|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2355 |  |
|  | от 30.09.2003 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 02 ____ |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 июля 2025 года электролаборатории Коммунального производственного унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление г. Пинска»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Красноармейская, д.57, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.7.2 | АМИ.БР 0036-2023 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 |  | ТКП 181-2023, п. Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.29.2 |  |
| 3.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.12/22.000 27.32/22.000 |  | ТКП 181-2023, п. Б.31.9.1 ТКП 339-2022, п.4.4.30.6 |  |
| 4.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | АМИ.БР 0036-2023 |
| 4.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023, п. Б.27.3, п. Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 | АМИ.БР 0068-2025 |
| 5.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, п. Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.БР 0056-2024 |
| 5.2 *** |  | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2023, п. Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 п.п.4.3.8.1 - 4.3.8.4, п.4.3.6.3, п.4.3.9.1, п.5.2.7 | АМИ.БР 0056-2024 |
| 5.3 *** |  | 27.90/22.00 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, п. Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 п.4.3.5.4 | АМИ.БР 0068-2025 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева