|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.0445 |  |
|  | от 17.03.1998 |  |
|  | на бланке № |  |
|  | на 4 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 августа 2025 года центральной электроизмерительной лаборатории Коммунального транспортного унитарного предприятия "Минсктранс"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проспект Партизанский, 6, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Распределительные устройства, щиты и то-копроводы, силовые и осветительные сети, вторичные цепи и элементы переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. ручной электромеханический инструмент и переносные светильники со вспомогательным оборудованием | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП-181-2023 Приложение Б п. Б.27.1; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, таблица 4.4.46 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.1 ** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 Приложение Б п. Б.29.4, таблица Б.29.2; ТКП 339-2022 пп. 4.4.19.7, 4.4.28.6 | АМИ.ГР 0013-2021 АМИ.ГР 0054-2022 |
| 2.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 Приложение Б п. Б.29.2; ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 2.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Приложение Б п. Б.29.8; ТКП 339-2022 пп. 4.4.26.3, 4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95 пп. 413.1.3.4, 413.1.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 АМИ.ГР 0052-2022 |
| 3.1 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) в электроустановках напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 ТКП 181-2023,п.В.4.65 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 3.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, пп. 5.3, 5.4. ТКП 181-2023,п.В.4.65 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 3.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п. В.4.65 | АМИ.ГР 0051-2022 АМИ.ГР 0062-2022 |
| 4.1 * | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2023 Приложение Б п. Б.26.3, таблица Б.26.2 | ГОСТ 6581-75, п. 4, АМИ.МС 0016-2023 |
| 5.1** | Машина аварийная для ремонта контактных сетей, машина для ремонта контактной сети с подъемной поворотной платформой, машина для ремонта контактной сети с подъемной платформой с боковым смещением, подъемник телескопический | 28.22/ 22.000 | Сопротивление изоляции рабочей площадки | Техническое описание и инструкция по эксплуатации машины аварийной АТ-70М 00.00.000 ТО, п.3.4; Техническое задание на закупку машины для ремонта контактной сети с подъемной поворотной платформой, п.2.4; Техническое задание на закупку машины для ремонта контактной сети с подъемной платформой с боковым смещением, п.2.3; Паспорт автоподъемника телескопического на базе шасси МАЗ, п.2.11 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 6.1 * | Перчатки, боты, галоши диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | Эксплуатационные документы или фактические значения | ЛАМИ 0022-2024 |
| 6.2 * |  |  | Измерение тока, протекающего через изделие | Эксплуатационные документы или фактические значения | ЛАМИ 0022-2024 |
| 7.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п. 10.12.2.2, Приложение Ж, таблица Ж.1 | ЛАМИ 0022-2024 |
| 8.1 * | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п. 10.2.2.2, Приложение Ж, таблица Ж.1 | ЛАМИ 0022-2024 |
| 9.1 * | Клещи электроизмерительные. Электроизолирующая часть | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п. 10.4.2.1 Приложение Ж, таблица Ж.1 | ЛАМИ 0022-2024 |
| 9.2 * | Клещи электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п. 10.3.2.3, Приложение Ж, таблица Ж.1 | ЛАМИ 0022-2024 |
| 10.1* | Указатель напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации | Эксплуатационная документация или фактические значения | ЛАМИ 0022-2024 |
| 10.2* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | ТКП 290-2023 п. 10.5.9.4, Приложение Ж, таблица Ж.1 | ЛАМИ 0022-2024 |
| 10.3* |  | 26.51/ 29.113 | Измерение тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2023 п. 10.5.9.4, Приложение Ж, таблица Ж.1 | ЛАМИ 0022-2024 |
| 10.4* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п. 10.5.9.4, Приложение Ж, таблица Ж.1 | ЛАМИ 0022-2024 |
| 11.1* | Указатель напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации | ТКП 290-2023 пп. 10.5.3.4, 10.5.3.6, Приложение Ж, таблица Ж.1 | ЛАМИ 0022-2024 |
| 11.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением | ТКП 290-2023 пп. 10.5.3.3, 10.5.3.4, 10.5.3.5, Приложение Ж, таблица Ж.1 | ЛАМИ 0022-2024 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева