|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2001 |  |
|  | от 28.12.2000 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 6 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 мая 2025 года испытательной лаборатории отдела контроля качества Открытого акционерного общества «Несвижский завод медицинских препаратов»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химическая лаборатория 223160, Республика Беларусь, Минская область , Несвижский район, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Советская, 8 |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарствен-ные средства | 21.10/42.000 21.20/42.000 | Отбор проб | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, норматив-ный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования». ФЕАЭС | ГФ РБ II #5.17.10 ФЕАЭС 2.1.7.1 |
| 1.2* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Описание |  | СОП-1100-2-088 |
| 1.3* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы |  | ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3, 2.1.3.1, 2.1.3.2 |
| 1.4* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарствен-ные средства | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Оптическое вращение: - подлинность - удельное оптическое вращение - количественное определение - угол вращения | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования». ФЕАЭС | ГФ РБ II 2.2.7 ФЕАЭС 2.1.2.7 |
| 1.5* |  | 21.10/08.161 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность - сопутствующие примеси |  | ГФ РБ II 2.2.27 ФЕАЭС 2.1.2.26 |
| 1.6* |  | 21.10/08.156 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность - определение оптической плотности -количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
| 1.7* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II 2.2.32 ФЕАЭС 2.1.2.31 |
| 1.8* |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Вода: полумикрометод |  | ГФ РБ II 2.5.12 ФЕАЭС 2.1.5.12 |
| 1.9* |  | 21.10/11.116 | Зависимость между реакцией раствора, приблизительным значением рН и цветом индикатора: - подлинность - кислотность или щелочность |  | ГФ РБ II 2.2.4 ФЕАЭС 2.1.2.4 |
| 1.10* |  | 21.10/08.159 21.20/08.159 | Высокоэффективная жидкостная хроматография: - подлинность - сопутствующие примеси - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.29 ФЕАЭС 2.1.2.28 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарствен-ные средства | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Определение прозрачности и степени мутности жидкостей - прозрачность | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования». ФЕАЭС | ГФ РБ II 2.2.1 ФЕАЭС 2.1.2.1 |
| 1.12* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Определение степени окрашивания жидкостей - цветность |  | ГФ РБ II 2.2.2 (метод II) ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 1.13* |  | 21.10/08.149 21.10/11.116 | Магний и щелочноземельные металлы |  | ГФ РБ II 2.4.7 ФЕАЭС 2.1.4.7 |
| 1.14* |  | 21.10/11.116 | Железо |  | ГФ РБ II 2.4.9 ФЕАЭС 2.1.4.9 |
| 1.15* |  | 21.10/11.116 | Тяжелые металлы |  | ГФ РБ II 2.4.8 (метод А, В, С) ФЕАЭС 2.1.4.8 |
| 1.16* |  | 21.10/08.035 21.20/08.035 | Атомно-эмиссионная спектрометрия: - подлинность - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.22 ФЕАЭС 2.1.2.21 |
| 1.17* |  | 21.10/11.116 | Сульфаты |  | ГФ РБ II 2.4.13 ФЕАЭС 2.1.4.13 |
| 1.18* |  | 21.10/11.116 | Фосфаты |  | ГФ РБ II 2.4.11 ФЕАЭС 2.1.4.11 |
| 1.19* |  | 21.10/11.116 | Аммония соли |  | ГФ РБ II 2.4.1 (метод А) ФЕАЭС 2.1.4.1 |
| 1.20* |  | 21.10/11.116 21.20/08.149 | Хлориды |  | ГФ РБ II 2.4.4 ФЕАЭС 2.1.4.4 |
| 1.21* |  | 21.10/11.116 | Кальций |  | ГФ РБ II 2.4.3 ФЕАЭС 2.1.4.3 |
| 1.22* |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН |  | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 |
| 1.23* |  | 21.10/08.158 21.20/08.158 | Газовая хроматография: - остаточные количества органических растворителей |  | ГФ РБ II 2.2.28 ФЕАЭС 2.1.2.27 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 ГФ РБ II 2.4.24 ФЕАЭС 2.1.4.19 ГФ РБ II 5.4 ФЕАЭС 2.3.2.0 |
| 1.24* |  | 21.10/29.113 21.20/29.113 | Удельная электропроводность (электропровод-ность) |  | ГФ РБ II 2.2.38 ФЕАЭС 2.1.2.33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарствен-ные средства | 21.10/08.133 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): - количественное определение | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования». ФЕАЭС | ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 |
| 1.26* |  | 21.10/08.149 21.20/08.149 | Титриметрические методы анализа |  | ГФ РБ II 2.2.90 ГФ РБ II 2.5.8 ФЕАЭС 2.1.5.8 ГФ РБ II 2.5.11 ФЕАЭС 2.1.5.11 |
| 1.27* |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Потенциометрическое титрование |  | ГФ РБ II 2.2.20 ФЕАЭС 2.1.2.19 |
| 1.28* |  | 21.20/29.145 | Осмоляльность |  | ГФ РБ II 2.2.35 ФЕАЭС 2.1.2.32 |
| 1.29* |  | 21.20/29.040 | Определение извлекаемого объема парентеральных лекарственных средств |  | ГФ РБ II 2.9.17 ФЕАЭС 2.1.9.9 |
| 1.30* |  | 21.20/29.040 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства: - средняя масса и однородность массы |  | ГФ РБ II 2.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.5 |
| 1.31* |  | 21.20/08.156 | Однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II 2.9.40 ФЕАЭС 2.1.9.14 |
| 1.32* |  | 21.20/11.116 | Растворение |  | ГФ РБ II 2.9.3 ФЕАЭС 2.1.9.3 |
| 1.33* |  | 21.20/11.116 | Загрязнение механическими включениями: видимые частицы |  | ГФ РБ II 2.9.20 |
| 1.34* |  | 21.20/17.087 | Загрязнение механическими включениями: невидимые частицы |  | ГФ РБ II 2.9.19, метод I ФЕАЭС 2.1.9.10 |
| 1.35* |  | 21.20/11.116 | Упаковка |  | СОП-1100-2-085 |
| 1.36* |  | 21.20/11.116 | Маркировка |  | СОП-1100-2-085 |
| 2.1* | Вода для инъекций. Вода очищенная | 21.10/42.000 | Отбор проб |  | ГФ РБ II #5.17.10 ФЕАЭС 2.1.7.1 |
| 2.2* |  | 21.10/11.116 | Описание (свойства) |  | СОП-1100-2-088 |
| 2.3* |  | 21.20/08.052 | Остаток после выпаривания |  | ГФ РБ II том 2 (0169) «Вода для инъекций» стр.309 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4* | Вода для инъекций. Вода очищенная | 21.20/11.116 | Кислотность или щелочность | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования». ФЕАЭС | ГФ РБ II том 2 (0169) «Вода для инъекций» стр.308 |
| 2.5* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Нитраты |  | ГФ РБ II том 2 (0169) «Вода для инъекций» стр.307,308 ГФ РБ II том 2 (0008) «Вода очищенная» стр.310 |
| 2.6* |  | 21.20/11.116 | Соли аммония |  | ГФ РБ II том 2 (0169) «Вода для инъекций» стр.308 |
| 2.7* |  | 21.20/08.149 | Кальций и магний |  | ГФ РБ II том 2 (0169) «Вода для инъекций» стр.309 |
| 2.8* |  | 21.20/11.116 | Сульфаты |  | ГФ РБ II том 2 (0169) «Вода для инъекций» стр.308 |
| 2.9* |  | 21.10/11.116 | Тяжелые металлы |  | ГФ РБ II 2.4.8 (метод А) ФЕАЭС 2.1.4.8 |
| 2.10* |  | 21.10/11.116 | Восстанавливаю-щие вещества |  | ГФ РБ II том 2 (0169) «Вода для инъекций» стр.308 |
| 2.11* |  | 21.10/29.113 21.20/29.113 | Электропроводность |  | ГФ РБ II том 2 (0169) «Вода для инъекций» стр. 306, 308 ГФ РБ II том 2 (0008) «Вода очищенная» стр.310 |
| 2.12* |  | 21.20/11.116 | Упаковка |  | СОП-1100-2-085 |
| 2.13* |  | 21.20/11.116 | Маркировка |  | СОП-1100-2-085 |
| Микробиологическая лаборатория 223160, Республика Беларусь, Минская область , Несвижский район, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Советская, 8/21 |  |  |  |  |  |
| 3.1* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарствен-ные средства. Вода для инъекций . Вода очищенная | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Микробиологи-ческая чистота | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования». ФЕАЭС | ГФ РБ II 2.6.12, 2.6.13,5.1.4 ФЕАЭС 2.1.6.6, 2.1.6.7, 2.3.1.2 |
| 3.2* |  | 21.20/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ II 2.6.1 метод мембранной фильтрации ФЕАЭС 2.1.6.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 223160, Республика Беларусь, Минская область , Несвижский район, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Советская, 11 |  |  |  |  |  |
| 4.1* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарствен-ные средства. Вода для инъекций .Вода очищенная | 21.10/16.036 21.20/16.036 | Аномальная токсичность | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования». ФЕАЭС | ГФ РБ II 2.6.9 ФЕАЭС 2.1.6.3 |
| 4.2* |  | 21.10/16.036 21.20/16.036 | Бактериальные эндотоксины |  | ГФ РБ II 2.6.14 ФЕАЭС 2.1.6.8 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в  испытательной лаборатории;
** – деятельность осуществляется непосредственно в  испытательной лаборатории и за ее пределами  ;
*** – деятельность осуществляется за пределами  испытательной лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева