|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 2.0650 |  |  |
|  | от 13.04.1998 |  |  |
|  | на бланке № ____ |  |  |
|  | на 3 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 сентября 2025 года

лаборатории металлов и сварки 
филиала “Светлогорская ТЭЦ” РУП «Гомельэнерго» Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гомельэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ул. Советская, 1-а, 247439, г. Светлогорск, Гомельская область, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/ 32.115 | Оптический метод, внешний осмотр и измерения, визуальный метод: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ТКП 051-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СП 4.02.01-2020 СТП 34.17.101 СТП 34.17.427-89 СТП 09110.17.400-15 СТП 33240.17.401-18 СТП 09110.17.430-10 СТП 09110.17.432-15 СТП 33240.17.429-18 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 № 84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.02.2021 № 5 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения, -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо метод -сварные соединения, -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТП 09110.17.309-10 |
| 1.4** |  | 24.10/ 29.143 | Испытание по определению физических свойств, измерение твердости: -сварные соединения, -основной металл |  | МВИ.МН 3800-2011 МВИ.МН 4792-2013 |
| 1.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной металл. |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.1** | Технологическое оборудование ТЭС | 24.10/ 32.115 | Оптический метод, внешний осмотр и измерения, визуальный метод: - сварные соединения, - основной металл | ТКП 054-2007 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 СТП 34.17.101 СТП 34.17.427-89 СТП 09110.17.400-15 СТП 33240.17.409-21 СТП 34.37.525-91 СТП 09110.17.430-10 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения, -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо метод -сварные соединения, -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТП 09110.17.309-10 |
| 2.4** |  | 24.10/ 29.143 | Испытание по определению физических свойств, измерение твердости: -сварные соединения, -основной металл |  | МВИ.МН 3800-2011 МВИ.МН 4792-2013 |
| 2.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной металл. |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.1** | Технологические трубопроводы (мазутопроводы, маслопроводы, трубопроводы сетевой воды, трубопроводы в пределах турбины) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод, внешний осмотр и измерения, визуальный метод: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ТКП 051-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СП 4.02.01-2020 СТП 34.17.101 СТП 34.17.427-89 СТП 09110.17.400-15 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.418-21 СТП 33240.17.401-18 СТП 09110.17.432-15 Правила по обеспечению промышленной безопасности технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 № 21 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022 № 84 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения, -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо метод -сварные соединения, -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТП 09110.17.309-10 |
| 3.4** |  | 24.10/ 29.143 | Испытание по определению физических свойств, измерение твердости: -сварные соединения, -основной металл |  | МВИ.МН 3800-2011 МВИ.МН 4792-2013 |
| 3.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной металл. |  | ГОСТ EN 14127-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева