|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/ 112 1.1358 от 15 сентября 2000 года на бланке _________ на 16 листах редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 сентября 2025 года

лабораторного отдела учреждения здравоохранения «Чаусский районный центр гигиены и эпидемиологии»

19.09.2025

дата принятия решения

| № п/п | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| ул. Маневича, 29, 213206, г. Чаусы, Могилевская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1*** | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 |  | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |  |
| 3.2* |  | 10.51/08.149 |  | Кислотность | 17.02.2023 дата принятия решения 17.02.2023 дата принятия решения СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 736-2017 СТБ 1552-2017 СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 3624-92 п.3 ГОСТ 30305.3-95 |  |
| 8.1*** | Овощи, фрукты, ягоды | 01.13/42.000 01.23/42.000 |  | Отбор проб | СТБ 1036-97 |  | СТБ 1036-97 |  |
| 8.2* | Овощи, фрукты, ягоды | 01.13/08.169 01.23/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 01.26/08.169 |  | Массовая доля нитратов | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация |  | МУ №5048-89 утв. 04.07.1989 МЗ СССР п.2.3.1 |  |
| 14.1*** | Готовые блюда, полуфабрикаты | 10.85/42.000 |  | Отбор проб | МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ |  | МУ №18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п. 3,4 |  |
| 14.2* |  | 10.85/08.052 10.85/08.133 |  | Массовая доля сухих веществ | МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ ТНПА и другая документация |  | МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 11.3 |  |
| 14.3* |  | 10.85/08.037 |  | Массовая доля жира |  |  | МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п. 5.2.5 |  |
| 14.4* |  | 10.85/08.052 10.85/08.037 |  | Расчетный показатель: энергетическая ценность (массовая доля сухих веществ, массовая доля жира, массовая доля золы (минеральные вещества) |  |  | МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п. 12 |  |
| 14.5* |  | 10.85/11.116 |  | Степень термического окисления фритюра |  |  | МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п. 11.2.1 |  |
| 14.8* |  | 10.85/08.052 |  | Вес блюда |  |  | МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п. 4.1 |  |
| 14.9* |  | 10.85/08.052 10.85/08.037 |  | Расчетный показатель: массовая доля золы (минеральные вещества) |  |  | МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п. 12.1 |  |
| 9.1*** | Вода питьевая. Вода питьевая, расфасован ная в емкости | 100.09/42.000 11.07/42.000 |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |  |
| 19.4* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 |  | Общая жесткость | СТБ 1188-99 ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31954-2012 |  |
| 19.5* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 |  | Общее железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 19.6* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 |  | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |
| 19.8* |  | 100.09/11.116 11.07/11.116 |  | Вкус, запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2-5 |  |
| 19.9* |  | 100.09/08.082 11.07/08.082 |  | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |  |
| 19.10* |  | 100.09/11.116 11.07/11.116 |  | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.2. |  |
| 19.11* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 |  | Азотсодержащие вещества (аммиак, нитриты) |  | ГОСТ 33045-2014 метод А, Б |  |
| 19.12* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 |  | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |
| 19.13* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 |  | 17.02.2023 дата принятия решения Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |
| 20.1*** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |  |
| 20.2* |  | 100.09/08.149 |  | Остаточный активный хлор | ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного)использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |
| 20.5* |  | 100.09/08.082 |  | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |  |
| 20.6* |  | 100.09/11.116 |  | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 20.7* |  | 100.09/08.156 |  | Аммиак |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |
| 21.1*** | Вода открытых водоемов, сточная вода | 100.03/42.000 100.05/42.000 |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 |  |

| 21.2* | Вода открытых водоемов, сточная вода | 100.03/08.082 100.05/08.082 | Аммиак и ионы аммония ДИ 0,002% мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. 28.11.2005 Постановлением МЗ РБ № 198 СанПиН утв. 05.12.2016 Постановлением МЗ РБ №122 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного)использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.5* |  | 100.03/08.156 | Нитраты ДИ 0,5-70 мг/дм3 ДИ 0,1-3,0 мг/дм3 Дсв 3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 21.6* |  | 100.03/08.156 | 17.02.2023 дата принятия решения Нитриты ДИ 0,005-0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 23.1*** | Пищевые продукты | 01.13/42.000 10.51/42.000 10.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.42/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1036-97 | СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1036-97 |
| 23.2* | Пищевые продукты | 01.13/04.125 10.51/04.125 10.13/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 10.42/04.125 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.89/04.125 | Объемная (удельная) активность цезия- 137 | ГН 10-117-99, утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ №16 (РДУ-99) ЕСЭ и ГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 |

| 29.1** | Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.060 100.11/35.065 100.12/35.060 100.12/35.065 | Микроклимат: Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 30494-2011 СаНПиГН утв. 11.08.2009 постановлением МЗ РБ № 91 СаНПиГН утв. постановлением Минздрава РБ 18.03.2009 №27 СанНиП утв. 24.12.2014 постановлением МЗ РБ №110 СаНиП утв. 27.12.2012 постановлением МЗ РБ № 206 Специфические санитарно-эпидемиологические требованиям к содержанию и эксплуатации учреждений образования №525 от 07.08.2019 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 СанПиН, утв. 28.12.2012 постановлением МЗ РБ №211 | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 30494-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.2** | Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.063100.12/35.063 | Освещенность, лк | ГОСТ 12.1.046-85 СаНиП, утв.27.12.2012 постановлением МЗ РБ № 206 СН 2.04.03-2020 ГН "Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |

| 30.1*** | Мясо свежее, замороженное, полуфабрикаты мясные натуральные, полуфабрикаты мясные рубленые, субпродукты убойных животных, мясо птицы | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31467-2012 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31467-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.2* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанПиНи ГН утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ10444.15-94 |
| 30.3* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747- 2012 |
| 30.4* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
| 30.5* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 31.1*** | Изделия колбасные и продукты из мяса | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 31.2* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанПиНи ГН утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 9958-81 ГОСТ10444.15-94 |
| 31.3* |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747- 2012 ГОСТ 9958-81 |
| 31.4* |  | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
| 31.5* |  | 10.13/01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 31.6* |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 9958-81 |
| 31.7* |  | 10.13/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 31.8* |  | 10.13/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 32.1*** | Молоко и молочные продукты, кисломолочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9225-84 | ГОСТ 9225-84 |

| 32.2* | Молоко и молочные продукты, кисломолочные продукты |  | 10.51/01.086 |  |  | КМАФАнМ | СанПиНиГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 |  | ГОСТ10444.15-94 ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.3* |  |  | 10.51/01.086 |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 9225-84 |
| 32.4* |  |  | 10.51/01.086 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 30519-97 |
| 32.5* |  |  | 10.51/01.086 |  |  | L. monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 32.6* |  |  | 10.51/01.086 |  |  | S. aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 |
| 33.1*** | Яйца и продукты их переработки |  | 01.47/42.000 |  |  | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  | ГОСТ 31904-2012 |
| 33.2* |  |  | 01.47/01.086 |  |  | КМАФАнМ | СанПиНиГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 33.3* |  |  | 01.47/01.086 |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747- 2012 |
| 33.4* |  |  | 01.47/01.086 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 30519-97 |
| 33.5* |  |  | 01.47/01.086 |  |  | S.aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 33.6* |  |  | 01.47/01.086 |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  | ГОСТ 28560-90 |
| 34.1*** | Рыба и продукты ее переработки Рыба и продукты ее переработки |  | 03.00/42.000 |  |  | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  | ГОСТ 31904-2012 |
| 34.2* |  |  | 03.00/01.086 |  |  | КМАФАнМ | СанПиНи ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 34.3* |  |  | 03.00/01.086 |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747- 2012 |
| 34.4* |  |  | 03.00/01.086 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 30519-97 |
| 34.5* |  |  | 03.00/01.086 |  |  | L. monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 34.6* |  |  | 03.00/01.086 |  |  | S. aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 34.7* |  |  | 03.00/01.086 |  |  | Плесени, дрожжи |  |  | ГОСТ10444.12-2013 |
| 34.8* |  |  | 03.00/01.086 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 34.9* |  |  | 03.00/01.086 |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  | ГОСТ 28560-90 |
| 34.11* |  |  | 03.00/01.086 |  |  | E. coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 35.1*** | Кондитерские, сахаристые и мучные изделия, изделия с кремом. Какао-порошок |  | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 |  |  | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  | ГОСТ 31904-2012 |
| 35.2* |  |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 |  |  | КМАФАнМ | СанПиНи ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 35.3* |  |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747- 2012 |
| 35.4* |  |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 30519-97 |
| 35.5* |  |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 |  |  | Дрожжи, плесени |  |  | ГОСТ10444.12-2013 |
| 35.6* |  |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 |  |  | S. aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 36.1*** | Другие пищевые продукты |  | 10.89/42.000 |  |  | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  | ГОСТ 31904-2012 |
| 36.2* |  |  | 10.89/01.086 |  |  | КМАФАнМ | СанПиНи ГН, утв. 21.06.2013 постановлением Минздрава РБ №52 ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 36.3* |  |  | 10.89/01.086 |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747- 2012 |
| 36.4* |  |  | 10.89/01.086 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 30519-97 |
| 36.5* |  |  | 10.89/01.086 |  |  | S. aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 36.6* |  |  | 10.89/01.086 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 36.8* |  |  | 10.89/01.086 |  |  | Дрожжи, плесени |  |  | ГОСТ10444.12-2013 |
| 36.9* |  |  | 10.89/01.086 |  |  | L. monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 36.10* |  |  | 10.89/01.086 |  |  | E.coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 37.1*** | Жировые продукты (кулинарные, кондитерские жиры, крема на растительных маслах). Масло коровье, маргарин, майонез |  | 10.41/42.000 |  |  | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  | ГОСТ 31904-2012 |
| 37.2* |  |  | 10.41/01.086 |  |  | КМАФАнМ | СанПиНи ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ № 52 ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 37.3* |  |  | 10.41/01.086 |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747- 2012 |
| 37.4* |  |  | 10.41/01.086 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 30519-97 |
| 37.6* |  |  | 10.41/01.086 |  |  | L. monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 38.1*** | Консервы |  | 10.89/42.000 |  |  | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  | ГОСТ 31904-2012 |
| 38.2* |  |  | 10.89/01.086 |  |  | Промышленная стерильность: мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | СанПиНи ГН, утв. 21.06.2013 постановлением Минздрава РБ №52 ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 26670-91 |
| 40.1*** | Напитки безалкогольные, пиво, квас |  | 11.05/42.000 |  |  | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  | ГОСТ 31904-2012 |
| 40.2* |  |  | 11.05/01.086 |  |  | КМАФАнМ | СанПиНи ГН, утв. 21.06.2013 постановлением Минздрава РБ №52 ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001, п. 6.1 |
| 40.3* |  |  | 11.05/01.086 |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747- 2012 ГОСТ 30712-2001, п. 6.3 |
| 40.4* |  |  | 11.05/01.086 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 30519-97 |
| 40.5* |  |  | 11.05/01.086 |  |  | Дрожжи, плесени |  |  | ГОСТ10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001, п. 6.4 |
| 43.1*** | Готовые блюда, кулинарные изделия, полуфабрикаты, скоропортящиеся пищевые продукты | 10.85/42.000 |  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 43.2* |  | 10.85/01.086 |  |  | КМАФАнМ |  |  | СанПиНи ГН, утв. 21.06.2013 постановлением Минздрава РБ №52 ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 43.3* |  | 10.85/01.086 |  |  | БГКП (колформы) |  |  |  | ГОСТ 31747- 2012 |  |
| 43.4* |  | 10.85/01.086 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 30519-97 |  |
| 43.5* |  | 10.85/01.086 |  |  | S.aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 43.6* |  | 10.85/01.086 |  |  | Сульфитредуциру-ющие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 43.7* |  | 10.85/01.086 |  |  | L. monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 43.8* |  | 10.85/01.086 |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 43.10* |  | 10.85/01.086 |  |  | Плесени, дрожжи |  |  |  | ГОСТ10444.12-2013 |  |
| 43.11* |  | 10.85/01.086 |  |  | E.coli |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 44.1*** | Остатки пищевых продуктов, связанные с этиологией пищевых отравлений | 10.89/42.000 |  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 31904-2012 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 постановлением МЗ РБ №120 | ГОСТ 31904-2012 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 постановлением Минздрава РБ №120 |  |
| 44.2* |  | 10.89/01.086 |  |  | Бактерии рода Salmonella |  |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв.09.10.2006 Минздрав РБ СанПиН от 21.06.2013 №52 ГН от 21.06.2013 №52 ТНПА и др. документация | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 постановлением Минздрава РБ №120 |  |
| 44.3* |  | 10.89/01.086 |  |  | Бактерии рода Shigella |  |  |  |  |  |
| 44.4* |  | 10.89/01.086 |  |  | Бактерии рода Escherichia |  |  |  |  |  |
| 44.5* |  | 10.89/01.086 |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  |  |  |  |
| 44.9* |  | 10.89/01.086 |  |  | S. aureus |  |  |  |  |  |
| 45.1*** | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/42.000 |  |  | Отбор проб |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 |  |
| 45.3* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/01.086 |  | ОМЧ |  |  |  | СанПиН 10-124 РБ ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 Минздрав РБ Инструкция №068-1109 утв.24.11.2009 Минздрав РБ ГОСТ 34786-2021 пп.7.1, 9.1, 9.3 |  |
| 45.4* |  | 100.09/01.086 |  | ОКБ |  |  |  |  |  |  |
| 45.5* |  | 100.09/01.086 |  | ТКБ |  |  |  |  |  |  |
| 46.1*** | Вода питьевая децентрализованных систем водоснабжения | 100.09/42.000 |  | Отбор проб |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 46.2* |  | 100.09/01.086 |  | ОМЧ |  |  |  | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ Инструкция №068-1109, утв. 24.11.2009 МЗ РБ ГОСТ 34786-2021 пп.7.1, 9.1, 9.3 |  |
| 46.3* |  | 100.09/01.086 |  | ОКБ |  |  |  |  |  |  |
| 46.4* |  | 100.09/01.086 |  | ТКБ |  |  |  |  |  |  |
| 47.1*** | Вода открытых водоемов. Сточная вода | 100.03/42.000 100.05/42.000 |  | Отбор проб |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 Инструкция №037-0409, утв. 25.05.2009 МЗ РБ Инструкция №025-0309 утв. 19.03.2010 МЗ РБ | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 Инструкция №037-0409, утв. 25.05.2009 МЗ РБ Инструкция №025-0309 утв. 19.03.2010 МЗ РБ |  |
| 47.10* |  | 100.03/01.086 100.05/01.086 |  | E. coli |  |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 утв. 28.11.2005 постановлением МЗ РБ №198 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного)использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | Инструкция №037-0409, утв. 25.05.2009 МЗ РБ Инструкция №025-0309, утв. 19.03.2010 МЗ РБ |  |
| 47.11* |  | 100.03/01.086 100.05/01.086 |  | Патогенные энтеробактерии (возбудители кишечных инфекций бактериальной этоилогии) |  |  |  |  |  |  |
| 48.1*** | Вода плавательных бассейнов Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 |  | Отбор проб |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 Инструкция №070-0210 утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция №025-0309, утв. 19.03.2010 МЗ РБ | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 Инструкция №070-0210 утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция №025-0309, утв. 19.03.2010 Минздрав РБ |  |
| 48.2* |  | 100.09/01.086 |  | Общие колиформные бактерии |  |  |  | ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного)использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | Инструкция по применению №070-0210, утв.19.03.2010 МЗ РБ Инструкция №025-0309, утв. 19.03.2010 МЗ РБ ГОСТ 34786-2021 пп. 9.1, 9.3 |  |
| 48.3* |  | 100.09/01.086 |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |  |  |  |
| 48.4* |  | 100.09/01.086 |  | Колифаги |  |  |  |  |  |  |
| 48.5* |  | 100.09/01.086 |  | S. aureus |  |  |  |  |  |  |
| 49.1*** | Смывы с объектов внешней среды | 100.15/42.000 |  | Отбор проб |  |  |  | Инструкция №078-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 МЗ РБ | Инструкция №078-0210 утв.19.03.2010 МЗ РБ Инструкция №4.2.10-22-1-2006 утв.28.01.2006 МЗ РБ |  |
| 49.2* |  | 100.15/01.086 |  | БГКП |  |  |  | Инструкция №076-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ ГН,утв. 02.12.2016 Пост. МЗ РБ №121 | Инструкция №076-0210 утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция №078-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция №4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 МЗ РБ № 120 |  |
| 49.3* |  | 100.15/01.086 |  | S. aureus |  |  |  |  |  |  |
| 49.4* |  | 100.15/01.086 |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  |  |  |
| 49.5* |  | 100.15/01.086 |  | Иерсинии |  |  |  |  |  |  |
| 50.1*** | Объекты внешней среды (смывы, воздух, перевязочный материал, хирургический инструментарий, изделия медицинского назначения для проведения медицинских манипуляций) | 100.15/42.000 |  | Отбор проб |  |  |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 МЗ РБ Приказ МЗ РБ №1065 от 02.08.2024 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 МЗ РБ Приказ МЗ РБ №1065 от 02.08.2024 |  |
| 50.2* |  | 100.15/01.086 |  | Общее микробное число |  |  |  | Приказ МЗ РБ №1065 от 02.08.2024 СНиП и ГН, утв. 05.07.2017 постановлением МЗ РБ №73 СНиП, утв. 6.12.2013 постановлением МЗ РБ №128 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 МЗ РБ |  |
| 50.3* |  | 100.15/01.086 |  | БГКП |  |  |  |  |  |  |
| 50.4* |  | 100.15/01.086 |  | S. aureus |  |  |  |  |  |  |
| 50.5* |  | 100.15/01.086 |  | P. aeruginosa |  |  |  |  |  |  |
| 50.6* |  | 100.15/01.086 |  | Стерильность |  |  |  |  |  |  |
| 52.1*** | Дезинфицирующие, антисептические растворы | 20.20/42.000 |  | Отбор проб |  |  |  | Приказ МЗ РБ №1065 от 02.08.2024 Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв.30.12.2005 постановлением МЗ РБ №283 | Приказ МЗ РБ №1065 от 02.08.2024 Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв. 30.12.2005 постановлением МЗ РБ №283 |  |
| 52.2* |  | 20.20/01.086 |  | Контаминация |  |  |  |  |  |  |
| 52.3* |  | 20.20/01.086 |  | Микробиологическая чистота |  |  |  |  |  |  |
| 53.1*** | Тесты для бактериологического контроля работы дезкамер | 101.19/42.000 |  | Отбор проб |  |  |  | Приказ МЗ РБ №1065 от 02.08.2024 Инструкция 3.5-51-2006 утв. 23.11.2006 постановлением МЗ РБ №175 | Приказ МЗ РБ №1065 от 02.08.2024 Инструкция 3.5-51-2006 утв. 23.11.2006 постановлением МЗ РБ №175 |  |
| 53.3* |  | 101.19/01.086 |  | Тест-культура S.aureus |  |  |  | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 06.01.2017 №2 | Инструкция 3.5-51-2006 утв. 23.11.2006 постановлением МЗ РБ №175 |  |
| 54.1*** | Тесты для бактериологического контроля работы воздушных и паровых стерилизаторов | 101.19/42.000 |  | Отбор проб |  |  |  | Приказ МЗ РБ №1065 от 02.08.2024 | Приказ МЗ РБ №1065 от 02.08.2024 |  |
| 54.2* |  | 101.19/01.086 |  | Bacillus licheniformis |  |  |  | МУ № 15/6-5, утв. 28.02.1991 МЗ СССР СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 06.01.2017 №2 | МУ № 15/6-5, утв. 28.02.1991 МЗ СССР СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 06.01.2017 №2 |  |
| 54.3* |  | 101.19/01.086 |  | Bacillus stearotermорhillius |  |  |  |  |  |  |
| 66.1*** | Смывы с предметов обихода | 101.19/42.000 |  | Отбор проб |  |  |  | Инструкция, утв. 15.12.2010 МЗ РБ №1334 | Инструкция № 65-0605 утв. 14.06.2005 МЗ РБ №77 |  |
| 66.2* | Смывы с предметов обихода | 101.19/07.096 |  | Яйца гельминтов |  |  |  | Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды», утв. 05.12.2014 постановлением МЗ РБ №54 | Инструкция № 65-0605 утв. 14.06.2005 Минздрав РБ №77 |  |
| 67.1*** | Вода питьевая | 100.09/42.000 |  | Отбор проб |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  |
| 67.2* |  | 100.09/07.096 |  | Цисты лямблий |  |  |  | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | Инструкция №65-0605, утв. 14.06.2005 МЗ РБ Инструкция №057-06, утв. 05.01.2007 МЗ РБ |  |
| 67.3* |  | 100.09/07.096 |  | Яйца гельминтов |  |  |  |  |  |  |
| 68.1*** | Вода бассейнов | 100.09/42.000 |  | Отбор проб |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 68.2* |  | 100.09/07.096 |  | Цисты лямблий |  |  |  | ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного)использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | Инструкция № 057-06, утв. 05.01.2007 МЗ РБ |  |
| 68.3* |  | 100.09/07.096 |  | Яйца и личинки гельминтов |  |  |  |  |  |  |
| 69.1*** | Вода открытых водоемов Вода открытых водоемов | 100.03/42.000 |  | Отбор проб |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 69.2* |  | 100.03/07.096 |  | Цисты патогенных кишечных простейших |  |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. 28.11.2005 постановлением МЗБ №198 СанПиН, утв. 05.12.2016 Постановлением МЗ РБ №122 «Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды» утв. 05.12.2014 МЗ РБ №54 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного)использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 МЗ РБ Инструкция №037-0409, утв. 25.05.2009 МЗ РБ Инструкция № 057-06, утв. 05.01.2007 МЗ РБ Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 МЗ РБ Инструкция №037-0409, утв. 25.05.2009 МЗ РБ Инструкция № 057-06, утв. 05.01.2007 МЗ РБ |  |
| 69.3* 69.3* |  | 100.03/07.096 100.03/07.096 |  | Яйца гельминтов Яйца гельминтов |  |  |  |  |  |  |
| 70.1*** | Вода сточная | 100.05/42.000 |  | Отбор проб |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 70.2* |  | 100.05/07.096 |  | Цисты патогенных простейших |  |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. 28.11.2005 постановлением МЗ РБ №198 Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов утв.05.12.2014 МЗ РБ №54 | Инструкция № 65-0605, утв.14.06.2005 МЗ РБ Инструкция №021-0306, утв. 05.01.2007 МЗ РБ |  |
| 70.3* |  | 100.05/07.096 |  | Яйца и личинки гельминтов |  |  |  |  |  |  |
| 71.1*** | Почва | 100.06/42.000 |  | Отбор проб |  |  |  | ГОСТ 17.4.4.02-84 | ГОСТ 17.4.4.02-84 |  |
| 71.2* |  | 100.06/07.096 |  | Яйца гельминтов |  |  |  | Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды утв. 05.12.2014 МЗ РБ №54 ГН «Показатели безопасности и безвредности почвы», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | Инструкция №021-0306, утв. 05.01.2007 МЗ РБ Инструкция №65-0605, утв.14.06.2005 МЗ РБ №77 |  |

| 72.1*** | Овощи, ягоды, зелень, фрукты (растениеводческая продукция) | 01.11/42.000 01.25/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 37-0305, утв.12.04.2005 МЗ РБ Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 МЗ РБ №77 | Инструкция № 37-0305, утв. 12.04.2005 МЗ РБ Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 МЗ РБ №77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72.2* |  | 01.11/07.096 01.25/07.096 01.13/07.096 01.21/07.096 01.22/07.096 01.23/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 | Яйца гельминтов | СанПиНи ГН утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 МЗ РБ №77 Инструкция №37-0305, утв. 05.04.2005 МЗ РБ |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева