Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5247

от 04.12.2020

на бланке №

на 2 листах

редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 октября 2025 года

грунтовой лаборатории

Открытого акционерного общества «Институт «Гомельагропромпроект»

| № п/п | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| ул.Советская, 143, 246007, г.Гомель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Грунты |  | 08.12/ 29.040 100.06/ 29.040 | Гранулометрический состав песчаных грунтов |  | Фактические значения |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 1.2* |  |  | 08.12/ 29.040 100.06/ 29.040 | Влажность (кроме загипсованных грунтов) |  |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 1.3* |  |  | 08.12/ 29.040 100.06/ 29.040 | Влажность грунта на границе текучести |  |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 1.4* |  |  | 08.12/ 29.040 100.06/ 29.040 | Влажность грунта на границе раскатывания |  |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 1.5* |  |  | 08.12/ 29.040 100.06/ 29.040 | Плотность (кроме мерзлых глинистых грунтов) |  |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 1.6* |  |  | 08.12/ 29.040 100.06/ 29.040 | Коэффициент фильтрации |  |  |  | ГОСТ 25584-2023 п.5 |
| _______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  |  |  | 10.10.2025 дата принятия решения |  | Лист 1 Листов 2 |  |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5247 |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7* | Грунты | 08.12/ 29.040 100.06/ 29.040 | Зольность лабораторной пробы (основной метод) | Фактические значения | СТБ 2042-2010 п.7 |
| 1.8* |  | 08.12/ 29.113 100.06/ 29.113 | Удельное электрическое сопротивление грунта |  | ГОСТ 9.602-2016 Приложение А |
| 1.9* |  | 08.12/ 29.113 100.06/ 29.113 | Средняя плотность катодного тока |  | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Б |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							           Т.А.Николаева

| ______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | 10.10.2025 дата принятия решения | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |