|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.0313 |  |
|  | от 07.10.1996 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 6 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

|  | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года исследовательской электротехнической лаборатории управления главного энергетика Открытого акционерного общества «Белшина». |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта |  |  | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| Минское шоссе, 4; 213824, г. Бобруйск, Могилевская область, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| 1.1 ** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) |  | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции |  |  | ТКП 181-2023, Б.6.2 ТКП 339-2022 п.4.4.4.2 |  | МВИ МН 1127-2010 |  |
| 1.2 ** |  |  | 27.11/ 29.113 |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  | ТКП 181-2023, Б.6.3 ТКП 339-2022 п.4.4.4.3 |  | МВИ МН 1129-2010 МВИ МН 1130-2010 |  |
| 2.1 ** | Электродвигатели переменного тока |  | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции |  |  | ТКП 181-2023, Б.7.2 ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 |  | МВИ МН 1127-2010 |  |
| 2.2 ** |  |  | 27.11/ 29.113 |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  | ТКП 181-2023, Б.7.4 ТКП 339-2022 п.4.4.5.3 |  | МВИ МН 1129-2010 МВИ МН 1130-2010 |  |
| 3.1 ** | Силовые трансформаторы |  | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции обмоток |  |  | ТКП 181-2023, Б.8.3.1 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2.а |  | МВИ МН 1127-2010 |  |
| 3.2 ** |  |  | 27.11/ 29.113 |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  | ТКП 181-2023, Б.8.5 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 |  | МВИ МН 1129-2010 МВИ МН 1130-2010 |  |
| 4.1 ** | Измерительные трансформаторы тока |  | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции |  |  | ТКП 181-2023 Б.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1 |  | МВИ МН 1127-2010 |  |
| 5.1 ** | Измерительные трансформаторы напряжения |  | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции |  |  | ТКП 181-2023 Б.10.1.1 ТКП 339-2022, п.4.4.8.1.а |  | МВИ МН 1127-2010 |  |
| 5.2 ** | Измерительные трансформаторы напряжения |  | 27.11/ 29.113 |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  | ТКП 181-2023 Б.10.1.2 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1.б |  | МВИ МН 1129-2010 МВИ МН 1130-2010 |  |
| 6.1 ** | Масляные и электромагнитные выключатели |  | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции |  |  | ТКП 181-2023, Б.11.1 ТКП 339-2022, п.4.4.9.1 |  | МВИ МН 1127-2010 |  |
| 6.2 ** |  |  | 27.11/ 29.113 |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  | ТКП 181-2023, Б.11.3 ТКП 339-2022, п.4.4.9.4 |  | МВИ МН 1129-2010 МВИ МН 1130-2010 |  |
| 7.1 ** | Воздушные выключатели |  | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции |  |  | ТКП 339-2022, п.4.4.10.1. |  | МВИ МН 1127-2010 |  |
| 7.2 ** |  |  | 27.11/ 29.113 |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  | ТКП 339-2022, п.4.4.10.2 |  | МВИ МН 1129-2010 МВИ МН 1130-2010 |  |
| 8.1 ** | Вакуумные включатели |  | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления |  |  | ТКП 181-2023 Б.14.1 ТКП 339-2022 п.4.4.12.1 |  | МВИ МН 1127-2010 |  |
| 8.2 ** |  |  | 27.11/ 29.113 |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  | ТКП 181-2023 Б.14.2 ТКП 339-2022 п.4.4.12.2 |  | МВИ МН 1129-2010 МВИ МН 1130-2010 |  |
| 9.1 ** | Выключатели нагрузки |  | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления |  |  | ТКП 181-2023 Б.12.1 ТКП 339-2022 п.4.4.13.1 |  | МВИ МН 1127-2010 |  |
| 9.2 ** |  |  | 27.11/ 29.113 |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  | ТКП 181-2023 Б.12.2 ТКП 339-2022 п.4.4.13.2 |  | МВИ МН 1129-2010 МВИ МН 1130-2010 |  |
| 10.1 ** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели |  | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции |  |  | ТКП 181-2023 Б.15.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1 |  | МВИ МН 1127-2010 |  |
| 10.2 ** |  |  | 27.11 /29.113 |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  | ТКП 181-2023 Б.15.2 ТКП 339-2022 п.4.4.14.2 |  | МВИ МН 1129-2010 МВИ МН 1130-2010 |  |
| 11.1 ** | Комплектные токопроводы |  | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции |  |  | ТКП 181-2023 Б.17 ТКП 339-2022 п.4.4.16.1 |  | МВИ МН 1127-2010 |  |
| 11.2 ** |  |  | 27.11/ 29.113 |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  | ТКП 181-2023 Б.17 ТКП 339-2022 п.4.4.16.2 |  | МВИ МН 1129-2010 МВИ МН 1130-2010 |  |
| 12.1 ** | Сборные и соединительные шины |  | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоро-вых изоляторов |  |  | ТКП 181-2023 Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 |  | МВИ МН 1127-2010 |  |
| 12.2 ** |  |  | 27.11/ 29.113 |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  | ТКП 181-2023 Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 |  | МВИ МН 1129-2010 МВИ МН 1130-2010 |  |
| 13.1 ** | Токоограничивающие сухие реакторы |  | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции относитель-но болтов крепления |  |  | ТКП 181-2023 Б.19.1 ТКП 339-2022 п.4.4.18.1 |  | МВИ МН 1127-2010 |  |
| 13.2 ** |  |  | 27.11/ 29.113 |  | Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  | ТКП 181-2023 Б.19.2 ТКП 339-2022 п.4.4.18.2 |  | МВИ МН 1129-2010 МВИ МН 1130-2010 |  |
| 14.1 ** | Конденсаторы |  | 27.11/ 22.000 |  | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов |  |  | ТКП 181-2023 Б.21.2 ТКП 339-2022 п.4.4.20.2 |  | МВИ МН 1127-2010 |  |
| 14.2 ** |  |  | 27.11/ 29.113 |  | Испытание повышенным напряжением |  |  | ТКП 181-2023 Б.21.5 ТКП 339-2022 п.4.4.20.3 |  | МВИ МН 1129-2010 МВИ МН 1130-2010 |  |
| 15.1 ** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений |  | 27.11/ 22.000 |  | Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения |  |  | ТКП 181-2023 Б.22.1 ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 |  | МВИ МН 1127-2010 |  |
| 15.2 ** |  |  | 27.11/ 29.113 |  | Измерение тока проводимости вен-тильных разрядников при выпрямленном напряжении |  |  | ТКП 181-2023 Б.22.2 ТКП 339-2022 п.4.4.21.2 |  | МВИ МН 1129-2010 МВИ МН 1130-2010 |  |
| 15.3 ** |  |  | 27.11/ 29.113 |  | Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений |  |  | ТКП 181-2023 Б.22.3 ТКП 339-2022 п.4.4.21.3 |  | МВИ МН 1129-2010 МВИ МН 1130-2010 |  |
| 15.4 ** |  |  | 27.11/ 29.113 |  | Измерение пробив-ного напряжения вентильных разрядников |  |  | ТКП 181-2023 Б.22.5 |  | МВИ МН 1129-2010 МВИ МН 1130-2010 |  |
| 16.1 ** | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000 В |  | 27.11/ 29.113 |  | Испытание опорной изоляции повышен-ным напряжением частотой 50 Гц |  |  | ТКП 181-2023 Б.25.1 ТКП 339-2022 п.4.4.22.1 |  | МВИ МН 1129-2010 МВИ МН 1130-2010 |  |
| 17.1 ** | Стационарные, передвижные, переносные комплектные испытательные установки |  | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции |  |  | ТКП 181-2023 Б.23.1 |  | МВИ МН 1127-2010 |  |
| 17.2 ** |  |  | 27.11/ 29.113 |  | Испытание изоляции высокого напряжения повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  | ТКП 181-2023 Б.23.2 |  | МВИ МН 1129-2010 МВИ МН 1130-2010 |  |
| 18.1 ** | Вводы и проходные изоляторы |  | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции |  |  | ТКП 181-2023 Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 |  | МВИ МН 1127-2010 |  |
| 18.2 ** |  |  | 27.11/ 29.113 |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  | ТКП 181-2023 Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 |  | МВИ МН 1129-2010 МВИ МН 1130-2010 |  |
| 19.1 ** | Трансформаторное масло |  | 19.20/ 29.113 |  | Пробивное напряжение |  |  | ТКП 181-2023 Б.26.2, табл. Б.26.2 ТКП 339-2022 п.4.4.25.5, табл. 4.4.43 |  | ГОСТ 6581-75 |  |
| 20.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции |  |  | ТКП 181-2023 Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 |  | МВИ МН 1127-2010 |  |
| 20.2 ** |  |  | 27.90/ 29.113 |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  | ТКП 181-2023 Б.27.2 ТКП 339-2022 п.4.4.26.2 |  | МВИ МН 1129-2010 МВИ МН 1130-2010 |  |
| 20.3 ** |  |  | 27.90/ 29.113 |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей |  |  | ТКП 181-2023 Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 |  | МВИ ГМ 1737-2018 |  |
| 21.1 ** | Заземляющие устройства |  | 27.90/ 22.000 |  | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами |  |  | ТКП 181-2023 Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 |  | МВИ МН 1128-2010 МВИ ГМ 1737-2018 |  |
| 21.2 ** |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Измерения сопротивления заземляющих устройств |  |  | ТКП 181-2023 Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 |  | МВИ МН 1125-2010 |  |
| 21.3 ** |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали |  |  | ТКП 181-2023 Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 |  | МВИ ГМ 1737-2018 |  |
| 22.1 ** | Устройство защитного отключения (УЗО) |  | 27.90/ 22.000 |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3 ТКП 181-2023 Б.27.7 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 |  | МВИ МН 149-2013 |  |
| 22.2 ** |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Время отключения при номинальном дифференциальном отключающем токе |  |  | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ТКП 181-2023 Б.27.7 |  | МВИ МН 149-2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 ** | Электроустановки жилых и других зданий |  | 27.90/ 22.000 |  | Измерение напряжения прикосновения |  |  | ТКП 181-2023, п.6.11.4 ТКП 339-2022 п.4.3.2.5 |  | МВИ МН 149-2013 |  |
| 24.1 ** | Устройство выравнивания электрических потенциалов |  | 27.90/ 22.000 |  | Измерение напряжения прикосновения и шага |  |  | ТКП 181-2023 Б.29.5 ТКП 339-2022 п.4.4.28.7 |  | МВИ МН 1132-2010 |  |
| 25.1 ** | Силовые кабельные линии |  | 27.32/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции |  |  | ТКП 181-2023 Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 |  | МВИ МН 1127-2010 |  |
| 25.2 ** |  |  | 27.32/ 29.113 |  | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением |  |  | ТКП 181-2023 Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 |  | МВИ МН 1129-2010 МВИ МН 1130-2010 |  |
| 25.3 ** |  |  | 27.32/ 29.113 |  | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  |  | ТКП 339-2022 п.4.4.29.6 |  | МВИ МН 1129-2010 МВИ МН 1130-2010 |  |
| 26.1 ** | Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ |  | 27.32/ 22.000 |  | Измерение сопротивления изоляторов |  |  | ТКП 181-2023 Б.31.6.1 ТКП 339-2022 п.4.4.30.3 |  | МВИ МН 1127-2010 |  |
| 27.1 ** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами |  | 27.32/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции |  |  | ТКП 181-2023 Б.31.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.30.6 |  | МВИ МН 1127-2010 |  |
| 28.1 ** | Штанги электро-изолирующие |  | 25.73/ 22.000 |  | Испытание изолирующей части повышенным напряжением |  |  | ТКП 290-2023 п.10.2.2, таблица Ж.1 |  | МВИ МН 1131-2010 |  |
| 29.1 ** | Клещи электро-изолирующие |  | 25.73/ 22.000 |  | Испытание повышен-ным напряжением |  |  | ТКП 290-2023 п.10.3.2, таблица Ж.1 |  | МВИ МН 1131-2010 |  |
| 30.1 ** | Клещи электро-измерительные |  | 25.73/ 29.113 |  | Испытание повышен-ным напряжением |  |  | ТКП 290-2023 п.10.4.2, таблица Ж.1 |  | МВИ МН 1131-2010 |  |
| 31.1 ** | Указатели напряжения выше 1000В |  | 26.51/ 29. 113 |  | Испытание повышен-ным напряжением рабочей части |  |  | ТКП 290-2023 п.10.5.3, таблица Ж.1 |  | МВИ МН 1131-2010 |  |
| 31.2** |  |  | 26.51/ 29.113 |  | Испытание повышен-ным напряжением изолирующей части |  |  |  |  | МВИ МН 1131-2010 |  |
| 31.3 ** |  |  | 26.51/ 29.113 |  | Определение напряжения индикации |  |  |  |  | МВИ МН 1131-2010 |  |
| 32.1 ** | Указатели напряжения до 1000В |  | 26.51/ 29.113 |  | Определение напряжения индикации |  |  | Эксплуатационная документация |  | МВИ МН 1131-2010 |  |
| 32.2 ** |  |  | 26.51/ 29.113 |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  |  | Эксплуатационная документация и ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 |  | МВИ МН 1131-2010 |  |
| 32.3** |  |  | 26.51/ 29.113 |  | Измерение тока протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  | Эксплуатационная документация и ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 |  | МВИ МН 1131-2010 |  |
| 32.4** |  |  | 26.51/ 29.113 |  | Испытание изоляции повышенным напряжением |  |  | Эксплуатационная документация и ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 |  | МВИ МН 1131-2010 |  |
| 33.1** | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз |  | 26.51/ 29.113 |  | Испытание повышен-ным напряжением рабочей части штанг |  |  | ТКП 290-2023 п.10.6.2, таблица Ж.1 |  | МВИ МН 1131-2010 |  |
| 33.2** |  |  | 26.51/ 29.113 |  | Испытание повышен-ным напряжением изолирующей части штанг |  |  |  |  |  |  |
| 33.3** |  |  | 26.51/ 29.113 |  | Испытание повышен-ным напряжением соединительного провода |  |  |  |  |  |  |
| 33.4** |  |  | 26.51/ 29.113 |  | Проверка по схемам согласного и встреч-ного включения |  |  |  |  |  |  |
| 34.1** | Перчатки электро-изолирующие |  | 22.19/ 29.113 |  | Испытание повышен-ным напряжением с определением тока утечки через изделие |  |  | Эксплуатационная документация |  | МВИ МН 1131-2010 |  |
| 35.1** | Обувь специальная электро-изолирующая |  | 22.19/ 29.113 |  | Испытание повышен-ным напряжением с определением тока утечки через изделие |  |  | Эксплуатационная документация |  | МВИ МН 1131-2010 |  |
| 36.1** | Ручной электро-изолирующий инструмент |  | 25.73/ 29.113 |  | Испытание повышенным напряжением |  |  | ТКП 290-2023 п.10.12.2, таблица Ж.1 |  | МВИ МН 1131-2010 |  |
| 37.1** | Пояса предохранительные |  | 13.99/ 26.095 |  | Испытание на механическую прочность статической нагрузкой |  |  | ГОСТ 12.4.089-86 Эксплуатационная документация. Технические условия на пояса конкретных конструкций |  | ГОСТ 12.4.089-86 МВИ МН 1806-2010 |  |
| 38.1 ** | Здания и сооружения, рабочие места вне зданий, площадки, наружное освещение. |  | 100.12/ 35.063 100.13/ 35.063 |  | Освещённость |  |  | СН 2.04.03-2020 |  | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 39.1 ** | Кабельные линии |  | 27.32/ 29.113 |  | Определение места повреждений |  |  | ТКП 181-2023 Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3, п.4.4.29.4. п.4.4.29.6 |  | МВИ МН 1129-2010 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева