|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.4718 |  |  |
|  | от 20 ноября 2015 года |  |  |
|  | на бланке № | _____________ |  |
|  | на 3 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «20» ноября 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отдела «Технология полимерных композитов» ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ИНСТИТУТ МЕХАНИКИ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ СИСТЕМ имени В.А. Белого НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ» |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Кирова, 32а, 246050, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Пластмассы, полимерные материалы | 22.29/ 29.121 | Прочность при растяжении | ТУ BY 400084698.256-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| 1.2* |  | 22.29/ 29.121 | Прочность при разрыве | ГОСТ 10007-80 ГОСТ 14906-77 ГОСТ 16338-85 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| 1.3* |  | 22.29/ 29.121 | Предел текучести при растяжении | ГОСТ 16338-85 ГОСТ 26996-86 ТУ РБ 03535279.030-2000 ТУ BY 400084698.214-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| 1.4* | Пластмассы, полимерные материалы | 22.29/ 29.121 | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 10007-80 ГОСТ 14906-77 ГОСТ 16338-85 ГОСТ 26996-86 ТУ BY 400084698.214-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| 1.5* |  | 22.29/ 29.121 | Разрушающее напряжение при сжатии | ТУ BY 400084698.201-2011 ТУ BY 400084698.234-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4651-2014 (ISO 604:2002) |
| 1.6* |  | 22.29/ 29.121 | Разрушающее напряжение при изгибе | ТУ BY 400084698.201-2011 ТУ BY 400084698.234-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010) |
| 1.7* |  | 22.22/ 29.119 22.29/ 29.119 | Плотность | ГОСТ 14906-77 ГОСТ 16338-85 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15139-69 п.3 |
| 1.8* |  | 22.29/ 29.144 | Показатель текучести расплава | ГОСТ 16338-85 ТУ РБ 03535279.030-2000 ТУ BY 400084698.256-2013 ТУ BY 400084698.158-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11645-2021 метод А |
| 1.9* |  | 22.29/ 26.095 | Ударная вязкость по Шарпи образцов без надреза | ГОСТ 26996-86 ТУ РБ 400084698.158-2006 ТУ РБ 400084698.214-2010 ТУ РБ 400084698.201-2011 ТУ РБ 400084698.234-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4647-2015 |
| 1.10* | Пластмассы, полимерные материалы | 22.29/ 26.095 | Ударная вязкость по Шарпи образцов с надрезом | ТУ РБ 03535279.030-2000 ТУ РБ 400084698.214-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4647-2015 |
| 1.11* |  | 22.29/ 26.095 | Ударная вязкость по Изоду образцов с надрезом | ГОСТ 26996-86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19109-2017 (ISO 180:2000) |
| 2.1* | Пленки и листы полимерные | 22.22/ 29.121 | Разрушающее напряжение при растяжении | ГОСТ 25250-88 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 14236-81 |
| 2.2* |  | 22.22/ 29.121 | Прочность при растяжении | ГОСТ 24944-81 ГОСТ 25951-83 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 14236-81 |
| 2.3* |  | 22.22/ 29.121 | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 25951-83 ГОСТ 24944-81 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 14236-81 |
| 2.4* |  | 22.22/ 29.137 22.29/ 29.137 | Скорость проникновения газа | ТУ РБ 810001052.001-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ISO 15105-1:2007 |
| 2.5* |  | 22.22/ 29.137 22.29/ 29.137 | Коэффициент газопроницаемости | ТУ РБ 810001052.001-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ISO 15105-1:2007 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева