|  |  | Приложение № 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  |  | № BY/112 2.2582_ |  |  |
|  |  | от 30.06.2006 |  |  |
|  |  | на бланке № |  |  |
|  |  | на 2 листах |  |  |
|  |  | редакция 02 |  |  |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года Лаборатории электрофизических измерений Частного производственного унитарного предприятия «ВодСтройАвтоматика» |  |  |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211117, д. Заозерье, Богушевский с/с, Сенненский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4., ТКП 339-2022 п.п. 4.3.8.2, 4.4.28.6, СН 4.04.03-2020 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 1.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ. 115-2012 |
| 1.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустанов-ках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4; п.413.1.3.5 | МВИ.ВТ.304-2016 |
| 2.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000.27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, Б.30.1 ТКП339-2022 п. 4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.ВТ. 113-2012 |
| 3.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, В.4.61.4 ТКП339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ. 113-2012 МВИ.ВТ. 563-2018 |
| 3.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциаль-ный ток | ТКП 181-2023 п.В.4.61.4; ТКП339-2022 п.4.4.26.7 г) СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 | МВИ.ВТ. 563-2018 |
| 3.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п.В.4.61.4; ТКП339-2022 п.4.4.26.7д) | МВИ.ВТ. 563-2018 |
| 3.4*** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроуста-новки | ТКП181-2023 п.В.4.61.4; СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | МВИ.ВТ. 563-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева