|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.1223 |  |
|  | от 19.02.1996 |  |
|  | на бланке № |  |
|  | на 10 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 октября 2025 года отдела испытаний и измерений республиканского унитарного предприятия «Пинский центр стандартизации, метрологии и сертификации» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Берковича, 10, г. Пинск |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** |  | Вода питьевая, минеральная, в том числе расфасованная в емкости | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГН 10-117-99 Гигиенический норматив «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в ёмкости», утв. МЗ РБ 15.12.2015 Санитарные нормы и правила СанПиН 10-124 РБ 99 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2021 |  |
| 1.2* |  |  | 100.09/04.125 11.07/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 1.3* |  |  | 100.09/04.125 11.07/04.125 | Суммарная удельная альфа- и бета-активность |  | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 |  |
| 2.1*** |  | Пищевая продукция | 01.13/42.000, 01.19/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |  |
| 2.1*** |  | Пищевая продукция 2 | 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.41/42.000, 01.42/42.000, 01.45/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 01.50/42.000, 03.00/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 5 | СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 |  |
| 2.2* |  |  | 01.13/04.125 01.19/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.26/04.125 01.41/04.125 01.42/04.125 01.45/04.125 01.47/04.125 01.49/04.125 01.50/04.125 03.00/04.125 3 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 2418-2005 ГОСТ 32161-2013 МВИ МН 4808-2013 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 2.3* 1 |  |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронция-90 4 |  | МВИ.МН 2288-2005 ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-20116 |  |
| 2.2* |  | Пищевая продукция | 08.93/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.85/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 11.01/04.125 11.02/04.125 11.03/04.125 11.04/04.125 11.05/04.125 11.06/04.125 11.07/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронция-90 | ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2288-2005 ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.1*** |  | Сельскохозяй-ственное сырье и корма | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.26/42.000 01.41/42.000 01.45/42.000 01.70/42.000 10.91/42.000 10.92/42.000 | Отбор проб | «РДУ содержания цезия-137 и стронция-90 в с/ сырье и кормах», утв. Минсельхозпродом РБ 28.07.99 «ВСП обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. Пост. Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 Р 2010/025 BY ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1056-2016 |  |
| 3.2* |  |  | 01.11/04.125 01.12/04.125 01.26/04.125 01.41/04.125 01.45/04.125 01.70/04.125 10.91/04.125 10.92/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ.МН 2418-2005 МВИ МН 4808-2013 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.3* |  |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ.МН 2288-2005 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 1. |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 4.1*** |  | Продукция лесного хозяйства: древесина, продукция из древесины и древесных мате-риалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 16.21/42.000 16.22/42.000 16.23/42.000 31.00/42.000 31.09/42.000 | Отбор проб | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001)», утв. М3 РБ 31.01.2001 TY BY 100145188.003-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ТКП 251-2010 |  |
| 4.2* |  |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.21/04.125 16.22/04.125 16.23/04.125 31.00/04.125 31.09/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 4808-2013 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 4.3* |  |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ.МН 2288-2005 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 5.1*** |  | Экспортируемая продукция лесного хозяйства: - грибы свежие, соленые, мороженые, сушеные, консервирован-ные - клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium; - плоды растений вида Vaccinium мороженые, плоды растений вида Vaccinium сушеные | 01.13/42.000 02.30/42.000 | Отбор проб | Исполнительный регламент Европейской комиссии № 2020/ 1158 от 05.08.2020 года Регламент Совета № 1048/2009/ЕС от 23.10.2009 ТНПА и другая документация на продукции | «Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод), экспортируемой в страны Европейского союза», утв. Госстандартом РБ 03.11.2014 |  |
| 5.2* |  |  | 01.13/04.125 02.30/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 6.1*** |  | Лекарственно-техническое сырьё | 01.28/42.000 01.29/42.000 01.30/42.000 | Отбор проб | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004), утв. МЗ РБ 24.12.2004 ТНПА и другая документация на продукцию | ТКП 251-2010 |  |
| 6.2* |  |  | 01.28/04.125 01.29/04.125 01.30/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 1181-2011 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1*** | Неорганические сыпучие строительные материалы и строительные изделия. Отходы промышленного производства, используемые в качестве строительных материалов или как сырье для их производства | 08.11/42.000 08.12/42.000 23.31/42.000 23.32/42.000 23.42/42.000 23.44/42.000 23.49/42.000 23.51/42.000 23.52/42.000 23.61/42.000 23.62/42.000 23.63/42.000 23.64/42.000 23.69/42.000 23.70/42.000 23.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30108-94 СТБ 1158-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30108-94 |
| 8.2* |  | 08.11/04.125 08.12/04.125 23.31/04.125 23.32/04.125 23.42/04.125 23.44/04.125 23.49/04.125 23.51/04.125 23.52/04.125 23.61/04.125 23.62/04.125 23.63/04.125 23.64/04.125 23.69/04.125 23.70/04.125 23.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232, радия-226, калия-40, цезия-137) |  | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 2418-2005 МВИ МН 4808-2013 МВИ МН 4498-2013 |
| 9.1*** | Удобрения минеральные | 08.91/42.000 20.15/42.000 | Отбор проб | ТР 2010/014/BY прил. 2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30108-94 |
| 9.2* |  | 08.91/04.125 20.15/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232, радия-226, калия-40, цезия-137) |  | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 2418-2005 МВИ МН 4808-2013 МВИ МН 4498-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1*** | Изделия из тарного стекла (банки стеклянные для консервов, бутылки для пищевых жидкостей). Изделия из бесцветного и цветного стекла. Изделия из хрусталя. Фарфоровая и керамическая посуда | 23.11/42.000 23.12/42.000 23.13/42.000 23.14/42.000 23.19/42.000 23.41/42.000 | Отбор проб | «Контрольные уровни содержания естественных радионуклидов в отдельных видах продукции министерства архитектуры и строительства РБ», утв. Министерством архитектуры и строительства РБ 13.12.2000 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30108-94 |
| 10.2* |  | 23.11/04.125 23.12/04.125 23.13/04.125 23.14/04.125 23.19/04.125 23.41/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232, радия-226, калия-40, цезия-137) |  | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 2418-2005 МВИ МН 4808-2013 МВИ МН 4498-2013 |
| 11.1*** | Продукция сельскохозяй-ственного назначения на основе торфа, сапропеля, бурого угля, биогумуса, субстраты, тепличные грунты, питательные брикеты, любые другие твёрдые материалы, сырьё и изделия | 08.92/42.000 19.20/42.000 | Отбор проб | «Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа», утв. Министерством энергетики РБ 30.12.2006 CТБ 2062-2010 СТБ 2229-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1687-2006 |
| 11.2* |  | 08.92/04.125 19.20/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 2418-2005 МВИ МН 4808-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 12.1*** | Зола, зольные отходы, твёрдые и жидкие отходы дезактивации, сточные воды и их осадки | 100.01/42.000 100.05/42.000 100.08/42.000 | Отбор проб | СанПиН от 31.12.2015 № 142 ГН № 213 от 28.12.2012 СанПиН 2.6.6.8-8-2004 п.9 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1057-2016 МОПР.МН 01-98, утв. НПО «Жилком-мунтехника» и НАНБ, 1997г. |
| 12.2* |  | 100.01/04.125 100.05/04.125 100.08/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 2418-2005 МВИ МН 4808-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13.1*** | Помещения жилые, служебные, здания, сооружения, строительные площадки | 100.01/42.000 100.02/42.000 100.10/42.000 100.11/42.000 100.12/42.000 100.13/42.000 | Отбор проб | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением № 213 МЗ РБ от | МУК РБ № 11-8-6-2002, утв. МЗ РБ 05.08.2002 МВИ.МН 1111-99 МВИ.МН 5618-2016 МВИ.МН 5011-2014 |
| 13.2* | Помещения жилые, служебные, здания, сооружения, строительные площадки | 100.01/04.125 100.02/04.125 100.10/04.125 100.11/04.125 100.12/04.125 100.13/04.125 | Эквивалентная равновесная объёмная активность радона-222 (Rn-222), плотность потока радионуклида радона-222 | 28.12.2012 СанПиН от 28.12.2012 № 213 Санитарные нормы и лравила« 2009 Требования к радиационной безопасности» утв. Постановлением № 213 МЗ РБ от 28.12.2012СанПиН от 31.12.2013 № 137 Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения» МУК РБ № 11-8-6-2002, утв. МЗ РБ 05.08.2002 ТКП 45-2.03-134 | ТКП 45-2.03-134-2009 МВИ.МН 1111-99 МВИ.МН 5618-2016 МВИ.МН 5011-2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14.1*** | Окружающая среда. Помещения жилые, служебные, общественные, сооружения, строительные площадки. Рабочие места | 100.10/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 ГН утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 МУК РБ № 11-8-6-2002, утв. МЗ РБ 05.08.2002 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 11.03.2016 № 42 СанПиН 2.6.1.8-15-2003 СанПиН 2.6.1.13-60-2005 | МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 15.1*** | Помещения жилых, общественных, административ-ных, производствен-ных, бытовых зданий; жилая застройка; рабочие места; транспортные средства | 100.11/35.067 100.12/35.067 100.13/35.067 | Постоянный шум: - уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеомет-рическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; - уровень звука | ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.036-81 СанПиН от 16.11.2011г. № 115 СанПиН и ГН от 06.12.2012 № 191 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 СанПиН от 28.06.13 г. № 59 Гигиенический норматив, утв.Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация устанавливаю-щая требования к объекту | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-2014 |
| 15.2*** |  |  | Непостоянный шум: - эквивалентный уровень звука - максимальный уровень звука |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.3*** |  | 100.11/35.059 100.12/35.059 100.13/35.059 | Вибрация общая и локальная постоянная поступательная: - средние квадратические значения виброускорения в октавных или 1/3 октавных полосах со среднегеометри-ческими часто-тами: 0.8; 1.0; 1.25; 1.6; 2.0; 2.5; 3.15; 4.0; 5.0; 6.3; 8.0; 10.0; 12.5; 16.0; 20.0; 25.0; 31.5; 40.0; 50.0; 63.0; 80.0 Гц - корректирован-ные по частоте значения виброускорения | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 СанПиН от 26.12.2013 № 132 ГН 26.12.2013 № 132 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанПиН от 28.06.13 г. № 59 Гигиенический норматив утв.Постановл-ением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация устанавливаю-щая требования к объекту | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31192.2-2005 05.04.2024 дата принятия решения |
| 15.4*** | Помещения жилых, общественных, административ-ных, производствен-ных, бытовых зданий; жилая застройка; рабочие места; транспортные средства | 100.11/35.059 100.12/35.059 100.13/35.059 | Вибрация общая и локальная непостоянная: - эквивалентные корректирован-ные по частоте значения виброускорения | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 СанПиН от 26.12.2013 № 132 ГН 26.12.2013 № 132 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанПиН от 28.06.13 г. № 59 Гигиенический норматив утв.Постановл-ением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация устанавливаю-щая требования к объекту | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.5*** | Помещения жилых, общественных, административ-ных, производствен-ных, бытовых зданий; жилая застройка; рабочие места | 100.11/35.063 100.12/35.063 | Освещенность | ТКП 45-2.04-353-2009 СНиП и ГН от 28.06.2012 № 82 Гигиенический норматив, утверждённый постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация устанавливаю-щая требования к объекту .2024 | ГОСТ 24940-2016 |
| 15.6*** | Помещения жилых, общественных, административ-ных, производствен-ных, бытовых зданий; жилая застройка; рабочие места | 100.11/35.065 100.12/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 30494-2011 СанПиН «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», утв. Постановлением № 33 МЗ РБ от 30.04.2013 Гигиенический норматив, утверждённый постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация устанавливаю-щая требования к объекту | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 30494-2011 |
| 15.7*** |  | 100.11/35.060 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |
|  |  | 100.11/35.070 100.12/35.070 | Скорость движения воздуха |  |  |
| 15.8*** |  |  |  |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева