|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № |
|  | от |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 октября 2025 года испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью "Готти"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. 17 Сентября, д. 49, пом. 301, 230023, г. Гродно, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 100.12/ 35.070 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с | ГОСТ 12.1.005-88 ГН «Допустимая температура воздуха отдельных помещений организаций, оказывающих медицинскую помощь», утв. Постановлением Минздрава от 05.07.2017 № 73 ГН «Оптимальные и допустимые значения параметров микроклимата на рабочих местах водителей автомобильного транспорта», утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 |
| 1.2 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 ГОСТ 12.1.046-2014 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 1.3 *** |  | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровни звука, дБА; - эквивалентный уровень звука, дБА; - максимальный уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 «Гигиенические требования к шуму, создаваемому изделиями медицинской техники в помещениях организаций здравоохранения» от 12.12.2005 № 217 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 1.4 *** |  | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |
| 1.5 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»				           Т.А.Николаева