|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1931 |
|  | от 06.08.2001 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 18 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 ноября 2025 года

химической лаборатории Филиала Научно-производственного закрытого акционерного общества «МАЛКУТ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Центральная, 24Б, 222219, д. Скураты, Смолевичский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Биологически активная добавка к пище Продукция специализированная для питания спортсменов (напитки быстрорастворимые) | 10.89/ 11.116 | Определение органолептических показателей: -внешний вид; -цвет | Технические условия на конкретный вид продукции | ТУ BY 101203058.016-2005 п. 5.1 ТУ BY 101203058.015-2005 п.5.1 ТУ BY 101203058.020-2005 п.5.1 ТУ BY 101203058.032-2010 п.5.1 ТУ BY 101203058.012-2005 п.5.1 ТУ BY 101203058.013-2005 п.5.1 ТУ РБ 101203058.011-2004 п.5.1 ТУ BY 101203058.029-2008 п.5.1 ТУ BY 101203058.028-2007 п.5.1 ТУ РБ 37437453.009-98 п.5.1 ТУ BY 101203058.034-2010 п.5.1 ТУ BY 101203058.021-2005 п.5.1 ТУ BY 101203058.022-2006 п.5.1 ТУ BY 101203058.023-2006 п.5.1 |
| 1.1* | Биологически активная добавка к пище Продукция специализированная для питания спортсменов (напитки быстрорастворимые) | 10.89/ 11.116 | Определение органолептических показателей: -внешний вид; -цвет | Технические условия на конкретный вид продукции | ТУ BY 101203058.025-2006 п.5.1 ТУ BY 101203058.030-2008 п.5.1 ТУ BY 101203058.027-2009 п.5.1 ТУ BY 101203058.033-2010 п.5.1 ТУ BY 101203058.036-2011 п.5.1 ТУ BY 101203058.038-2011 п.5.1 ТУ BY 101203058.039-2011 п.5.1 ТУ BY 101203058.042-2012 п.5.1 ТУ BY 101203058.045-2013 п.5.1 ТУ BY 101203058.049-2013 п.5.1 ТУ 9197-004-11523770-15 п.3.1 ТУ BY 101203058.050-2013 п.5.1 ТУ BY 101203058.053-2013 п.5.1 ТУ BY 101203058.052-2013 п.5.1 ТУ BY 101203058.051-2013 п.5.1 ТУ 10.89.19-001-97165630-2015 п.8.2 ТУ 10.89.19-001-19079151-2017 п.3.1 ТУ 10.89.19-001-62160926-2018 п.3.1 ТУ 10.89.19-002-62160926-2018 п.3.1 ТУ BY 101112696.003-2008 п.5.1 ТУ BY 101203058.063-2020 п.5.1 ТУ 10.89.19-003-62160926-2020 п.3.1 ТУ 10.89.19-001-04941705-2021 п.3.1 ТУ BY 101203058.064-2021 п.5.1 ТУ BY 101203058.065-2021 п.5.1 ТУ 10.89.19-016-00480081-2021 п.3.1 ТУ 10.89.19-017-00480081-2021 п.3.1 |
| 1.1* | Биологически активная добавка к пище Продукция специализированная для питания спортсменов (напитки быстрорастворимые) | 10.89/ 11.116 | Определение органолептических показателей: -внешний вид; -цвет | Технические условия на конкретный вид продукции | ТУ 10.89.19-019-00480081-2021 п.3.1 ТУ 10.89.19-020-00480081-2021 п.3.1 ТУ 10.89.19-018-00480081-2021 п.3.1 ТУ BY 101203058.070-2021 п.5.1 ТУ BY 101203058.068-2021 п.5.1 ТУ BY 101203058.066-2021 п.5.1 ТУ BY 101203058.067-2021 п.5.1 ТУ BY 101203058.071-2022 п.5.1 ТУ 10.89.19-002-04941705-2022 п.3.1 ТУ BY 101203058.073-2022 п.5.1 ТУ 10.89.19-021-00480081-2022 п.3.1 ТУ BY 101203058.081-2022 п.5.1 ТУ 10.86.10.003-34597908-2022 п.3.1 ТУ 10.86.10.004-34597908-2022 п.3.1 ТУ BY 101203058.072-2022 п.5.1 ТУ BY 101203058.075-2022 п.5.1 ТУ BY 101203058.076-2022 п.5.1 ТУ BY 101203058.077-2022 п.5.1 ТУ BY 101203058.078-2022 п.5.1 ТУ BY 101203058.079-2022 п.5.1 ТУ BY 101203058.084-2022 п.5.1 ТУ BY 101203058.082-2022 п.5.1 ТУ BY 101203058.083-2022 п.5.1 ТУ BY 101203058.074-2022 п.5.1 ТУ BY 101203058.069-2023 п.5.1 ТУ BY 101203058.080-2023 п.5.1 ТУ BY 101203058.085-2023 п.5.1 |
| 1.1* | Биологически активная добавка к пище Продукция специализированная для питания спортсменов (напитки быстрорастворимые) | 10.89/ 11.116 | Определение органолептических показателей: -внешний вид; -цвет | Технические условия на конкретный вид продукции | ТУ BY 101203058.086-2023 п.5.1 ТУ 10.89.19-003-04941705-2023 п.3.1 ТУ 10.89.19-004-62160926-2023 п.3.1 ТУ BY 101203058.087-2024 п.5.1 ТУ BY 101203058.088-2024 п.5.1 ТУ BY 101203058.089-2024 п.5.1 ТУ BY 101203058.093-2024 п.5.1 ТУ BY 101203058.092-2024 п.5.1 ТУ BY 101203058.090-2024 п.5.1 ТУ BY 101203058.091-2024 п.5.1 ТУ BY 101203058.096-2024 п.5.1 ТУ BY 101203058.094-2024 п.5.1 ТУ BY 101203058.097-2024 п.5.1 ТУ BY 101203058.095-2024 п.5.1 ТУ 10.86.10-015-26937810-2024 п.8.1 ТУ 10.86.10-014-26937810-2024 п.8.1 ТУ 10.86.10-016-26937810-2025 п.8.1 ТУ 10.89.19-001-53990770-2023 п.7.1 |
| 1.2* |  | 10.89/ 29.040 | Определение средней массы таблеток | Технические условия на конкретный вид продукции | ТУ BY 101203058.016-2005 п. 5.2 ТУ BY 101203058.015-2005 п.5.2 ТУ BY 101203058.020-2005 п.5.2 ТУ BY 101203058.032-2010 п.5.2 ТУ BY 101203058.012-2005 п.5.2 ТУ BY 101203058.013-2005 п.5.2 ТУ РБ 101203058.011-2004 п.5.2 ТУ BY 101203058.029-2008 п.5.2 ТУ BY 101203058.028-2007 п.5.2 |
| 1.2* | Биологически активная добавка к пище Продукция специализированная для питания спортсменов (напитки быстрорастворимые) | 10.89/ 29.040 | Определение средней массы таблеток | Технические условия на конкретный вид продукции | ТУ РБ 37437453.009-98 п.5.2 ТУ BY 101203058.021-2005 п.5.2 ТУ BY 101203058.022-2006 п.5.2 ТУ BY 101203058.023-2006 п.5.2 ТУ BY 101203058.025-2006 п.5.2 ТУ BY 101203058.030-2008 п.5.2 ТУ BY 101203058.027-2009 п.5.2 ТУ BY 101203058.033-2010 п.5.2 ТУ BY 101203058.036-2011 п.5.2 ТУ BY 101203058.038-2011 п.5.2 ТУ BY 101203058.039-2011 п.5.2 ТУ BY 101203058.042-2012 п.5.2 ТУ BY 101203058.045-2013 п.5.2 ТУ BY 101203058.049-2013 п.5.2 ТУ 9197-004-11523770-15 п.3.2 ТУ BY 101203058.050-2013 п.5.2 ТУ BY 101203058.053-2013 п.5.2 ТУ BY 101203058.052-2013 п.5.2 ТУ BY 101203058.051-2013 п.5.2 ТУ 10.89.19-001-97165630-2015 п.8.4 ТУ 10.89.19-001-19079151-2017 п.3.2 ТУ 10.89.19-001-62160926-2018 п.3.2 ТУ 10.89.19-002-62160926-2018 п.3.2 ТУ BY 101112696.003-2008 п.5.2 ТУ BY 101203058.063-2020 п.2.2 ТУ 10.89.19-003-62160926-2020 п.3.2 ТУ 10.89.19-001-04941705-2021 п.3.2 |
| 1.2* | Биологически активная добавка к пище Продукция специализированная для питания спортсменов (напитки быстрорастворимые) | 10.89/ 29.040 | Определение средней массы таблеток | Технические условия на конкретный вид продукции | ТУ BY 101203058.064-2021 п.5.2 ТУ BY 101203058.065-2021 п.5.2 ТУ 10.89.19-016-00480081-2021 п.3.2 ТУ 10.89.19-017-00480081-2021 п.3.2 ТУ 10.89.19-019-00480081-2021 п.3.2 ТУ 10.89.19-020-00480081-2021 п.3.2 ТУ 10.89.19-018-00480081-2021 п.3.2 ТУ BY 101203058.070-2021 п.5.2 ТУ BY 101203058.068-2021 п.5.2 ТУ BY 101203058.066-2021 п.5.2 ТУ BY 101203058.067-2021 п.5.2 ТУ BY 101203058.071-2022 п.5.2 ТУ 10.89.19-002-04941705-2022 п.3.2 ТУ BY 101203058.073-2022 п.5.2 ТУ 10.89.19-021-00480081-2022 п.3.2 ТУ BY 101203058.081-2022 п. 5.2 ТУ 10.86.10.003-34597908-2022 п.3.2 ТУ 10.86.10.004-34597908-2022 п.3.2 ТУ BY 101203058.072-2022 п.5.2 ТУ BY 101203058.075-2022 п.5.2 ТУ BY 101203058.076-2022 п.5.2 ТУ BY 101203058.077-2022 п.5.2 ТУ BY 101203058.078-2022 п.5.2 ТУ BY 101203058.079-2022 п.5.2 ТУ BY 101203058.084-2022 п.5.2 ТУ BY 101203058.082-2022 п.5.2 ТУ BY 101203058.083-2022 п.5.2 |
| 1.2* | Биологически активная добавка к пище Продукция специализированная для питания спортсменов (напитки быстрорастворимые) | 10.89/ 29.040 | Определение средней массы таблеток | Технические условия на конкретный вид продукции | ТУ BY 101203058.074-2022 п.5.2 ТУ BY 101203058.069-2023 п.5.2 ТУ BY 101203058.080-2023 п.5.2 ТУ BY 101203058.085-2023 п.5.2 ТУ BY 101203058.086-2023 п.5.2 ТУ 10.89.19-003-04941705-2023 п.3.2 ТУ 10.89.19-004-62160926-2023 п.3.2 ТУ BY 101203058.087-2024 п.5.2 ТУ BY 101203058.088-2024 п.5.2 ТУ BY 101203058.089-2024 п.5.2 ТУ BY 101203058.093-2024 п.5.2 ТУ BY 101203058.092-2024 п.5.2 ТУ BY 101203058.090-2024 п.5.2 ТУ BY 101203058.091-2024 п.5.2 ТУ BY 101203058.096-2024 п.5.2 ТУ BY 101203058.094-2024 п.5.2 ТУ BY 101203058.097-2024 п.5.2 ТУ BY 101203058.095-2024 п.5.2 ТУ 10.86.10-015-26937810-2024 п.8.2 ТУ 10.86.10-014-26937810-2024 п.8.2 ТУ 10.86.10-016-26937810-2025 п.8.2 ТУ 10.89.19-001-53990770-2023 п.7.2 |
| 1.3* |  | 10.89/ 08.149 | Содержание кислоты аскорбиновой | Технические условия на конкретный вид продукции | ТУ BY 101203058.016-2005 п. 5.7 ТУ BY 101203058.015-2005 п.5.6 ТУ BY 101203058.020-2005 п.5.7 ТУ BY 101203058.032-2010 п.5.6 ТУ BY 101203058.012-2005 п.5.6 |
| 1.3* | Биологически активная добавка к пище Продукция специализированная для питания спортсменов (напитки быстрорастворимые) | 10.89/ 08.149 | Содержание кислоты аскорбиновой | Технические условия на конкретный вид продукции | ТУ BY 101203058.013-2005 п.5.6 ТУ РБ 101203058.011-2004 п.5.7 ТУ BY 101203058.029-2008 п.5.6 ТУ BY 101203058.028-2007 п.5.7 ТУ РБ 37437453.009-98 п.5.6 ТУ BY 101203058.034-2010 п.5.3 ТУ BY 101203058.021-2005 п.5.7 ТУ BY 101203058.023-2006 п.5.7 ТУ BY 101203058.025-2006 п.5.9 ТУ BY 101203058.030-2008 п.5.6 ТУ BY 101203058.027-2009 п.5.5 ТУ BY 101203058.033-2010 п.5.7 ТУ BY 101203058.036-2011 п.5.8 ТУ BY 101203058.038-2011 п.5.7 ТУ BY 101203058.039-2011 п.5.7 ТУ BY 101203058.042-2012 п.5.7 ТУ BY 101203058.050-2013 п.5.7 ТУ BY 101203058.052-2013 п.5.8 ТУ 10.89.19-016-00480081-2021 п.3.6 ТУ 10.89.19-017-00480081-2021 п.3.6 ТУ 10.89.19-019-00480081-2021 п.3.6 ТУ 10.89.19-020-00480081-2021 п.3.6 ТУ 10.89.19-018-00480081-2021 п.3.6 ТУ BY 101203058.068-2021 п.5.6 ТУ BY 101203058.066-2021 п.5.7 ТУ BY 101203058.067-2021 п.5.7 ТУ BY 101203058.071-2022 п.5.6 |
| 1.3* | Биологически активная добавка к пище Продукция специализированная для питания спортсменов (напитки быстрорастворимые) | 10.89/ 08.149 | Содержание кислоты аскорбиновой | Технические условия на конкретный вид продукции | ТУ BY 101203058.073-2022 п.5.7 ТУ 10.86.10.003-34597908-2022 п.3.7 ТУ 10.86.10.004-34597908-2022 п.3.7 ТУ BY 101203058.072-2022 п.5.7 ТУ BY 101203058.075-2022 п.5.7 ТУ BY 101203058.076-2022 п.5.7 ТУ BY 101203058.077-2022 п.5.6 ТУ BY 101203058.079-2022 п.5.6 ТУ BY 101203058.084-2022 п.5.8 ТУ BY 101203058.082-2022 п.5.6 ТУ BY 101203058.083-2022 п.5.6 ТУ BY 101203058.074-2022 п.5.6 ТУ BY 101203058.080-2023 п.5.9 ТУ BY 101203058.086-2023 п.5.7 ТУ BY 101203058.087-2024 п.5.7 ТУ BY 101203058.088-2024 п.5.6 ТУ BY 101203058.089-2024 п.5.6 ТУ BY 101203058.093-2024 п.5.7 ТУ BY 101203058.092-2024 п.5.6 ТУ BY 101203058.091-2024 п.5.7 ТУ BY 101203058.096-2024 п.5.5 ТУ BY 101203058.094-2024 п.5.6 ТУ BY 101203058.095-2024 п.5.6 ТУ 10.86.10-015-26937810-2024 п.8.6 ТУ 10.89.19-001-53990770-2023 п.7.6 |
| 1.4* | Биологически активная добавка к пище Продукция специализированная для питания спортсменов (напитки быстрорастворимые) | 10.89/ 29.128 | Определение растворимости в воде | Технические условия на конкретный вид продукции | ТУ BY 101203058.016-2005 п. 5.3 ТУ BY 101203058.015-2005 п.5.3 ТУ BY 101203058.020-2005 п.5.3 ТУ BY 101203058.032-2010 п.5.3 ТУ BY 101203058.012-2005 п.5.3 ТУ BY 101203058.013-2005 п.5.3 ТУ РБ 101203058.011-2004 п.5.4 ТУ BY 101203058.029-2008 п.5.4 ТУ BY 101203058.028-2007 п.5.4 ТУ РБ 37437453.009-98 п.5.3 ТУ BY 101203058.021-2005 п.5.4 ТУ BY 101203058.022-2006 п.5.3 ТУ BY 101203058.023-2006 п.5.3 ТУ BY 101203058.025-2006 п.5.6 ТУ BY 101203058.030-2008 п.5.3 ТУ BY 101203058.027-2009 п.5.3 ТУ BY 101203058.033-2010 п.5.5 ТУ BY 101203058.036-2011 п.5.4 ТУ BY 101203058.038-2011 п.5.4 ТУ BY 101203058.039-2011 п.5.3 ТУ BY 101203058.042-2012 п.5.3 ТУ BY 101203058.045-2013 п.5.4 ТУ BY 101203058.049-2013 п.5.3 ТУ 9197-004-11523770-15 п.3.3 ТУ BY 101203058.050-2013 п.5.3 ТУ BY 101203058.053-2013 п.5.5 ТУ BY 101203058.052-2013 п.5.3 |
| 1.4* | Биологически активная добавка к пище Продукция специализированная для питания спортсменов (напитки быстрорастворимые) | 10.89/ 29.128 | Определение растворимости в воде | Технические условия на конкретный вид продукции | ТУ BY 101203058.051-2013 п.5.4 ТУ 10.89.19-001-97165630-2015 п.8.3 ТУ 10.89.19-001-19079151-2017 п.3.3 ТУ 10.89.19-001-62160926-2018 п.3.3 ТУ 10.89.19-002-62160926-2018 п.3.3 ТУ BY 101112696.003-2008 п.5.3 ТУ BY 101203058.063-2020 п.5.3 ТУ 10.89.19-003-62160926-2020 п.3.3 ТУ 10.89.19-001-04941705-2021 п.3.3 ТУ BY 101203058.064-2021 п.5.4 ТУ BY 101203058.065-2021 п.5.4 ТУ 10.89.19-016-00480081-2021 п.3.3 ТУ 10.89.19-017-00480081-2021 п.3.3 ТУ 10.89.19-019-00480081-2021 п.3.3 ТУ 10.89.19-020-00480081-2021 п.3.3 ТУ 10.89.19-018-00480081-2021 п.3.3 ТУ BY 101203058.070-2021 п.5.3 ТУ BY 101203058.068-2021 п.5.4 ТУ BY 101203058.066-2021 п.5.4 ТУ BY 101203058.067-2021 п.5.4 ТУ BY 101203058.071-2022 п.5.4 ТУ 10.89.19-002-04941705-2022 п.3.3 ТУ BY 101203058.073-2022 п.5.4 ТУ 10.89.19-021-00480081-2022 п.3.3 ТУ BY 101203058.081-2022 п.5.4 ТУ 10.86.10.003-34597908-2022 п.3.3 ТУ 10.86.10.004-34597908-2022 п.3.3 |
| 1.4* | Биологически активная добавка к пище Продукция специализированная для питания спортсменов (напитки быстрорастворимые) | 10.89/ 29.128 | Определение растворимости в воде | Технические условия на конкретный вид продукции | ТУ BY 101203058.072-2022 п.5.4 ТУ BY 101203058.075-2022 п.5.4 ТУ BY 101203058.076-2022 п.5.4 ТУ BY 101203058.077-2022 п.5.3 ТУ BY 101203058.078-2022 п.5.3 ТУ BY 101203058.079-2022 п.5.3 ТУ BY 101203058.084-2022 п.5.5 ТУ BY 101203058.082-2022 п.5.3 ТУ BY 101203058.083-2022 п.5.4 ТУ BY 101203058.074-2022 п.5.4 ТУ BY 101203058.069-2023 п.5.4 ТУ BY 101203058.080-2023 п.5.6 ТУ BY 101203058.085-2023 п.5.3 ТУ BY 101203058.086-2023 п.5.4 ТУ 10.89.19-003-04941705-2023 п.3.3 ТУ 10.89.19-004-62160926-2023 п.3.3 ТУ BY 101203058.087-2024 п.5.5 ТУ BY 101203058.088-2024 п.5.3 ТУ BY 101203058.089-2024 п.5.3 ТУ BY 101203058.093-2024 п.5.5 ТУ BY 101203058.092-2024 п.5.4 ТУ BY 101203058.090-2024 п.5.3 ТУ BY 101203058.091-2024 п.5.4 ТУ BY 101203058.096-2024 п.5.3 ТУ BY 101203058.094-2024 п.5.3 ТУ BY 101203058.097-2024 п.5.3 ТУ BY 101203058.095-2024 п.5.4 |
| 1.4* | Биологически активная добавка к пище Продукция специализированная для питания спортсменов (напитки быстрорастворимые) | 10.89/ 29.128 | Определение растворимости в воде | Технические условия на конкретный вид продукции | ТУ 10.86.10-015-26937810-2024 п.8.4 ТУ 10.86.10-014-26937810-2024 п.8.4 ТУ 10.86.10-016-26937810-2025 п.8.5 ТУ 10.89.19-001-53990770-2023 п.7.3 |
| 1.5* |  | 10.89/ 08.169 | Определение рН | Технические условия на конкретный вид продукции | ТУ BY 101203058.016-2005 п. 5.16 ТУ BY 101203058.015-2005 п.5.17 ТУ BY 101203058.020-2005 п.5.18 ТУ BY 101203058.032-2010 п.5.18 ТУ BY 101203058.012-2005 п.5.19 ТУ BY 101203058.013-2005 п.5.19 ТУ РБ 101203058.011-2004 п.5.9 ТУ BY 101203058.029-2008 п. 5.11 ТУ BY 101203058.028-2007 п.5.5 ТУ РБ 37437453.009-98 п.5.19 ТУ BY 101203058.021-2005 п.5.5 ТУ BY 101203058.022-2006 п.5.14 ТУ BY 101203058.023-2006 п.5.13 ТУ BY 101203058.025-2006 п.5.7 ТУ BY 101203058.030-2008 п.5.18 ТУ BY 101203058.027-2009 п.5.17 ТУ BY 101203058.033-2010 п.5.6 ТУ BY 101203058.036-2011 п.5.6 ТУ BY 101203058.038-2011 п.5.8 ТУ BY 101203058.039-2011 п.5.10 ТУ BY 101203058.042-2012 п.5.9 ТУ BY 101203058.045-2013 п.5.13 ТУ BY 101203058.049-2013 п.5.9 |
| 1.5* | Биологически активная добавка к пище Продукция специализированная для питания спортсменов (напитки быстрорастворимые) | 10.89/ 08.169 | Определение рН | Технические условия на конкретный вид продукции | ТУ 9197-004-11523770-15 п.3.8 ТУ BY 101203058.050-2013 п.5.9 ТУ BY 101203058.053-2013 п.5.9 ТУ BY 101203058.052-2013 п.5.4 ТУ BY 101203058.051-2013 п.5.13 ТУ 10.89.19-001-97165630-2015 п.8.10 ТУ 10.89.19-001-19079151-2017 п.3.14 ТУ 10.89.19-001-62160926-2018 п.3.15 ТУ 10.89.19-002-62160926-2018 п.3.9 ТУ BY 101112696.003-2008 п.5.9 ТУ BY 101203058.063-2020 п.5.7 ТУ 10.89.19-003-62160926-2020 п.3.10 ТУ 10.89.19-001-04941705-2021 п.3.8 ТУ BY 101203058.064-2021 п.5.12 ТУ BY 101203058.065-2021 п.5.10 ТУ 10.89.19-016-00480081-2021 п.3.8 ТУ 10.89.19-017-00480081-2021 п.3.16 ТУ 10.89.19-019-00480081-2021 п.3.16 ТУ 10.89.19-020-00480081-2021 п.3.16 ТУ 10.89.19-018-00480081-2021 п.3.18 ТУ BY 101203058.070-2021 п.5.11 ТУ BY 101203058.068-2021 п.5.5 ТУ BY 101203058.066-2021 п.5.5 ТУ BY 101203058.067-2021 п.5.5 ТУ BY 101203058.071-2022 п.5.9 ТУ 10.89.19-002-04941705-2022 п.3.12 ТУ BY 101203058.073-2022 п.5.5 |
| 1.5* | Биологически активная добавка к пище Продукция специализированная для питания спортсменов (напитки быстрорастворимые) | 10.89/ 08.169 | Определение рН | Технические условия на конкретный вид продукции | ТУ 10.89.19-021-00480081-2022 п.3.13 ТУ BY 101203058.081-2022 п.5.5 ТУ 10.86.10.003-34597908-2022 п.3.10 ТУ 10.86.10.004-34597908-2022 п.3.11 ТУ BY 101203058.072-2022 п.5.5 ТУ BY 101203058.075-2022 п.5.5 ТУ BY 101203058.076-2022 п.5.8 ТУ BY 101203058.077-2022 п.5.19 ТУ BY 101203058.078-2022 п.5.11 ТУ BY 101203058.079-2022 п.5.19 ТУ BY 101203058.084-2022 п.5.6 ТУ BY 101203058.082-2022 п.5.13 ТУ BY 101203058.083-2022 п.5.15 ТУ BY 101203058.074-2022 п.5.7 ТУ BY 101203058.069-2023 п.5.5 ТУ BY 101203058.080-2023 п.5.7 ТУ BY 101203058.085-2023 п.5.14 ТУ BY 101203058.086-2023 п.5.5 ТУ 10.89.19-003-04941705-2023 п.3.14 ТУ 10.89.19-004-62160926-2023 п.3.10 ТУ BY 101203058.087-2024 п.5.6 ТУ BY 101203058.088-2024 п.5.18 ТУ BY 101203058.089-2024 п.5.18 ТУ BY 101203058.093-2024 п.5.6 ТУ BY 101203058.092-2024 п.5.5 ТУ BY 101203058.090-2024 п.5.9 ТУ BY 101203058.091-2024 п.5.8 |
| 1.5* | Биологически активная добавка к пище Продукция специализированная для питания спортсменов (напитки быстрорастворимые) | 10.89/ 08.169 | Определение рН | Технические условия на конкретный вид продукции | ТУ BY 101203058.096-2024 п.5.12 ТУ BY 101203058.094-2024 п.5.14 ТУ BY 101203058.097-2024 п.5.8 ТУ BY 101203058.095-2024 п.5.5 ТУ 10.86.10-015-26937810-2024 п.8.5 ТУ 10.86.10-014-26937810-2024 п.8.5 ТУ 10.86.10-016-26937810-2025 п.8.6 ТУ 10.89.19-001-53990770-2023 п.7.16 |
| 1.6* | Биологически активная добавка к пище | 10.89/ 08.149 | Содержание ионов цинка |  | ТУ РБ 101203058.011-2004 п.5.8 ТУ BY 101203058.063-2020 п.5.6 |
| 1.7* |  | 10.89/ 08.149 | Определение содержания кофеина |  | ТУ BY 101203058.022-2006 п.5.8 |
| 2.1* | Лекарственные средства | 21.20/ 11.116 | Описание | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство ТНПА и другая документация | СОП-2.05.00-084 |
|  |  |  | Внешний вид раствора |  | СОП-2.05.00-084 |
| 2.2* |  | 21.20/ 08.159 | Подлинность |  | ФЕАЭС 2.1.2.28 ГФ РБ II 2.2.29 |
|  |  | 21.20/ 11.116 | Качественные реакции Реакция подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы |  | ФЕАЭС 2.1.3.1 ГФ РБ 2.3.1 |
| 2.3* |  | 21.20/ 29.128 | Распадаемость |  | ГФ РБ II том 1, с. 1186 |
| 2.4* |  | 21.20/ 08.169 | Потенциометрическое определение рН |  | ФЕАЭС 2.1.2.3 ГФ РБ II 2.2.3 |
| 2.5* |  | 21.20/ 29.040 | Однородность массы: - средняя масса - однородность массы единицы дозированного лекарственного препарата |  | ФЕАЭС 2.1.9.5 ГФ РБ II 2.9.5 |
| 2.6* |  | 21.20/ 08.159 | Сопутствующие примеси |  | ФЕАЭС 2.1.2.28 ГФ РБ II 2.2.29 |
| 2.7* |  | 21.20/ 08.159 | Количественное определение |  | ФЕАЭС 2.1.2.28 ГФ РБ II 2.2.29 |
| 2.8* | Лекарственные средства | 21.20/ 41.000 | Упаковка | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство ТНПА и другая документация | СОП-2.05.00-011 |
| 2.9* |  | 21.20/ 41.000 | Маркировка |  | СОП-2.05.00-011 |
| 2.10* |  | 21.20/ 08.149 | титриметрические методы анализа: -количественное определение |  | ФЕАЭС 2.2.2.2 ГФ РБ II 2.2.90 |
| 3.1* | Субстанция. Вспомогательные вещества | 21.10/ 11.116 | Описание | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ФЕАЭС | СОП-2.05.00-084 |
|  |  | 21.10/ 08.159 | Подлинность |  | ФЕАЭС 2.1.2.28 ГФ РБ II 2.2.29 |
| 3.2* |  | 21.10/ 11.116 | Качественные реакции Реакция подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы |  | ФЕАЭС 2.1.3.1 ГФ РБ 2.3.1 |
| 3.3* |  | 21.10/ 11.116 | Прозрачность и степень опалесценции жидкостей. Определение прозрачности и степени мутности жидкостей |  | ФЕАЭС 2.1.2.1, визуальный метод ГФ РБ II 2.2.1, визуальный метод |
| 3.4* |  | 21.10/ 11.116 | Окраска и интенсивность окраски жидкостей. Определение степени окрашивания жидкостей |  | ФЕАЭС 2.1.2.2 ГФ РБ II 2.2.2 |
| 3.5* |  | 21.10/ 08.169 | Потенциометрическое определение рН |  | ФЕАЭС 2.1.2.3 ГФ РБ II 2.2.3 |
| 3.6* |  | 21.10/ 08.159 | Сопутствующие примеси |  | ФЕАЭС 2.1.2.28 ГФ РБ II 2.2.29 |
| 3.7* | Субстанция. Вспомогательные вещества | 21.10/ 08.149 | Методы объемного анализа: -титриметрические методы анализа (количественное определение) Методы объемного анализа: -реактивы, титрованные растворы для объемного анализа; -титриметрические методы анализа (количественное определение) | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ФЕАЭС | ФЕАЭС 2.2.2.2 ФЕАЭС 2.1.5.11 ГФ РБ II 2.5.11 ГФ РБ II 2.2.90 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС).

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева