ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 28193-89 ГОСТ 28269-89 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕN 1708-1-2012 СТБ ЕN 1708-2-2013 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ЕN 12952-1-2008 | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 | ул. Академическая, 18, 220012, г. Минск |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: ## -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |  |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |  |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 1.5** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения | СТБ ЕН 13480-5-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ИСО 9692-1-2006 СТП 34.17.101 СТП 09110.17.309-10 СТП 09110.17.400-15 СТП 09110.17.432-15 СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °С. Утв. постановлением МЧС РБ от 01.02.2021 №5 ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0096-2023 | ул. Академическая, 18, 220012, г. Минск |
| 1.6* |  | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод: -макроисследования -сварные соединения |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |  |
| 1.7* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сплющивание; -ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р.3 ГОСТ 6996-66 р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 р.5 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 10045-1-2003 |  |
| 2.1** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 |  |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |  |
| 2.3** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения | СТБ ЕN 1708-1-2012 СТБ ЕN 1708-2-2013 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ЕН 13480-5-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ИСО 9692-1-2006 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СТП 34.17.101 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 №21 ТНПА и другая документация | СТБ 1172-99 | ул. Академическая, 18, 220012, г. Минск |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 2.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 2.6* |  | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод: -макроисследования -сварные соединения |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |  |
| 2.7* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сплющивание; -ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р.3 ГОСТ 6996-66 р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 р.5 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 10045-1-2003 |  |
| 3.1** | Газопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ 2039-2010 СП 1.03.02-2020 СП 4.03.01-2020 СТП 34.17.101 | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 |  |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |  |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 3.4* | Газопроводы | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сплющивание; -ударный изгиб | Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 №66 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6996-66 р.3 ГОСТ 6996-66 р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 р.5 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 10045-1-2003 | ул. Академическая, 18, 220012, г. Минск |
| 4.1** | Грузоподъемные механизмы (грузоподъемные краны, грузозахватные органы и грузозахватные приспособления) | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 25032-81 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕN 1708-2-2013 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ИСО 9692-1-2006 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов. Утв. постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 №66 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 |  |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |  |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |  |
| 4.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 4.5* |  | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод: -макроисследования -сварные соединения |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |  |
| 4.6* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сплющивание; -ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р.3 ГОСТ 6996-66 р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 р.5 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 10045-1-2003 |  |
| 5.1** | Конструкции стальные: - строительные; - резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов; - резервуаров для хранения жидкостей | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2634-2023 СТБ ЕN 1090-1-2012 СТБ ЕN 1090-2-2013 СТБ ЕN 1708-1-2012 СТБ ЕN 1708-2-2013 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ЕН 13480-5-2005 СТБ EN 14015-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ИСО 9692-1-2006 ТКП 45-5.04-121-2009 СН 1.03.01-2019 СП 1.04.04-2023 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 | ул. Академическая, 18, 220012, г. Минск |
| 5.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |  |
| 5.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |  |
| 5.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 5.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 5.6* |  | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод: -макроисследования -сварные соединения |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |  |
| 5.7* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сплющивание; -ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р.3 ГОСТ 6996-66 р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 р.5 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 10045-1-2003 |  |
| 6.1** | Внутренние и наружные инженерные сети и сооружения водоснабжения и канализации | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 |  |
| 6.2** | Внутренние и наружные инженерные сети и сооружения водоснабжения и канализации | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения | ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1708-1-2012 СТБ ЕН 1708-2-2013 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ИСО 9692-1-2006 СП 1.03.02-2020 СП 4.01.06-2024 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Академическая, 18, 220012, г. Минск |
| 6.3** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 6.4* |  | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод: -макроисследования -сварные соединения |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |  |
| 6.5* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сплющивание; -ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р.3 ГОСТ 6996-66 р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 р.5 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 10045-1-2003 |  |
| 7.1** | Технологическое оборудование и трубопроводы, конструкции и элементы объектов использования атомной энергии | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-92 НП-044-18 НП-045-18 НП-046-18 НП-089-15 ГОСТ Р 50.05.23-2020 | ПНАЭ Г-7-017-89 ГОСТ 7512-82 ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ Р 50.05.07-2018 |  |
| 7.1** | Технологическое оборудование и трубопроводы, конструкции и элементы объектов использования атомной энергии |  |  | Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля основного металла сварных соединений и наплавленных поверхностей при эксплуатации оборудования, трубопроводов и других элементов атомных электростанций». Утв. постановлением МЧС РБ от 08.08.2024 №58 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок». Утв. постановлением МЧС РБ от 28.08.2024 №60. Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля металла оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок при изготовлении и монтаже». Утв. постановлением МЧС РБ от 28.08.2024 №60. ТНПА и другая документация |  | ул. Академическая, 18, 220012, г. Минск |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1* | Образцы сварных соединений | 24.10/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75 | ГОСТ 6996-66 р. 2 | ул. Академическая, 18, 220012, г. Минск |
| 8.2* |  | 24.10 / 32.123 | Радиографическая дефектоскопия | ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ Р 50.05.23-2020 ПНАЭ Г-7-003-87 ПНАЭ Г-7-009-89 СТБ 2350-2013 | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ПНАЭ Г-7-017-89 ГОСТ 7512-82 ГОСТ Р 50.05.07-2018 |  |
| 8.3* |  | 24.10 / 32.115 | Оптический контроль: -внешний осмотр и измерения |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 8.4* |  | 24.10 / 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | СТБ ЕN 1708-1-2012 СТБ ЕN 1708-2-2013 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ЕN 12517-2-2013 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 9606-2-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 15614-7-2011 СТБ ISO 15614-8-2007 СТБ ИСО 9606-5-2007 СТБ ИСО 9692-1-2006 ГОСТ ИСО 9692-3-2020 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзором РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) | ГОСТ 14782-86 |  |
| 8.5* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сплющивание; -ударный изгиб; - излом |  | ГОСТ 6996-66 р.3 ГОСТ 6996-66 р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 р.5 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 10045-1-2003 СТБ ЕН 1320-2003 |  |
| 8.6* |  | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод: -макроисследования |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образцы сварных соединений |  |  | Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля основного металла сварных соединений и наплавленных поверхностей при эксплуатации оборудования, трубопроводов и других элементов атомных электростанций». Утв. постановлением МЧС РБ от 08.08.2024 №58 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок». Утв. постановлением МЧС РБ от 28.08.2024 №60 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля металла оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок при изготовлении и монтаже». Утв. постановлением МЧС РБ от 28.08.2024 №60 ТНПА и другая документация |  | ул. Академическая, 18, 220012, г. Минск |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС