ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «21» ноября 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Эковентналадка"

наименование юридического лица

Аналитический центр

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

№ BY/112 1.1673

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации РБ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Аммиак, отбор проб и определение концентрации ДИ от 5,0 мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | МВИ.МН 5910-2017 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.2** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Марганец, отбор проб и определение концентрации ДИ: (0,02–4,0) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | МВИ.МН 5831-2017 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.3** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Формальдегид (метаналь), отбор проб и определение концентрации ДИ: (0,07–3,5) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | МВИ.БР 315-2017 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.4** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Свинец и его соединения, отбор проб и определение концентрации ДИ: (0,002–0,5) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | МВИ.МН 5832-2017 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.5** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.107 | Аэрозоль индустриальных (минеральных) масел, отбор проб и определение концентрации ДИ: (2,5–50) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | МВИ.БР 317-2017 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.6** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Фенол (гидроксибензол), отбор проб и определение концентрации ДИ: (0,03–1,5) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | МВИ.БР 316-2017 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.7** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Канифоль, отбор проб и определение концентрации ДИ: (0,8–30,2) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | МВИ.МН 5904-2017 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.8** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (пыль), отбор проб и определение концентрации ДИ: (0,25–500) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | МВИ.МН 5842-2017 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.9** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Аэрозоль едких щелочей, отбор проб и определение концентрации ДИ: (0,02–3,5) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | МВИ.МН 5866-2017 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.10** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Серная кислота, отбор проб и определение концентрации ДИ: (0,1–5) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | МВИ.МН 5766-2017 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.11** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Железо, отбор проб и определение концентрации: ДИ: (0,15–20) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | МВИ.МН 5831-2017 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.12** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Ацетальдегид, отбор проб и определение концентрации ДИ: (0,4–6,4) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | МВИ.МН 5986-2018 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.13** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Азота диоксид, определение концентрации ДИ: (1–50) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.14** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Аммиак, определение концентрации ДИ: (2–30) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.15** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Ацетон (пропан-2-он), определение концентрации ДИ: (100–10000) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.16** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Бензин, определение концентрации ДИ: (50–4000) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.17** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Бензол, определение концентрации ДИ: (2–30) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.18** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Бутан, определение концентрации ДИ: (100–1000) мг/м³ | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.19** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Бутанол, определение концентрации ДИ: (20–300) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.20** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Бутилацетат, определение концентрации ДИ: (100–3000) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.21** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Гексан, определение концентрации ДИ: (10–100) мг/м³ | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.22** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Дизельное топливо, определение концентрации ДИ: (200–6000) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.23** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Изопропанол, определение концентрации ДИ: (20–300) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.24** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Ксилол (диметилбензол), определение концентрации ДИ: (20–1500) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.25** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Метантиол (метилмеркаптан), определение концентрации ДИ: (0,25–10) мг/м³ | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.26** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Озон, определение концентрации ДИ: (0,05–15) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.27** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Сероводород (дигидросульфид), определение концентрации ДИ: (2–30) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.28** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Серы диоксид, определение концентрации ДИ: (2-130) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.29** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Сольвент-нафта, определение концентрации ДИ: (20-1000) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.30** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Стирол (этенилбензол, винилбензол), определение концентрации ДИ: (10–3000) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.31** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Толуол (метилбензол), определение концентрации ДИ: (25–2000) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.32** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Углеводороды нефти, определение концентрации ДИ: (100–2000) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.33** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Углерод оксид, определение концентрации ДИ: (5–50) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.34** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Уксусная кислота (этановая кислота), определение концентрации ДИ: (2–250) мг/м³ | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.35** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Фенол (гидроксибензол), отбор проб и определение концентрации ДИ: (0,3–3) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.36** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Формальдегид (метаналь), определение концентрации ДИ: (0,1–5,0) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.37** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Хлор, определение концентрации ДИ: (0,5–200) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.38** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Хлористый водород (гидрохлорид), определение концентрации ДИ: (2–150) мг/м³ | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.39** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Этанол (этиловый спирт), определение концентрации ДИ: (200–5000) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.40** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Этилацетат, определение концентрации ДИ: (100–3000) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.41** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Азота диоксид, определение концентрации ДИ: (0–96) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | АМИ.БР 0004-2021 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 1.42** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Углерода оксид, определение концентрации ДИ: (0–2323) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация. | АМИ.БР 0004-2021 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 2.1** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С | ГОСТ 12.1.005-88 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.ГМ 1860-2020 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 № 47, п.п. 9,15-19 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 2.2** | Рабочие места | 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 12.1.005-88 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.ГМ 1860-2020 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 № 47, п.п. 9,15-19 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 2.3** | Рабочие места | 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - скорость движения воздуха, м/с | ГОСТ 12.1.005-88 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.ГМ 1860-2020 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 № 47, п.п. 9,15-19 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 2.4** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Параметры микроклимата: - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.ГМ 1860-2020 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 № 47, п.п. 9,15-19 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 2.5** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 2.6** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ - уровень звука, дБА - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальные уровни звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.003-83 ГН «Показатели безопасности и без-вредности шумового воздействия на чело-века», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 № 47, п.п. 20-22 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 2.7** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГН «Показатели безопасности и без-вредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 № 47, п.п. 20,23,24 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 2.8** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 № 47, п.п. 20,23,25 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 2.9** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5 Гц ÷2 кГц; 2÷400 кГц - напряженность магнитного поля (магнитная индукция), А/м (нТл), в диапазонах частот: 5 Гц ÷2 кГц; 2÷400 кГц | ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с ВДТ и ЭВМ», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация | АМИ.ГМ 0301-2024 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 2.10** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В», «С»: интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | ГН от 14.12.2012 № 198 ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация | АМИ.ГМ 0368-2025 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 2.11** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Ультразвук: - уровень звукового давления в дБ в октавных, а также третьоктавных полосах частот, кГц. | ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия ультразвука на человека», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.001-89 ГОСТ 12.4.077-79 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 3.1** | Помещения жилых, общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 3.2** | Помещения жилых, общественных зданий, | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ - уровень звука, дБА - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальные уровни звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.003-83 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 23337-2014 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 4.1** | Системы вентиляционные | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели воздуховодов: - температура воздуха, °С - давление воздуха, Па - скорость воздуха, м/с - расход воздуха, м3/с | СН 4.02.01-19 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Аэрозоль едких щелочей, отбор проб и определение концентрации ДИ: (0,02–3,5) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 5866-2017 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.2** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Серная кислота, отбор проб и определение концентрации ДИ: (0,1–5,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 5766-2017 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.3** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Аммиак, отбор проб и определение концентрации ДИ: (0,13–40) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 3829-2011 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.4** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Уксусная кислота, отбор проб и определение концентрации ДИ: (1,5–130) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 4443-2012 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.5** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Формальдегид (метаналь), отбор проб и определение концентрации ДИ: (0,1–30) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 4566-2013 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.6** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Акрилонитрил, отбор проб и определение концентрации ДИ: (10-5000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.7** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Ацетон, отбор проб и определение концентрации ДИ: (10–5000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.8** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Бутанол, отбор проб и определение концентрации ДИ: (10-5000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.9** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Бутилацетат, отбор проб и определение концентрации ДИ: (10–5000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.10** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Гексан, отбор проб и определение концентрации ДИ: (10–5000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.11** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Гептан, отбор проб и определение концентрации ДИ: (10–5000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.12** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Изопропанол, отбор проб и определение концентрации ДИ: (10–5000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.13** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Ксилол, отбор проб и определение концентрации ДИ: (10–5000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.14** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Октан, отбор проб и определение концентрации ДИ: (10–5000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.15** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Пентан, отбор проб и определение концентрации ДИ: (10-5000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.16** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Предельные углеводороды (суммарно) С1-С10, отбор проб и определение концентрации ДИ: (10–5000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.17** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Винилбензол (стирол), отбор проб и определение концентрации ДИ: (10-5000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.18** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Толуол (метилбензол), отбор проб и определение концентрации ДИ: (10–5000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.19** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Этанол (этиловый спирт), отбор проб и определение концентрации ДИ: (10–5000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.20** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир), отбор проб и определение концентрации ДИ: (10–5000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.21** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.157 | 2-Этоксиэтанол (этиловый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв), отбор проб и определение концентрации ДИ: (10–5000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.22** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль), отбор проб и определение концентрации ДИ: (15–20000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 4514-2012 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.23** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), отбор проб и определение концентрации ДИ: (5–15) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 5988-2018 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.24** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Азот (II) оксид (азота оксид), определение концентрации ДИ: (1,34–4000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.25** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Азот (IV) оксид (азота диоксид), определение концентрации ДИ: (2,05–1000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.26** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), определение концентрации ДИ: (1,25–12500) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.27** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), определение концентрации ДИ: (2,86–15000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.28** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Кислород, определение концентрации ДИ: (0–21) об. дол, % | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.29** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Аэродинамические показатели газоходов: - скорость газов, м/с | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.30** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Аэродинамические показатели газоходов: - расход газов, м3/с | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.31** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Аэродинамические показатели газоходов: -- давление газов, Па | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-03-2016 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.32** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Аэродинамические показатели газоходов: - температура газов, °С | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-03-2016 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.33** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Аэродинамические показатели газоходов: - относительная влажность газов, % | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-01-2016 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.34** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/12.042 | Азотная кислота, определение концентрации ДИ: (1–50) ppm | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 3347-2010 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.35** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/12.042 | Ацетальдегид, определение концентрации ДИ: (100–1000) ppm | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 3347-2010 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.36** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/12.042 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.), определение концентрации ДИ: (1–10) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 3347-2010 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.37** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/12.042 | Озон, определение концентрации ДИ: (0,05–1,4) ppm | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 3347-2010 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.38** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/12.042 | Сероводород, определение концентрации ДИ: (0,5–15) ppm | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 3347-2010 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |
| 5.39** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/12.042 | Хлористый водород (водород хлорид, соляная кислота), определение концентрации ДИ: (1–10) ppm | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 3347-2010 | ул. Тимирязева, 9-800, 220004, г. Минск |

Примечание:

«*» – осуществление деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта;

«**» – осуществление деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами;

ДИ-диапазон измерений