ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды. Агрегаты бустерные | 28.13/39.000 | Напорная характеристика (эксплуатационная характеристика) | ТР ТС 010/2011; ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 31839-2012 (EN 809:1998); ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ 6134-2007 (ИСО 9906:1999) п.13.1.4; ГОСТ ISO 9906-2015 п. 3.1.1.2 | Испытательная лаборатория (ул. Асаналиева, 29, 220024, г. Минск, Минская область) |
| 1.2* |  |  | Энергетическая характеристика (эксплуатационная характеристика) |  |  |  |
| 1.3* |  |  | Подача | ТР ТС 010/2011 | ГОСТ 6134-2007 п.7.7; ГОСТ ISO 9906-2015 п. 3.2.4 |  |
| 1.4* |  |  | напор | ТР ТС 010/2011; ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 31839-2012 (EN 809:1998); ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ 6134-2007 (ИСО 9906:1999) п.8.2.3; ГОСТ ISO 9906-2015 п. 3.2.15 |  |
| 1.5* |  |  | КПД | ТР ТС 010/2011 | ГОСТ 6134-2007 (ИСО 9906:1999) п.13.2.3; ГОСТ ISO 9906-2015 п. 3.2.30 |  |
| 1.7* |  | 28.13/29.040 | масса | ТР ТС 010/2011; ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 31839-2012 (EN 809:1998); ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ 6134-2007 (ИСО 9906:1999) п.12.5 |  |
| 1.8* |  | 28.13/22.000 | Сопротивление изоляции обмотки статора относительно корпуса |  | ГОСТ 11828-86 п.6.1; ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.18.3 |  |
| 1.9* |  | 28.13/29.113 | Прочность изоляции обмотки статора |  | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.4 |  |
| 1.10* |  | 28.13/39.000 | Непрерывность цепи защиты |  | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 8.2.3 |  |