ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.19/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры). ДДТ и его метаболиты | ТР ТС 021/2011 глава 2, статья 7, приложение 3, пункт 6 | ГОСТ 30349-96 | Контрольно-токсикологическая лаборатория (ул. Фортечная, 142/1, г. Брест , Брестская область) |
| 2.3* ТР |  | 01.13/08.035, 01.19/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7 Приложение 3 пункт 7 | ГОСТ 26929-94; МВИ.МН 1642-2001 |  |
| 2.4* ТР |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97 |  |
| 2.5* ТР |  |  | Свинец |  |  |  |
| 2.6* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 2.7* ТР |  | 01.13/08.169, 01.19/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169 | Нитраты |  | МЗ СССР МУ 5048-89 |  |
| 2.8* ТР |  | 01.13/08.159, 01.24/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |  |
| 3.1* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/08.158, 01.26/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры). ДДТ и его метаболиты | ТР ТС 021/2011 глава 2, статья 7, приложение 3, пункт 7 | ГОСТ 30349-96 | Контрольно-токсикологическая лаборатория (ул. Фортечная, 142/1, г. Брест , Брестская область) |
| 3.3* ТР |  | 01.11/08.035, 01.26/08.035 | Ртуть |  | ГОСТ 26929-94; МВИ.МН 1642-2001 |  |
| 3.4* ТР |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97 |  |
| 3.5* ТР |  |  | Свинец |  |  |  |
| 3.6* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 4.1* ТР | Зерно, поставляемое на пищевые цели | 01.11/08.158, 01.19/08.158, 01.26/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры). ДДТ и его метаболиты | ТР ТС 015/2011 статья 4,5 приложение 2 | ГОСТ 13496.20-2014 | Контрольно-токсикологическая лаборатория (ул. Фортечная, 142/1, г. Брест , Брестская область) |
| 4.3* ТР |  | 01.11/08.035, 01.19/08.035, 01.26/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97 |  |
| 4.4* ТР |  |  | Свинец |  |  |  |
| 5.1* ТР | Зерно, поставляемое на кормовые цели | 01.19/08.158, 01.26/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры). ДДТ и его метаболиты | ТР ТС 015/2011 статья 4,5 приложение 4 | ГОСТ 13496.20-2014 | Контрольно-токсикологическая лаборатория (ул. Фортечная, 142/1, г. Брест , Брестская область) |
| 5.3* ТР |  | 01.11/08.035, 01.19/08.035, 01.26/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97 |  |
| 5.4* ТР |  |  | Свинец |  |  |  |
| 5.5* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 5.6* ТР |  |  | Медь |  |  |  |