ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Линии электросвязи абонентского доступа | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 (02140) А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ЛАМИ 0012-2023 | Измерительная лаборатория (ул. Инженерная, 27, 220075, г. Минск ) |
| 1.2** |  |  | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 (02140) А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  |
| 1.3** |  |  | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий | ТКП 206-2009 (02140) А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  |
| 1.4** |  |  | Рабочая емкость цепей абонентских линий | ТКП 206-2009 (02140) А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  |
| 2.1** | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/33.110 | Километрическое затухание строительной длины Коэффициент затухания | СТБ 1201-2012 прил. А табл. А.1-А.8; ТКП 212-2010 (02140) Б.2, Б.8; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ЛАМИ 0023-2025 | Измерительная лаборатория (ул. Инженерная, 27, 220075, г. Минск ) |
| 2.2** |  |  | Общее затухание на участке. Затухание ЭКУ. Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010 (02140) А.1.3; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  |
| 2.3** |  |  | Потери (затухание) в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010 (02140) А.1.4; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  |
| 2.4** |  |  | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК | ТКП 212-2010 (02140) А.1.5; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  |
| 2.5** |  |  | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 (02140) А.1.2; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  |
| 2.6** |  |  | Оптическая длина (0-20 км) | ТКП 212-2010 (02140) Б.2, Б.4, Б.5, Б.7; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  |
| 2.7** |  |  | Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом кабеля и землей | ТКП 212-2010 (02140) Приложение А.2.1; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ЛАМИ 0012-2023 |  |
| 3.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.29.4; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.28.6, п. 4.3.8.2 | АМИ.ГР 0013-2021 | Измерительная лаборатория (ул. Инженерная, 27, 220075, г. Минск ) |
| 3.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.29.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |  |
| 3.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92) п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5; Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.29.8; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.28.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |  |
| 4.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.27.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0014-2021 | Измерительная лаборатория (ул. Инженерная, 27, 220075, г. Минск ) |
| 4.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92) п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 ; Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.27.3; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.3 | АМИ.ГР 0012-2021 |  |
| 5.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.30.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 | Измерительная лаборатория (ул. Инженерная, 27, 220075, г. Минск ) |
| 6.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.27.1, п. Б.27.7, п. В. 4.65; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0014-2021; АМИ.ГР 0062-2022 | Измерительная лаборатория (ул. Инженерная, 27, 220075, г. Минск ) |
| 6.2** |  |  | Проверка работоспособности УЗО | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п. 5 | АМИ.ГР 0062-2022 |  |
| 6.3** |  |  | Отключающий дифференциальный ток | ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9; ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.3 Прил. D п. D.1; СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8; СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п. 5.3, п. 5.4; Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.27.7, п. В. 4.65; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.7 г) |  |  |
| 6.4** |  |  | Время отключения | ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12; ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.8; Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.27.7, п. В. 4.65; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.7 г) |  |  |
| 6.5** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.27.7, п. В. 4.65 |  |  |
| 7.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.15.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.14.1 | АМИ.ГР 0014-2021 | Измерительная лаборатория (ул. Инженерная, 27, 220075, г. Минск ) |
| 7.2** |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.15.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.14.2 а) | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 8.1** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.16.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.15.1 | АМИ.ГР 0014-2021 | Измерительная лаборатория (ул. Инженерная, 27, 220075, г. Минск ) |
| 8.2** |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.16.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.15.2 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 9.1** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.18.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.17.1 | АМИ.ГР 0014-2021 | Измерительная лаборатория (ул. Инженерная, 27, 220075, г. Минск ) |
| 9.2** |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.18.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.17.2 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 10.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения 10 кВ | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.22.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.21.1 | АМИ.ГР 0014-2021 | Измерительная лаборатория (ул. Инженерная, 27, 220075, г. Минск ) |
| 11.1** | Ввод и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.24.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.23.1 | АМИ.ГР 0014-2021 | Измерительная лаборатория (ул. Инженерная, 27, 220075, г. Минск ) |
| 11.2** |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.24.3; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.23.3 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 12.1** | Силовые кабельные линии 10 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.30.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 | Измерительная лаборатория (ул. Инженерная, 27, 220075, г. Минск ) |
| 12.2** |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.30.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.29.3 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 13.1** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.11.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.9.1 | АМИ.ГР 0014-2021 | Измерительная лаборатория (ул. Инженерная, 27, 220075, г. Минск ) |
| 13.2** |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.11.3.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.9.4.а | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 13.3** |  |  | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.11.3.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.9.4.б | АМИ.ГР 0014-2021 |  |
| 14.1** | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.12.2.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.13.1 | АМИ.ГР 0014-2021 | Измерительная лаборатория (ул. Инженерная, 27, 220075, г. Минск ) |
| 14.2** |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.12.2.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.13.2.1 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 15.1** | Элегазовые выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.13.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.11.1 | АМИ.ГР 0014-2021 | Измерительная лаборатория (ул. Инженерная, 27, 220075, г. Минск ) |
| 15.2** |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.13.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.11.2 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 16.1** | Вакуумные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.14.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.12.1 | АМИ.ГР 0014-2021 | Измерительная лаборатория (ул. Инженерная, 27, 220075, г. Минск ) |
| 16.2** |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Техническая и эксплуатационная документация ; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.14.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.12.2.а | АМИ.МН 0060-2022 |  |