ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод): -основной металл | ГОСТ 949-73; ТКП 054-2007 (02300); ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 | Лаборатория неразрушающего контроля (ул. Космонавтов, 60, Г, 2300003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 1.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо метод): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 1.3** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |