ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В, в т.ч.: - электрические краны; - лифты, строительные грузопассажирские подъёмники, эскалаторы, конвейеры пассажирские | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утв. Постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 г. №66 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъёмников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 г. №56 | АМИ.ВТ 0020-2025 МВИ.ВТ.368-2013 | ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск |
| 2.1** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б. 30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.ВТ 0020-2025 МВИ.ВТ.368-2013 | ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск |
| 3.1** | Заземляющие устройства, в т.ч.: - электрические краны; - лифты, строительные грузопассажирские подъёмники, эскалаторы, конвейеры пассажирские | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 Б. 29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6; 4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утв. Постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 г. №66 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъёмников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 г. №56 | АМИ.ВТ 0021-2025 | ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск |
| 3.2** | Заземляющие устройства, в т.ч.: - электрические краны; - лифты, строительные грузопассажирские подъёмники, эскалаторы, конвейеры пассажирские | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 Б. 29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утв. Постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 г. №66 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъёмников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 г. №56 | АМИ.ВТ 0021-2025 АМИ.ВТ 0022-2025 МВИ.ВТ.368-2013 | ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск |
| 3.3** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Б. 29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5, п. 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утв. Постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 г. №66 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъёмников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 г. №56 | АМИ.ВТ 0022-2025 МВИ.ВТ.367-2013 | ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск |
| 4.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 Б. 27.1, Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | АМИ.ВТ 0020-2025 МВИ.ВТ.368-2013 | ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск |
| 4.2** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток срабатывания УЗО-Д | ТКП 181-2023 Б. 27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 пп. 5.3, 5.4 СН 4.04.01-2019 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.3, Приложение D, п. D.1, п. D.2 | МВИ.ВТ. 590-2020 МВИ.МН.5925-2017 МВИ.ВТ. 367-2013 | ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск |
| 4.3** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 Б. 27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.8 | МВИ.ВТ. 590-2020 МВИ.МН.5925-2017 МВИ.ВТ. 367-2013 | ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск |
| 4.4** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой линии электроустановки | ТКП 181-2023 Б. 27.7, В.4.65 СН 4.04.01-2019 | МВИ.ВТ. 590-2020 МВИ.МН.5925-2017 МВИ.ВТ. 367-2013 | ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск |
| 5.1** | Автоматические выключатели |  | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей | ТКП 181-2023 Б. 27.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 | АМИ.ВТ 0035-2025 | ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск |