ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха - расход воздуха | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 приложение Г, СН 3.02.02-2019 приложение Д ТКП 629-2018 п.6.3.22 Фактические значения Проектная и эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024 Приложение Н МВИ.ГМ.1879-2020 | ул. Магистральная, 44, 222210, г. Смолевичи, Минская обл. |
| 1.2 ** |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена или количество удаляемого воздуха из помещения |  | МВИ.ГМ.1879-2020 | ул. Магистральная, 44, 222210, г. Смолевичи, Минская обл. |
| 1.3 ** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры сечений вентиляционного канала и геометрические параметры помещений | Фактические значения Проектная и эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024 Приложение Н МВИ.ГМ.1879-2020 | ул. Магистральная, 44, 222210, г. Смолевичи, Минская обл. |
| 2.1 ** | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха | ТКП 629-2018 п.6.3.22 Фактические значения Проектная и эксплуатационная документация Фактические значение | МВИ.ГМ.1879-2020 | ул. Магистральная, 44, 222210, г. Смолевичи, Минская обл. |
| 2.2 ** | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/41.000 100.13/23.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 Фактические значения Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п.8.7 МВИ.ГМ.1879-2020 | ул. Магистральная, 44, 222210, г. Смолевичи, Минская обл. |