ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 (33240) п.Б.27.1, п.Б.30.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.МН 1023-2011 | ул. 40 лет Победы, 23А, пом. 1108, 223040, д. Боровляны, Минский район, Минская область |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | СН 4.04.03-2020 п.7.3.11, п.7.3.12; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.29.2; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.28.2 | МВИ.МН 1025-2011 | ул. 40 лет Победы, 23А, пом. 1108, 223040, д. Боровляны, Минский район, Минская область |
| 2.2** |  | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ГОСТ 30339-95 п.4.3.3, п.4.3.4; СН 4.04.03-2020 п.7.4.5; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.29.4; ТКП 339-2022 (33240) п.4.3.8.2, п.4.4.28.6 | МВИ.МН 1024-2011 | ул. 40 лет Победы, 23А, пом. 1108, 223040, д. Боровляны, Минский район, Минская область |
| 2.3** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92) п.п.413.1.3.3-413.1.3.6; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.29.8; ТКП 339-2022 (33240) п.4.3.5.4, п.4.4.28.5 | МВИ.МН 1027-2011 | ул. 40 лет Победы, 23А, пом. 1108, 223040, д. Боровляны, Минский район, Минская область |
| 3.1** | Устройства защитного отключения, управляемых дифференциальным током | 27.90/22.000 | Время отключения | ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12; ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8; СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.5.14; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.7 д) | МВИ Гр 2134-2018 | ул. 40 лет Победы, 23А, пом. 1108, 223040, д. Боровляны, Минский район, Минская область |
| 3.2** |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01-2019 п.16.3.8; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.7 г), п.8.7.15 | МВИ Гр 2134-2018 | ул. 40 лет Победы, 23А, пом. 1108, 223040, д. Боровляны, Минский район, Минская область |
| 3.3** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019 п.16.3.7; ТКП 339-2022 (33240) п.8.7.14 | МВИ Гр 2134-2018 | ул. 40 лет Победы, 23А, пом. 1108, 223040, д. Боровляны, Минский район, Минская область |
| 4.1** | Системы вентиляции зданий и сооружений с принудительным побуждением | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха | СН 4.02.03-2019; СП 1.03.02-2020; ТКП 45-4.02-87-2009 (02250); ТНПА и другая документация; Фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. 40 лет Победы, 23А, пом. 1108, 223040, д. Боровляны, Минский район, Минская область |
| 4.2** |  | 100.13/23.000 | Расход воздуха |  |  |  |
| 4.3** |  | 100.13/23.000 | Давление |  |  |  |
| 4.4** |  | 100.13/23.000 | Полное давление вентилятора |  |  |  |
| 4.5** |  | 100.13/23.000 | Температура перемещаемого воздуха |  |  |  |
| 4.6** |  | 100.13/23.000 | Относительная влажность |  |  |  |
| 4.7** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры |  |  |  |
| 5.1** | Системы вентиляции зданий и сооружений с естественным побуждением | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха | СН 3.02.01-2019; СН 3.02.02-2019; СН 4.02.03-2019; ТКП 45-4.02-87-2009 (02250); ТНПА и другая документация; Фактические значения | СП 4.02.07-2024 Приложение Н | ул. 40 лет Победы, 23А, пом. 1108, 223040, д. Боровляны, Минский район, Минская область |
| 5.2** |  | 100.13/23.000 | Количество удаляемого воздуха |  |  |  |
| 5.3** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры |  |  |  |