ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Технологическое оборудование и трубопроводы, механизмы для объектов использования атомной энергии | 24.10/32.115 | Оптический контроль (сварные соединения, основной металл, наплавки): -визуальный метод; -визуально-измерительный метод. | ГОСТ 11533-75; ГОСТ 11534-75; ГОСТ 14771-76; ГОСТ 1577-2022; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81); ГОСТ 19281-2014; ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 25054-81; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 5632-2014; ГОСТ 5949-2018; ГОСТ 7062-90; ГОСТ 7350-77; ГОСТ 8479-70; ГОСТ 8713-79; ГОСТ ISO 5817-2019; ГОСТ Р 50.05.17-2019; ГОСТ Р 50.05.23-2020; СТБ ЕН 1593-2006 | ГОСТ 23479-79; ГОСТ Р 50.05.08-2018; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | Лаборатория производственная по дефектоскопии и техническому контролю (ул. 2/7, Административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA), 03UYA04R017, 03, 231220, с/с Ворнянский, Островецкий район, Гродненская область) |
| 1.2* |  | 24.10/32.101 | Контроль проникающими веществами (сварные соединения, основной металл, наплавки): - капиллярная люминисцентно-цветная дефектоскопия |  | ГОСТ Р 50.05.09-2018; СТБ 1172-99 |  |
| 1.3* |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (сварные соединения, основной металл, наплавки): -эхо-метод. |  | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 28831-90; ГОСТ ИСО 10124-2002 =СТБ ИСО 10124-2001; ГОСТ Р 50.05.02-2018; ГОСТ Р 50.05.05-2018; ГОСТ Р 55724-2013 |  |
| 1.4* |  |  | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл. |  | ГОСТ EN 14127-2015; ГОСТ ИСО 10543-2002; ГОСТ Р 50.05.03-2018 |  |
| 1.5* |  | 24.10/32.123 | Радиационный метод (сварные соединения, основной металл, наплавки) |  | ГОСТ 7512-82; ГОСТ Р 50.05.07-2018; СТБ 1428-2003 |  |
| 2.1* | Металлы, сплавы и изделия из них (основной металл и сварные соединения, наплавки, образцы сварных соединений при аттестации сварщиков) | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - по Бринеллю; - по Виккерсу; - по Роквеллу. Металлографические исследования: -микротвердость по Виккерсу. | ГОСТ 10051-75; ГОСТ 1020-97; ГОСТ 1050-2013; ГОСТ 10543-98; ГОСТ 10702-2016; ГОСТ 1412-85; ГОСТ 1414-75; ГОСТ 1435-99; ГОСТ 14637-89 (ИСО 4995-78); ГОСТ 14959-2016; ГОСТ 15527-2004; ГОСТ 1583-93; ГОСТ 1585-85; ГОСТ 16130-90; ГОСТ 16523-97; ГОСТ 17711-93; ГОСТ 18968-73; ГОСТ 19265-73; ГОСТ 20072-74; ГОСТ 20700-75; ГОСТ 21646-2003; ГОСТ 2246-70; ГОСТ 2284-79; ГОСТ 26101-84; ГОСТ 26271-84; ГОСТ 27208-87; ГОСТ 34347-2017; ГОСТ 3443-87; ГОСТ 380-2005; ГОСТ 4041-2017; ГОСТ 4543-2016; ГОСТ 492-2006; ГОСТ 5017-2006; ГОСТ 503-81; ГОСТ 535-2005; ГОСТ 5520-2017; ГОСТ 5582-75; ГОСТ 5950-2000; ГОСТ 613-79; ГОСТ 614-97; ГОСТ 7293-85; ГОСТ 7564-97; ГОСТ 7769-82; ГОСТ 7871-2019; ГОСТ 801-78; ГОСТ 859-2014; ГОСТ 8731-74; ГОСТ 8733-74; ГОСТ 9466-75; ГОСТ 9467-75; ГОСТ 977-88; ГОСТ 9940-81; ГОСТ 9941-2022 | ГОСТ 2999-75; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); ГОСТ 9013-59; ГОСТ 9450-76; СТБ ИСО 9015-2-2007 | Лаборатория производственная по дефектоскопии и техническому контролю (ул. 2/7, Административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA), 03UYA04R017, 03, 231220, с/с Ворнянский, Островецкий район, Гродненская область) |
| 2.2* |  |  |  |  |  |  |
| 2.3* |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - загрязненность неметаллическими включениями; -выявление и определение величины зерна; - испытание на стойкость против межкристаллитной коррозии; - оценка макроструктуры материалов; - определение микроструктуры листов и ленты: оценка структурно-свободного цементита, перлита, полосчатости и видманштеттовой структуры; - определение ферритной фазы (α-фазы); - определение глубины обезуглероженного слоя. |  | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 11878-66; ГОСТ 1763-68; ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) р. 2-3; ГОСТ 22838-77; ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998); ГОСТ 8233-56; СТБ ЕН 1321-2004 |  |
| 2.4* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - ударный изгиб; - статический изгиб; - статическое растяжение; - сплющивание. |  | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985); ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 28870-90; ГОСТ 6996-66 р. 4, 8; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р. 5; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р. 9; ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); ГОСТ 9651-84 (ИСО 783-89); СТБ ЕН 910-2002; ТКП 569-2015 (33170) (ГОСТ 9454-78) |  |
| 2.5* |  | 24.10/18.115 | Испытания на стойкость к межкристаллитной коррозии (сварные соединения, основной металл, наплавки): -метод АМ; -метод АМУ. |  | ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) р.5, 7 |  |
| 2.6* |  | 24.10/08.035 | Атомно-эмиссионный спектральный анализ, определение массовой доли элементов: - углерода; - серы; - фосфора; - кремния; - марганца; - хрома. - никеля; - кобальта; - меди; - алюминия; - мышьяка; - молибдена; - вольфрама; - ванадия; - титана; - ниобия; - циркония; - свинца; - сурьмы; - бора; - висмута; - кальция; - азота; - магния; - церия. |  | ГОСТ Р 54153-2010 |  |
| 2.7* |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный анализ (спектральный анализ), определение массовой доли элементов: - серы; - фосфора; - кремния; - марганца; - хрома; - никеля; - кобальта; - меди; - молибдена; - вольфрама; - ванадия; - титана; - ниобия; - церия. |  | ГОСТ 28033-89 |  |