ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Вводы и проходные изоляторы | 27.33/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 (33240) Б.24.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.23.1 | АМИ.МН 0060-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Набережная, 54В, 3, 1, 223056, аг. Сеница, Минский район, Минская область) |
| 1.2** |  | 27.33/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (33240) Б.24.3; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.23.3 |  |  |
| 2.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 (33240) Б.30.1; ТКП 339-2022 (33240) 4.4.29.2 | АМИ.МН 0060-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Набережная, 54В, 3, 1, 223056, аг. Сеница, Минский район, Минская область) |
| 2.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока с измерением тока утечки | ТКП 181-2023 (33240) Б.30.2; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.29.3 |  |  |
| 3.1** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе переносные и передвижные электроприемники | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 (33240) Б.27.1, 6.5.12; ТКП 339-2022 (33240) 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Набережная, 54В, 3, 1, 223056, аг. Сеница, Минский район, Минская область) |
| 4.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 (33240) Б.29.4; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.28.6 | АМИ.ГР 0054-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Набережная, 54В, 3, 1, 223056, аг. Сеница, Минский район, Минская область) |
| 4.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92); ТКП 181-2023 (33240) Б.29.8; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |  |
| 4.3** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления | ТКП 181-2023 (33240) Б.29.2; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |  |
| 5.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Время отключения | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.5.14; ТКП 181-2023 (33240) В.4.65 | АМИ.ГР 0062-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Набережная, 54В, 3, 1, 223056, аг. Сеница, Минский район, Минская область) |
| 5.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 (33240) В.4.65; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.7 д) |  |  |
| 5.3** |  |  | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 (33240) Б.27.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 5.4** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 (33240) В.4.65 | АМИ.ГР 0062-2022 |  |
| 6.1** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 100.13/23.000 | Скорость потока (движения воздуха), давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, геометрические параметры | -- | ГОСТ 12.3.018-79 | Испытательная лаборатория (ул. Набережная, 54В, 3, 1, 223056, аг. Сеница, Минский район, Минская область) |
| 7.1** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации; Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации; Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах; Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации. | НПБ 23-2010; СН 2.02.07-2020; | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 | Испытательная лаборатория (ул. Набережная, 54В, 3, 1, 223056, аг. Сеница, Минский район, Минская область) |
| 8.1** | Силовые трансформаторы автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 (33240) Б.8.3; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.6.2 | АМИ.МН 0060-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Набережная, 54В, 3, 1, 223056, аг. Сеница, Минский район, Минская область) |
| 8.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (33240) Б.8.5; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.6.3 |  |  |
| 9.1** | Трансформаторы тока и напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 (33240) Б.9.1, Б.10.1.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.7.1, п.4.4.8.1 а) | АМИ.МН 0060-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Набережная, 54В, 3, 1, 223056, аг. Сеница, Минский район, Минская область) |
| 9.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (33240) Б.9.3, Б.10.1.2; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.7.3, п.4.4.8.1 б) |  |  |
| 10.1** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (02230) Б.11.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.9.1 | АМИ.МН 0060-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Набережная, 54В, 3, 1, 223056, аг. Сеница, Минский район, Минская область) |
| 10.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 (02230) Б.11.3.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.9.4 |  |  |
| 11.1** | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 (02230) Б.12.2.2; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.13.1 | АМИ.МН 0060-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Набережная, 54В, 3, 1, 223056, аг. Сеница, Минский район, Минская область) |
| 11.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 (02230) Б.12.2.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.13.2 |  |  |
| 12.1** | Вакуумные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 (02230) Б.14.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.12.1 | АМИ.МН 0060-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Набережная, 54В, 3, 1, 223056, аг. Сеница, Минский район, Минская область) |
| 12.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 (02230) Б.14.2.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.12.2 |  |  |
| 13.1** | Элегазовые выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 (02230) Б.13.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.11.1 | АМИ.МН 0060-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Набережная, 54В, 3, 1, 223056, аг. Сеница, Минский район, Минская область) |
| 13.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 (02230) Б.13.2.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.11.2, табл.4.4.14 |  |  |
| 14.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (02230) Б.15.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.14.1 | АМИ.МН 0060-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Набережная, 54В, 3, 1, 223056, аг. Сеница, Минский район, Минская область) |
| 14.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 (02230) Б.15.2.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.14.2 |  |  |
| 15.1** | Комплектные распределительные устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 (33240) Б.16.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.15.1 | АМИ.МН 0060-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Набережная, 54В, 3, 1, 223056, аг. Сеница, Минский район, Минская область) |
| 15.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (33240) Б.16.2.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.15.2 |  |  |
| 16.1** | Комплектные экранированные токопроводы 6 кВ и выше | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 (33240) Б.17; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.16.1 | АМИ.МН 0060-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Набережная, 54В, 3, 1, 223056, аг. Сеница, Минский район, Минская область) |
| 16.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (33240) Б.17; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.16.2 |  |  |
| 17.1** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 (33240) Б.18.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.17.1 | АМИ.МН 0060-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Набережная, 54В, 3, 1, 223056, аг. Сеница, Минский район, Минская область) |
| 17.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 (33240) Б.18.2; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.17.2 |  |  |
| 18.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/22.000 | Конструкция | -- | АМИ.МН 0060-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Полевая, 1а, 15, п. Юбилейный, Минский район, Минская область) |
| 18.2* |  | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки |  |  |  |
| 19.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/22.000 | Конструкция | -- | АМИ.МН 0060-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Полевая, 1а, 15, п. Юбилейный, Минский район, Минская область) |
| 19.2* |  | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки |  |  |  |
| 20.1* | Накладки электроизолирующие | 22.19/22.000 | Конструкция | ТКП 290-2023 (33240) п.10.14.1 | АМИ.МН 0060-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Полевая, 1а, 15, п. Юбилейный, Минский район, Минская область) |
| 20.2* |  | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2023 (33240) п.10.14.2, Приложение Ж |  |  |
| 21.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/22.000 | Конструкция | ТКП 290-2023 (33240) п.10.12.1 | АМИ.МН 0060-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Полевая, 1а, 15, п. Юбилейный, Минский район, Минская область) |
| 21.2* |  | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п.10.12.2, Приложение Ж |  |  |
| 22.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/22.000 | Конструкция | -- | АМИ.МН 0060-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Полевая, 1а, 15, п. Юбилейный, Минский район, Минская область) |
| 22.2* |  | 26.51/29.113 | Измерение напряжения индикации |  |  |  |
| 22.3* |  |  | Проверка работоспособности схемы |  |  |  |
| 22.4* |  |  | Измерение тока утечки |  |  |  |
| 23.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/22.000 | Конструкция | ГОСТ 20493-2001; ТКП 290-2023 (33240) п.10.5.2 | АМИ.МН 0060-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Полевая, 1а, 15, п. Юбилейный, Минский район, Минская область) |
| 23.2* |  | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п.10.5.3.3, п.10.5.3.4, Приложение Ж |  |  |
| 23.3* |  |  | Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2023 (33240) п.10.5.3.6, Приложение Ж |  |  |
| 24.1* | Штанги электроизолирующие | 26.51/22.000 | Конструкция | ГОСТ 20494-90; ТКП 290-2023 (33240) п.10.2.1 | АМИ.МН 0060-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Полевая, 1а, 15, п. Юбилейный, Минский район, Минская область) |
| 24.2* |  | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п.10.2.2, Приложение Ж |  |  |