ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советская, 225209, г. Береза, очистные сооружения, Березовский район, Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | Разрешение на специальное водопользование № 01/02.0232 от 22.01.2026 г. Решение Березовского районного исполнительного комитета № 1148 от 22.08.2022 г. | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | Лаборатория канализации ГУПП "Березовское ЖКХ" (ул. Советская, 225209, г. Береза, очистные сооружения, Березовский район, Брестская область) |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |
| 1.2* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) (Д 0,1 мг/дм³ - 300 мг/дм³) |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 (метод А) |  |
| 1.3* |  | 100.05/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) (Д 0,025 мг/дм³ - 100 мг/дм³ вкл.) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014) |  |
| 1.4* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) (Д 0,5 мгО2/дм³ - 6 мгО₂/дм³) (Д 3 мгО₂/дм³ - 6000 мгО₂/дм³) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 (кроме п.8.4.2) СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 (кроме п.7.2.2) |  |
| 1.5* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (Д свыше 3,0 мг/дм³) |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 1.6* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) (Д 2 ед. рН - 12 ед. рН) |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 1.7* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего (Д свыше 0,100 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-45-2016 | Лаборатория канализации ГУПП "Березовское ЖКХ" (ул. Советская, 225209, г. Береза, очистные сооружения, Березовский район, Брестская область) |
| 1.8* |  | 100.05/08.149 | Кислород растворенный (Д свыше 0,2 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |
| 1.9* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (Д 0,005 мг/дм³ - 50 мг/дм³) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |
| 1.10* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратов (Д свыше 0,020 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 1.11* |  |  | Концентрация азота нитритов (Д свыше 0,0025 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 1.12* |  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) (Д 10 мгО2/дм³ - 80000 мгО₂/дм³) |  | ГОСТ 31859-2012 |  |
| 1.13* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов (Д свыше 2,00 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 1.14* |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) (Д 50 мг/дм³ - 50000 мг/дм³) |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 1.15* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора фосфатов (Д 0,1 мг/дм³ - 1000 мг/дм³) |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |  |
| 1.16* |  |  | Концентрация фосфора общего (Д 0,1 мг/дм³ - 1000 мг/дм³) |  |  |  |
| 1.17* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов (Д свыше 10,0 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 1.19** |  | 100.05/29.145 | Температура воды (Д 0°С - 40°С) |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 2.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | Лаборатория канализации ГУПП "Березовское ЖКХ" (ул. Советская, 225209, г. Береза, очистные сооружения, Березовский район, Брестская область) Лаборатория канализации ГУПП "Березовское ЖКХ" (ул. Советская, 225209, г. Береза, очистные сооружения, Березовский район, Брестская область) |
| 2.2* |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) (Д 0,1 мг/дм³ - 300 мг/дм³) |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 (метод А) |  |
| 2.3* |  | 100.03/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) (Д 0,025 мг/дм³ - 100 мг/дм³ вкл.) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014) |  |
| 2.4* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) (Д 0,5 мгО2/дм³ - 6 мгО₂/дм³) (Д 3 мгО₂/дм³ - 6000 мгО₂/дм³) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 (кроме п.8.4.2) СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 (кроме п.7.2.2) |  |
| 2.5* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (Д свыше 3,0 мг/дм³) |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 2.6* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) (Д 2 ед. рН - 12 ед. рН) |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 2.7* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего (Д свыше 0,100 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 2.8* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (Д 0,005 мг/дм³ - 50 мг/дм³) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |
| 2.9* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитратов (Д свыше 0,020 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 2.10* |  |  | Концентрация азота нитритов (Д свыше 0,0025 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 2.11* |  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) (Д 10 мгО2/дм³ - 80000 мгО₂/дм³) |  | ГОСТ 31859-2012 |  |
| 2.12* |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) (Д 50 мг/дм³ - 50000 мг/дм³) |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 2.13* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов (Д свыше 2,00 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 2.14* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора фосфатов (Д 0,025 мг/дм³ - 1000 мг/дм³) |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |  |
| 2.15* |  |  | Концентрация фосфора общего (Д 0,025 мг/дм³ - 1000 мг/дм³) |  |  |  |
| 2.16* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлоридов (Д свыше 10,0 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 2.18** |  | 100.03/29.145 | Температура воды (Д 0°С - 40°С) |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 3.1** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | Лаборатория канализации ГУПП "Березовское ЖКХ" (ул. Советская, 225209, г. Береза, очистные сооружения, Березовский район, Брестская область) |
| 3.2* |  | 100.04/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) (Д 0,1 мг/дм³ - 300 мг/дм³) |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 (метод А) |  |
| 3.3* |  | 100.04/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) (Д 0,025 мг/дм³ - 100 мг/дм³ вкл.) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014) |  |
| 3.4* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) (Д 2 ед. рН - 12 ед. рН) |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 3.5* |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (Д 0,005 мг/дм³ - 50 мг/дм³) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |
| 3.6* |  | 100.04/08.156 | Концентрация азота нитратов (Д свыше 0,020 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 3.7* |  | 100.04/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) (Д 50 мг/дм³- 50000 мг/дм³) |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 3.8* |  | 100.04/08.150 | Концентрация сульфат-ионов (Д свыше 2,00 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 3.9* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфора фосфатов (Д 0,025 мг/дм³ - 1000 мг/дм³) |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |  |
| 3.10* |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлоридов (Д свыше 10,0 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 3.11* |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа общего (Д свыше 0,100 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 3.12** |  | 100.04/29.145 | Температура воды (Д 0°С - 40°С) |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |