ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2021 | ул. Пионерская, 35, 224020, г.Брест, Бресткая область |
| 1.2 ** |  | 27.12/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3,4.4.28.5, пп.4.3.5.3 -4.3.5.6 | АМИ.ГР 0012-2021 |  |
| 2.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1,Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 ГОСТ 30339-95 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | АМИ.ГР 0013-2021 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 | ул. Пионерская, 35, 224020, г.Брест, Бресткая область |
| 2.3 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 п.413.1.3.5 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5, | АМИ.ГР 0012-2021 |  |
| 3.1 ** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.30.1 | АМИ.ГР 0051-2021 |  |
| 3.2 ** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.30.2.1, табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2, табл.Б.30.2 | АМИ.МС 0093-2024 |  |
| 4.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО) всех типов | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.Б.27.7 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.ГР 0009-2021 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 ** | Устройства защитного отключения (УЗО) всех типов | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2023. п.Б.27.7 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) | АМИ.ГР 0009-2021 | ул. Пионерская, 35, 224020, г.Брест, Бресткая область |
| 4.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой линии | ТКП 181-2023 п.Б.27.7, СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0009-2021 |  |
| 5.1 ** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.31.9.1 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.30.6 | АМИ.ГР 0051-2021 |  |
| 6.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.7.2 табл. Б.7.1-Б.7.3 | АМИ.ГР 0051-2021 |  |
| 7.1 ** | Автоматическиекие выключатели | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 б), ТКП 181-2023 п.Б.27.4, п.Б 29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 пп. 411.1.1, 411.1.5, 413.1.3.5, табл.41А, 41В | АМИ.МН 0059-2022 |  |
| 8.1 ** | Силовые трансформаторы | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.8.5.1, табл.Б.8..3, табл.Б.8.4 | АМИ.МС 0093-2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.1 ** | Сборные соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 п.Б.18.1, п.Б.18.3 п.Б.24 | АМИ.МС 0093-2024 | ул. Пионерская, 35, 224020, г.Брест, Бресткая область |
| 9.2 ** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.18.2, табл.8.1 п.Б.18.3, табл.Б.24 | АМИ.МС 0093-2024 |  |
| 10.1 ** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 п.Б.22.1, табл.Б22.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 11.1 ** | Конденсаторы повышения коэффициента мощности и защитные конденсаторы | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.21.5 | АМИ.МС 0093-2024 |  |
| 12.1 ** | Предохранители, предохранители-разъединители с классом напряжения от 3 кВ до 35 кВ | 27.90/29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.25.1 | АМИ.МС 0093-2024 |  |
| 13.1 ** | Комплектные распределительные устройства с классом напряжения от 3 кВ до 35 кВ | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.16.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 13.2 ** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции первичных цепей ячеек повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.16.2.1 | АМИ.МС 0093-2024 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 ** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели с классом напряжения от 3 кВ до 35 кВ (кроме аппаратов на напряжение 35 кВ с двумя разрывами на полюс) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.15.1 | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Пионерская, 35, 224020, г.Брест, Бресткая область |
| 14.2 ** |  | 27.90/29.113 | Испытание основной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.15.2.1 | АМИ.МС 0093-2024 |  |
| 15.1 ** | Вакуумные выключатели с классом напряжения от 3 кВ до 35 кВ (кроме выключателей на напряжение 35 кВ с двумя разрывами на полюс) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.14.1 | АМИ.МС 0093-2024 |  |
| 15.2 ** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.14.2.1 | АМИ.МС 0093-2024 |  |
| 16.1 ** | Элегазовые выключатели с классом напряжения от 3 кВ до 35 кВ | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.13.1 | АМИ.МС 0093-2024 |  |
| 16.2 ** |  | 27.90/29.113 | Испытания встроенных трансформаторов тока | ТКП 181-2023 п. Б.13.3.9 |  |  |
| 17.1 ** | Выключатели нагрузки с классом напряжения от 3 кВ до 35 кВ (кроме выключателей на напряжение 35 кВ с двумя разрывами на полюс) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.12.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 17.2 ** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.12.2, Б.12.2.1 | АМИ.МС 0093-2024 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 ** | Трансформаторы тока с классом напряжения от 3 кВ до 35 кВ | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.9.1 | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Пионерская, 35, 224020, г.Брест, Бресткая область |
| 18.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание основной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.9.3.1 | АМИ.МС 0093-2024 |  |
| 19.1 ** | Электромагнитные трансформаторы напряжения с классом напряжения от 3 кВ до 35 кВ | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.10.1.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 19.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции обмотки ВН повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.10.1.2 | АМИ.МС 0093-2024 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 ** | Здания и сооружения. Системы вентиляции с естественным побуждением | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели: - скорость движения воздуха; -объемный расход воздуха; - потери полного давления в вентиляционной сети; - Количество воздуха, удаляемого через вентиляционное окно или кратность воздухообмена в помещении | СН 3.02.01-2019 Приложение Г, таблица Г.1 СН 3.02.02-2019 Приложение Д, таблицы Д.1-Д.20 СН 4.02.03-2019 Приложение П, таблица П.1 ТКП 629-2018 п.6.3.22 | АМИ.МН 0006-2021 | ул. Пионерская, 35, 224020, г.Брест, Бресткая область |
| 21.1 ** | Здания и сооружения Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с искусственным (принудительным) побуждением | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - объемный расход воздуха; - статическое давление воздуха; - полное давление воздуха; - динамическое давление потока воздуха | СН 3.02.01-2019 Приложение Г, таблица Г.1 СН 3.02.02-2019 Приложение Д, таблицы Д.1-Д.20 СН 4.02.03-2019 Приложение П, таблица П.1 ТКП 629-2018 п.6.3.22 | ГОСТ 12.3.018-79 |  |

Примечание:

* – осуществление деятельности непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта) и за его пределам