ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Автомобильный бензин | 19.20/08.034 | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20846-2016 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 1.1.1* | Нефть и нефтепродукты | 19.20/08.031 | Плотность | ГОСТ 31072-2002; ГОСТ 3900-85; ГОСТ ISO 3675-2014 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 1.2* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ASTM D 86; ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88); ГОСТ ISO 3405-2013; СТБ 1934-2015 |  |  |
| 1.2* ТР | Автомобильный бензин | 19.20/08.158 | Массовая доля кислорода | ГОСТ EN 13132-2012 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 1.3* | Нефть и нефтепродукты | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость | ASTM D 445; ГОСТ 33-2016; СТБ ISO 3104-2025 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 1.3* ТР | Автомобильный бензин | 19.20/25.041 | Октановое число по исследовательскому методу | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005); ГОСТ 8226-2015 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 1.4* | Нефть и нефтепродукты | 19.20/08.169 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 1.4* ТР | Автомобильный бензин | 19.20/25.041 | Октановое число по моторному методу | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005); ГОСТ 511-2015 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 1.5* | Нефть и нефтепродукты | 19.20/08.164 | Содержание механических примесей | ГОСТ EN 12662-2016 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 1.5* ТР | Автомобильный бензин | 19.20/08.158 | Объемная доля оксигенатов | ГОСТ EN 13132-2012 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 1.6* | Нефть и нефтепродукты | 19.20/08.164 | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-2018 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 1.6* ТР | Автомобильный бензин | 19.20/08.158 | Объемная доля бензола | ГОСТ EN 12177-2013 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 1.7* ТР |  | 19.20/35.062 | Давление насыщенных паров | ГОСТ EN 13016-1-2022 |  |  |
| 1.7.1* | Нефть и нефтепродукты | 19.20/08.169 | Содержание воды | СТ РК ИСО 12937-2004; СТБ ИСО 12937-2003 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 1.7.2* |  | 19.20/08.164 |  | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 1.8* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |  |  |
| 1.9* |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 |  |  |
| 1.10* |  | 19.20/26.080 | Температура застывания (текучести) | ASTM D 97; ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019) |  |  |
| 1.11* |  | 19.20/08.149 | Число омыления | ГОСТ 21749-76 |  |  |
| 1.12* |  |  | Кислотность, кислотное число | ГОСТ 5985-79 |  |  |
| 1.13* |  | 19.20/08.169 |  | ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88) |  |  |
| 1.14* |  |  | Щелочное число |  |  |  |
| 1.15* |  | 19.20/08.052 | Коксуемость | ISO 6615:1993; ГОСТ 19932-99 (ИСО 6615-93) |  |  |
| 1.16* |  |  | Зольность сульфатная | ГОСТ 12417-94 (ИСО 3987-80) |  |  |
| 1.17* |  |  | Содержание золы | ГОСТ ISO 6245-2016 |  |  |
| 1.18* |  |  | Зольность | ГОСТ 1461-2023 |  |  |
| 1.19* |  | 19.20/08.082 | Цвет темных нефтепродуктов | ASTM D 1500; ГОСТ 20284-74; СТБ 1796-2007 |  |  |
| 1.21* |  | 19.20/08.034 | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20846-2016; ГОСТ Р 51947-2002 |  |  |
| 1.22* |  | 19.20/11.116 | Внешний вид Цвет Прозрачность Наличие воды Наличие механических примесей | ГОСТ 1012-2013 п.9.5; ГОСТ 10227-86 п.4.5; ГОСТ 1033-79 п.4.2; ГОСТ 10877-76 п.3.2; ГОСТ 11110-2022 п.7.2; ГОСТ 12328-77 п.4.2; ГОСТ 14296-78 п.3.2; ГОСТ 16422-79 п.4.2; ГОСТ 16862-71 п.2.2; ГОСТ 18179-72 п.3.2; ГОСТ 19537-83 п.4.2; ГОСТ 19538-74 п.3.2; ГОСТ 19774-74 п.3.2; ГОСТ 19791-74 п.3.2; ГОСТ 20421-75 п.3.2; ГОСТ 20458-89 п.3.2; ГОСТ 31077-2002 п.7.3; ГОСТ 3276-89 п.3.2; ГОСТ 3333-80 п.4.2; ГОСТ 6267-2021 п.7.2; ГОСТ 6267-74 п.3.2; ГОСТ 6794-2017 п.5.2; ГОСТ 8551-2021 п.7.2; ГОСТ 8551-74 п.3.2; ГОСТ 8773-2022 п.7.2; ГОСТ 9433-2021 п.7.3; ГОСТ 9433-80 п.4.3; СТБ 1656-2016 таб.1 п.9 |  |  |
| 1.23* |  | 19.20/08.164 | Содержание механических примесей | ГОСТ 10577-78; ГОСТ 6370-2018 с доп. по п.4.6 ГОСТ 19537-83 |  |  |
| 1.25* |  | 19.20/35.062 | Давление насыщенных воздухом паров (ASVP) и расчетное эквивалентное давление сухих паров (DVPE) | ГОСТ EN 13016-1-2013; ГОСТ EN 13016-1-2022 |  |  |
| 1.26.1* |  | 19.20/08.155 | Углеводородный состав | СТБ 1539-2005 |  |  |
| 1.28*** |  | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012; СТБ ИСО 3170-2004 |  |  |
| 2.1* | Топлива: автомобильные, авиационные, судовые и др. | 19.20/25.041 | Детонационная стойкость: октановое число по моторному методу | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005); ГОСТ 511-2015 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 2.1* ТР | Дизельное топливо | 19.20/08.034 | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20846-2016 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 2.2* | Топлива: автомобильные, авиационные, судовые и др. | 19.20/25.041 | Детонационная стойкость: октановое число по исследовательскому методу | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005); ГОСТ 8226-2015 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 2.2* ТР | Дизельное топливо | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 2.3* | Топлива: автомобильные, авиационные, судовые и др. | 19.20/08.158 | Давление насыщенных паров бензина | СТБ 1276-2001 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 2.3* ТР | Дизельное топливо | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 2.4* | Топлива: автомобильные, авиационные, судовые и др. | 19.20/08.158 | Объемное, массовое и мольное содержание индивидуальных углеводородов, групп углеводородов | СТБ 1276-2001 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 2.4* ТР | Дизельное топливо | 19.20/29.070 | Смазывающая способность | ГОСТ ISO 12156-1-2012 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 2.5* ТР |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ EN 116-2017 |  |  |
| 2.5.1* | Топлива: автомобильные, авиационные, судовые и др. | 19.20/08.158 | Содержание бензола | СТБ 1276-2001 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 2.5.2* |  |  |  | ГОСТ EN 12177-2013 |  |  |
| 2.6* |  |  | Объемная доля углеводородов - органические кислородсодержащие соединения; - органически связанный кислород | ГОСТ EN 13132-2012 |  |  |
| 2.7* |  | 19.20/26.045 | Индекс испаряемости | ГОСТ 31077-2002 п.7.4; СТБ 1656-2016 табл.3.4 |  |  |
| 2.8* |  |  | Цетановый индекс | СТБ ISO 4264-2025 |  |  |
| 2.11* |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол | ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95); ГОСТ 8489-85 |  |  |
| 2.12* |  |  | Содержание смол | ГОСТ 32404-2013; СТБ ИСО 6246-2005 |  |  |
| 2.13* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |  |  |
| 2.14* |  | 19.20/29.070 | Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60°С | ГОСТ ISO 12156-1-2012; ГОСТ ISO 12156-1-2020 |  |  |
| 2.16* |  | 19.20/26.080 | Температуры помутнения, начала кристаллизации и кристаллизации | ГОСТ 5066-2018; ГОСТ ISO 3013-2016 |  |  |
| 3.1* | Масла и смазки | 19.20/08.043 | Индекс вязкости | ГОСТ 25371-2018 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 3.2* |  | 19.20/11.116 | Массовая доля воды | ГОСТ 1547-84 |  |  |
| 3.2* ТР | Мазут | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 3.3* | Масла и смазки | 19.20/08.164 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 21150-2017 п.7.5; ГОСТ 6479-73 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 3.3* ТР | Мазут | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 3.5* | Масла и смазки | 19.20/08.169 | Массовая доля свободной щелочи и свободных органических кислот | ГОСТ 6707-76 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 3.6* |  | 19.20/29.145 | Температура каплепадения | ГОСТ 6793-74 |  |  |
| 3.7* |  | 19.20/26.045 | Стабильность против окисления | ГОСТ 981-75 |  |  |
| 3.8* |  | 19.20/29.121 | Пенетрация | ГОСТ 2488-79 п.4.2; ГОСТ 25771-83 |  |  |
| 3.9* |  |  | Пенетрация с перемешиванием | ГОСТ 5346-78 |  |  |
| 3.10* |  | 19.20/29.054 | Коллоидная стабильность | ГОСТ 7142-74 |  |  |
| 3.11* |  | 19.20/29.121 | Склонность к сползанию | ГОСТ 6037-75 |  |  |
| 3.12* |  | 19.20/26.080 | Испаряемость | ГОСТ 9566-74 |  |  |
| 3.19* |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на металлы | ГОСТ 9.080-77 |  |  |
| 4.1* | Жидкости: охлаждающие, тормозные, гидравлические и др. | 19.20/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 159-52 п.9; ГОСТ 28084-89 п.4.1; ГОСТ 6367-52 п.7 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 4.1* ТР | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 4.2* | Жидкости: охлаждающие, тормозные, гидравлические и др. | 19.20/08.031 | Удельный вес | ГОСТ 159-52 п.10; ГОСТ 28084-89 п.4.2 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 4.2* ТР | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 4.3* | Жидкости: охлаждающие, тормозные, гидравлические и др. | 19.20/08.133 | Коэффициент преломления | ГОСТ 159-52 п.11; ГОСТ 18995.2-2022; ГОСТ 6367-52 п.9 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 4.3* ТР | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол | ГОСТ 32404-2013 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 4.4* | Жидкости: охлаждающие, тормозные, гидравлические и др. | 19.20/08.052 | Фракционные данные | ГОСТ 159-52 п.12; ГОСТ 28084-89 п.4.4; ГОСТ 6367-52 п.10 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 4.4* ТР | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/08.034 | Массовая доля общей серы | ГОСТ ISO 20846-2016 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 4.5* | Жидкости: охлаждающие, тормозные, гидравлические и др. | 19.20/08.164 | Содержание механических примесей | ГОСТ 159-52 п.13; ГОСТ 6367-52 п.11 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 4.6* |  | 19.20/08.052 | Содержание золы (массовая доля остатка после прокаливания) | ГОСТ 159-52 п.14; ГОСТ 27184-86; ГОСТ 6367-52 п.12 |  |  |
| 4.7* |  | 19.20/08.082 | Декстрин | ГОСТ 159-52 п.17; ГОСТ 6367-52 п.15 |  |  |
| 4.7* ТР | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/26.080 | Температура начала кристаллизации | ГОСТ 5066-2018 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 4.8* | Жидкости: охлаждающие, тормозные, гидравлические и др. | 19.20/08.169, 19.20/11.116 | рН | ГОСТ 159-52 п.15; ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 6367-52 п.13 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 4.8* ТР | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/26.080 | Температура замерзания | ГОСТ 5066-2018 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 4.9* | Жидкости: охлаждающие, тормозные, гидравлические и др. | 19.20/08.082 | Компоненты антикоррозийной присадки, Na2HPO4 | ГОСТ 159-52 п.16; ГОСТ 6367-52 п.14 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 4.9* ТР | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость при температуре минус 40°C | ГОСТ 33-2016 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 4.10* | Жидкости: охлаждающие, тормозные, гидравлические и др. | 19.20/26.080 | Температура замерзания | ГОСТ 159-52 п.18 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 4.10* ТР | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость при температуре минус 20°C | ГОСТ 33-2016 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 4.11* | Жидкости: охлаждающие, тормозные, гидравлические и др. | 19.20/26.080 | Температура начала кристаллизации | ГОСТ 28084-89 п.4.3 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 4.11* ТР | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды | ГОСТ 10227-2013 п.7.3 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 4.12* | Жидкости: охлаждающие, тормозные, гидравлические и др. | 19.20/08.169 | Щелочность | ГОСТ 28084-89 п.4.9 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 4.13* |  | 19.20/08.149 | Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту | ГОСТ 19710-2019 п.7.8 |  |  |
| 4.17* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 5020-75 п.3.8; ГОСТ 7482-96 п.4.8 |  |  |
| 4.18* |  | 19.20/08.149 | Коэффициент омыления | ГОСТ 7482-96 п.4.9 |  |  |
| 4.19* |  | 19.20/08.169 | Реакция среды (рН водной вытяжки) | ГОСТ 20841.4-75 п.3 с доп. по п.3.9 ГОСТ 13004-77 |  |  |
| 4.20* |  | 19.20/08.149 | Число омыления | ГОСТ 8313-88 п.3.9 |  |  |
| 4.21* |  | 19.20/08.169 | Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту | ГОСТ 8313-88 п.3.10 |  |  |
| 4.22* |  | 19.20/08.031 | Плотность | ГОСТ 18995.1-73; ГОСТ 3900-85 |  |  |
| 4.23* |  | 19.20/26.080 | Температура кристаллизации | ГОСТ 18995.5-2022 |  |  |
| 4.24* |  | 19.20/08.055 | Температура начала и конца перегонки | ГОСТ 18995.7-73 |  |  |
| 4.25* |  | 19.20/08.164 | Массовая доля воды | ГОСТ 13004-77 п.3.4; ГОСТ 13032-77 п.4.3; ГОСТ 18613-88 п.3.5 |  |  |
| 5.1* | Спирты | 20.14/11.116 | Цвет и прозрачность | ГОСТ 5964-93 п.5.2.1 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 5.1* ТР | Авиационный бензин | 19.20/25.041 | Октановое число по моторному методу | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005); ГОСТ 511-2015 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 5.2* | Спирты | 20.14/08.031 | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 3639-79; ГОСТ 5964-93 п.5.3 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 5.2* ТР | Авиационный бензин | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды | ГОСТ 1012-2013 п.9.5 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 5.3* | Спирты | 20.14/08.149 | Массовая концентрация кислот | ГОСТ 5964-93 п.5.9 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 5.3* ТР | Авиационный бензин | 19.20/11.116 | Цвет | ГОСТ 1012-2013 п.9.5 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 5.4* | Спирты | 20.14/11.116 | Проба на чистоту с серной кислотой | ГОСТ 5964-93 п.5.4 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 5.4* ТР | Авиационный бензин | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 5.5* | Спирты | 20.14/08.164 | Массовая концентрация сухого остатка | ГОСТ 10749.9-80 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 5.5* ТР | Авиационный бензин | 19.20/08.052 | Содержание фактических смол | ГОСТ 32404-2013 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 5.6* ТР |  | 19.20/08.034 | Массовая доля общей серы | ГОСТ ISO 20846-2016 |  |  |
| 5.7* ТР |  | 19.20/26.080 | Температура начала кристаллизации | ГОСТ 5066-2018 |  |  |
| 5.8* ТР |  | 19.20/35.062 | Давление насыщенных паров | ГОСТ EN 13016-1-2022 |  |  |
| 6.1* | Нефтепродукты отработанные | 19.20/25.120 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле | ГОСТ 26378.4-2015 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 6.1* ТР | Судовое топливо | 19.20/08.034 | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20846-2016 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 6.2* | Нефтепродукты отработанные | 19.20/08.164 | Содержание механических примесей | ГОСТ 26378.2-2015 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 6.2* ТР | Судовое топливо | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 013/2011 |
| 7.1* | Материалы лакокрасочные | 20.30/29.049 | Условная вязкость по ВЗ-246 | ГОСТ 8420-2022 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 7.1* ТР | Смазочные материалы | 19.20/08.164 | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-2018; ГОСТ 6479-73 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 030/2012 |
| 7.2* | Материалы лакокрасочные | 20.30/08.118, 20.30/29.119 | Плотность | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011) | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 7.2* ТР | Смазочные материалы | 19.20/08.164, 19.20/08.169 | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014; СТ РК ИСО 12937-2004 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 030/2012 |
| 7.3* | Материалы лакокрасочные | 20.30/08.164 | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 31939-2022 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 7.3* ТР | Смазочные материалы | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 030/2012 |
| 7.4* | Материалы лакокрасочные | 20.30/11.116 | Время высыхания | ГОСТ 19007-73 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 7.4* ТР | Смазочные материалы | 19.20/08.082 | Содержание селективных растворителей | ГОСТ 1520-2014 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 030/2012 |
| 7.5* | Материалы лакокрасочные | 20.30/29.165 | Эластичность пленки при изгибе | ГОСТ 6806-2024 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул., 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) |  |
| 7.6* |  | 20.30/29.143 | Твердость пленки по маятниковому прибору | ГОСТ 5233-2021 |  |  |
| 8.1* ТР | Специальные жидкости | 19.20/08.164 | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-2018 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 030/2012 |
| 8.2* ТР |  | 19.20/26.080 | Температура начала кристаллизации | ГОСТ 28084-89 п.4.3 |  |  |
| 8.3* ТР |  | 19.20/11.116 | Водородный показатель | ГОСТ 22567.5-93 |  |  |
| 9.1* ТР | Нефтепродукты отработанные группы: ММО, МИО, СНО | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость при 50°С | ГОСТ 33-2016 | 202 химмотологический центр горючего Вооруженных Сил (ул. в/ч 42776, 223027, п. Городище, Минский район, Минская область) | ТР ТС 030/2012 |
| 9.2* ТР |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле | ГОСТ 26378.4-2015 |  |  |
| 9.3* ТР |  | 19.20/08.164 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 26378.2-2015 |  |  |
| 9.4* ТР |  |  | Содержание загрязнений |  |  |  |