ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Лампы накаливания общего назначения | 27.40/29.121 | Проверка правильности нанесения, прочности и отчетливости маркировки | ГОСТ 31998.1-2012 (IEC 60432-1:1999) приложение А п.А.1; СТБ IEC 60432-1-2008 приложение А п.А.1 | испытательная лаборатория управления по качеству (ул. Московская, 204, 224020, г. Брест, Брестская область) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.2* ТР |  | 27.40/41.000 | Проверка припайки и приварки токовых вводов и частей, случайно оказавшихся под напряжением | ГОСТ 31998.1-2012 (IEC 60432-1:1999) приложение А п.А.4; СТБ IEC 60432-1-2008 приложение А п.А.4 |  |  |
| 1.3* ТР |  | 27.40/29.121 | Проверка прочности крепления цоколя к колбе до испытания на продолжительность горения | ГОСТ 31998.1-2012 (IEC 60432-1:1999) приложение C; СТБ IEC 60432-1-2008 приложение C |  |  |
| 1.4* ТР |  | 27.40/41.000 | Проверка правильности упаковки и транспортной маркировки | ГОСТ 31998.1-2012 (IEC 60432-1:1999) п.2.2; СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.2 |  |  |
| 1.5* ТР |  | 27.40/29.121 | Проверка прочности крепления цоколя к колбе после испытаний на продолжительность горения | ГОСТ 31998.1-2012 (IEC 60432-1:1999) приложение C п.C.1; СТБ IEC 60432-1-2008 приложение C п.C.1 |  |  |
| 1.6* ТР |  | 27.40/36.100 | Испытания на специально вызванный отказ. Испытания до отказа | ГОСТ 31998.1-2012 (IEC 60432-1:1999) приложение D, E; СТБ IEC 60432-1-2008 приложение D, E |  |  |
| 1.7* ТР |  | 27.40/22.000 | Измерение электрического сопротивления изоляции цоколя | ГОСТ 31998.1-2012 (IEC 60432-1:1999) приложение А п.А.3; СТБ IEC 60432-1-2008 приложение А п.А.3 |  |  |
| 1.8* ТР |  | 27.40/41.000 | Контроль защиты ламп от случайного прикосновения к токоведущей части цоколя | ГОСТ 31998.1-2012 (IEC 60432-1:1999) приложение А п.А.4; СТБ IEC 60432-1-2008 приложение А п.А.4 |  |  |
| 1.9* ТР |  | 27.40/34.065 | Измерение превышения температуры цоколя | СТБ 1174-99 (МЭК 360-87) п. 4 |  |  |
| 1.10* ТР |  | 27.40/41.000 | Взаимозаменяемость | ГОСТ 31998.1-2012 (IEC 60432-1:1999) п.2.10; СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.10 |  |  |
| 1.11* ТР |  | 27.40/29.061 | Пути утечки для ламп с цоколем B15d B22d | ГОСТ 31998.1-2012 (IEC 60432-1:1999) п.2.8; СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.8 |  |  |
| 1.12* ТР |  | 27.40/25.098 | Испытание на нагрев | ГОСТ 31998.1-2012 (IEC 60432-1:1999) приложение H п.H.1, приложение C п.C.2; СТБ IEC 60432-1-2008 приложение К п.К.2, приложение C п.C.2 |  |  |
| 1.13* ТР |  | 27.40/41.000 | Проверка внешнего вида, контроль отсутствия замыкания, обрывов | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.4 |  |  |
| 1.14* ТР |  |  | Проверка наличия плавкого предохранителя | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.8 |  |  |
| 1.15* ТР |  |  | Проверка способности ламп выдерживать токовые перегрузки |  |  |  |
| 1.16* ТР |  | 27.40/29.113 | Проверка электрической прочности изоляции цоколя | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.7 |  |  |
| 2.1* ТР | Лампы накаливания декоративные | 27.40/29.121 | Проверка правильности нанесения, прочности и отчетливости маркировки | ГОСТ 31998.1-2012 (IEC 60432-1:1999) приложение А п.А.1; СТБ IEC 60432-1-2008 приложение А п.А.1 | испытательная лаборатория управления по качеству (ул. Московская, 204, 224020, г. Брест, Брестская область) | ТР ТС 004/2011 |
| 2.2* ТР |  |  | Контроль прочности крепления цоколя к колбе до испытания ламп на продолжительность горения | ГОСТ 31998.1-2012 (IEC 60432-1:1999) приложение C п.C.1; СТБ IEC 60432-1-2008 приложение C п.C.1 |  |  |
| 2.3* ТР |  |  | Проверка прочности крепления цоколя к колбе после нагрева | ГОСТ 31998.1-2012 (IEC 60432-1:1999) приложение C п.C.2; СТБ IEC 60432-1-2008 приложение C п.C.2 |  |  |
| 2.4* ТР |  | 27.40/34.065 | Проверка превышения температуры цоколя | СТБ 1174-99 (МЭК 360-87) п.4 |  |  |
| 2.5* ТР |  | 27.40/36.100 | Безопасность в конце продолжительности горения. Испытания до отказа. Испытания на специально вызванный отказ | ГОСТ 31998.1-2012 (IEC 60432-1:1999) приложение E, D; СТБ IEC 60432-1-2008 приложение E, D |  |  |
| 2.6* ТР |  | 27.40/41.000 | Проверка взаимозаменяемости | СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.10 |  |  |
| 2.7* ТР |  |  | Проверка внешнего вида, контроль отсутствия замыкания, обрывов | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.4 |  |  |
| 2.8* ТР |  |  | Проверка наличия плавкого предохранителя | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.8 |  |  |
| 2.9* ТР |  |  | Контроль способности ламп выдерживать токовые перегрузки |  |  |  |
| 2.10* ТР |  | 27.40/29.121 | Контроль прочности крепления цоколя к колбе после испытаний на продолжительность горения | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.3 |  |  |
| 2.11* ТР |  | 27.40/41.000 | Контроль защиты ламп от случайного прикосновения к токоведущей части цоколей | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.2 |  |  |
| 3.1* ТР | Светильники | 27.40/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.10.2.2 | испытательная лаборатория управления по качеству (ул. Московская, 204, 224020, г. Брест, Брестская область) | ТР ТС 004/2011 |
| 3.2* ТР |  | 27.40/41.000 | Проверка защитных соединений | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.2.2, 7.2, 8.2 |  |  |
| 3.3* ТР |  | 27.40/29.121 | Проверка прочности маркировки | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.3.4 |  |  |
| 3.4* ТР |  | 27.40/41.000 | Проверка конструктивных требований | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4 |  |  |
| 3.5* ТР |  | 27.40/29.121 | Проверка элементов предназначенных для присоединения светильников к сети | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.5.2 |  |  |
| 3.6* ТР |  | 27.40/41.000 | Испытание резьбовых соединений и сальников | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.12 |  |  |
| 4.1* ТР | Лампы дуговые натриевые трубчатые высокого давления | 27.40/34.065 | Измерение превышения температуры цоколя | СТБ 1174-99 (МЭК 360-87) п. 4 | испытательная лаборатория управления по качеству (ул. Московская, 204, 224020, г. Брест, Брестская область) | ТР ТС 004/2011 |
| 5.1* ТР | Лампы люминесцентные компактные с пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) | 27.40/41.000 | Проверка правильности нанесения, отчетливости маркировки | СТБ IEC 60968-2008 с изменением №1 от 2010 | испытательная лаборатория управления по качеству (ул. Московская, 204, 224020, г. Брест, Брестская область) | ТР ТС 004/2011 |
| 5.2* ТР |  |  | Проверка внешнего вида | СТБ IEC 60968-2008 п.4.3(3) |  |  |
| 5.3* ТР |  |  | Проверка на взаимозаменяемость | СТБ IEC 60968-2008 п.5.2 |  |  |
| 5.4* ТР |  | 27.40/29.121 | Контроль прочности крепления цоколя к корпусу ЭПРА или колбе до испытания на продолжительность горения | СТБ IEC 60968-2008 раздел 8 |  |  |
| 5.5* ТР |  | 27.40/34.065 | Измерение превышения температуры цоколя | СТБ 1174-99 (МЭК 360-87) п.4.10 |  |  |
| 5.6* ТР |  | 27.40/41.000 | Контроль защиты ламп от случайного прикосновения к токоведущей частей цоколя | СТБ IEC 60968-2008 раздел 6 |  |  |
| 6.1* ТР | Лампы галогенные вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения | 27.40/36.100 | Испытание до отказа | ГОСТ 31998.1-2012 (IEC 60432-1:1999) приложение Е; СТБ IEC 60432-1-2008 приложение Е | испытательная лаборатория управления по качеству (ул. Московская, 204, 224020, г. Брест, Брестская область) | ТР ТС 004/2011 |
| 6.2* ТР |  |  | Испытание ламп на специально вызванный отказ | ГОСТ 31998.1-2012 (IEC 60432-1:1999) приложение D; СТБ IEC 60432-1-2008 приложение H |  |  |
| 7.1* ТР | Лампы разрядные натриевые высокого давления зеркальные | 27.40/34.065 | Измерение превышения температуры цоколя | СТБ 1174-99 (МЭК 360-87) п. 4 | испытательная лаборатория управления по качеству (ул. Московская, 204, 224020, г. Брест, Брестская область) | ТР ТС 004/2011 |
| 8.1* ТР | Лампы разрядные высокого давления металлогалогенные | 27.40/34.065 | Измерение превышения температуры цоколя | СТБ 1174-99 (МЭК 360-87) п. 4 | испытательная лаборатория управления по качеству (ул. Московская, 204, 224020, г. Брест, Брестская область) | ТР ТС 004/2011 |
| 9.1* ТР | Лампы светодиодные со встроенным пускорегулирующим аппаратом для общего освещения | 27.40/29.121 | Проверка правильности нанесения, отчетливости и прочности маркировки | СТБ IEC 62560-2011 Раздел 5 | испытательная лаборатория управления по качеству (ул. Московская, 204, 224020, г. Брест, Брестская область) | ТР ТС 004/2011 |
| 9.2* ТР |  | 27.40/41.000 | Проверка взаимозаменяемости | СТБ IEC 62560-2011 Раздел 6 |  |  |
| 9.3* ТР |  |  | Контроль защиты ламп от случайного контакта с частями, находящимися под напряжением | СТБ IEC 62560-2011 Раздел 7 |  |  |
| 9.4* ТР |  | 27.40/22.000, 27.40/29.113 | Измерение сопротивления изоляции и электрической прочности цоколя после испытания на влажность | СТБ IEC 62560-2011 Раздел 8 |  |  |
| 9.5* ТР |  | 27.40/34.065 | Проверка превышения температуры цоколя | СТБ IEC 62560-2011 Раздел 10 |  |  |
| 10.1* ТР | Лампы для дорожных транспортных средств | 27.40/41.000 | Проверка внешнего вида | Правила ООН № 37 (03)/Пересмотр 7 п.3.3.4 | испытательная лаборатория управления по качеству (ул. Московская, 204, 224020, г. Брест, Брестская область) | ТР ТС 018/2011 |
| 10.2* ТР |  | 27.40/29.121 | Проверка правильности нанесения и отчетливости маркировки | Правила ООН № 37 (03)/Пересмотр 7 п.2.3 |  |  |
| 10.3* ТР |  | 27.40/22.000 | Измерение электрических параметров (напряжение, мощность) | Правила ООН № 37 (03)/Пересмотр 7 п.п.3.4.1, 3.4.2, 3.4.5 |  |  |
| 10.4* ТР |  | 27.40/33.111 | Измерение световых параметров (величина светового потока) | Правила ООН № 37 (03)/Пересмотр 7 п.п.3.4.1, 3.4.2, 3.4.6 |  |  |
| 10.5* ТР |  | 27.40/29.061 | Измерение и расположение тела накала | Правила ООН № 37 (03)/Пересмотр 7 п.п.3.4.3, 3.5 приложение 4 |  |  |
| 10.6* ТР |  |  | Проверка общего вида, измерение размеров | Правила ООН № 37 (03)/Пересмотр 7 п.3.3 приложение 1 |  |  |