ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, 0С | Гигиенический норматив "Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ 1860-2020 | ул. Советская д. 13, каб. 2.8, 210026, г. Витебск |
| 2.2** |  | 100.12/35.060 | - относительная влажность воздуха, % |  | ГОСТ 12.1.005-88, раздел 2 МВИ.ГМ 1860-2020 |  |
| 2.3** |  | 100.12/35.070 | - скорость движения воздуха, м/с |  | МВИ.ГМ 1860-2020 |  |
| 2.4** |  | 100.12/35.068 | - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |  | ГОСТ 12.1.005-88, раздел 2 МВИ.ГМ 1860-2020 |  |
| 2.5** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В», «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | Санитарные правила и нормы, гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 14.12.2012 № 198 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |
| 2.6** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентный по энергии уровень звука, дБА(I); - максимальный уровень звука, дБА (I) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 |  |
| 2.7** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - общий уровень звукового давления, дБЛин; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин | Санитарные правила и нормы, гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 16.12.2013 № 121 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1657-2017 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 06.12.2013 № 121 |  |
| 2.8** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |  |
| 2.9** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |  |
| 2.10** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив "Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 3.1** | Помещения жилых и общественных зданий, сооружений. Территории жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 3.2** | Помещения жилых и общественных зданий, сооружений. Территории жилой застройки | 100.11/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |  |
| 3.3** | Помещения жилых и общественных зданий, сооружений. Территории жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 23337-2014 |  |
| 3.4** |  | 100.11/35.065 100.11/35.060 100.11/35.070 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, оС - относительная влажность воздуха, % -скорость движения воздуха, м/с | ГОСТ 30494-2011 | ГОСТ 30494-2011 |  |
| 4.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики: - объемный расход воздуха, м3/с |  | ГОСТ 12.3.018-79 |  |
| 4.2** |  |  | - скорость движения воздуха в воздуховоде, м/с |  |  |  |
| 4.3** |  |  | - давления воздуха в воздуховоде (полное, статическое, динамическое), Па |  |  |  |
| 4.4** |  |  | - потери полного давления элемента сети |  |  |  |
| 5.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 | Определение концентраций: -гидрохлорида Диапазон измерений: (0,3-30,4) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 5.2** |  | 100.10/12.042 | - этенилбензола (стирол) Диапазон измерений: (43,3-1082,5) мг/м3 |  |  |  |
| 5.3** |  | 100.10/12.042 | - формальдегида Диапазон измерений: (0,25-6,25) мг/м3 |  |  |  |
| 5.4** |  | 100.10/12.042 | - аммиака Диапазон измерений: (1,42-21,3) мг/м3 |  |  |  |
| 5.5** |  | 100.10/12.042 | - озона Диапазон измерений: (0,1-1,4) мг/м3 |  |  |  |
| 5.6** |  | 100.10/12.042 | - масел минеральных нефтяных Диапазон измерений: (0,1-10,0) мг/м3 |  |  |  |
| 5.7** |  | 100.10/12.042 | - хлора Диапазон измерений: (0,59-8,85) мг/м3 |  |  |  |
| 5.8** |  | 100.10/12.042 | - пропан-2-она Диапазон измерений: (241-25200) мг/м3 |  |  |  |
| 5.9** |  | 100.10/12.042 | - диметилбензола (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (ксилол) Диапазон измерений: (44,1-1764) мг/м3 |  |  |  |
| 5.10** |  | 100.10/12.042 | - дигидросульфида Диапазон измерений: (1,42-85,2) мг/м3 |  |  |  |
| 5.11** |  | 100.10/12.042 | - метилбензола (толуол) Диапазон измерений: (19,15-1149) мг/м3 |  |  |  |
| 5.12** |  | 100.10/12.042 | - углеводородов алифатических предельных С1-С10 Диапазон измерений: (24,06-721,99) мг/м3 |  |  |  |
| 5.13** |  | 100.10/12.042 | - бензола Диапазон измерений: (1,79-35,8) мг/м3 |  |  |  |
| 5.14** |  | 100.10/12.042 | - этанола Диапазон измерений: (192-5760) мг/м3 |  |  |  |
| 5.15** |  | 100.10/12.042 | - тетрахлорэтилена Диапазон измерений: (10,92-218,40) мг/м3 |  |  |  |
| 5.16** |  | 100.10/12.042 | - трихлорэтилена Диапазон измерений: (11,08-277) мг/м3 |  |  |  |
| 5.17** |  | 100.10/12.042 | - перекиси водорода Диапазон измерений: (0,14-4,23) мг/м3 |  |  |  |
| 5.18** |  | 100.10/12.042 | - серы диоксид Диапазон измерений: (0,27-7,98) мг/м3 |  |  |  |
| 5.19** |  | 100.10/12.042 | - углерода оксид Диапазон измерений: (2,33-348) мг/м3 |  |  |  |
| 5.20** |  | 100.10/12.042 | - азота диоксид Диапазон измерений: (0,19-57,3) мг/м3 |  |  |  |
| 5.21** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации диЖелеза триоксида (оксида железа) в сварочном аэрозоле Диапазон измерений: (3,0-120,0) мг/м3 |  | ФР.1.31.2013.14152 МИ 4215-024-56591409-2013 (№ 1-19-2013) |  |
| 5.22** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации оксидов марганца в сварочном аэрозоле Диапазон измерений: (0,15-6,0) мг/м3 |  | ФР.1.31.2010.06968 МВИ-4215-008-56591409-2009 |  |
| 5.23** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли, (взвешенные вещества) Диапазон измерений: (1-40) мг/м3 |  | ФР.1.31.2012.12433 МВИ-4215-004А-56591409-2012, изм. 2020 |  |
| 5.24** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации углерода оксид (монооксид углерода, угарный газ, углерода окись), Диапазон измерений: (10–400) мг/м3 |  | ФР.1.31.2012.12432 МВИ-4215-001А-56591409–2012 |  |
| 5.25** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации азота диоксид (оксид азота (IV), азота двуокись) Диапазон измерений: (1,0–40) мг/м³ |  |  |  |
| 5.26** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака, Диапазон измерений: (10–400) мг/м3 |  |  |  |
| 5.27** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации формальдегида (метаналь), Диапазон измерений: (0,25–10) мг/м3 |  |  |  |
| 5.28** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации озона (трикислород), Диапазон измерений: (0,05–2,0) мг/м³ |  |  |  |
| 5.29** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации гидрохлорида (хлороводород, Диапазон измерений: (2,5–100) мг/м³ |  |  |  |
| 5.30** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации серы диоксид (оксид серы (IV). Сернистый ангидрид, сернистый газ) Диапазон измерений: (5–200) мг/м³ |  |  |  |
| 5.31** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации пропан-2-он (ацетон) Диапазон измерений: (100–4000) мг/м³ |  |  |  |
| 5.32** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации дигидросульфид (сероводород, сульфид водорода) Диапазон измерений: (5–200) мг/м³ |  |  |  |
| 5.33** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации бензола, Диапазон измерений: (3–100) мг/м3 |  | ФР.1.31.2010.08576 МВИ-4215-014-56591409-2010 |  |
| 5.34** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации стирола (этенилбензол, винилбензол), Диапазон измерений: (6–200) мг/м3 |  |  |  |
| 5.35** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации толуола (метилбензол), Диапазон измерений: (30–1000) мг/м3 |  |  |  |
| 5.36** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации ксилола (диметилбензол (смесь 2-,3-,4- изомеров), Диапазон измерений: (30–1000) мг/м3 |  |  |  |
| 5.37** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации серной кислоты, Диапазон измерений: (0,6–20) мг/м3 |  | ФР.1.31.2010.08573 МИ-4215-011-56591409-2010 |  |
| 5.38** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации щелочи (гидроокись натрия, гидроокись калия), Диапазон измерений: (0,3–10) мг/м3 |  |  |  |
| 5.39** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации ацетальдегида (уксусный ацетальдегид), Диапазон измерений: (3–100) мг/м3 |  | ФР.1.31.2011.09650 МИ 4215-016-56591409-2011 |  |
| 5.40** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации свинца и его неогранических соединений Диапазон измерений: (0,025–1) мг/м³ |  | ФР.1.31.2013.14152 МИ 4215-024-56591409-2013 |  |
| 5.41** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации предельные углеводороды (гексан, октан, изооктан, нанан, декан С1-С10, С6-С10) в пересчете на гексан. Дизельное топливо в пересчете на гексан. Диапазон измерений: (180–6000) мг/м³ |  | ФР.1.31.2010.08575 МИ 4215-013-56591409-2010 |  |
| 5.42** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации масла минерального Диапазон измерений: (3–100) мг/м³ |  |  |  |
| 5.43** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации этанола (этиловый спирт) Диапазон измерений: (600–20000) мг/м³ |  | ФР.1.31.2010.08574 МИ 4215-012-56591409-2010 |  |