ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/04.125, 10.12/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия -137 | МВИ.МН 1823-2007 | ул. К. Маркса, 43, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.1** | Пищевые продукты | 10.51/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.31/42.000, 10.39/42.000 | Отбор проб (отбор проб ) | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | ул. К. Маркса, 43, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) |  |
| 1.2* ТР | Сырое молоко | 10.51/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия -137 | МВИ.МН 1823-2007 | ул. К. Маркса, 43, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.2* | Пищевые продукты | 10.51/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.31/04.125, 10.39/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 | ул. К. Маркса, 43, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) |  |
| 2.1** | Сельскохозяйственное сырье и корма | 01.49/42.000, 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012; СТБ 1056-2016 | ул. К. Маркса, 43, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) |  |
| 2.2* |  | 01.49/04.125, 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 3.1** | Патологический материал (кровь, корма,молоко ( молозиво ) моча | 101.01/42.000, 101.03/42.000, 101.19/42.000 | Отбор проб | Методическое указание по отбору патологического материала, крови, кормов и пересылка их для лабораторного исследования утв. БГВЦ 22.07.2019 №3 02/32 | ул. К. Маркса, 43, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) |  |
| 4.1** | сено | 01.19/42.000, 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 27262-87 р.2 | ул. К. Маркса, 43, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) |  |
| 4.2* |  | 01.19/08.052, 10.91/08.052 | Массовая доля сухого вещества | ГОСТ 27548-97 П. 4,5 |  |  |
| 4.3* |  | 01.19/08.169, 10.91/08.169 | СОДЕОЖАНИЕ НИТРАТОВ | ГОСТ 13496.19-2015 П.7; Методические указания по определению нитратов и нитритов в кормах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах МУ № 02-1-30/27, утв. БГВЦ 20.12.2016 |  |  |
| 5.1** | силос | 01.19/42.000, 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 27262-87 п.3 | ул. К. Маркса, 43, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) |  |
| 5.2* |  | 01.19/08.052, 10.91/08.052 | Массовая доля сухого вещества | ГОСТ 27548-97 П. 4,5 |  |  |
| 5.3* |  | 10.91/08.169 | рН (активная кислотность) | ГОСТ 26180-84 П.3 |  |  |
| 5.4* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля масляной кислоты | ГОСТ 23638-90 П.3.9; СТБ 1223-2000 П.6.4 |  |  |
| 5.5* |  | 10.91/08.169 | СОДЕОЖАНИЕ НИТРАТОВ | ГОСТ 13496.19-2015 П.7; Методические указания по определению нитратов и нитритов в кормах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах МУ № 02-1-30/27, утв. БГВЦ 20.12.2016 |  |  |
| 6.1** | сенаж | 01.19/42.000, 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 27262-87 п.3 | ул. К. Маркса, 43, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) |  |
| 6.2* |  | 01.19/08.052, 10.91/08.052 | Массовая доля сухого вещества | ГОСТ 27548-97 П. 4,5 |  |  |
| 6.3* |  |  | Массовая доля масляной кислоты | ГОСТ 23638-90 П.3.9 |  |  |
| 6.4* |  | 01.19/08.169, 10.91/08.169 | СОДЕОЖАНИЕ НИТРАТОВ | ГОСТ 13496.19-2015 П.7; Методические указания по определению нитратов и нитритов в кормах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах МУ № 02-1-30/27, утв. БГВЦ 20.12.2016 |  |  |
| 7.1** | продукты растительного происхождения | 01.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п.7.3 | ул. К. Маркса, 43, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) |  |
| 7.2* |  | 01.13/08.169 | Содержание нитратов | МУ 5048-89 П.2 |  |  |
| 8.1** | молоко секрет | 101.19/42.000 | Отбор проб | Методические указания по бактериологическому исследованию молока и секрета вымени сельскохозяйственных животных. МУ № 02-1-30/39, утв. БГВЦ 19.12.2016 | ул. К. Маркса, 43, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) |  |
| 8,2* |  | 101.19/01.086 | Патогенная микрофлора (возбудители мастита, золотистого стафилококка, БГКП, синегнойная палочка, определение чувствительности к антибиотикам) |  |  |  |
| 9.1* | Кровь, сыворотка крови, плазма крови | 101.03/08.133, 101.04/08.133, 101.05/08.133 | белок общий | Методические указания по определению общего белка в сыворотке крови рефрактометрическим методом МУ № 02-1-30/372, утв. БГВЦ 20.12.2016 | ул. К. Маркса, 43, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) |  |
| 9.2* | Кровь:- сыворотка крови- плазма крови | 101.03/08.156, 101.04/08.156, 101.05/08.156 | каротин | Методические указания по определению каротина в плазме (сыворотке) крови фотометрическим методом МУ № 02-1-30/396, утв. БГВЦ 20.12.2016 | ул. К. Маркса, 43, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) |  |
| 9.3* | кровь сыворотка крови , плазма крови | 101.03/08.149, 101.04/08.149, 101.05/08.149 | кальций общий | Методические указания по биохимическому исследованию крови животных с использованием диагностических наборов МУ № 02-1-30/366, утв. БГВЦ 20.12.2016; Методические указания по определению общего кальция в сыворотке крови комплексометричес-ким методом по Уилкинсону МУ № 02-1-30/397, утв. БГВЦ 20.12.2016 | ул. К. Маркса, 43, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) |  |
| 9.5* |  |  | резервная щелочность | Методические указания по определению щелочного резерва в плазме крови диффузии оным методом. МУ № 02-1-30/359, утв. БГВЦ 20.12.2016 |  |  |
| 9,4* |  | 101.03/03.152, 101.04/03.152, 101.05/03.152 | глюкоза | Методические указания по определению концентрации глюкозы ферментным методом МУ № 02-1-30/361, утв. БГВЦ 20.12.2016 |  |  |
| 10.1* | Биологический, (патологический) материал животных | 101.15/01.086, 101.19/01.086 | колибактериоз | «Методические рекомендации по лабораторной диагностике колибактериоза (эшерихиоза) сельскохозяйствен-ных животных», утв. БГВЦ 19.12.2016, №02-1-30/58 | ул. К. Маркса, 43, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) |  |
| 10.2* |  |  | Туберкулёз | ГОСТ 26072-89 П.П 1-4; Методические указания по бактериологической диагностике туберкулеза животных МУ № 02-1-30/344, утв. БГВЦ 16.12.2016 |  |  |
| 10.3* |  |  | Пастереллёз | Методические указания по диагностике пастереллеза крупного рогатого скота и свиней. МУ № 02-1-30/70, утв. БГВЦ 19.12.2016 |  |  |
| 10.4* |  |  | Псевдомоноз | Методические указания по лабораторным исследованиям псевдомоноза животных и птиц» МУ № 02-1-30/63, утв. БГВЦ 19.12.2016 |  |  |
| 10.5* |  |  | Сальмонеллез | Лабораторная диагностика сальмонеллезов животных, обнаружение сальмонелл в кормах и объектах внешней среды (методические указания) №02-1-30/54, утв. БГВЦ 19.12.2016 |  |  |
| 10.6* |  |  | Стафилококкоз | Методические указания по лабораторной диагностике стафилококкозов МУ № 02-1-30/67, утв. БГВЦ 19.12.2016 |  |  |
| 10.7* |  |  | стрептококкоз | Методические указания по лабораторной диагностике стрептококкоза животных, птиц и пчел МУ № 02-1-30/348, утв. утв. БГВЦ 16.12.2016 |  |  |
| 11.1* | Биологический (патологический) материал животных, фекалии животных | 101.02/01.086, 101.19/01.086 | условно патогенная микрофлора | Методические указания по бактериологической диагностике ассоциированной кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными энтеробактериями» № 02-1-30/57, утв. БГВЦ 19.12.2016 | ул. К. Маркса, 43, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) |  |
| 11.2* |  | 101.02/07.096, 101.19/07.096 | Обнаружение возбудителя стронгилоидозов | Методические указания по лабораторным исследованиям на стронгилоидоз животных. МУ № 02-1-30/281, утв. БГВЦ 19.12.2016 |  |  |
| 11.3* |  |  | Обнаружение возбудителя эймериозов | Методические указания по лабораторной диагностике эймериозов животных, МУ № 02-1-30/291, утв. БГВЦ 19.12.2016 |  |  |
| 11.4* |  |  | Личинки гельминтов | Методические указания по лабораторным исследованиям промежуточных (дополнительных) хозяев на личинки гельминтов МУ № 02-1-30/274, утв. БГВЦ 19.12.2016; Методические указания по паразитологическому обследованию объектов внешней среды МУ № 02-1-30/262, утв. БГВЦ 19.12.2016 |  |  |
| 11.5* |  |  | Обнаружение возбудителя трихинеллеза | Ветеринарно-санитар ные правила по профилактике, диагностике и ликвидации трихинеллеза животных», утв. Постановлением МСХиП РБ 21.06.2021 №43 |  |  |
| 11.6* |  |  | Гельминтозы плотоядных | Методические указания по лабораторной диагностике гельминтозов плотоядных МУ № 02-1-30/299, утв. БГВЦ 19.12.2016 |  |  |
| 12.1* | Чистые культуры микроорганизмов | 101.17/01.086 | чувствительность к антибиотикам | Методические указания по определению чувствительности к антибиотикам возбудителей инфекционных болезней сельскохозяйствен-ных животных МУ № 02-1-30/51, утв. БГВЦ 19.12.2016 | ул. К. Маркса, 43, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) |  |
| 13.1** | Биологические материалы. Контроль качества дезинфекции помещения (смывы) | 101.19/42.000 | Отбор проб | Методические указания по контролю качества дезинфекции и санитарной обработки объектов, подлежащих ветеринарно- санитарному надзору МУ № 02-1-30/35, утв. БГВЦ 19.12.2016 | ул. К. Маркса, 43, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) |  |
| 13.2* |  | 101.19/01.086 | Патогенная микрофлора |  |  |  |
| 14.1** | Биологические материалы.Объекты ветнадзора (смывы) | 101.19/42.000 | Отбор проб | Методические указания по контролю санитарно бактериологического состояния объектов ветеринарно – санитарного надзора МУ № 02-1-30/351, утв. БГВЦ 16.12.2016 | ул. К. Маркса, 43, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) |  |
| 14.2* |  | 101.19/01.086 | КМАФАнМ |  |  |  |
| 14.3* |  |  | БГКП |  |  |  |
| 14.4* |  |  | Коли-титр |  |  |  |
| 14.5* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |
| 14.6* |  |  | Бактерии рода Proteus | Методические указания по контролю качества дезинфекции и санитарной обработки объектов, подлежащих ветеринарно- санитарному надзору МУ № 02-1-30/35, утв. БГВЦ 19.12.2016 П.9 |  |  |
| 15.1* | сыворотки крови | 101.04/03.134 | Бруцеллез | Методические указания по лабораторной диагностике бруцеллеза животных МУ № 02-1-30/82, утв. БГВЦ 20.12.2016 п. 2.3, 4 | ул. К. Маркса, 43, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) |  |
| 15.2* |  |  | Лептоспироз | ГОСТ 25386-91 П.П.1.2,2.1.1; Методические указания по лабораторной диагностике лептоспироза животных. МУ № 02-1-30/103, утв. БГВЦ 20.12.2016 п.1.1.3, п.4.1-4.3 |  |  |
| 16.1* | Кровь животных, сыворотка крови от животных | 101.03/07.096, 101.04/07.096 | Возбудители кровепаразитарных заболеваний | Методические указания по диагностике кровепаразитарных заболеваний животных МУ № 02-1-30/283 утв. БГВЦ 19.12.2016; Методические указания по лабораторным исследованиям на анаплазмоз крупного рогатого скота МУ № 02-1-30/316, утв. БГВЦ 19.12.2016 | ул. К. Маркса, 43, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) |  |
| 17.1* | Фекалии (соскобы) | 101.02/07.096 | Обнаружение возбудителей гельминтозов свиней, гельминтозов жвачных животных, гельминтозов лошадей | Методические указания по диагностике гельминтозов животных МУ № 02-1-30/305, утв. БГВЦ 19.12.2016; Методические указания по лабораторной диагностике имагинальных цестодозов жвачных и лошадей МУ № 02-1-30/286, утв. БГВЦ 19.12.2016; Методические указания по лабораторным исследованиям на балантидиоз свиней МУ № 02-1-30/259, утв. БГВЦ19.12.2016 | ул. К. Маркса, 43, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) |  |
| 18.1* | Биологический, (патологический) материал животных | 101.15/07.096, 101.19/07.096 | Обнаружение возбудителя саркоптоза | Методические указания по лабораторной диагностике саркоптоза свиней МУ № 02-1-30/273 утв. БГВЦ 19.12.2016 | ул. К. Маркса, 43, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) |  |
| 18.2* |  |  | Демодекоз | Методические указания по диагностике демодекоза животных МУ № 02-1-30/287, утв. БГВЦ 19.12.2016 |  |  |
| 19.1* | Подмор пчёл | 101.19/07.096 | Обнаружение возбудителя варроатоза | Методические указания по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки. МУ № 02-1-30/264 утв. БГВЦ 19.12.2016 | ул. К. Маркса, 43, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) |  |
| 19.2* |  |  | Обнаружение возбудителя нозематоза | Методические указания по лабораторным исследованиям на нозематоз медоносных пчел, МУ № 02-1-30/312, утв. БГВЦ 19.12.2016 |  |  |
| 20.1* | Биологический, (патологический) материал животных | 101.15/07.096, 101.19/07.096 | Обнаружение возбудителя криптоспоридиозов | Методические указания по лабораторным исследованиям на криптоспоридиозы животных МУ № 02-1-30/309, утв. БГВЦ 19.12.2016 | ул. К. Маркса, 43, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) |  |
| 20.2* |  |  | Обнаружение возбудителя телязиоза | Методические указания по лабораторным исследованиям на телязиоз крупного рогатого скота. МУ № 02-1-30/296, утв. БГВЦ 19.12.2016 |  |  |
| 21.1* | рыба пресноводная | 03.00/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-21-25-2006; Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции, утв. Постановлением Минздрава 25.10.2006 № 128; СТБ 1036-97 | ул. К. Маркса, 43, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) |  |
| 21.2* |  | 03.00/07.096 | Наличие гельминтов и их личинок | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 П.5; Методические указания по определению возбудителей гельминтозоонозов у пресноводных рыб, МУ № 02-1-30/306, утв. БГВЦ 19.12.2016; Методические указания по паразитологическому исследованию рыб МУ № 02-1-30/315, утв. БГВЦ 19.12.2016 ; Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции, утв. Постановлением Минздрава 25.10.2006 № 128 |  |  |
| 22.1* | Силос, сенаж | 01.11/08.149, 01.19/08.149, 01.29/08.149, 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина | ГОСТ 13496.4-2019 П.8 | ул. К. Маркса, 41 Г, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) |  |
| 22.2* |  | 01.11/08.052, 01.19/08.052, 01.29/08.052, 10.91/08.052 | Массовая доля сырой золы | ГОСТ 26226-95 П.1 |  |  |
| 22.3* |  |  | Массовая доля сырой клетчатки | ГОСТ 13496.2-91 П.4.2 |  |  |
| 22.4* |  | 01.11/08.052, 01.11/08.149, 01.19/08.052, 01.19/08.149, 01.29/08.052, 01.29/08.149, 10.91/08.052, 10.91/08.149 | Расчетный показатель :количество обменной энергии и кормовых единиц" (м.д. сырой золы, м.д. сырой клетчатки, м.д. сырого протеина) Количество обменной энергии и кормовых единиц ( сырая золя, сырая клетчатка, сырой протеин". | СТБ 1223-2024 П.9.15; СТБ 2662-2024 п.9.14 |  |  |
| 23.1* | сыворотки крови | 101.04/03.152 | Обнаружение специфических антител к вирусу энзоотического лейкоза крупного рогатого скота (ИФА). | МУ № 02-1-30/75, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016г. | ул. К. Маркса, 43, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (диагностическая лаборатория) |  |