|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1806 |
|  | от 27.08.1999 |
|  | на бланке №0009812 на 3 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 сентября 2024 года

| отдела контроля качества Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный трест № 16, г. Новополоцк" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Нефтепереработчиков, 15, 211440, г. Новополоцк |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п. 3 |
| 1.3* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9 |
| 1.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц методом мокрого просеивания |  | ГОСТ 8735-88 п. 5.3 |
| 1.6* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п. 4 |
| 1.7* |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 1.8* |  | 08.12/08.118 | Истинная плотность (пикнометрический метод) |  | ГОСТ 8735-88 п. 8.1 |
| 2.1** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 |
| 2.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 |
| 2.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц методом мокрого просеивания |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.3 |

| 2.4* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5* |  | 08.12/29.040 08.12/29.061 | Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7 |
| 2.7* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 |
| 2.8* |  | 08.12/29.040 | Влажность щебня |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 |
| 4.1** | Гравий, щебень и песок искусственные пористые | 08.12/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1217-2000 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9758-2012 п. 5 |
| 4.2* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 9758-2012 п. 6 |
| 4.3* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 9758-2012 п. 7 |
| 4.4** |  | 08.12/29.121 | Прочность заполнителя сдавливанием в цилиндре |  | ГОСТ 9758-2012 п.25 |
| 4.5* |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 9758-2012 п.15 |
| 6.1** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-86 п.1 |
| 6.7* |  | 23.64/29.040 23.64/29.061 | Средняя плотность раствора |  | ГОСТ 5802-86 п. 7 |
| 6.8** |  | 23.64/29.121 | Прочность раствора на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п. 6 |
| 7.1** | Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация | СТБ 1545-2005 п. 4 |
| 7.2** |  | 23.63/29.040 | Удобоукладываемость (консистенция) |  | СТБ 1545-2005 п. 5 |
| 7.3* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п. 6 |
| 8.1** | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1544-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 п. 4.2 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 28570-2019 |
| 8.2* |  | 23.63/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 |
| 8.3** |  | 23.63/29.121 | Прочность (метод ударного импульса) |  | СТБ 2264-2012 п. 7.9 |
| 8.4* |  | 23.63/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 |
| 8.5** |  | 23.63/29.121 | Прочность бетона на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |
| 9.1** | Бетоны легкие | 23.63/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1187-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 п. 4.2 ГОСТ 12730.0-2020 |
| 9.2* |  | 23.63/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 |
| 9.3* |  | 23.63/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 |
| 9.4** |  | 23.63/29.121 | Прочность бетона на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 |
| 17.1 ** | Грунты | 08.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 30416-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12071-2014 п.4.4 |
| 17.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 12536-2014 п. 4.2 |
| 17.3* |  | 08.12/29.040 | Влажность (метод высушивания до постоянной массы) |  | ГОСТ 5180-2015 п. 5 |
| 17.4* |  | 08.12/29.040 | Граница текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п. 7 |
| 17.5* |  | 08.12/29.040 | Граница раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п. 8 |

| 17.6* | Грунты | 08.12/29.040 | Плотность (метод режущего кольца) | ГОСТ 30416-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5180-2015 п. 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.7* |  | 08.12/29.040 | Максимальная плотность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 17.8* |  | 08.12/29.040 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) методом динамического зондирования | СТБ 1377-2003 СТБ 943-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1377-2003 |
| 18.1 *** | Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений | 20.30/32.089 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п. 6.4 СТБ ISO 2808-2023 (метод 7В.2) |
| 41.1 ** | Конструкции стальные строительные | 25.11/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 23118-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23118-2019 пп. 5.6, 5.7, 7.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 41.2 *** |  | 25.11/11.116 | Качество сварных соединений (визуально) |  | ГОСТ 23118-2019 пп. 5.5.4, 5.5.8 |
| 41.3 *** |  | 25.11/11.116 25.11/32.089 | Внешний вид и толщина защитного покрытия |  | ГОСТ 23118-2019 пп. 7.7, 7.8 ГОСТ 9.916-2013 пп. 5, 6.2.3 ГОСТ 9.032-74 |
| 48.1 *** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.061 23.61/11.116 | Внешний вид и качество поверхностей | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13015.0-83 п. 13 ГОСТ 26433.1-89 |
| 48.2 *** |  | 23.61/29.061 | Геометрические параметры и отклонения |  | ГОСТ 13015.0-83 п. 12 ГОСТ 26433.1-89 |
| 48.3 *** |  | 23.61/29.061 | Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры |  | ГОСТ 13015.0-83 п. 12 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 |
| 49.1 *** | Грунты | 08.12/29.121 | Испытания грунтов сваями статической вдавливающей нагрузкой | СТБ 2242-2011 ТНПА и другая документация | СТБ 2242-2011 п. 8.2 |
| 49.2 *** |  | 08.12/29.121 | Ускоренные контрольные испытания грунтов забивной сваей статической вдавливающей нагрузкой |  | СТБ 2242-2011 п. 8.4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						             Е.В. Бережных