ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды и аппараты, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/32.123 | Радиационный метод (сварные соединения) | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 | 247789, с/с Михалковский с/с, 27, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 1.2** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) (сварные соединения) | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 1.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия (сварные соединения; -основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 1.4** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения. (сварные соединения; основной металл) | СТБ 1133-98 |  |  |
| 1.5** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости (сварные соединения; -основной металл) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 1.6.** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод (определение массовой доли элементов в стали) (сварные соединения; основной металл) | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 2.1.** | Резервуары (ёмкости и цистерны) для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов, и других веществ | 24.10/32.123 | Радиационный метод (сварные соединения) | СТБ 1428-2003 | 247789, с/с Михалковский с/с, 27, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 2.2.** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) (сварные соединения) | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 2.3.** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия (сварные соединения; -основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 2.4.** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения. (сварные соединения; основной металл) | СТБ 1133-98 |  |  |
| 2.5.** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости (сварные соединения; -основной металл) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 2.6.** |  | 24.10/32.106 | Течеискание: -пузырьковый метод (сварные соединения; основной металл) | СТБ ЕН 1593-2006 |  |  |
| 2.7.** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод (определение массовой доли элементов в стали) (сварные соединения; основной металл) | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 3.1** | Технологические трубопроводы, технологическое оборудование | 24.10/32.123 | Радиационный метод (сварные соединения) | СТБ 1428-2003 | 247789, с/с Михалковский с/с, 27, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 3.2** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) (сварные соединения) | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 3.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия (сварные соединения; -основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 3.4.** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения. (сварные соединения; основной металл) | СТБ 1133-98 |  |  |
| 3.5.** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости (сварные соединения; -основной металл) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 3.6.** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод (определение массовой доли элементов в стали) (сварные соединения; основной металл) | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 4.1.** | Металлические конструкции | 24.10/32.123 | Радиационный метод (сварные соединения) | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 | 247789, с/с Михалковский с/с, 27, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 4.2.** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) (сварные соединения) | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 4.3.** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия (сварные соединения; -основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 4.4.** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения. (сварные соединения; основной металл) | СТБ 1133-98 |  |  |
| 4.5.** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости (сварные соединения; -основной металл) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 4.6.** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод (определение массовой доли элементов в стали) (сварные соединения; основной металл) | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 5.1.** | Магистральные, промышленные и промысловые трубопроводы и продуктопроводы. Магистральные нефтепроводы. | 24.10/32.123 | Радиационный метод (сварные соединения) | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 | 247789, с/с Михалковский с/с, 27, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 5.2.** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) (сварные соединения) | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 5.3.** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия (сварные соединения; -основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 5.4.** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения. (сварные соединения; основной металл) | СТБ 1133-98 |  |  |
| 5.5.** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости (сварные соединения; -основной металл) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 5.6.** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод (определение массовой доли элементов в стали) (сварные соединения; основной металл) | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 6.1.** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/32.123 | Радиационный метод (сварные соединения) | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 | 247789, с/с Михалковский с/с, 27, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 6.2.** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) (сварные соединения) | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 6.3.** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия (сварные соединения; -основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 6.4.** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения. (сварные соединения; основной металл) | СТБ 1133-98 |  |  |
| 6.5.** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости (сварные соединения; -основной металл) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 6.6.** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод (определение массовой доли элементов в стали) (сварные соединения; основной металл) | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 7.1.** | Грузоподъёмные краны и механизмы, грузозахватные приспособления, тара | 24.10/32.123 | Радиационный метод (сварные соединения) | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 | 247789, с/с Михалковский с/с, 27, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 7.2.** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) (сварные соединения) | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 7.3.** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия (сварные соединения; -основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 7.4.** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения. (сварные соединения; основной металл) | СТБ 1133-98 |  |  |
| 7.5.** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости (сварные соединения; -основной металл) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 7.6.** |  | 24.10/08.130 | Рентгено-флюоресцентный метод (сварные соединения; основной металл) | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 8.1.** | Образцы сварных соединений и основного металла: -контрольные образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/32.123 | Радиационный метод (сварные соединения) | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 | 247789, с/с Михалковский с/с, 27, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 8.2.** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) (сварные соединения) | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 8.3.** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения. (сварные соединения; основной металл) | СТБ 1133-98 |  |  |
| 8.4.** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия (сварные соединения; -основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 8.5.** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный метод (определение массовой доли элементов в стали) (сварные соединения; основной металл) | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 8.6.** |  | 24.10/29.121 | Механические испытания (статическое растяжение; статический изгиб; сплющивание) | ГОСТ 10922-2012; ГОСТ 12004-81; ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985); ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.8; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |