ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Вода питьевая | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 пп.1-4, пп.5.1-5.9, п.5.11, п.7.1 | ул. 17 Сентября, д. 45, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |  |
| 1.2* |  |  | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 пп.1-4, пп.5.1-5.9, п.5.11, п.9.1 |  |  |
| 1.3* |  |  | Общие колиформные бактерии. Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 пп.1-4, пп.5.1-5.9, п.5.11, п.9.1; ГОСТ 34786-2021 пп.1-4, пп.5.1-5.9, п.5.11, п.9.3 |  |  |
| 1.4** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 |  |  |
| 2.1* | Концентрат сывороточный, концентрат сывороточный белковый | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5.1; ГОСТ 9225-84 п.4.6 | ул. 17 Сентября, д. 45, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |  |
| 2.2* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты | ГОСТ 29245-91 п.7 |  |  |
| 2.3* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 2.4* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости | ГОСТ 30305.4-95 |  |  |
| 2.5* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 2.6* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 29245-91 п.6 |  |  |
| 2.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98 |  |  |
| 2.8* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91 |  |  |
| 2.9* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 29247-91 п. 4 |  |  |
| 2.10* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 17626-81 п.4.5 |  |  |
| 2.11* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах (внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах) | ГОСТ 29245-91 п.3, п.4.5; ТУ BY 100377914.550-2008 п.4.2; ТУ BY 500017450.025-2014 п.4.2 |  |  |
| 2.12* |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.8; ГОСТ 32901-2014 п.5.5; ГОСТ 9225-84 п.1.5.9; СТБ 1036-97 п.7.2.1 |  |  |
| 2.13* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |  |  |
| 3.1* | Масло из коровьего молока. Масло сливочное | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 9225-84 п.4.6 | ул. 17 Сентября, д. 45, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |  |
| 3.2* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 3.3* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 3.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 3626-73 п.6 |  |  |
| 3.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |  |
| 3.6* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах | ГОСТ 32261-2013 п.7.4; СТБ 1890-2017 п.7.2 |  |  |
| 3.7** |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.2; ГОСТ 32901-2014 п.5.5; ГОСТ 9225-84 п.1.5.5; СТБ 1036-97 |  |  |
| 3.8** |  | 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 3622-68 п.2 |  |  |
| 3.9* |  | 10.51/29.061 | Термоустойчивость | ГОСТ 25228-82 п.4 |  |  |
| 3.10* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность плазмы | ГОСТ 3624-92 п.3.3.4 |  |  |
| 4.1* ТР | Молоко и молочная продукция | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5.1; ГОСТ 9225-84 п.4.6 | ул. 17 Сентября, д. 45, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область | ТР ТС 033/2013 |
| 4.2* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 4.3* ТР |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости | ГОСТ 30305.4-95 |  |  |
| 4.4* ТР |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 4.5* ТР |  | 10.51/08.149 | Массоая доля лактозы | ГОСТ 29248-91 п. 5 |  |  |
| 4.6* ТР |  |  | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98 |  |  |
| 4.7* ТР |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 3626-73 п.5 |  |  |
| 4.8* ТР |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 29247-91 п. 4; ГОСТ 5867-90 п.2 |  |  |
| 4.9* ТР |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ Р 51463-99 |  |  |
| 4.10* ТР |  | 10.51/08.149 | Массовая доля соли | ГОСТ 3627-81 п. 2 |  |  |
| 4.11** ТР |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 29245-91 п.3 |  |  |
| 4.12** |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 |  |  |
| 4.13** ТР |  |  |  | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3; ГОСТ 32901-2014 п.5.5; ГОСТ 9225-84 п.1.5.2; СТБ 1036-97 п.7.2; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 4.14* ТР |  | 10.51/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 4.15* ТР |  |  | Споры мезофильных лактосбраживающих анаэробных бактерий | ГОСТ 32012-2012 п.7 |  |  |
| 4.16* ТР |  | 10.51/08.153 | Степень чистоты, группа | ГОСТ 29245-91 п. 7 |  |  |
| 4.17** ТР |  | 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 3622-68 п. 2.22 |  |  |
| 4.18* ТР |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность молочной плазмы | ГОСТ 3624-92 п.3.3.4 |  |  |
| 4.19* ТР |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 4.20* |  |  |  |  |  |  |
| 4.21* ТР |  | 10.51/12.042 | Эффективность пастеризации | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 5.1* | Молоко коровье сырое | 01.41/03.071 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол), тетрациклиновая группа, пенициллиновая группа, стрептомицин | ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013 | ул. 17 Сентября, д. 45, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |  |
| 5.2* |  | 01.41/08.153 | Группа чистоты | ГОСТ 8218-89 п.3 |  |  |
| 5.3* |  | 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества | ГОСТ 23454-2016 п.7, п.8 |  |  |
| 5.4* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 5.5* |  | 01.41/18.154 |  | МВИ.МН 6088-2018 |  |  |
| 5.6* |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 п.6 |  |  |
| 5.7* |  | 01.41/18.154 |  | ГОСТ ISO 13366-2/IDF 148-2-2014 |  |  |
| 5.8* |  | 01.41/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98 |  |  |
| 5.9* |  | 01.41/08.074 |  | ГОСТ 32255-2013 |  |  |
| 5.10* |  |  | Массовая доля жира |  |  |  |
| 5.11* |  | 01.41/08.037 |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |  |
| 5.12* |  | 01.41/08.074 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ | ГОСТ 32255-2013 |  |  |
| 5.13* |  | 01.41/08.052 |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |  |  |
| 5.14* |  | 01.41/12.042 | Наличие аммиака | ГОСТ 24066-80 |  |  |
| 5.15* |  |  | Наличие перекиси водорода | ГОСТ 24067-80 |  |  |
| 5.16* |  |  | Наличие соды | ГОСТ 24065-80 п.2 |  |  |
| 5.17* |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах (внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах) | СТБ 1598-2006 п.6.2 |  |  |
| 5.18** |  | 01.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 п.2.2; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32901-2014 п.5.5; ГОСТ 9225-84 п.1.5.1; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 п.7.2.2 |  |  |
| 5.19* |  | 01.41/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |  |
| 5.20* |  | 01.41/08.149 | Предельная кислотность | ГОСТ 3624-92 п.4 |  |  |
| 5.21* |  | 01.41/01.086 | Споры мезофильных анаэробных бактерий | ГОСТ 32012-2012 п.6 |  |  |
| 5.22** |  | 01.41/29.145 | Температура | ГОСТ 26754-85 |  |  |
| 5.23* |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |  |
| 5.24* |  | 01.41/12.042 | Точка замерзания | ГОСТ 30562-97 |  |  |
| 6.1* | Молоко пастеризованное для переработки. Молоко обезжиренное пастеризованное | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5.1; ГОСТ 9225-84 п.4.6 | ул. 17 Сентября, д. 45, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |  |
| 6.2* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты | ГОСТ 8218-89 п.3 |  |  |
| 6.3* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 6.4* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98 |  |  |
| 6.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |  |
| 6.6* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах (внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах) | ТУ BY 500017450.083-2018 п.4.2 |  |  |
| 6.7** |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.2; ГОСТ 32901-2014 п.5.6; ГОСТ 9225-84 п.1.5.2; СТБ 1036-97 п.7.2.1 |  |  |
| 6.8* |  | 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |  |
| 6.9** |  | 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 3622-68 п. 2.22 |  |  |
| 6.10* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |  |
| 6.11* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза | ГОСТ 3623-2015 п.7 |  |  |
| 7.1** | Объекты внешней среды (территория, помещения) | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | МВИ.ГМ 1906-2020 | ул. 17 Сентября, д. 45, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |  |
| 8.1* | Продукт из сыворотки "Пермеат" концентрированный. Продукт из сыворотки "Пермеат" | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5.1; ГОСТ 9225-84 п.4.6 | ул. 17 Сентября, д. 45, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |  |
| 8.2* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 8.3* |  | 10.51/08.149 | Массоая доля лактозы | ГОСТ 29248-91 п. 5 |  |  |
| 8.4* |  |  | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98 |  |  |
| 8.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 30305.1-95 п.4 |  |  |
| 8.6* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах (внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах) | ТУ BY 500017450.024-2014 п.3.2; ТУ BY 500017450.067-2016 п.3.2 |  |  |
| 8.7** |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.8; ГОСТ 32901-2014 п.5.5; ГОСТ 9225-84 п.1.5.2; СТБ 1036-97 п.7.2.1 |  |  |
| 8.8** |  | 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 26754-85 |  |  |
| 8.9* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |  |  |
| 9.1* | Сливки сырье. Сливки из молочной подсырной сыворотки | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5.1; ГОСТ 9225-84 п.4.6 | ул. 17 Сентября, д. 45, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |  |
| 9.2* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 9.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |  |
| 9.4* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах (внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах) | СТБ 2277-2016 п.7.2; ТУ BY 500017450.086-2018 п.4.2 |  |  |
| 9.5** |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.3; ГОСТ 32901-2014 п.5.5; ГОСТ 9225-84 п.1.5.2; СТБ 1036-97 п.7.2.1 |  |  |
| 9.6** |  | 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 26754-85 |  |  |
| 9.7* |  | 10.51/29.061 | Термоустойчивость | ГОСТ 25228-82 п.4 |  |  |
| 9.8* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза | ГОСТ 3623-2015 п.7 |  |  |
| 10.1* | Сыворотка молочная концентрированная | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5.1; ГОСТ 9225-84 п.4.6 | ул. 17 Сентября, д. 45, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |  |
| 10.2* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 10.3* |  | 10.51/08.149 | Массоая доля лактозы | ГОСТ 29248-91 п. 5 |  |  |
| 10.4* |  |  | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98 |  |  |
| 10.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 30305.1-95 п.4 |  |  |
| 10.6* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах (внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах) | ГОСТ 29245-91 п.3; ТУ BY 500017450.082-2018 п.3.2 |  |  |
| 10.7** |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.8; ГОСТ 32901-2014 п.5.5; ГОСТ 9225-84 п.1.5.2; СТБ 1036-97 п.7.2.1 |  |  |
| 10.8* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |  |  |
| 11.1* | Сыворотка молочная пастеризованная | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5.1; ГОСТ 9225-84 п.4.6 | ул. 17 Сентября, д. 45, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |  |
| 11.2* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 11.3* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах (внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах) | ТУ BY 500017450.081-2018 п.4.2 |  |  |
| 11.4** |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.2; ГОСТ 32901-2014 п.5.5; ГОСТ 9225-84 п.1.5.2; СТБ 1036-97 п.7.2.1 |  |  |
| 11.5* |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |  |  |
| 11.6* |  | 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |  |
| 11.7** |  | 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 3622-68 п. 2.22 |  |  |
| 11.8* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |  |
| 12.1* | Сыворотка молочная сепарированная | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 | ул. 17 Сентября, д. 45, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |  |
| 12.2* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 12.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |  |
| 12.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ | ГОСТ 3626-73 п.3 |  |  |
| 12.5* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах | ТУ BY 500017450.081-2018 4.2 |  |  |
| 12.6** |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.2; ГОСТ 32901-2014 п.5.5; ГОСТ 9225-84 п.1.5.2; СТБ 1036-97 п.7.2.1 |  |  |
| 12.7* |  | 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |  |
| 12.8** |  | 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 3622-68 п. 2.22 |  |  |
| 12.9* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |  |
| 13.1* | Сыворотка молочная сухая. Сывороточный сухой продукт | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5.1; ГОСТ 9225-84 п.4.6 | ул. 17 Сентября, д. 45, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |  |
| 13.2* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 13.3* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости | ГОСТ 30305.4-95 |  |  |
| 13.4* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 13.5* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 29245-91 п.6 |  |  |
| 13.6* |  | 10.51/08.149 | Массоая доля лактозы | ГОСТ 29248-91 п. 5; СТБ 2219-2017 п.7.7 |  |  |
| 13.7* |  |  | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; СТБ 2219-2017 п.7.6 |  |  |
| 13.8* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91 |  |  |
| 13.9* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 29247-91 п. 4 |  |  |
| 13.10* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ Р 51463-99 |  |  |
| 13.11* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах (внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах) | ГОСТ 29245-91 п.3; СТБ 2219-2017 п.7.3; ТУ BY 500017450.074-2017 п.4.2; ТУ BY 500017450.090-2019 п.4.2 |  |  |
| 13.12* |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.9; ГОСТ 32901-2014 п.5.13; ГОСТ 9225-84 п.1.5.9; СТБ 1036-97 п.5 |  |  |
| 13.13* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п.5; СТБ 2219-2017 п.7.11 |  |  |
| 14.1* ТР | Сырое молоко, молоко - сырье, сырое обезжиренное молоко, сливки сырые | 01.41/03.071, 10.51/03.071 | Антибиотики: левомицитин (хлорамфеникол); тетрациклиновая группа; пенициллин; стрептомицин | ГОСТ 32254-2013 | ул. 17 Сентября, д. 45, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область | ТР ТС 033/2013 |
| 14.2* ТР |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5.1; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |
| 14.3* ТР |  |  | Ингибирующие вещества, в том числе антибиотики | ГОСТ 23454-2016 п. 7, п. 8 |  |  |
| 14.4* ТР |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |  |
| 14.5* ТР |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 14.6* ТР |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98 |  |  |
| 14.7* ТР |  | 01.41/08.037, 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |  |
| 14.8* ТР |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ | ГОСТ 3626-73 п.3 |  |  |
| 14.9* ТР |  | 01.41/12.042, 10.51/12.042 | Наличие аммиака | ГОСТ 24066-80 |  |  |
| 14.10* ТР |  |  | Наличие перекиси водорода | ГОСТ 24067-80 |  |  |
| 14.11* ТР |  |  | Наличие соды | ГОСТ 24065-80 п.2 |  |  |
| 14.12* ТР |  | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 28283-2015 |  |  |
| 14.13** ТР |  | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 п.2.2; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32901-2014 п.5.5; ГОСТ 9225-84 п.1.5.2; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 п.7.2 |  |  |
| 14.14* ТР |  | 01.41/08.031, 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |  |
| 14.15* ТР |  | 01.41/08.043, 10.51/08.043 | Содержание соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 п.6 |  |  |
| 14.16* ТР |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Споры мезофильных анаэробных бактерий | ГОСТ 32012-2012 п.6 |  |  |
| 14.17* ТР |  | 01.41/08.153, 10.51/08.153 | Степень чистоты, группа | ГОСТ 8218-89 п. 3 |  |  |
| 14.18** ТР |  | 01.41/29.145, 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 26754-85; ГОСТ 3622-68 п. 2.22 |  |  |
| 14.19* ТР |  | 01.41/29.061, 10.51/29.061 | Термоустойчивость по алкогольной пробе | ГОСТ 25228-82 п. 4 |  |  |
| 14.20* ТР |  | 01.41/12.042, 10.51/12.042 | Эффективность пастеризации | ГОСТ 3623-2015 п.7 |  |  |
| 15.1* | Сыры полутвердые, твердые, сверхтвердые | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5.1; ГОСТ 9225-84 п.4.6 | ул. 17 Сентября, д. 45, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |  |
| 15.2* |  | 10.51/29.061 | Линейные размеры | TУ ВY 690253379.081-2015 п.4.3; СТБ 1373-2016 п.6.4; ТУ BY 10.51.40-002-56589631-2017 п.6.7; ТУ BY 101497290.009-2005 п.4.5; ТУ BY 500017450.003-2012 п.4.5; ТУ BY 500017450.009-2012 п.4.4; ТУ BY 500017450.012-2012 п.4.5; ТУ BY 500017450.014-2012 п.4.5; ТУ BY 500017450.017-2013 п.4.5; ТУ BY 500017450.018-2013 п.4.5; ТУ BY 500017450.029-2014 п.4.5; ТУ BY 500017450.032-2015 п.4.5; ТУ BY 500017450.033-2016 п.4.5; ТУ BY 500017450.035-2014 п.4.4; ТУ BY 500017450.036-2014 п.4.5; ТУ BY 500017450.048-2015 п.4.8; ТУ BY 500017450.050-2017 п.4.5; ТУ BY 500017450.051-2015 п.4.5; ТУ BY 500017450.052-2015 п.4.5; ТУ BY 500017450.054-2015 п.4.5; ТУ BY 500017450.056-2015 п.4.5; ТУ BY 500017450.057-2015 п.4.5; ТУ BY 500017450.059-2016 п.4.5; ТУ BY 500017450.072-2017 п.4.5; ТУ BY 500017450.079-2018 п.4.5; ТУ BY 500017450.091-2019 п.4.5; ТУ BY 500017450.093-2019 п.4.5; ТУ BY 500040357.043-2017 п.4.3; ТУ BY 500040357.049-2018 п.4.4; ТУ BY 691803433.008-2019 п.4.4 |  |  |
| 15.3* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |  |  |
| 15.4* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98 |  |  |
| 15.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 3626-73 п.5 |  |  |
| 15.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |  |
| 15.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля соли | ГОСТ 3627-81 п. 2 |  |  |
| 15.8* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах | TУ ВY 690253379.081-2015 п.4.2; СТБ 1373-2016 п.6.2, п.6.3; ТУ BY 10.51.40-002-56589631-2017 п.6.6; ТУ BY 101497290.009-2005 п.4.3; ТУ BY 500017450.003-2012 п.4.2; ТУ BY 500017450.009-2012 п.4.2; ТУ BY 500017450.012-2012 п.4.2; ТУ BY 500017450.014-2012 п.4.2; ТУ BY 500017450.017-2013 п.4.2; ТУ BY 500017450.018-2013 п.4.2; ТУ BY 500017450.029-2014 п.4.2; ТУ BY 500017450.032-2015 п.4.2; ТУ BY 500017450.033-2016 п.4.2; ТУ BY 500017450.036-2014 п.4.2; ТУ BY 500017450.048-2015 п.4.2; ТУ BY 500017450.050-2017 п.4.2; ТУ BY 500017450.051-2015 п.4.2; ТУ BY 500017450.052-2015 п.4.2; ТУ BY 500017450.054-2015 п.4.2; ТУ BY 500017450.056-2015 п.4.2; ТУ BY 500017450.057-2015 п.4.2; ТУ BY 500017450.059-2016 п.4.2; ТУ BY 500017450.072-2017 п.4.2; ТУ BY 500017450.079-2018 п.4.2; ТУ BY 500017450.091-2019 п.4.2; ТУ BY 500017450.093-2019 п.4.2; ТУ BY 500040357.035-2016 п.4.3; ТУ BY 500040357.043-2017 п.4.3; ТУ BY 500040357.049-2018 п.4.3; ТУ BY 691803433.008-2019 п.4.3 |  |  |
| 15.9** |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3; ГОСТ 32901-2014 п.5.10; ГОСТ 9225-84 п.1.5.6; СТБ 1036-97 п.7.2.11 |  |  |
| 15.10* |  | 10.51/01.086 | Споры мезофильных анаэробных бактерий | ГОСТ 32012-2012 п.7 |  |  |