|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0104 |
|  | от 14.06.1995 |
|  | на бланке № __________ на 9 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 февраля 2024 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории

Закрытое акционерного общества «ЗАВОД СПЕЦАВТОМАТИКА»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| ул. Стебенева, 12, комната 501, 220024, г. Минск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 * | Оповещатели пожарные | 26.30/ 32.115 | Цвета ОПС и отображаемых на них информационных знаков |  | ГОСТ 34699-2020 п. 5.1.8 |  | ГОСТ 34699-2020 п. 8.3 |  |
| 1.4 * |  | 26.30/ 32.115 | Частота мигания (мигающие ОПС) |  | ГОСТ 34699-2020 п. 5.1.9 |  | ГОСТ 34699-2020 п. 8.4 |  |
| 1.7 * |  | 26.30/ 30.000 | Уровень звукового давления (ОПЗ) |  | ГОСТ 34699-2020 п. 5.1.5 |  | ГОСТ 34699-2020 п. 8.5 |  |
| 1.8 * |  | 26.30/ 39.000 26.30/ 30.000 | Диапазон частот (ОПЗ) |  | ГОСТ 34699-2020 п. 5.1.6 |  | ГОСТ 34699-2020 п. 8.6 |  |
| 1.10 * |  | 26.30/ 32.115 | Проверка функционирования |  | ГОСТ 34699-2020 п. 5.1.1 |  | ГОСТ 34699-2020 п. 8.1 |  |
| 1.11 * | Оповещатели пожарные | 26.30/ 30.000 | Проверка уровня звукового давления (ОПР) |  | ГОСТ 34699-2020 п. 5.1.11 |  | ГОСТ 34699-2020 п. 8.5 |  |
| 1.12 * |  | 26.30/ 39.000 26.30/ 30.000 | Диапазон частот (ОПР) |  | ГОСТ 34699-2020 п. 5.1.12 |  | ГОСТ 34699-2020 п. 8.6 |  |
| 1.21 * |  | 26.30/ 26.080 26.30/ 26.095 | Прочность ОП в упаковке к климатическим и механическим воздействиям |  | ГОСТ 34699-2020 п.п. 5.2.6, 5.2.4 |  | ГОСТ 34699-2020 п. 8.18 |  |
| 1.22 * |  | 26.30/ 32.115 | Проверка требований к комплектности, упаковке |  | ГОСТ 34699-2020 п.п. 5.7, 5.8.1, 5.8.3 |  | ГОСТ 34699-2020 п.п. 5.7, 5.8.1, 5.8.3 |  |
| 3.9 * | Извещатели пожарные автономные точечные | 26.30/ 30.000 | Уровень звукового давления сигнала «Пожар» |  | ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.1.6 |  | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.2 |  |
| 3.12 * |  | 26.30/ 30.000 | Уровень звукового давления сигнала «Разряд батареи» |  | ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.1.8 |  | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.2 |  |
| 7.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха - расход воздуха - потери полного давления - коэффициент потерь давления |  | СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация |  | ГОСТ 12.3.018-79 |  |
| 7.2 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров (холлов) на пути эвакуации - скорость движения воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации - избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах - перепады давления на закрытых дверях путей эвакуации |  | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация |  | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |  |
| 13.1 * | Извещатели пожарные дымовые точечные оптические | 26.30/ 39.000 | Стабильность |  | ГОСТ 34698-2020 п. 7.1.2 |  | ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.6 |  |
| 13.2 * |  | 26.30/ 39.000 | Зависимость значения порога срабатывания от направления воздушного потока |  | ГОСТ 34698-2020 п.7.1.4 |  | ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.7 |  |
| 13.3 * |  | 26.30/ 39.000 | Повторяемость |  | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.3.9, 7.1.1, 7.1.3 |  | ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.8 |  |
| 13.4 * |  | 26.30/ 39.000 | Изменение напряжения питания. Устойчивость |  | ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.1.5 |  | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 7.2.11 |  |
| 13.5 * |  | 26.30/ 39.000 | Устойчивость к воздушным потокам. |  | ГОСТ 34698-2020 п. 7.1.5 |  | ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.9 |  |
| 13.6 * |  | 26.30/ 26.080 | Холод. Устойчивость |  | ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.2 |  | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.4, 7.2.13 |  |
| 13.7 * |  | 26.30/ 26.080 | Сухое тепло. Устойчивость |  | ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.1 |  | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 7.2.12 |  |
| 13.8 * |  | 26.30/ 26.080 | Влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость |  | ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.3 |  | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.5, 7.2.14 |  |
| 13.10* |  | 26.30/ 26.095 | Прямой механический удар. Устойчивость |  | ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.5 |  | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.6, 7.2.15 |  |
| 13.11* |  | 26.30/ 26.095 | Синусоидальная вибрация. Устойчивость от 10 до 100 Гц |  | ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.4 |  | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.6, 7.2.16 |  |
| 13.12* |  | 26.30/ 39.000 | Фоновая освещенность |  | ГОСТ 34698-2020 п. 7.1.6 |  | ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.10 |  |
| 13.13* |  | 26.30/ 32.115 26.30/ 30.000 | Требования назначения и конструкции |  | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.11, 4.2.5.1 |  | ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.6 |  |
| 14.1 * | Извещатели пожарные (извещатели дымовые, извещатели линейные оптические) | 26.30/ 39.000 | Стабильность, проверка конструкции, оптическая индикация режимов работы |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.3.9, 9.1.1, 9.1.3 |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.2.2 ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.9 |  |
| 14.2 * |  | 26.30/ 39.000 | Повторяемость |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.3 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.1.11, 4.2.5.1, 9.1.2 |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.3.2 ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.7 |  |
| 14.3 * |  | 26.30/ 39.000 | Изменение напряжения питания. Устойчивость. |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.5 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.1.5 |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.5.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 9.2.14 |  |
| 14.4 * |  | 26.30/ 39.000 | Перекрывание оптического луча |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.7 ГОСТ 34698-2020 п.п. 9.1.7, 9.1.8 |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.7.2 ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.8 |  |
| 14.5 * |  | 26.30/ 39.000 | Зависимость значения порога срабатывания от оптической длины пути луча |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.8 ГОСТ 34698-2020 п. 9.1.6 |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.8.2 ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.12 |  |
| 14.6 * |  | 26.30/ 26.080 | Сухое тепло. Устойчивость |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.11 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.1 |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.11.2 ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.15 |  |
| 14.7 * |  | 26.30/ 26.080 | Холод. Устойчивость |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.12 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.2 |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.12.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.4, 9.2.16 |  |
| 14.8 * |  | 26.30/ 26.080 | Влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.13 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.3 |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.13.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.5, 9.2.17 |  |
| 14.9 * |  | 26.30/ 26.095 | Синусоидальная вибрация. Прочность |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.15 |  | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.15.2 |  |
| 17.1 * | Извещатели пожарные ручные | 26.30/ 32.115 | Проверка маркировки |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 4.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.6.1-4.2.6.4 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п.п. 4.2.1, 4.2.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.6.1-4.2.6.4 |  |
| 17.2 * |  | 26.30/ 32.115 26.30/ 39.000 | Проверка требований к хрупкому элементу |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 4.3 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п.п. 4.3.1, 4.3.2 |  |
| 17.3 * |  | 26.300/ 32.115 | Работоспособность, оптическая индикация режимов работы ИПР |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 4.3 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.5.1 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п.п. 4.3.1, 4.3.2 ГОСТ 34698-2020 п. 17.3.3 |  |
| 17.4 * | Извещатели пожарные ручные | 26.30/ 32.115 | Проверка требований к средству для возвращения в начальное состояние |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 4.5 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 4.5 |  |
| 17.5 * |  | 26.30/ 39.000 | Проверка тестирующего устройства |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 4.6 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 4.6 |  |
| 17.6 * |  | 26.30/ 32.115 26.30/ 29.061 | Проверка конструкции и дизайна |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 4.7 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.5.6, 4.2.5.8, 17.2.2-17.2.5 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п.п. 4.7.1-4.7.3 ГОСТ 34698-2020 п. 17.3.2 |  |
| 17.7 * |  | 26.30/ 39.000 | Эксплуатационное испытание |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.2 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.2.2 |  |
| 17.8 * |  | 26.30/ 39.000 | Передача информации о неисправности |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.3 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.1.9, 4.2.1.10 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.3.2 ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.3 |  |
| 17.9 * |  | 26.30/ 39.000 | Работоспособность, оптическая индикация режимов работы ИПР |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.4 ГОСТ 34698-2020 п.п. 17.1.2-17.1.4 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.4.2 ГОСТ 34698-2020 п. 17.3.3 |  |
| 17.10* |  | 26.30/ 39.000 26.30/ 32.115 | Испытание на надежность (прочность) |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.5 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.5.2 |  |
| 17.11* |  | 26.30/ 22.000 | Изменение напряжения питания. Устойчивость. |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.6 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.1.5 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.6.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 17.3.4 |  |
| 17.12* |  | 26.30/ 26.080 | Сухое тепло. Устойчивость |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.7 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.1 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.7.2 ГОСТ 34698-2020 п. 17.3.5 |  |
| 17.13* |  | 26.30/ 26.080 | Прочность при сухом тепле |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.8 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.8.2 |  |
| 17.14* |  | 26.30/ 26.080 | Холод. Устойчивость |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.9 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.2 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.9.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.4, 17.3.6 |  |
| 17.15* |  | 26.30/ 26.080 | Стойкость к влажному теплу |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.10 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.10.2 |  |
| 17.16* | Извещатели пожарные ручные | 26.30/ 26.080 | Прочность при влажном циклическом тепле |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.11 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.11.2 |  |
| 17.17* |  | 26.30/ 26.080 | Влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.12 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.3 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.12.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.5, 17.3.7 |  |
| 17.18* |  | 26.30/ 26.095 | Прямой механический удар Прочность |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.15 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.5 |  | СТБ ЕN 54-11-2009 п. 5.15.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.6, 17.3.8 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных