ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Устройство изоляционных покрытий. Гидроизоляция из рулонных материалов. Окрасочная гидроизоляция. Гидроизоляция из цементных растворов и горячих асфальтовых смесей, литая гидроизоляция. Гидроизоляция из полимерных листовых материалов. Тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов | 43.29/29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием и гидроизоляционных слоев между собой | СТБ 1846-2008 п.п.7.7, 8.7, 11.6 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 1.2** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции (тепло- и звукоизоляции) | СТБ 1846-2008 п.п.7.8, 8.6, 9.10, 11.10, 17.13 |  |  |
| 1.3** |  | 43.29/29.061 | Величина нахлестки армирующего материала | СТБ 1846-2008 п.8.4 |  |  |
| 1.4** |  |  | Отклонение поверхности изоляционного покрытия от вертикальности | СТБ 1846-2008 п.п.9.6, 17.11 |  |  |
| 1.5** |  |  | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения | СТБ 1846-2008 п.9.2 |  |  |
| 1.6** |  |  | Отклонение поверхности изоляционного покрытия от горизонтальности | СТБ 1846-2008 п.п.9.7, 17.12 |  |  |
| 1.7** |  |  | Отклонение поверхности изоляционного покрытия от заданного уклона | СТБ 1846-2008 п.п.9.8, 17.10 |  |  |
| 1.8** |  |  | Отклонение поверхности изоляционного покрытия от прямолинейности (ровность) | СТБ 1846-2008 п.9.9 |  |  |
| 1.9** |  |  | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846-2008 п.17.4 |  |  |
| 2.2** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Штукатурные системы. Системы на основе комплексных теплоизоляционных изделий. Вентилируемые системы. Дюбели. Анкерные устройства | 43.29/29.061 | Соответствие геометрических параметров поверхностей и углов подосновы проектной документации | СП 1.03.04-2022 п.6.2, п.9.1 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 2.4** |  |  | Соответствие прямолинейности (ровности) поверхности подосновы | СП 1.03.04-2022 п.6.3, п.9.1; СП 1.03.07-2023 п.5.6 |  |  |
| 2.5** |  |  | Контроль состояния поверхности подосновы | СП 1.03.04-2022 п. 6.1 |  |  |
| 2.6** |  |  | Перепад между смежными элементами подосновы, если предусмотрены проектом | СП 1.03.04-2022 п.6.4, п.9.1 |  |  |
| 2.7** |  | 43.29/11.116 | Наличие отслаивающихся наружных слоев подосновы | СП 1.03.04-2022 п.6.5, п.9.1 |  |  |
| 2.8** |  | 43.29/29.121 | Соответствие адгезии наружных слоев подосновы проектной документации | СП 1.03.04-2022 п.6.6, п.9.1; СП 1.03.07-2023 п.5.9 |  |  |
| 2.9** |  |  | Соответствие усилия вырыва анкерных устройств из подосновы проектной документации | ГОСТ 26998-86 п.5.3; СП 1.03.04-2022 п. 6.7, п.9.1; СТБ 2068-2025 п.5.11; СТБ 2079-2010 п.10 |  |  |
| 2.10** |  | 43.29/11.116 | Соответствие установки цокольных планок и опорных элементов в проектном положении | СП 1.03.04-2022 п.7.1.3 |  |  |
| 2.11** |  |  | Соответствие схемы нанесения клеевого слоя проектной документации | СП 1.03.04-2022 п.7.1.4 |  |  |
| 2.14** |  |  | Внешний вид: отсутствие дефектов на поверхности системы утепления (трещин, полос, пятен, подтеков, брызг, отмеливания) | СП 1.03.04-2022 п.7.3.7 |  |  |
| 2.15** |  | 43.29/29.061 | Отклонения от вертикальности и прямолинейности оштукатуренной и облицованной поверхности | СП 1.03.04-2022 п.8.8; СП 1.03.07-2023 п.5.6 |  |  |
| 2.16** |  |  | Наличие и размер перепадов на стыках смежных теплоизоляционных плит (блоков) | СП 1.03.04-2022 п.7.1.6 |  |  |
| 2.17** |  |  | Наличие и ширина швов (зазоров) между теплоизоляционными плитами (блоками) | СП 1.03.04-2022 п.7.1.5 |  |  |
| 2.18** |  | 43.29/11.116 | Сплошность грунтования поверхности подосновы | СП 1.03.04-2022 п.7.1.2 |  |  |
| 2.19** |  | 43.29/29.061 | Соответствие установки цокольных планок и опорных элементов в проектном положении | СП 1.03.04-2022 п.7.1.3 |  |  |
| 2.20** |  |  | Отклонение диаметра отверстия для установки дюбеля-анкера | ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 2.21** |  |  | Отклонение глубины отверстия |  |  |  |
| 2.22** |  |  | Отклонение оси отверстия от перпендикуляра к плоскости основания |  |  |  |
| 2.23** |  |  | Линейные размеры дюбелей | ГОСТ 26998-86 п.5.1 |  |  |
| 2.24** |  | 43.29/32.115 | Соответствие армированного и декоративно-защитного слоя проектной документации | СП 1.03.04-2022 п.7.2, п.7.3 |  |  |
| 2.25** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) неровности на 2 м длины поверхности армированного слоя | СП 1.03.04-2022 п.7.2.4 |  |  |
| 2.30** |  | 43.29/11.116 | Соответствие крепления элементов облицовки требованиям проектной документации | СП 1.03.04-2022 п.8.8 |  |  |
| 2.31** |  | 43.29/29.061 | Отклонение швов между элементами облицовки от вертикальности |  |  |  |
| 2.32** |  |  | Отклонение швов между элементами облицовки от горизонтальности |  |  |  |
| 2.33** |  |  | Отклонение швов между элементами облицовки от проектного угла |  |  |  |
| 2.34** |  |  | Отклонение ширины швов между элементами облицовки от проектной документации и заполнение швов |  |  |  |
| 2.35** |  |  | Отклонение геометрических параметров вентилируемой воздушной прослойки | СП 1.03.04-2022 п.8.7 |  |  |
| 2.37** |  |  | Перепад между элементами облицовки на стыках и швах | СП 1.03.04-2022 п.8.8 |  |  |
| 2.38** |  |  | Отклонение от соосности смежных (по высоте) направляющих | СП 1.03.04-2022 п.8.6.1 |  |  |
| 3.1** | Устройство кровель. Рулонные и мастичные кровли. Кровли из листовых и штучных материалов. Кровли из мелкоштучных материалов. Кровли из листовой стали, металлического про-филированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов | 43.91/11.116 | Внешний вид водоизоляционного ковра | СП 1.03.05-2023 п.4.15, п.5.9 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 3.2** |  | 43.91/29.061 | Наличие и соответствие размеров наклонных бортиков в местах примыкания кровли к вертикальным поверхностям проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.05-2023 п.5.3 |  |  |
| 3.6** |  | 43.91/11.116 | Наличие и соответствие грунтовки основания (сплошность нанесения, высыхание) проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.05-2023 п.5.2 |  |  |
| 3.14** |  | 43.91/29.061 | Соответствие конструкции и устройства примыканий кровли к стенам, парапетам, шахтам, стенкам бортов фонарей, в местах пропуска труб и т. п. проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.05-2023 п.5.16 |  |  |
| 3.15** |  |  | Соответствие геометрических параметров и конструкций водоприемных воронок проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.05-2023 п.5.17.4 |  |  |
| 3.17** |  | 43.91/11.116 | Соответствие устройства водоизоляционного ковра в местах установки водоприемных воронок проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.05-2023 п.5.17.2 |  |  |
| 3.18** |  |  | Соответствие конструкции и качества работ по устройству температурных деформационных швов проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.05-2023 п.5.18 |  |  |
| 3.21** |  | 43.91/29.061 | Соответствие шага и сечения обрешетки проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.05-2023 п.7.2 |  |  |
| 4.1** | Монтаж легких ограждающих конструкций. Гипсобетонные перегородки. Каркасно-обшивные перегородки. Стены из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок | СП 1.03.10-2023 п.п.7.3.10, 7.2.4.3 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 4.2** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид перегородок (поверхности) | СП 1.03.10-2023 п.п.7.2.8, 7.3.12 |  |  |
| 4.3** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки | СП 1.03.10-2023 п.7.3.11 |  |  |
| 4.5** |  |  | Отклонение от вертикали продольных кромок панелей (карт), листов | СП 1.03.10-2023 п.7.4.5 |  |  |
| 4.7** |  | 43.29/35.065 | Температура и относительная влажность воздуха | СП 1.03.10-2023 п.7.1 |  |  |
| 4.8** |  | 43.29/11.116 | Соответствие крепления перегородок к стенам и перекрытиям требованиям проектной документации | СП 1.03.10-2023 п.7.2.5 |  |  |
| 4.9** |  |  | Соответствие заполнения швов проектной документации | СП 1.03.10-2023 п.7.2.6 |  |  |
| 4.10** |  | 43.29/29.061 | Размеры швов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.7.2.7 |  |  |
| 4.11** |  |  | Отклонение от проектного расстояния между осями стоек | СП 1.03.10-2023 п.7.3.2 |  |  |
| 4.12** |  |  | Величина нахлестки листов обшивки на стойку (положение стыков листов на элементах каркаса) | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.7.3.3 |  |  |
| 4.13** |  |  | Отклонение расстояния между деталями крепления направляющих каркаса к несущим конструкциям | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.7.3.4 |  |  |
| 4.14** |  |  | Размер углубления головки винта или шурупа в обшивку каркаса | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.7.3.7 |  |  |
| 4.15** |  |  | Размер уступа между смежными листами обшивки вдоль шва | СП 1.03.10-2023 п.7.3.8 |  |  |
| 4.16** |  | 43.29/11.116 | Соответствие крепления элементов каркаса перегородок к плитам перекрытия и между собой проектной документации | СП 1.03.10-2023 п.7.3.9 |  |  |
| 4.17** |  |  | Соответствие расположения металлических панелей с утеплителем проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.7.4.1 |  |  |
| 4.18** |  |  | Наличие герметизирующих и теплоизоляционных материалов на основании | СП 1.03.10-2023 п.7.4.4 |  |  |
| 4.19** |  |  | Соответствие крепления панелей, карт (листов) и нащельников (вид креплений, качество и шаг их установки) проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.10-2023 п.7.4.8 |  |  |
| 4.20** |  |  | Соответствие заделки стыков панелей, краев технологических отверстий и проемов теплоизоляционными материалами проектной документации | СП 1.03.10-2023 п.7.4.9 |  |  |
| 5.2** | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/11.116 | Соответствие крепления элементов конструкций требованиям проекта | СП 1.03.10-2023 п.6.14 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 5.3** |  | 43.29/29.061 | Отклонение венцов бревенчатых и брусчатых стен от горизонтальности | СП 1.03.10-2023 п.6.18 |  |  |
| 5.4** |  |  | Соответствие запаса на осадку брусчатых и бревенчатых стен требованиям проектной документации | СП 1.03.10-2023 п.6.19 |  |  |
| 5.6** |  |  | Плотность соединений и наличие зазоров в стыках элементов конструкций, щелей в стыках торцов сопрягаемых конструкций | СП 1.03.10-2023 п.6.6 |  |  |
| 5.8** |  |  | Отклонение от прямолинейности поясов, ферм и балок | СП 1.03.10-2023 п.6.22 |  |  |
| 5.10** |  | 43.29/11.116 | Заделка концов элементов конструкций и брусьев перекрытий в гнезда каменных стен | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.6.26 |  |  |
| 5.11** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность)верхних граней стропил под обрешетку и уложенных брусков (настилов) обрешетки | СП 1.03.10-2023 п.6.27 |  |  |
| 5.13** |  | 43.29/11.116 | Наличие изоляции в местах контакта элементов конструкций с металлом, каменной кладкой, бетоном и другими материалами с более высокой теплопроводностью | СП 1.03.10-2023 п.6.13 |  |  |
| 6.1** | Монтаж стальных конструкций. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения, на высоко-прочных болтах с контролируемым натяжением, на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах. Предварительное напряжение элементов конструкций на монтажной площадке. Фермы, ригели, балки и прогоны. Подкрановые балки. Крановые пути мостовых кранов. Крановые пути подвесных кранов. Профилированный настил. Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий | 43.29/29.061 | Отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкций | СП 1.03.10-2023 п.5.2.1 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 6.2** |  |  | Плотность стяжки собранного пакета | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.3.5 |  |  |
| 6.3** |  |  | Плотность соединений | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.4.6 |  |  |
| 6.4** |  | 43.29/11.116 | Соответствие состояния наружных поверхностей соединяемых элементов, головок болтов, гаек и выступающих частей резьбы болтов требованиям проектной документации | СП 1.03.10-2023 п.5.4.7 |  |  |
| 6.5** |  | 43.29/26.095 | Натяжение болтов | СП 1.03.10-2023 п.5.4.5 |  |  |
| 6.6** |  | 43.29/29.061 | Плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.5.3 |  |  |
| 6.7** |  |  | Плотность соединяемых элементов конструкций | СП 1.03.10-2023 п.5.5.4 |  |  |
| 6.8** |  |  | Отклонение отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.2 |  |  |
| 6.9** |  |  | Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор в продольном и поперечном направлениях | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.3 |  |  |
| 6.10** |  |  | Отклонение осей колонн и опор от разбивочных осей в опорном сечении | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.4 |  |  |
| 6.11** |  |  | Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.5 |  |  |
| 6.12** |  |  | Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыках колонн | СП 1.03.10-2023 п.5.7.7 |  |  |
| 6.14** |  |  | Отклонение отметок опорных узлов ферм, ригелей, балок и прогонов от требований проектной документации | СП 1.03.10-2023 п.5.7.8 |  |  |
| 6.15** |  |  | Отклонение осей ферм, ригелей, балок от осей на оголовках колонн из плоскости рамы | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.9 |  |  |
| 6.16** |  |  | Расстояние между осями ферм, балок, ригелей по верхним поясам между точками закрепления | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.11 |  |  |
| 6.17** |  |  | Отклонение осей нижнего и верхнего поясов ферм относительно друг друга (в плане) | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.12 |  |  |
| 6.18** |  |  | Расстояние между прогонами | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.14 |  |  |
| 6.19** |  |  | Отклонение от симметричности опирания фермы, балки, ригеля | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.15 |  |  |
| 6.20** |  | 43.29/11.116 | Соответствие закрепления элементов конструкций требованиям проекта | СП 1.03.10-2023 п.6.14 |  |  |
| 6.21** |  | 43.29/29.061 | Отклонение оси подкрановой балки от продольной разбивочной оси | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.16 |  |  |
| 6.22** |  |  | Отклонение опорного ребра балки от оси колонны | СП 1.03.10-2023 п.5.7.17 |  |  |
| 6.24** |  |  | Расстояние между осями рельсов одного пролета | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.18 |  |  |
| 6.25** |  |  | Расстояние между осями рельсов одного пролета для мостовых кранов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.19 |  |  |
| 6.26** |  |  | Отклонение оси рельса от оси подкрановой балки для мостовых кранов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.20 |  |  |
| 6.27** |  |  | Разность отметок головок рельсов для мостовых кранов в одном поперечном разрезе пролета здания: на опорах, в пролете | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.21 |  |  |
| 6.28** |  |  | Разность отметок подкрановых рельсов на соседних колоннах для мостовых кранов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.22 |  |  |
| 6.29** |  |  | Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте для мостовых кранов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.23 |  |  |
| 6.30** |  |  | Зазор в стыках рельсов для мостовых кранов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.24 |  |  |
| 6.32** |  |  | Разность отметок нижнего ездового пояса на смежных опорах (вдоль пути) для подвесных кранов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.25 |  |  |
| 6.33** |  |  | Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в одном поперечном сечении двух- и многоопорных подвесных кранов: на опорах, в пролете | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.26 |  |  |
| 6.34** |  |  | Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в пролетах в одном поперечном сечении двух- и многоопорных подвесных кранов со стыковым замками на опорах и в пролете | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.27 |  |  |
| 6.35** |  |  |  |  |  |  |
| 6.37** |  |  | Отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.29 |  |  |
| 6.38** |  |  | Отклонение положения центров дюбелей, самонарезающих винтов, комбинированных заклепок | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.30 |  |  |
| 6.40** |  |  | Отклонение отметок опорной поверхности колонн от проектной отметки и разность отметок опорных поверхностей соседних колон | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.8.1 |  |  |
| 6.42** |  |  | Отклонение осей колонн в нижнем сечении от разбивочных осей при опирании на фундамент | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.8.2 |  |  |
| 6.43** |  |  | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей колонн в верхнем сечении с рисками разбивочных осей | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.8.3 |  |  |
| 6.44** |  |  | Разность отметок верха колонн каждого яруса | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.8.4 |  |  |
| 6.45** |  |  | Отклонение оси ригеля, балки от оси колонн | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.8.5 |  |  |
| 6.46** |  |  | Отклонение от расстояния между осями ригелей и балок в середине пролета | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.8.6 |  |  |
| 6.47** |  |  | Разность отметок верха смежных ригелей | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.8.7 |  |  |
| 6.48** |  |  | Разность отметок верха ригеля по его концам | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.8.8 |  |  |
| 6.49** |  |  | Отклонение зазора между фрезерованными поверхностями в стыке колонн | СП 1.03.10-2023 п.5.8.9 |  |  |
| 6.51** |  |  | Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после затяжки пакета | СП 1.03.10-2023 п.5.3.4 |  |  |
| 6.53** |  |  | Расстояние от оси дюбеля до края опорного элемента | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.5.2 |  |  |
| 7.1** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций. Стены подземной части зданий. Колонны, рамы, полурамы и диафрагмы жесткости. Ригели, балки, фермы, плиты. Панели стен. Вентиляционные блоки, шахты лифтов, санитарно-технические кабины, лестничные марши и площадки. Замоноличивание стыков и швов | 41.00/29.061 | Отклонение от вертикали плоскости блоков стен | СП 1.03.09-2023 п.5.1.5 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 7.2** |  |  | Отклонение от горизонтали рядов блоков стены | СП 1.03.09-2023 п.5.1.7 |  |  |
| 7.3** |  |  | Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажного здания | СП 1.03.09-2023 п.5.2.2 |  |  |
| 7.4** |  |  | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей | СП 1.03.09-2023 п.5.2.4 |  |  |
| 7.5** |  |  | Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости | СП 1.03.09-2023 п.5.2.6 |  |  |
| 7.6** |  |  | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных элементов с установочными рисками | СП 1.03.09-2023 п.5.3.2 |  |  |
| 7.7** |  |  | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками | СП 1.03.09-2023 п.5.3.3 |  |  |
| 7.8** |  |  | Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве | СП 1.03.09-2023 п.5.3.7 |  |  |
| 7.9** |  |  | Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей | СП 1.03.09-2023 п.5.4.3 |  |  |
| 7.10** |  |  | Разность отметок верха панелей | СП 1.03.09-2023 п.5.4.4 |  |  |
| 7.11** |  |  | Отклонение по высоте порога дверного проема объемного блока шахты лифта относительно посадочной площадки | СП 1.03.09-2023 п.5.6.5 |  |  |
| 7.12** |  |  | Отклонение от вертикали стен шахты лифта | СП 1.03.09-2023 п.5.6.7 |  |  |
| 7.13** |  |  | Отклонение отметки верха лестничной площадки от проектного значения | СП 1.03.09-2023 п.5.6.9 |  |  |
| 7.14** |  |  | Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестничных маршей | СП 1.03.09-2023 п.5.6.10 |  |  |
| 7.15** |  |  | Глубина опирания лестничных маршей и площадок в направлении перекрываемого пролета | СП 1.03.09-2023 п.5.6.11 |  |  |
| 7.16** |  |  | Отклонение от симметричности в направлении перекрываемого пролета | СП 1.03.09-2023 п.5.6.12 |  |  |
| 7.17** |  |  | Отклонение от вертикали ограждений лестничных маршей и площадок | СП 1.03.09-2023 п.5.6.13 |  |  |
| 7.18** |  | 41.00/29.121 | Прочность бетона (метод ударного импульса) | СП 1.03.09-2023 п.5.7.4 |  |  |
| 7.19** |  | 41.00/29.061 | Отклонение толщины шва | СП 1.03.09-2023 п.5.1.6 |  |  |
| 7.20** |  |  | Отклонение отметок опорных поверхностей санитарно-технических кабин в пределах выверяемого участка | СП 1.03.09-2023 п.5.6.8 |  |  |
| 8.1** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Арматурные работы. Бетонные работы. Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций требованиям проектной документации | 41.00/29.061 | Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями | СП 1.03.09-2023 п.6.2.2 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 8.2** |  |  | Отклонение расстояний между рядами арматуры | СП 1.03.09-2023 п.6.2.3 |  |  |
| 8.3** |  | 41.00/11.116 | Соответствие соединений стержней арматуры проектной и технологической документации | СП 1.03.09-2023 п.6.2.4 |  |  |
| 8.4** |  | 41.00/29.061 | Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной | СП 1.03.09-2023 п.6.2.5 |  |  |
| 8.5** |  | 41.00/29.121 | Прочность бетона (метод ударного импульса) | ГОСТ 22690-2015; СП 1.03.09-2023 п.6.3.6 |  |  |
| 8.6** |  | 41.00/11.116 | Внешний вид поверхностей конструкций | СП 1.03.09-2023 п.6.4.1 |  |  |
| 8.7** |  | 41.00/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций | СП 1.03.09-2023 п.6.4.2 |  |  |
| 8.8** |  |  | Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций | СП 1.03.09-2023 п.6.4.3 |  |  |
| 8.9** |  |  | Отклонение плоскостей от горизонтали на всю длину выверяемого участка | СП 1.03.09-2023 п.6.4.4 |  |  |
| 8.10** |  |  | Соответствие радиуса криволинейных поверхностей проектной документации | СП 1.03.09-2023 п.6.4.5 |  |  |
| 8.11** |  |  | Отклонение длины или пролета элементов, размера в свету в горизонтальной плоскости, высоты или размера в свету в вертикальной плоскости | СП 1.03.09-2023 п.6.4.6 |  |  |
| 8.12** |  |  | Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов | СП 1.03.09-2023 п.6.4.7 |  |  |
| 8.13** |  |  | Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций | СП 1.03.09-2023 п.6.4.8 |  |  |
| 8.14** |  |  | Отклонение отметок поверхностей бетона и закладных деталей, служащих опорами для стальных или сборных элементов | СП 1.03.09-2023 п.6.4.9 |  |  |
| 8.15** |  |  | Уклон опорных поверхностей фундаментов при опирании стальных колонн без подливки | СП 1.03.09-2023 п.6.4.10 |  |  |
| 8.16** |  |  | Отклонение расположения фундаментных и анкерных болтов | СП 1.03.09-2023 п.6.4.11 |  |  |
| 8.17** |  |  | Перепад в стыке двух смежных поверхностей | СП 1.03.09-2023 п.6.4.12 |  |  |
| 9.1** | Возведение каменных и армокаменных конструкций | 41.00/29.061 | Отклонение осей конструкций от разбивочных осей | СП 1.03.13-2024 п.5.2 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 9.2** |  |  | Отклонение отметок опорных поверхностей от проектных значений | СП 1.03.13-2024 п.5.3 |  |  |
| 9.3** |  | 41.00/11.116 | Соответствие закрепления в кладке сборных железобетонных и стальных конструкций (анкеровки, бетонирования, отметок опирания, гибких связей и глубины опирания) проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.13-2024 п.5.4 |  |  |
| 9.4** |  | 41.00/29.061 | Отклонение рядов кладки от горизонтали и соответствие от меток верха кладки проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.13-2024 п.5.5 |  |  |
| 9.5** |  | 41.00/11.116 | Соответствие установки закладных деталей, металлических связей, арматурных изделий и их антикоррозионной защиты проектной документации | СП 1.03.13-2024 п.5.6 |  |  |
| 9.6** |  | 41.00/29.061 | Отклонение толщины конструкций от проектных значений | СП 1.03.13-2024 п.5.7 |  |  |
| 9.7** |  |  | Отклонение ширины простенков от проектных значений | СП 1.03.13-2024 п.5.8 |  |  |
| 9.8** |  |  | Отклонение граней и углов кладки от вертикали | СП 1.03.13-2024 п.5.10 |  |  |
| 9.9** |  |  | Неровности на вертикальной поверхности кладки | СП 1.03.13-2024 п.5.12 |  |  |
| 9.10** |  |  | Отклонение ширины проемов от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.9 |  |  |
| 9.11** |  |  | Отклонение ширины швов кладки от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.15 |  |  |
| 10.1** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений. Системы внутреннего водоснабжения. Системы внутренней канализации. Санитарные приборы. Системы отопления. Отопительные приборы. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Системы внутреннего газоснабжения. Тепловые пункты и котельные | 43.22/29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | СП 4.02.08-2024 п.5.2; СП 4.02.11-2025 п.5.1; СП 4.03.03-2026 п.5.1; СТБ 2001-2009 п.5.1; СТБ 2017-2009 п.5.1 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 10.2** |  |  | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений | СП 4.02.08-2024 п.5.3; СП 4.02.11-2025 п.5.2; СП 4.03.03-2026 п.5.2; СТБ 2001-2009 п.5.2; СТБ 2017-2009 п.5.2 |  |  |
| 10.3** |  | 43.22/11.116 | Соответствие крепления трубопроводов проектной документации | СТБ 2001-2009 п.5.3 |  |  |
| 10.4** |  |  | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов | СТБ 2001-2009 п.5.6; СТБ 2017-2009 п.5.6 |  |  |
| 10.5** |  |  | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах требованиям ПД | СП 4.02.08-2024 п.5.11; СП 4.02.11-2025 п.5.8; СП 4.03.03-2026 п.5.13; СТБ 2001-2009 п.5.7 |  |  |
| 10.6** |  | 43.22/29.061 | Расстояние между трубопроводами | СП 4.02.08-2024 п.5.5; СТБ 2001-2009 п.5.8; СТБ 2017-2009 п.5.7 |  |  |
| 10.7** |  | 43.22/11.116 | Наличие креплений трубопроводов | СП 4.02.08-2024 п.5.6; СП 4.02.11-2025 п.5.5; СТБ 2001-2009 п.5.9; СТБ 2017-2009 п.5.8 |  |  |
| 10.8** |  | 43.22/29.061 | Расстояние между креплениями (средствами крепления) трубопроводов | СП 4.02.08-2024 п.5.7; СТБ 2001-2009 п.5.10 |  |  |
| 10.9** |  |  | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода | СП 4.02.08-2024 п.5.8; СТБ 2001-2009 п.5.11 |  |  |
| 10.10** |  | 43.22/11.116 | Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям ТНПА и проектной документации | СП 4.02.08-2024 п.5.14; СТБ 2001-2009 п.5.12 |  |  |
| 10.11** |  |  | Внешний вид сварных швов полимерных труб | СТБ 2001-2009 п.5.13 |  |  |
| 10.12** |  | 43.22/29.061 | Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами | СТБ 2001-2009 п.6 |  |  |
| 10.13** |  | 43.22/11.116 | Работоспособность насосного оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры | СП 4.02.08-2024 п.7; СТБ 2001-2009 п.7 |  |  |
| 10.14** |  | 43.22/26.141 | Прочность и герметичность системы водоснабжения | СТБ 2001-2009 п.8 |  |  |
| 10.15** |  | 43.22/11.116 | Циркуляция воды и прогрев полотенцесушителей в системе горячего водоснабжения при отсутствии водоразбора | СТБ 2001-2009 п.9 |  |  |
| 10.16** |  | 43.22/29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации | СП 4.02.11-2025 п.5.3; СТБ 2017-2009 п.5.1 |  |  |
| 10.17** |  |  | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации | СП 4.02.08-2024 п.5.4; СП 4.02.11-2025 п.5.4; СТБ 2017-2009 п.5.4 |  |  |
| 10.18** |  | 43.22/11.116 | Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними | СТБ 2017-2009 п.5.9 |  |  |
| 10.19** |  |  | Соответствие уплотнения стыков требованиям проектной документации | СТБ 2017-2009 п.5.10 |  |  |
| 10.20** |  |  | Соответствие заземления металлических санитарных приборов и полотенцесушителей требованиям ТНПА и проектной документации | СТБ 2017-2009 п.5.11 |  |  |
| 10.21** |  | 43.22/29.061 | Отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов | СТБ 2017-2009 п.6.1 |  |  |
| 10.22** |  |  | Отклонение от высоты установки санитарных приборов | СТБ 2017-2009 п.6.2 |  |  |
| 10.23** |  |  | Отклонение от расстояния между осями санитарных приборов и до боковых стен помещений | СТБ 2017-2009 п.6.3 |  |  |
| 10.24** |  | 43.22/26.141 | Герметичность систем канализации и внутренних водостоков | СТБ 2017-2009 п.7 |  |  |
| 10.25** |  | 43.22/35.065 | Температура окружающего воздуха (при монтаже полимерных трубопроводов) | СП 4.02.08-2024 п.5.1 |  |  |
| 10.26** |  | 43.22/29.061 | Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов | СП 4.02.08-2024 п.5.9 |  |  |
| 10.27** |  |  | Отклонение уклона подающей и обратной подводок к отопительным приборам | СП 4.02.08-2024 п.5.10 |  |  |
| 10.28** |  | 43.22/11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | СП 4.02.08-2024 п.5.13; СП 4.02.11-2025 п.5.7; СП 4.03.03-2026 п.5.10 |  |  |
| 10.29** |  | 43.22/29.061 | Соответствие расстояния установки отопительных приборов требованиям ТНПА | СП 4.02.08-2024 п.6.1 |  |  |
| 10.30** |  |  | Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов | СП 4.02.08-2024 п.6.2 |  |  |
| 10.31** |  |  | Отклонение воздуховодов от вертикали | СП 4.02.07-2024 п.5.1 |  |  |
| 10.32** |  |  | Отклонение уклона воздуховодов от проектных значений | СП 4.02.07-2024 п.5.2 |  |  |
| 10.33** |  |  | Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА | СП 4.02.07-2024 п.5.3 |  |  |
| 10.34** |  |  | Соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации | СП 4.02.07-2024 п.5.4 |  |  |
| 10.36** |  | 43.22/11.116 | Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов требованиям ТНПА | СП 4.02.07-2024 п.5.5 |  |  |
| 10.37** |  |  | Наличие перемычек заземления между соединениями деталей систем вентиляции | СП 4.02.07-2024 п.5.6 |  |  |
| 10.38** |  |  | Соответствие заделки пространства между элементами воздуховодов и строительными конструкциями проектной документации | СП 4.02.07-2024 п.5.7 |  |  |
| 10.39** |  |  | Внешний вид вентиляционного оборудования и воздуховодов | СП 4.02.07-2024 п.6.2 |  |  |
| 10.40** |  | 43.22/29.061 | Соответствие расстояния между опорами и креплениями трубопроводов проектной документации | СП 4.03.03-2026 п.5.3 |  |  |
| 10.41** |  |  | Расстояние от строительных конструкций до трубопроводов | СП 4.03.03-2026 п.5.6 |  |  |
| 10.42** |  |  | Высота установки бытовых газовых счетчиков и запорной арматуры на опуске к газовой плите | СП 4.03.03-2026 п.5.14 |  |  |
| 10.43** |  | 43.22/11.116 | Внешний вид сварных соединений | СП 4.02.11-2025 п.5.6; СП 4.03.03-2026 п.5.7; СТБ 1133-98; СТБ 2001-2009 п.5.5; СТБ 2017-2009 п.5.5 |  |  |
| 10.44** |  |  | Соответствие класса по температуре дымовой трубы проектной документации | СП 4.03.03-2026 п.8.5 |  |  |
| 10.45** |  |  | Соответствие дымовой трубы классам по конденсатостойкости и коррозийной стойкости | СП 4.03.03-2026 п.8.6 |  |  |
| 10.46** |  | 43.22/29.061 | Отклонение дымовой трубы от вертикали | СП 4.03.03-2026 п.8.1 |  |  |
| 10.47** |  |  | Соответствие расстояния между опорами и креплениями дымовой трубы проектной документации | СП 4.03.03-2026 п.8.2 |  |  |
| 10.48** |  |  | Соответствие диаметра дымовой трубы проектной документации | СП 4.03.03-2026 п.8.3 |  |  |
| 10.49** |  |  | Расстояние от швов ввариваемых штуцеров до кольцевых швов основного газопровода | ГОСТ 26433.1-89; СП 1.03.02-2020 п.6.6.11.8 |  |  |
| 10.50** |  | 43.22/11.116 | Проход труб через строительные конструкции | ГОСТ 26433.1-89; СП 1.03.02-2020 п.6.6.11.10 |  |  |
| 11.1** | Монтаж наружных сетей. Газопроводы из полиэтиленовых труб. Тепловые сети. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации | 43.22/26.141 | Прочность и герметичность трубопроводов сетей водоснабжения и напорных трубопроводов сетей канализации | СП 4.01.07-2024 п.15.1 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 11.2** |  |  | Герметичность трубопроводов сетей канализации | СП 4.01.07-2024 п.15.2 |  |  |
| 12.1** | Штукатурные и облицовочные работы | 43.31/29.061, 43.33/29.061 | Отклонения оштукатуренной поверхности и углов от вертикали, горизонтали и прямолинейности (ровность) | СП 1.03.07-2023 п.п.5.4, 5.5, 5.6 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 12.2** |  |  | Отклонение радиуса криволинейных поверхностей | СП 1.03.07-2023 п.5.7 |  |  |
| 12.3** |  | 43.31/11.116, 43.33/11.116 | Внешний вид оштукатуренной поверхности | СП 1.03.07-2023 п.5.8 |  |  |
| 12.4** |  | 43.31/29.121, 43.33/29.121 | Прочность сцепления штукатурного покрытия с основанием | ГОСТ 28089-2012; СП 1.03.07-2023 п.5.9 |  |  |
| 12.6** |  | 43.31/29.061, 43.33/29.061 | Отклонение швов от вертикали и горизонтали | СП 1.03.07-2023 п.6.5, п.6.6 |  |  |
| 12.8** |  |  | Отклонение облицованной поверхности от вертикали и прямолинейности (ровность) | СП 1.03.07-2023 п.6.9 |  |  |
| 12.9** |  |  | Отклонение ширины швов и заполнение швов | СП 1.03.07-2023 п.6.7 |  |  |
| 12.10** |  |  | Перепад между изделиями на стыках и швах | СП 1.03.07-2023 п.6.8 |  |  |
| 12.11** |  |  | Отклонения элементов каркаса от вертикали, горизонтали и прямолинейности (ровность) | СП 1.03.07-2023 п.6.4 |  |  |
| 12.15** |  | 43.31/29.121, 43.33/29.121 | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием | ГОСТ 28089-2012; СП 1.03.07-2023 п.6.10 |  |  |
| 12.16** |  | 43.31/11.116, 43.33/11.116 | Соответствие установки каркаса проектной документации: расстояние между точками крепления каркаса, расстояние между несущими элементами каркаса, применяемые крепежные элементы | СП 1.03.07-2023 п.6.3 |  |  |
| 13.1** | Малярные и обойные работы | 43.34/11.116 | Внешний вид | СП 1.03.07-2023 п.7.3 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 13.2** |  | 43.34/29.061 | Отклонение стыков полотнищ обоев от вертикали и положение стыков | СП 1.03.07-2023 п.8.3 |  |  |
| 13.3** |  | 43.34/11.116 | Внешний вид оклеенной обоями поверхности | СП 1.03.07-2023 п.8.4 |  |  |
| 14.1** | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.29/29.061 | Геометрические размеры оконных и дверных блоков | СТБ 1476-2004 п.4.1 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 14.2** |  |  | Отклонения от горизонтальности и вертикальности установленных оконных, дверных блоков | СТБ 1476-2004 п.4.4 |  |  |
| 14.3** |  |  | Соосность расположения оконных блоков в проеме по этажам | СТБ 1476-2004 п.4.3 |  |  |
| 14.4** |  |  | Величина монтажного зазора между оконным (дверным) блоком и проемом | СТБ 1476-2004 п.4.2 |  |  |
| 14.5** |  |  | Расстояния между крепежными элементами | СТБ 1476-2004 п.4.5 |  |  |
| 14.6** |  |  | Величина напуска наличника на дверную коробку | СТБ 1476-2004 п.7.1 |  |  |
| 14.8** |  |  | Зазор между дверным полотном и полом при устройстве дверей без порога | СТБ 1476-2004 п.4.2 |  |  |
| 14.9** |  |  | Высота установки запирающих приборов (дверных ручек) | СТБ 1476-2004 п.4.7 |  |  |
| 14.10** |  |  | Величина уклона установки подоконных досок (плит) | СТБ 1476-2004 п.5.2 |  |  |
| 14.11** |  |  | Высота установки подоконных досок (плит) | СТБ 1476-2004 п.5.3 |  |  |
| 14.12** |  |  | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены | СТБ 1476-2004 п.5.5 |  |  |
| 14.13** |  |  | Величина уклона сливов | СТБ 1476-2004 п.6.1 |  |  |
| 14.14** |  |  | Величина напуска слива на фасад | СТБ 1476-2004 п.6.4 |  |  |
| 14.15** |  |  | Шаг установки крепежных элементов отливов | СП 1.03.15-2024 п.5.10; СТБ 1476-2004 п.6.3 |  |  |
| 14.17** |  |  | Толщина слоя выравнивающей стяжки | СП 1.03.15-2024 п.5.9.1, п.5.9.2, п.5.9.3; СТБ 1476-2004 п.5.1 |  |  |
| 14.18** |  |  | Глубина штрабы в откосах | СП 1.03.15-2024 п.5.9.1, п.5.9.2, п.5.9.3; СТБ 1476-2004 п.5.4 |  |  |
| 14.19** |  |  | Уровень установки нижнего бруска дверной коробки | СТБ 1476-2004 п.4.6 |  |  |
| 15.1* | Изделия для заполнения проемов: окна, двери, ворота, люки, а также витражи, витрины, элементы остекления балконов и лоджий | 16.23/36.038, 22.23/36.038, 25.12/36.038, 24.42/36.038, 25.11/36.038, 25.99/36.038 | Надежность (безотказность открывания створок и полотен) | СТБ 1912-2008 п.8.1.2; СТБ 940-2004 п.7 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 15.2* |  | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095, 24.42/26.095, 25.11/26.095, 25.99/26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) | СТБ 940-2004 п.8 |  |  |
| 15.3* |  |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) | СТБ 940-2004 п.9 |  |  |
| 15.4* |  |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки | СТБ 940-2004 п.10 |  |  |
| 15.5* |  |  | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна) | СТБ 940-2004 п.11 |  |  |
| 15.6* |  | 16.23/36.038, 22.23/36.038, 25.12/36.038, 24.42/36.038, 25.11/36.038, 25.99/36.038 | Безотказность поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна) | СТБ 940-2004 п.12 |  |  |
| 15.7* |  | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095, 24.42/26.095, 25.11/26.095, 25.99/26.095 | Прочность ограничителя угла открывания створки (полотна) в режиме проветривания | СТБ 940-2004 п.13 |  |  |
| 15.8* |  | 22.23/26.095, 25.12/26.095, 24.42/26.095, 25.11/26.095, 25.99/26.095 | Прочность угловых соединений | СТБ 1264-2001 п.8.14; СТБ 939-2013 п.8.10.4 |  |  |
| 15.9* |  | 16.23/26.141, 22.23/26.141, 25.12/26.141, 24.42/26.141, 25.11/26.141, 25.99/26.141 | Воздухопроницаемость | ГОСТ 26602.2-99 п.3 |  |  |
| 15.10* |  |  | Водопроницаемость | ГОСТ 26602.2-99 п.4 |  |  |
| 15.11* |  | 16.23/29.137, 22.23/29.137, 25.12/29.137, 24.42/29.137, 25.11/29.137, 25.99/29.137 | Сопротивление ветровой нагрузке | ГОСТ 26602.5-2001 |  |  |
| 15.12* |  | 16.23/34.138, 22.23/34.138, 25.12/34.138, 24.42/34.138, 25.11/34.138, 25.99/34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 26602.1-2023 |  |  |
| 15.13* |  | 16.23/33.111, 22.23/33.111, 25.12/33.111, 24.42/33.111, 25.11/33.111, 25.99/33.111 | Общий коэффициент пропускания света | ГОСТ 26602.4-2012 п.5 |  |  |
| 15.14** |  | 16.23/29.121, 25.12/29.121, 24.42/29.121, 25.11/29.121, 25.99/29.121 | Прочность сцепления (адгезия) покрытий с отделываемой поверхностью | ГОСТ 15140-78 п.2 |  |  |
| 15.15** |  | 25.12/32.089, 24.42/32.089, 25.11/32.089, 25.99/32.089 | Толщина и качество отделочных покрытий | ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.6.2.4, п.6.3 |  |  |
| 15.16** |  | 16.23/29.061, 22.23/29.061, 25.12/29.061, 24.42/29.061, 25.11/29.061, 25.99/29.061 | Отклонения от геометрических параметров (линейные размеры, плоскостность и прямолинейность, разность длин диагоналей, зазоры в угловых и Т-образных соединениях) | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1457-2004 п.5, п.6, п.7, п.9 |  |  |
| 15.17* |  | 22.23/26.080 | Устойчивость блоков температурным воздействиям | СТБ 1108-2017 п.8.2; СТБ EN 1121-2014 п.5.2; СТБ EN 13420-2014 метод 3 |  |  |
| 15.18* |  | 22.23/26.095 | Воздействующие усилия | СТБ EN 12046-1-2012; СТБ EN 12046-2-2012 |  |  |
| 15.19** |  | 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Устойчивость конструкций к воздействию горизонтальной статической нагрузки | СТБ 1912-2008 п.8.1.2 |  |  |
| 15.20** |  | 25.12/11.116 | Качество сварных швов (визуально) | СТБ 1133-98 |  |  |
| 16.1* | Блоки дверные | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Сопротивление вертикальной нагрузке | СТБ EN 947-2012 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 16.2* |  |  | Сопротивление кручению при статической нагрузке | СТБ EN 948-2014 |  |  |
| 16.3* |  |  | Сопротивление удару мягким тяжелым телом | СТБ EN 949-2012 |  |  |
| 16.4* |  |  | Сопротивление удару твердым телом | СТБ EN 950-2012 |  |  |
| 17.1** | Устройство полов. Основания. Монолитные покрытия. Покрытия из древесины и изделий на ее основе. Покрытия из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Сплошные (бесшовные) покрытия. Покрытия из штучных (плиточных) материалов | 43.33/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) | СП 1.03.06-2023 п.7.2, п.8.4 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 17.2** |  |  | Отклонение поверхности слоев пола от заданного уклона | СП 1.03.06-2023 п.7.3, п.8.5 |  |  |
| 17.3** |  |  | Соответствие отметок основания проектной документации | СП 1.03.06-2023 п.7.4 |  |  |
| 17.4** |  |  | Толщина бетонного подстилающего слоя и стяжки | СП 1.03.06-2023 п.8.1 |  |  |
| 17.5** |  |  | Отклонение поверхности слоев пола от горизонтальности | СП 1.03.06-2023 п.8.6 |  |  |
| 17.6** |  |  | Отметки подстилающего слоя из песка и щебня | СП 1.03.06-2023 п.9.1 |  |  |
| 17.7** |  |  | Толщина слоя гидроизоляции из цементно-песчаного раствора | СП 1.03.06-2023 п.10.8 |  |  |
| 17.8** |  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) гидроизоляции из цементно-песчаного раствора | СП 1.03.06-2023 п.10.9 |  |  |
| 17.9** |  |  | Отклонение от заданного уклона гидроизоляции из цементно-песчаного раствора | СП 1.03.06-2023 п.10.10 |  |  |
| 17.10** |  |  | Отклонение от горизонтальности гидроизоляции из цементно-песчаного раствора | СП 1.03.06-2023 п.10.11 |  |  |
| 17.11** |  | 43.33/29.121 | Прочность сцепления гидроизоляции с основанием | СП 1.03.06-2023 п.10.12 |  |  |
| 17.12** |  |  | Прочность приклейки к основанию и послойной приклейки рулонных материалов | СП 1.03.06-2023 п.10.13 |  |  |
| 17.13** |  | 43.33/11.116 | Внешний вид | СП 1.03.06-2023 п.10.14, п.12.1 |  |  |
| 17.14** |  | 43.33/29.061 | Толщина теплозвукоизоляционного слоя | СП 1.03.06-2023 п.11.3 |  |  |
| 17.15** |  |  | Отклонение от горизонтальности | СП 1.03.06-2023 п.11.7 |  |  |
| 17.16** |  |  | Отклонение от заданного уклона | СП 1.03.06-2023 п.11.8 |  |  |
| 17.17** |  |  | Соответствие отметок покрытия пола проектной документации | СП 1.03.06-2023 п.12.2 |  |  |
| 17.18** |  |  | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) | СП 1.03.06-2023 п.7.2, п.12.3 |  |  |
| 17.19** |  |  | Отклонение покрытия от заданного уклона | СП 1.03.06-2023 п.12.4 |  |  |
| 17.20** |  |  | Отклонение покрытия от горизонтальности |  |  |  |
| 17.21** |  | 43.33/29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием | СП 1.03.06-2023 п.13.4 |  |  |
| 17.22** |  | 43.33/11.116 | Соответствие кирпичных или бетонных столбиков под лаги проектной документации | СП 1.03.06-2023 п.14.1 |  |  |
| 17.23** |  | 43.33/29.061 | Длина лаг, расстояние между осями лаг, расположение стыков лаг, размеры зазоров | СП 1.03.06-2023 п.14.2 |  |  |
| 17.24** |  |  | Отклонение от горизонтали лаг | СП 1.03.06-2023 п.14.3 |  |  |
| 17.25** |  | 43.33/11.116 | Наличие и сплошность антисептирования лаг, подкладок, досок | СП 1.03.06-2023 п.14.5 |  |  |
| 17.26** |  | 43.33/29.061 | Величина уступа между смежными элементами покрытия | СП 1.03.06-2023 п.14.8 |  |  |
| 17.27** |  |  | Размер зазора между смежными элементами покрытия | СП 1.03.06-2023 п.14.9 |  |  |
| 17.28** |  |  | Размер зазора между плинтусом и покрытием или стеной | СП 1.03.06-2023 п.14.10 |  |  |
| 17.29** |  | 43.33/11.116 | Соответствие склейки (сварки) кромок полотнищ требованиям проектной документации и ТНПА | СП 1.03.06-2023 п.15.5 |  |  |
| 17.30** |  | 43.33/29.061 | Размер зазоров между кромками полотнищ и плиток | СП 1.03.06-2023 п.15.3 |  |  |
| 17.31** |  |  | Толщина слоя покрытия | СП 1.03.06-2023 п.16.4 |  |  |
| 17.32** |  | 43.33/29.121 | Прочность сцепления с основанием | СП 1.03.06-2023 п.16.5 |  |  |
| 17.33** |  | 43.33/11.116 | Соответствие заполнения швов проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.06-2023 п.17.5 |  |  |
| 17.34** |  | 43.33/29.061 | Отклонение от прямолинейности швов | СП 1.03.06-2023 п.17.3 |  |  |
| 17.35** |  |  | Отклонение от ширины швов | СП 1.03.06-2023 п.17.4 |  |  |
| 17.36** |  |  | Наличие уступа между смежными элементами покрытия | СП 1.03.06-2023 п.17.6 |  |  |
| 17.37** |  | 43.33/29.121 | Прочность сцепления плитки с основанием | СП 1.03.06-2023 п.17.7 |  |  |
| 18.1** | Устройство дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 81.30/29.119 | Степень уплотнения грунта земляного полотна | СП 1.03.17-2025 п.5.1.6; СТБ 1377-2003 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 18.2** |  | 81.30/29.061 | Отклонение ширины слоя основания от значений, указанных в проектной документации | СП 1.03.17-2025 п.5.2.2 |  |  |
| 18.3** |  |  | Отклонение толщины слоя основания от значений, указанных в проектной документации | СП 1.03.17-2025 п.5.2.3 |  |  |
| 18.4** |  |  | Отклонение поперечных уклонов слоев дорожной одежды от значений, указанных в проектной документации | СП 1.03.17-2025 п.5.2.4 |  |  |
| 18.5** |  | 81.30/29.119 | Степень уплотнения слоя основания | СП 1.03.17-2025 п.5.2.6 |  |  |
| 18.6** |  | 81.30/29.061 | Ширина шва между бортами | СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.2 |  |  |
| 18.7** |  | 81.30/26.095 | Прочность материала для цементобетонных оснований | СП 1.03.17-2025 п.5.2.8 |  |  |
| 18.8** |  | 81.30/29.061 | Ровность выравнивающего слоя | СП 1.03.17-2025 п.5.4.1.2 |  |  |
| 18.9** |  |  | Прямолинейность установки бортового камня | СП 1.03.17-2025 п.5.3.2 |  |  |
| 18.10** |  |  | Отклонение высотных отметок от значений, указанных в проектной документации | СП 1.03.17-2025 п.5.3.3 |  |  |
| 18.11** |  |  | Перепад высот смежных бортовых камней | СП 1.03.17-2025 п.5.3.4 |  |  |
| 18.12** |  |  | Перепад высот между смежными тротуарными плитами | СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.1 |  |  |
| 18.13** |  |  | Размер шва между смежными сборными элементами для плит длиной до 300 мм | СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.2 |  |  |
| 18.14** |  |  | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения | СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.3 |  |  |
| 18.15** |  |  | Размер шва плит длиной свыше 300 мм до 500 мм и плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций | СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.4 |  |  |
| 18.16** |  |  | Ровность сборного покрытия | СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.5 |  |  |
| 18.17** |  |  | Искривление линий швов между плитами тротуарными | СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.6 |  |  |
| 19.1** | Устройство антикоррозионных покрытий. Лакокрасочные покрытия. Мастичные, шпатлевочные и наливные покрытия. Покрытия гуммировочные из листовых материалов. Покрытия гуммировочные из жидких резиновых смесей. Оклеечные покрытия. Облицовочные и футеровочные покрытия | 43.99/11.116 | Внешний вид покрытия | СТБ 1684-2006 п.6.9, п.7.6, п.10.12, п.11.12 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 19.2** |  |  | Сплошность покрытия | СТБ 1684-2006 п.6.10, п.10.13 |  |  |
| 19.3** |  | 43.99/29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий к металлическим поверхностям | СТБ 1684-2006 п.6.11 |  |  |
| 19.4** |  |  | Адгезия (сцепление) покрытий к неметаллическим поверхностям |  |  |  |
| 19.5** |  |  | Адгезия (сцепление) лакокрасочных армированных покрытий |  |  |  |
| 19.6** |  | 43.99/32.089 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) методы 4А, 7В.2, 7С; СТБ 1684-2006 п.6.4 |  |  |
| 19.7** |  | 43.99/29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | СТБ 1684-2006 п.6.11, п.7.9, п.10.14 |  |  |
| 19.8** |  | 43.99/11.116 | Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей) | СТБ 1684-2006 п.7.8 |  |  |
| 19.9** |  | 43.99/29.061 | Толщина каждого слоя и общая толщина слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий | СТБ 1684-2006 п.7.4 |  |  |
| 19.10** |  |  | Толщина слоев оклеечного материала в покрытиях и швах | СТБ 1684-2006 п.10.11 |  |  |
| 19.11** |  | 43.99/29.121 | Адгезия замазок при футеровке | СТБ 1684-2006 п.11.4 |  |  |
| 19.12** |  | 43.99/11.116 | Количество слоев футеровки (облицовки) | СТБ 1684-2006 п.11.5 |  |  |
| 19.13** |  | 43.99/29.061 | Толщина прослойки | СТБ 1684-2006 п.11.6 |  |  |
| 19.14** |  |  | Ширина швов | СТБ 1684-2006 п.11.7 |  |  |
| 19.15** |  |  | Отклонение от ширины швов | СТБ 1684-2006 п.11.8 |  |  |
| 19.16** |  | 43.99/11.116 | Полнота заполнения швов |  |  |  |
| 19.17** |  | 43.99/29.061 | Ровность покрытия | СТБ 1684-2006 п.11.13 |  |  |
| 19.18** |  |  | Величина перепада между смежными элементами покрытия | СТБ 1684-2006 п.11.14 |  |  |
| 19.19** |  | 43.99/11.116 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий | СТБ 1684-2006 п.6.5 |  |  |
| 20.1** | Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений. Котлованы. Фундаменты на основаниях из естественных грунтов | 41.00/29.061 | Размеры котлована в плане | ГОСТ 26433.2-94 п.4.2, приложение А, таблица А.1, п.1; СП 1.03.14-2024 п.5.1 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 20.2** |  |  | Отметка дна котлована (или отдельных его участков, если проектной документацией предусмотрены разные отметки глубины заложения фундаментов) | ГОСТ 26433.2-94 п.4.2, приложение А, таблица А.1, п.1; СП 1.03.14-2024 п.5.2 |  |  |
| 20.3** |  |  | Соответствие крутизны откоса котлована проектной документации и требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94 п.4.2 приложение А таблица А.1 п.1 |  |  |
| 20.4** |  |  | Угол откоса въезда-выезда из котлована |  |  |  |
| 20.5** |  | 41.00/29.119 | Коэффициент уплотнения грунта (в случаях, когда проектным решением предусмотрено доуплотнение грунтов естественного сложения) | СП 1.03.14-2024 п.5.6; СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п.6.2 |  |  |
| 20.6** |  |  | Коэффициент уплотнения грунта обратной засыпки | ГОСТ 26433.2-94 п.4.2, приложение А, таблица А.1, п.1; СП 1.03.14-2024 п.7.5 |  |  |
| 20.7** |  | 41.00/29.061 | Глубина заложения фундаментов | СП 1.03.14-2024 п.7.1 |  |  |
| 21.1* | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 28.14/26.141 | Герметичность арматуры | ГОСТ 19681-94 п.7.4 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 21.2* |  |  | Герметичность узлов арматуры | ГОСТ 19681-94 п.7.5 |  |  |
| 21.3* |  | 28.14/11.116 | Внешний вид и качество поверхностей | ГОСТ 19681-94 п.7.1 |  |  |
| 21.4* |  | 28.14/35.060 | Температура наружной поверхности органов управления | ГОСТ 19681-94 п.7.18 |  |  |
| 21.5* |  | 28.14/11.116 | Качество защитно-декоративного гальванического покрытия | ГОСТ 19681-94 п.7.24; ГОСТ 9.916-2023 п.5 |  |  |
| 22.1* | Пояса предохранительные | 13.96/11.116 | Статическая нагрузка | АМИ.ГМ 0445-2026; ГОСТ 32489-2013 п.п.6.1.1, 6.1.3, 6.1.4 (в части схемы испытаний) | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 23.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.99/29.061, 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 23.2** |  | 25.99/32.115, 25.11/32.115 | Качество сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |  |  |
| 23.3** |  | 25.99/11.116, 25.11/11.116 | Внешний вид конструкций и их креплений | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |  |  |
| 23.4** |  | 25.99/26.095, 25.11/26.095 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.5.7, п.5.9 |  |  |
| 23.5** |  |  | Прочность ступеньки наклонной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.5.8, п.5.9 |  |  |
| 23.6** |  |  | Прочность балки крепления вертикальной и наклонной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.5.10, п.5.11 |  |  |
| 23.7** |  |  | Прочность площадки наружной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |  |  |
| 23.8** |  |  | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |  |  |
| 23.9** |  |  | Прочность ограждения крыши здания | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 |  |  |
| 23.10** |  | 25.99/11.116, 25.11/11.116 | Размещение и монтаж конструкций | СТБ 11.13.22-2011 п.5.15 |  |  |
| 24.1* | Панели металлические трехслойные | 25.11/34.138 | Сопротивление теплопередаче панелей | ГОСТ 26254-84 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 25.1* | Стекло строительное органического/неорганического происхождения и изделия из него строительного назначения | 23.19/29.061, 23.12/29.061 | Геометрические показатели (толщина и разнотолщинность, длина/высота, ширина, разность длин диагоналей, отклонение от плоскостности, отклонение от прямолинейности кромок, отклонение от прямоугольности углов, смещение стекол) | ГОСТ 24866-2014 п.п.7.2-7.6; ГОСТ 32557-2013 разделы 8-14 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 25.2* |  | 23.19/11.116, 23.12/11.116 | Пороки внешнего вида | ГОСТ 111-2014 п.7.3; ГОСТ 24866-2014 п.7.7; ГОСТ 30698-2014 п.9.8; ГОСТ 30733-2014 п.9.6; ГОСТ 30826-2014 п.9.4; ГОСТ 31364-2014 п.9.4; ГОСТ 32557-2013 раздел 19; ГОСТ 32997-2014 п.7.3; ГОСТ 33017-2014 п.9.6; ГОСТ 33086-2014 п.9.5; ГОСТ 33087-2014 п.9.8 |  |  |
| 25.3* |  |  | Оптические искажения | ГОСТ 24866-2014 п.7.8; ГОСТ 33003-2014 |  |  |
| 25.4* |  | 23.19/26.141, 23.12/26.141 | Герметичность под гидростатическим давлением воды | ГОСТ 24866-2014 п.7.10.6, Приложение Б |  |  |
| 25.5* |  | 23.19/29.061, 23.12/29.061 | Глубина герметизирующих слоев | ГОСТ 24866-2014 п.7.9; ГОСТ 32557-2013 раздел 15 |  |  |
| 25.6* |  |  | Смещение дистанционных рамок | ГОСТ 32557-2013 раздел 16 |  |  |
| 25.7* |  | 23.19/32.115, 23.12/32.115 | Точка росы | ГОСТ 24866-2014 п.7.11 |  |  |
| 25.8* |  |  | Коэффициент направленного пропускания света | ГОСТ 24866-2014 п.7.16; ГОСТ 26302-2021 п.8.1, метод А |  |  |
| 25.9* |  | 23.19/34.064, 23.12/34.064 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 24866-2014 п.7.17; СТБ EN 675-2014 |  |  |
| 25.10* |  | 23.19/29.040, 23.12/29.040 | Объем заполнения камер газом | ГОСТ 24866-2014 п.7.13 |  |  |
| 25.11* |  | 23.19/35.065, 23.12/35.065 | Эффективность влагопоглотителя | ГОСТ 24866-2014 п.7.14 |  |  |
| 25.12* |  | 23.19/11.116, 23.12/11.116 | Маркировка | ГОСТ 24866-2014 п.7.18; ГОСТ 32530-2013 п.4.1.5 |  |  |
| 26.1** | Заполнение оконных и дверных проемов. Швы и стыки | 43.29/29.121 | Прочность крепления оконных и дверных блоков в проемах | СТБ 1477-2004 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 26.2** |  | 43.29/26.141 | Воздухопроницаемость швов по периметру оконных и дверных блоков в проемах | СТБ 1479-2004 |  |  |
| 26.3** |  |  | Водопроницаемость швов по периметру оконных и дверных блоков в проемах | СТБ 1683-2006 |  |  |
| 26.4** |  | 43.29/34.138 | Сопротивление теплопередаче швов | СТБ 1478-2004 |  |  |
| 27.1** | Конструкции бетонные и железобетонные монолитные, сборные, сборно-монолитные, а также работы по возведению и монтажу этих конструкций; изделия бетонные и железо-бетонные | 23.61/29.121, 41.00/29.121 | Прочность бетона на сжатие (метод отрыва со скалыванием, метод скалывания ребра, метод ударного импульса, метод определения прочности по контрольным образцам) | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 22690-2015; ГОСТ 28570-2019; СП 1.03.09-2023 п.5.7.4, п.6.3.6; СТБ EN 12504-3-2014 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 28.1* | Смеси бетонные и бетоны всех видов, применяемые во всех областях строительства (кроме бетонов на битумных вяжущих) | 23.63/29.121, 23.64/29.121 | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.7.2; ГОСТ 18105-2018; СТБ EN 12504-3-2014 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 28.2* |  |  | Прочность бетона на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012 п.7.3; СТБ EN 12390-5-2013 |  |  |
| 28.3* |  |  | Прочность бетона на растяжение при раскалывании | ГОСТ 10180-2012 п.7.4; СТБ EN 12390-6-2012 |  |  |
| 29.1* | Плитки керамические | 23.31/29.061 | Размеры и правильность форм | ГОСТ 27180-2019 п.п.5.1-5.6 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 29.2* |  | 23.31/11.116 | Качество лицевой поверхности | ГОСТ 27180-2019 п.5.7 |  |  |
| 29.3* |  | 23.31/29.040 | Водопоглощение (метод кипячения) | ГОСТ 27180-2019 раздел 6 |  |  |
| 29.4* |  | 23.31/29.121 | Предел прочности при изгибе и разрушающая нагрузка | ГОСТ 27180-2019 раздел 7 |  |  |
| 29.5* |  | 23.31/29.070 | Износостойкость | ГОСТ 27180-2019 п.8.2, раздел 9 |  |  |
| 29.6* |  | 23.31/26.080 | Термическая стойкость | ГОСТ 27180-2019 раздел 10 |  |  |
| 29.7* |  |  | Морозостойкость | ГОСТ 27180-2019 раздел 11 |  |  |
| 29.8* |  | 23.31/26.045 | Химическая стойкость (устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации и устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов) | ГОСТ 27180-2019 раздел 12 |  |  |
| 29.9* |  |  | Устойчивость к образованию пятен | ГОСТ 27180-2019 раздел 15 |  |  |
| 30.1** | Металлические изделия | 24.20/32.115, 24.33/32.115, 25.11/32.115 | Внешний вид, соответствие цвета и качество поверхности покрытий | ГОСТ 24045-2016 п.7.2; ГОСТ 9.407-2015 (визуальная оценка и измерение геометрических параметров); СТБ 1382-2003 п.7.1а, п.7.6, п.7.8; СТБ 1527-2005 п.7.6, п.7.8; СТБ 1547-2005 п.6.5; СТБ 1549-2005 п.7.6, п.7.7 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 30.2** |  | 24.33/29.061, 25.11/29.061 | Толщина покрытия | ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) (методы 4А, 7В.2, 7С); СТБ 1382-2003 п.7.1а; СТБ 1527-2005 п.7.1; СТБ ISO 2808-2023 (методы 4А, 7В2, 7С) |  |  |
| 30.3** |  | 24.33/29.121, 25.11/29.121 | Адгезия покрытия к основанию (метод решетчатых надрезов) | ГОСТ 15140-78; СТБ 1382-2003 п.7.11; СТБ 1527-2005 п.7.9 |  |  |
| 30.4** |  | 24.33/11.116, 25.11/11.116 | Контроль качества подготовки поверхности | ГОСТ 9.402-2004 п.6.4, п.6.5, п.6.7; СТБ 1547-2005 п.6.4 |  |  |
| 30.5** |  | 24.20/29.061, 24.33/29.061, 25.11/29.061 | Геометрические параметры и их предельные отклонения, включая глубину и диаметр вмятин | ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.3-7.6; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1382-2003 п.п.7.2-7.5, п.7.7; СТБ 1527-2005 п.п.7.2-7.5, п.7.7; СТБ 1547-2005 п.6.3; СТБ 1549-2005 п.7.3-7.5 |  |  |
| 30.6** |  | 24.20/26.141, 24.33/26.141, 25.11/26.141 | Водонепроницаемость фальцевых соединений | СТБ 1549-2005 п.7.2 |  |  |
| 30.7** |  | 24.20/32.115, 24.33/32.115, 25.11/32.115 | Контроль качества сварных швов | ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ 1547-2005 п.6.2 |  |  |
| 30.8** |  | 24.20/11.116 | Шероховатость механически обработанных поверхностей элементов дымовых труб | ГОСТ 9378-93 (ИСО 2632-1-85,ИСО 2632-2-85); СТБ 1547-2005 п.6.6 |  |  |
| 31.1** | Конструкции строительные несущие и ограждающие металлические | 25.11/32.115 | Внешний вид конструкции и покрытия | ГОСТ 23118-2019 п.7.7; ГОСТ 9.032-74; ГОСТ 9.916-2023 п.5; СТБ 1317-2002 п.6.5, п.6.8; СТБ 1381-2003 п.6.5; СТБ 1396-2003 п.6.3 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 31.2** |  | 25.11/29.061 | Толщина покрытия | ГОСТ 23118-2019 п.7.8; ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) (методы 4А, 7В.2, 7С); ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3; СТБ 1317-2002 п.6.6; СТБ 1381-2003 п.6.5; СТБ 1396-2003 п.6.8; СТБ ISO 2808-2023 (методы 4А, 7В2, 7С) |  |  |
| 31.3** |  | 25.11/11.116 | Контроль качества подготовки поверхности | ГОСТ 23118-2019 п.7.6; ГОСТ 9.402-2004 п.6.4, п.6.5, п.6.7; СТБ 1317-2002 п.6.4; СТБ 1381-2003 п.6.5; СТБ 1396-2003 п.6.7 |  |  |
| 31.4** |  |  | Шероховатость механически обработанных поверхностей | ГОСТ 9378-93 (ИСО 2632-1-85,ИСО 2632-2-85); СТБ 1396-2003 п.6.5 |  |  |
| 31.5** |  | 25.11/32.115 | Контроль качества сварных швов | ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ 1317-2002 п.6.2; СТБ 1381-2003 п.6.3; СТБ 1396-2003 п.6.4 |  |  |
| 31.6** |  | 25.11/29.061 | Геометрические параметры и их предельные отклонения | ГОСТ 23118-2019 п.п.7.5, 7.10; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1317-2002 п.6.3; СТБ 1381-2003 п.6.4; СТБ 1396-2003 п.6.2 |  |  |
| 32.1* | Профили поливинилхлоридные для окон и дверей | 22.21/29.061 | Линейные размеры, отклонения формы | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1264-2001 п.8.2 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 35.1* | Изделия санитарные керамические (унитазы, умывальники биде, бачки, писсуары, пьедесталы) | 23.42/29.061 | Размеры изделий | ГОСТ 13449-82 п.1.1; ГОСТ 30493-2025; ГОСТ 30493-96 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 35.2* |  |  | Деформация (коробление) | ГОСТ 13449-82 п.1.2-1.4 |  |  |
| 35.3* |  | 23.42/11.116 | Внешний вид видимых и функциональных поверхностей | ГОСТ 13449-82 п.1.5 |  |  |
| 35.4* |  |  | Наличие сквозных трещин, холодного треска и цека | ГОСТ 13449-82 п.1.6, п.1.7 |  |  |
| 35.5* |  | 23.42/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 13449-82 п.2.2 |  |  |
| 35.6* |  | 23.42/26.080 | Термическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п.5 |  |  |
| 35.7* |  | 23.42/26.045 | Химическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п.4.2 |  |  |
| 35.8* |  | 23.42/26.080 | Термическая стойкость изделия | ГОСТ 13449-82 п.6 |  |  |
| 35.9* |  | 23.42/29.121 | Механическая прочность изделий | ГОСТ 13449-82 п.3 |  |  |
| 35.10* |  | 23.42/11.116 | Функциональная пригодность | ГОСТ 13449-82 п.7 |  |  |
| 36.1* | Изделия санитарные на основе композиционных материалов (умывальники, ванны) | 22.23/29.061 | Размеры изделий | СТБ 1227-2000 п.8.2 | ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |
| 36.2* |  | 22.23/29.121 | Деформация | ГОСТ 13449-82 п.1.2; СТБ 1227-2000 п.8.3 |  |  |
| 36.3* |  | 22.23/11.116 | Внешний вид видимых и функциональных поверхностей | СТБ 1227-2000 п.8.1 |  |  |
| 36.4* |  | 22.23/26.080 | Термическая стойкость покрытия | ГОСТ 18297-96 п.7.3; СТБ 1227-2000 п.8.9 |  |  |
| 36.5* |  | 22.23/26.045 | Химическая стойкость покрытия | СТБ 1227-2000 п.8.8 |  |  |
| 36.6* |  | 22.23/29.121 | Механическая прочность изделий | ГОСТ 13449-82 п.3; СТБ 1227-2000 п.8.10 |  |  |
| 36.7* |  | 22.23/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 7025-91 п.4 |  |  |
| 36.8* |  | 22.23/29.070 | Стойкость покрытия к истиранию | СТБ 1227-2000 п.8.6 |  |  |
| 36.9* |  | 22.23/26.045 | Стойкость покрытия к воздействию красящих веществ | СТБ 1227-2000 п.8.5 |  |  |
| 36.10* |  | 22.23/26.095 | Ударная прочность покрытия изделия | ГОСТ 18297-96 п.7.8; СТБ 1227-2000 п.8.7 |  |  |