|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.1.0.1021 |
|  | от «28» февраля 2005г. |
|  | На 56 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «29» июня 2007 г.

### испытательной лаборатории Санитарно-эпидемиологического учреждения

### «Отделенческий центр гигиены и эпидемиологии на станции Барановичи

### Белорусской железной дороги»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Санитарно-гигиенические исследования |  |  |  |  |
| 1 Вода питьевая | 13.060.20 | отбор проб органолептические показатели запах при 20С и при нагревании до 60С вкус и привкус при 20С | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 2.1.4.12-23-2006 СП 2.1.4.12-16-2005 СТБ 1188-99 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 3351-74 п.2 |
|  |  | Цветность |  | ГОСТ 3351-74 п.4 |
|  |  | мутность по стандартной шкале (стандартные суспензии из формазина) |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
|  |  | жесткость общая |  | ГОСТ4151-72 |
|  |  | хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
|  |  | медь |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
|  |  | железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
|  |  | сульфаты |  | ГОСТ 4389-72 п.п. 2, 3 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Вода питьевая | 13.060.20 | марганец | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 2.1.4.12-23-2006 СП 2.1.4.12-16-2005 СТБ 1188-99 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции | ГОСТ 4974-72 п.4 |
|  |  | нитраты |  | ГОСТ 18826-73 п.3 |
|  |  | общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |
|  |  | остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |
|  |  | массовая доля свинца и цинка |  | ГОСТ 18293-72 п.6 |
|  |  | фториды |  | ГОСТ 4386-89 |
|  |  | водородный показатель |  | Унифицированные методы анализа вод Под ред. Ю.Ю. Лурье, М., Химия, 1973, с. 58-60 |
|  |  | окисляемость перманганатная |  | Унифицированные методы анализа вод Под ред. Ю.Ю.Лурье, М., Химия, с.77-78 |
|  |  | фенольный индекс |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации фенола в пробах природных, питьевых и сточных вод на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.182-2001 С.-Петербург, 2002 |
|  |  | нефтепродукты (суммарно) |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной. Питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНДФ 14.1.2.4.128-98 |
|  |  | селен (суммарно) |  | ГОСТ 19413-89 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Вода питьевая | 13.060.20 | поверхностно-актив-ные вещества (ПАВ) анионо-активные | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 2.1.4.12-23-2006 СП 2.1.4.12-16-2005 СТБ 1188-99 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 Методика выполнения измерений массовой концентрации поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидккости «Флюорат-02» ПНДФ14.1.2.4.158-2000 |
|  |  | массовая концентрация минеральных азотсодержащих веществ: аммиака, ионов аммония, нитритов | не нормируется | ГОСТ 4192-82 п.п. 3, 4 |
| 2 Хлебобулочные изделия | 67.060 | отбор проб | ГОСТ 2077-84 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 27842-88 СТБ 1045-97 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции | ГОСТ 5667-65 |
|  |  | влажность мякиша |  | ГОСТ 21094-75 |
|  |  | кислотность мякиша |  | ГОСТ 5670-96 |
|  |  | пористость мякиша |  | ГОСТ 5669-96 |
|  |  | массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5672-68 п.2 |
|  |  | массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5668-68 п.2 |
| 3 Кондитерские изделия | 67.060 | отбор проб | СТБ 961-2005 СТБ 549-94 ГОСТ 14621-78 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции | ГОСТ 5904-82 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Кондитерские изделия | 67.060 | влажность (массовая доля влаги) | СТБ 961-2005 СТБ 549-94 ГОСТ 14621-78 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции | ГОСТ 5900-73 Раздел 2 |
|  |  | массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5903-89 Разделы 3, 4, 6.2 |
|  |  | массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5899-85 Раздел 5 |
|  |  | массовая доля сахарозы в водной фазе крема на основе сливочного масла |  | ГОСТ 5903-89 Разделы 6.1, 6.2 СТБ 961-2005 Раздел 5 п.5.3 |
| 4 Масло коровье | 67.100 | отбор проб | ГОСТ 37-91 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции | ГОСТ 26809-86 |
|  |  | титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
|  |  | органолептические показатели |  | ГОСТ 37-91 п.п. 2.3.3, 3.9 |
|  |  | влага |  | ГОСТ 3626-73 п.п. 6а, 6 |
| 5 Продукты мясные | 67.120 | отбор проб | ГОСТ 18236-85 ГОСТ 23670-79 ГОСТ 18256-85 СТБ 126-2004 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции | ГОСТ 9792-73 |
|  |  | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-73 п.п. 2, 3 |
|  |  | массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-78 п.5 |
|  |  | содержание влаги высушиванием |  | ГОСТ 9793-74 п.4 |
|  |  | массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91 п.п. 2, 3 |
|  |  | органолептические показатели |  | ГОСТ 23670-79 п.2.9 ГОСТ 18236-85 п.2.3 ГОСТ 18256-85 п.2.3 ГОСТ 9959-91 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| 6 Масло растительное | 67.200.10 67.200.20 | отбор проб | ГОСТ 1129-93 | ГОСТ 5471-83 |
|  |  | органолептические показатели |  | ГОСТ 1129-93 п.1 |
|  |  | цветное число |  | ГОСТ 5477-93 п.1 |
|  |  | кислотное число |  | ГОСТ 5476-80 п.2 |
|  |  | влага и летучие вещества |  | ГОСТ 11812-66 п.1 |
|  |  | содержание мыла |  | ГОСТ 5480-59 п.1 |
|  |  | неомыляемые вещества |  | ГОСТ 5479-64 |
| 7 Соль поваренная | 67.220.20 | отбор проб массовая доля йодистого калия, йода | ГОСТ 13830-97 | СТБ 13685-84 ГОСТ 13685-84 п.2.12 СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |
|  |  | органолептические показатели |  | ГОСТ 13685-84 п.2.1 |
| 8 Мед натуральный | 67.180.10 | отбор проб органолептические показатели (аромат, вкус, наличие признаков брожения) | ГОСТ 19792-2001 | ГОСТ 19792-2001 п.6.7 |
|  |  | пыльцевой анализ |  | ГОСТ 19792-2001 п.6.8 |
|  |  | массовая доля воды |  | ГОСТ 19792-2001 п.6.9 |
|  |  | массовая доля редуцирующих сахаров, массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 19792-2001 п.6.10 |
|  |  | диастазное число |  | ГОСТ 19792-2001 п.6.11 |
|  |  | качественная реакция на оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 19792-2001 п.6.12 |
|  |  | механические примеси |  | ГОСТ 19792-2001 п.6.14 |
|  |  | общая кислотность |  | ГОСТ 19792-2001 п.6.19 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| 9 Кулинарные изделия и полуфабрикаты | 67 | отбор проб | СТБ 1210-2000 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания Утв.приказом Минторга РБ №70 от 09.11.1995 «Сборник рецептур мучных, кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания» Утв. Приказом Минторга РБ № 94 от 11.09.1996 | ГОСТ 4288-76 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании Утв. Постановлением № 18/29 от 21.04.2001 Минторга РБ, Минздрава РБ |
|  |  | содержание сухих веществ |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании Утв. Постановлением № 18/29 от 21.04.2001 Минторга РБ, Минздрава РБ р.5 п.1 п.п.5.1.1 |
|  |  | степень термического окисления фритюрных жиров |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании Утв. Постановлением № 18/29 от 21.04.2001 Минторга РБ, Минздрава РБ р.11 п.11.2 п.п.11.2.1, 11.2.2 |
|  |  | количество белка |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании Утв. Постановлением № 18/29 от 21.04.2001 Минторга РБ, Минздрава РБ р.5 п.5.6 п.п. 5.6.1, 5.6.3 |
|  |  | содержание жира |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании Утв. Постановлением №18/29 от 21.04.2001 Минторга РБ, Минздрава РБ р.5 п.5.2 п.5.2.1 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Кулинарные изделия и полуфабрикаты | 67 | минеральных веществ (золы) | СТБ 1210-2000 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания Утв.приказом Минторга РБ №70 от 09.11.1995 «Сборник рецептур мучных, кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания» Утв. Приказом Минторга РБ № 94 от 11.09.1996 | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании Утв. Постановлением № 18/29 от 21.04.2001 Минторга РБ, Минздрава РБ р.5 п.5 пп.5.1 |
|  |  | количество углеводов |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании Утв. Постановлением № 18/29 от 21.04.2001 Минторга РБ, Минздрава РБ р.12 п.12.1 |
|  |  | определение хлористого натрия (поваренной соли) |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании Утв. Постановлением № 18/29 от 21.04.2001 Минторга РБ, Минздрава РБ р.5 п.5.8 пп.5.8.1 |
|  |  | определение наполнителя |  | ГОСТ 4288-76 р.2 п.2.8 |
|  |  | общая (титруемая) кислотность |  | ГОСТ 4288-76 п.2.6 |
|  |  | определение свежести |  | ГОСТ 7269-79 ГОСТ 23392-78 ГОСТ 4288-76 |
|  |  | проба на пероксидазу |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании Утв. Постановлением № 18/29 от 21.04.2001 Минторга РБ, Минздрава РБ р.11 п.11.1 пп.11.1.1 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Кулинарные изделия и полуфабрикаты | 67 | идентификация синтетических и натуральных пищевых красителей | СТБ 1210-2000 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания Утв.приказом Минторга РБ №70 от 09.11.1995 «Сборник рецептур мучных, кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания» Утв. Приказом Минторга РБ № 94 от 11.09.1996 | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании Утв. Постановлением № 18/29 от 21.04.2001 Минторга РБ, Минздрава РБ р.14 п.14.1 п. 14.1.2 |
|  |  | содержание витамина С | Руководство № 11-14-1-2000 Организация рационального питания в детских дошкольных учреждениях Утв. Главным госсанврачом РБ 25.04.2000 | ГОСТ 7047-55 р.3. п.п. 11, 12(а) Руководство РБ №11-14-2-2003 Руководство по организации лабораторного контроля учреждениями госсаннадзора по разделу гигиены детей и подростков Утв.Главным госсанврачом РБ 11.03.2003 п.3.1.4 (отбор проб) |
|  |  |  |  | Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 Проведение и контроль С-витаминизации рационов питания Утв.Постановлением Главного госсанврача РБ № 132 от 31.10.2006 |
| 10 Дезинфицирующие вещества и антисептики | 11.080.20 71.100.35 | отбор проб массовая доля активного хлора | ГОСТ 1692-85 ГОСТ 14193-95 | ГОСТ 1692-85 р.4 п.4.3.2 ГОСТ 14193-95 р.4 п. 4.4 |
| 11 Продукция растениеводства | 67.060 67.080 | отбор проб и определение нитратов | СанПиН 11-63 РБ 98 | СТБ 1036 -97 МУ по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства № 5048-89 р.2 Утв.начальником Главного санитарно-профи-лактического управления Министерства здравоохранения СССР 04.07.1989 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| 12 Сырье и продукты пищевые | 67 | Отбор проб и подготовка проб | СанПиН 11-63 РБ 98 | СТБ 1036 -97 ГОСТ 27668-88 ГОСТ 14849-89 ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 26929-94 |
|  |  | определение свинца |  | ГОСТ 26932-86 р.р. 1-5 |
|  |  | определение кадмия |  | ГОСТ 26933-86 р.р. 1-5 |
|  |  | определение меди | не нормируется | ГОСТ 26931-86 п.2 |
|  |  | определение цинка | не нормируется | ГОСТ 26934-86 р.р. 1-5 |
| 13 Атмосферный воздух | 13.040.20 | отбор проб двуокись серы | ГН 2.1.6.12-46-2005 Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест ГОСТ 17.2.3.01-86 | Руководство по контролю атмосферы РД 52.04.186-89 с.183-196 |
|  |  | двуокись азота |  | Руководство по контролю атмосферы РД 52.04.186-89 с.104-106 |
| 14 Сточные воды | 13.060.30 | отбор проб взвешенные вещества | Решение Барановичского горисполкома «О доведении предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и нормативах платы за сбросы сточных вод в коммунальную и водоочистную канализацию» Приложение 2 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Ю.Ю. Лурье, Рыбникова «Химический анализ производственных сточных вод» «Химия», 1974г., п.4.1 с.18-22 |
|  |  | реакция (концентрация) ионов водорода |  | Ю.Ю.Лурье «Аналитическая химия промышленных сточных вод» 1984г., с.42-43 |
|  |  | минеральный состав (по сухому остатку) |  | Ю.Ю. Лурье, Рыбникова «Химический анализ производственных сточных вод» «Химия», 1974г., п.7, с.27 |
|  |  | биохимическое потребление в кислороде (БПК) |  | Ю.Ю.Лурье «Аналитическая химия промышленных сточных вод» 1984г., п.5.10.1 с.83-87 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Сточные воды | 13.060.30 | нефтепродукты | Решение Барановичского горисполкома «О доведении предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и нормативах платы за сбросы сточных вод в коммунальную и водоочистную канализацию» Приложение 2 | Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной. Питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНДФ14.1:2:4.35-95 |
|  |  | аммиак |  | Аналитическая химия промышленных сточных вод Ю.Ю.Лурье, 1984г., с.170-171 |
|  |  | сульфаты |  | Методика технологичес-кого контроля работы очистных сооружений городской канализации 1977г., с.83-85 |
|  |  | поверхностно-актив-ные вещества (ПАВ) анионо-активные |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидккости «Флюорат-02» ПНДФ14.1:2:4.27-95 |
|  |  | фенольный индекс |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации фенола в пробах природных, питьевых и сточных вод на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД 14.1:2:4.34-95 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| 15 Почвы | 13.080 | отбор проб и определение нитратов | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Гигиеническая оценка почвы населенных мест ГН 2.1.7.12-1-2004 Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве | ГОСТ 26951-86 |
| 16 Вода открытых водоемов | 13.060.10 | отбор проб аммиак и ионы аммония | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГОСТ 17.1.5.02-80 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Методы определения вредных веществ в воде водоемов Под ред. А.П.Шицковой, 1981г., с.61-66 |
|  |  | БПК (биохимическое потребление кислорода) |  | Методы определения вредных веществ в воде водоемов Под ред. А.П.Шицковой, 1981г., с.85-89 |
|  |  | взвешенные вещества |  | Методы определения вредных веществ в воде водоемов Под ред. А.П.Шицковой, 1981г., гл.2, с.26-28 |
|  |  | рН (водородный показатель) |  | Методы определения вредных веществ в воде водоемов Под ред. А.П.Шицковой, 1981г., с.31-32 |
|  |  | запах |  | Унифицированные методы анализа вод Под ред. Ю.Ю.Лурье, М., Химия, с.38-41 |
|  |  | растворенный кислород |  | Методы определения вредных веществ в воде водоемов Под ред. А.П.Шицковой, 1981г., с.78-84 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Вода открытых водоемов | 13.060.10 | нитраты | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГОСТ 17.1.5.02-80 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 | Методы определения вредных веществ в воде водоемов Под ред. А.П.Шицковой, 1981г., с.71-72 |
|  |  | нитриты |  | Методы определения вредных веществ в воде водоемов Под ред. А.П.Шицковой, 1981г., с.66-69 |
|  |  | окисляемость бихроматная |  | Методы определения вредных веществ в воде водоемов Под ред. А.П.Шицковой, 1981г., с.73-76 |
|  |  | фенольный индекс |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации фенола в пробах природных, питьевых и сточных вод на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД 14.1:2:4.34-95 |
|  |  | нефтепродукты |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной. Питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНДФ14.1:2:4.35-95 |
|  |  | поверхностно-актив-ные вещества (ПАВ) анионо-активные |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидккости «Флюорат-02» ПНДФ14.1:2:4.27-95 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| 17 Вода из бассейнов | 13.060.25 | отбор проб запах | СанПиН 2.1.2.10-39-2002 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 3351-74 п.2 |
|  |  | мутность |  | ГОСТ3351-74 п.5 |
|  |  | цветность |  | ГОСТ 3351-74 п.4 |
|  |  | остаточный хлор свободный |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
|  |  | аммонийные ионы |  | ГОСТ 4192-82 п.п. 3, 4 |
|  |  | хлориды |  | ГОСТ 4245-72 |
| 18 Вода дистиллированная | 13.060 | отбор проб массовая концентрация остатка после выпаривания | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ6709-72 ГОСТ3885-73 ГОСТ 27025-86 ГОСТ 27026-86 |
|  |  | массовая концентрация аммиака и аммонийных солей |  | ГОСТ6709-72 п.3.5 |
|  |  | массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ6709-72 п.3.6 |
|  |  | массовая концентрация сульфатов |  | ГОСТ6709-72 п.3.7 |
|  |  | массовая концентрация хлоридов |  | ГОСТ6709-72 п.3.8 |
|  |  | массовая концентрация железа |  | ГОСТ6709-72 п.3.10 |
|  |  | массовая концентрация кальция |  | ГОСТ6709-72 п.3.11 |
|  |  | массовая концентрация меди |  | ГОСТ6709-72 п.3.12 |
|  |  | массовая концентрация свинца |  | ГОСТ6709-72 п.3.13 |
|  |  | массовая концентрация цинка |  | ГОСТ6709-72 п.3.14 |
|  |  | массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцевокислый калий |  | ГОСТ6709-72 п.3.15 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| 19 Рыба и рыбопродукты | 67.120.30 | отбор проб | СанПиН 11-63 РБ 98 ГОСТ 28698-90 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 815-2004 ГОСТ 1084-88 ТУ РБ 400078344.001-2003 ТУ РБ 400078344.002-2003 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции | ГОСТ 7631-85 ГОСТ 8756.0-70 |
|  |  | гистамин |  | Инструкция 4.1.10-15-29-2005 Определение содержания гистамина в рыбопродуктах колориметрическим методом Утв. Постановлением Главного госсанврача РБ от 22.08.2005 №116 |
|  |  | массовая доля пова-ренной соли |  | ГОСТ 7636-85 р.3 п.3.5.1 |
|  |  | массовая доля влаги |  | ГОСТ 7636-85 р.3 п.п. 3.3.1, 3.3.2 |
| 23 Продукты переработки плодов и овощей | 67.080.01 | отбор проб | СанПиН 13-10 РБ 2002 СТБ 1636-2006 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции | ГОСТ 26313-84 ГОСТ 8756.0-70 |
|  |  | диоксид серы |  | ГОСТ 25555.5-91 п.3 |
|  |  | сорбиновая кислота |  | ГОСТ 26181-84 п.4 |
|  |  | бензойная кислота |  | ГОСТ 28467-90 |
| Раздел 2. Контроль воздуха рабочей зоны |  |  |  |  |
| 1 Воздух рабочей зоны | 13.040.30 | водород фосфористый (фосфин) | ГОСТ 12.1.005-88 МУ № 24-0101 от 02.05.2001 Санитарно-гигиеничес-кий контроль воздуха рабочей зоны, организация и проведение мониторинга качества воздушной среды на предприятиях машиностроительной промышленности ГН 2.2.5.12-32-РБ 2003 Дополнение № 3 к Приложению 1 СанПиН № 11-19-94 | МУ на фотометрическое определение фосфористого водорода в воздухе. № 1632-77 Утв. зам. главного государственного санитарного врача СССР 18.04.1977 |
|  |  | водорода хлорид |  | МУ на фотометрическое определение хлористого водорода в воздухе № 1645-77 Утв. зам. главного государственного санитарного врача СССР 18.04.1977 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Воздух рабочей зоны | 13.040.30 | железо и его оксиды | ГОСТ 12.1.005-88 МУ № 24-0101 от 02.05.2001 Санитарно-гигиеничес-кий контроль воздуха рабочей зоны, организация и проведение мониторинга качества воздушной среды на предприятиях машиностроительной промышленности ГН 2.2.5.12-32-РБ 2003 Дополнение № 3 к Приложению 1 СанПиН № 11-19-94 | МУ по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле № 4945-88 с.13, 7 Утв. зам. главного государственного санитарного врача СССР 28.12.1988 МУ на определение вредных веществ в сварочном аэрозоле №2348-81 п.п. 2.1.3, 2.1 |
|  |  | марганец |  | МУ № 4945-88 с.11 МУ № 2348-81 п.2.1.4 |
|  |  | хрома оксид (по Cr+3) |  | МУ № 4945-88 с.10 МУ № 2348-81 п.2.1.2 |
|  |  | медь |  | МУ на фотометрическое определение меди в воздухе № 1618-77 Утв.Зам.Главного государственного санитарного врача СССР 18.04.1977 |
|  |  | масла минеральные нефтяные |  | МУ определение аэрозоля индустриальных масел в воздухе № 1292-75 Утв. зам. главного государственного санитарного врача СССР 20.03.1975 |
|  |  | пыль |  | МУ измерение концентраций аорозолей преимущественно фиброгенного действия №4436-87 Утв. зам. главного государственного санитарного врача СССР 18.11.1987 МУ на определение вредных веществ в воздухе № 1719-77 Утв. зам. главного государственного санитарного врача СССР 18.04.1977 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Воздух рабочей зоны | 13.040.30 | свинец | ГОСТ 12.1.005-88 МУ № 24-0101 от 02.05.2001 Санитарно-гигиеничес-кий контроль воздуха рабочей зоны, организация и проведение мониторинга качества воздушной среды на предприятиях машиностроительной промышленности ГН 2.2.5.12-32-РБ 2003 Дополнение № 3 к Приложению 1 СанПиН № 11-19-94 | МУ на фотометрическое определение свинца и его соединений в воздухе № 2013-79 Утв. зам. главного государственного санитарного врача СССР 06.06.1979 |
|  |  | кислота серная |  | МУ по определению содержания аэрозоля серной кислоты в присутствии сульфатов № 1031-73 Утв. зам. главного санитарного врача СССР 02.04.1973 |
|  |  | ангидрид сернистый |  | МУ по фотометрическому измерению концентраций серной кислоты и диоксида серы в присутствии сульфатов в воздухе рабочей зоны № 4588-88 Утв. зам. главного государственного санитарного врача СССР 30.03.1988 |
|  |  | фенол |  | МУ на фотометрическое определение фенола и диметилфенола в воздухе № 1461-76 Утв. зам. главного государственного санитарного врача СССР 05.08.1976 |
|  |  | формальдегид |  | МУ на полярографическое определение формальдегида в воздухе № 1696-77 Утв. зам. главного государственного санитарного врача СССР 18.04.1977 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Воздух рабочей зоны | 13.040.30 | аммиак | ГОСТ 12.1.005-88 МУ № 24-0101 от 02.05.2001 Санитарно-гигиеничес-кий контроль воздуха рабочей зоны, организация и проведение мониторинга качества воздушной среды на предприятиях машиностроительной промышленности ГН 2.2.5.12-32-РБ 2003 Дополнение № 3 к Приложению 1 СанПиН № 11-19-94 | МУ на фотометрическое определение аммиака в воздухе № 1637-77 Утв. зам. главного государственного санитарного врача СССР 18.04.1977 |
|  |  | азота диоксид |  | МУ на фотометрическое определение двуокиси азота в воздухе №1638-77 Утв. зам. главного государственного санитарного врача СССР 18.04.1977 |
|  |  | щелочи едкие |  | ТУ на метод определения аэрозоля едких щелочей в воздухе № 1024-73 Утв. зам. главного санитарного врача СССР 02.04.1973 |
|  |  | цинка оксид |  | МУ на фотометрическое определение цинка и его соединения (окись цинка, цинковая соль, пентахлортиофенола-ренацит-4) в воздухе №1634-77 Утв. зам. главного государственного санитарного врача СССР 18.04.1977 |
|  |  | ртуть |  | МУ на колометрическое определение паров ртути № 1622-77 Утв. зам. главного государственного санитарного врача СССР 18.04.1977 Методы определения вредных веществ в воздухе М.С.Быховская и др.,1966г., с.206 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Воздух рабочей зоны | 13.040.30 | озон | ГОСТ 12.1.005-88 МУ № 24-0101 от 02.05.2001 Санитарно-гигиеничес-кий контроль воздуха рабочей зоны, организация и проведение мониторинга качества воздушной среды на предприятиях машиностроительной промышленности ГН 2.2.5.12-32-РБ 2003 Дополнение № 3 к Приложению 1 СанПиН № 11-19-94 | МУ на фотометрические определения озона в воздухе № 1639-77 Утв. зам. главного государственного санитарного врача СССР 18.04.1977 |
|  |  | акролеин |  | МУ по фотометрическому определению акролеина в воздухе №2719-83 Утв. зам. главного государственного санитарного врача СССР 21.04.1983 |
|  |  | углеводороды нефти |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | ацетон |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | бензол |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | бензин |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | окись углерода |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | толуол |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | ксилол |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | керосин |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | хромовый ангидрид (по Cr+6) |  | МУ на фотометрическое определение хромового ангидрида и солей хромовой кислоты в воздухе N 1633-77 Утв. зам. главного государственного санитарного врача СССР 18.04.1977 |
|  |  | карбонат натрия |  | МУ по фотометрическому измерению концентрации едких щелочей и карбоната натрия в воздухе рабочей зоны № 4574-88 Утв. зам. главного государственного санитарного врача СССР 30.03.1988 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Воздух рабочей зоны | 13.040.30 | никель | ГОСТ 12.1.005-88 МУ № 24-0101 от 02.05.2001 Санитарно-гигиеничес-кий контроль воздуха рабочей зоны, организация и проведение мониторинга качества воздушной среды на предприятиях машиностроительной промышленности ГН 2.2.5.12-32-РБ 2003 Дополнение № 3 к Приложению 1 СанПиН № 11-19-94 | МУ на фотометрическое определение водорастворимых соединений никеля в воздухе № 1623-77 Утв. зам. главного государственного санитарного врача СССР 18.04.1977 |
|  |  | сероводород |  | МУ на фотометрическое определение сероводорода в воздухе № 1643-77 Утв. зам. главного государственного санитарного врача СССР 18.04.1977 |
| Раздел 3. Шум, освещенность, метеофакторы |  |  |  |  |
| 1 Помещения зданий и рабочие места: - шум | 13.10 13.140 13.160 | уровни звука, эквивалентные уровни звука, уровни звукового давления, максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.036-81 СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 СанПиН 2.1.8.13-36-2005 | ГОСТ 23337-78 ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН № 11-6-2002 РБ Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности Приложение 7 Методы обработки результатов измерений акустических факторов (шума, ультра- и инфразвука) |
| - микроклимат |  | температура воздуха, относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 30494-96 СанПиН 9-80 РБ 98 СанПиН 2.1.2.12-11-2006 Приложение 1 | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 СанПиН 9-80 РБ 98 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| - вибрация | 13.10 13.140 13.160 | Средние квадратические значения виброускорения, виброскорости или их логарифмические уровни, измеряемые в октавных полосах частот – для постоянной вибрации Корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости или их логарифмические уровни – для постоянной вибрации Эквивалентные корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости или их логарифмические уровни – для непостоянной вибрации | СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий Санитарные нормы вибрации в кабине машиниста тягового подвижного состава железнодорожного транспорта №4242-87 от 20.01.1987 | ГОСТ 12.1.012-90 Приложение 9 МУ по проведению измерений и гигиенической оценки производственной вибрации № 3911-85 Утв. зам. главного государственного санитарного врача СССР 10.07.1985 |
| - освещенность |  | естественное и искусственное освещение | РД РБ 09150.47.005-2004 Искусственное освещение наружных территорий и объектов железнодорожного транспорта Утв. Приказ №411 НЗ от 06.08.2004 Белорусской железной дороги Согл. начальником Дорожного центра стандартизации и метрологии 2003г. СНБ 2.04.05-98 Строительные нормы РБ. Естественное и искусственное освещение МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 27.12.2002 | РД РБ 09150.47.005-2004 ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещенности рабочих мест Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 27.12.2002 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| - электромагнитные поля | 13.100 | Напряженность и плотность потока энергии электромагнитного поля | ГОСТ 12.1.006-84 СанПиН 9-131 РБ 2000 | ГОСТ 12.1.006-84 МР по проведению лабораторного контроля за источниками спектра (ЭМП) при осуществлении государственного санитарного надзора № 2159-80 Утв. зам. начальника Главного санитарно-эпидемиологического управления МЗ СССР 31.03.1980 |
| Раздел 4. Радиометрический, спектрометрический и дозиметрический контроль |  |  |  |  |
| 1 Вода питьевая | 13.060.20 | отбор проб определение общей альфа- радиоактивности и общей бета- радиоактивности | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СанПиН № 10-124 РБ 99 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Утв.постановлением Главного государственного санитарного врача республики Беларусь от 19.10.1999 №46 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МВИ.МН 1800-2002 Определение суммарной удельной альфа- и бета-активности радионуклидов в питьевой воде Согл. Председателем Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ 30.06.2002 Утв. директором РУП «Белорусский государственный институт метрологии» 2002г. СТБ ИСО 9626-2004 СТБ ИСО 9697-2004 |
|  |  | определение объемной активности стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде Утв. Постановлением Главного государственного врача РБ от 26.04.1999г. №16 | Удельная активность стронция-90. Бета-спек-трометрические измерения в объектах окружающей среды, продуктах питания и биопробах. Методические рекомендации Утв. Центром метрологии ионизирующих излучений НПО «ВНИИФТРИ» Госстандарта России 20.03.1993 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Вода питьевая | 13.060.20 | определение удельной активности радона | ГН 2.6.1.8-127-2000 Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000) Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25.01.2000г №5 | Методика измерений содержания радия и радона в природных водах Утв. генеральным директором НТЦ «НИТОН» 03.09.1993 Согл. директором Центра метрологии ионизирующих излучений ГП ВНИИФТРИ Госстандарта России 29.12.1993 |
|  |  | определение объемной активности цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде Утв. Постановлением Главного государственного врача РБ от 26.04.1999г. №16 | МВИ 70-94 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства, сырье и материалах с помощью радиометров РУГ-91 и РУГ-91М Утв. председателем Белстандарта 23.03.1994 Активность радионуклидов в объемных образцах. Методические рекомендации по выполнению измерений на сцинциляционном гамма спектрометре Утв. ЦМИИ НПО «ВНИИФТРИ» 15.10.1993 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| 2 Сточная и поверхностная вода | 13.060.30 | отбор проб определение объемной активности цезия-137 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 1057-98 ГН 2.6.1.8-127-2000 Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000) Утв.постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25.01.2000 №5 Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-8-2002 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП-2002) Утв.постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.02.2002 №6 СанПиН 2.6.6.8-8-2004 «Обращение с отходами дезактивации, образующимися в результате работ по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС (СПООД-2004) Утв.постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.11.2004 № 121 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 1057-98 МВИ 70-94 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства, сырье и материалах с помощью радиометров РУГ-91 и РУГ-91М Утв. председателем Белстандарта 23.03.1994 МВИ 114-94 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства радиометрами РКГ-01, РКГ-02, РКГ-02С, РКГ-03 Утв. Минсельхозпродом РБ 10.06.1994, согласована Белстандартом 22.09.1994 Активность радионуклидов в объемных образцах. Методические рекомендации по выполнению измерений на сцинтилляционном гамма-спектрометре Утв. директором центра метрологии ионизирующих излучений НПО «ВНИИФТРИ» от 15.10.1993 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| 3 Пищевые продукты: Молоко и цельно-молочная продукция Молоко сгущенное и концентрированное Творог и творожные изделия Сыры сычужные и плавленые Масло коровье Мясо и мясные продукты, в том числе: - говядина, баранина и продукты из них; - свинина, птица и продукты из них Картофель Хлеб и хлебобулочные изделия Мука, крупы, сахар Жиры растительные Жиры животные и маргарин Овощи и корнеплоды Фрукты Садовые ягоды Консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них Грибы свежие Грибы сушеные Специализированные продукты детского питания Прочие продукты питания Среднесуточный рацион питания | 67 | Отбор проб | СТБ 1050-98 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 Методические указания по методам контроля «Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка» Утв. главным государственным санитарным врачом РБ 25.03.2003 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 | СТБ 1050-98 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 Методические указания по методам контроля «Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка» Утв. главным государственным санитарным врачом РБ 25.03.2003 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Пищевые продукты: Молоко и цельно-молочная продукция Молоко сгущенное и концентрированное Творог и творожные изделия Сыры сычужные и плавленые Масло коровье Мясо и мясные продукты, в том числе: говядина, баранина и продукты из них; свинина, птица и продукты из них Картофель Хлеб и хлебобулочные изделия Мука, крупы, сахар Жиры растительные Жиры животные и маргарин Овощи и корнеплоды Фрукты Садовые ягоды Консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них Грибы свежие Грибы сушеные Специализированные продукты детского питания Прочие продукты питания Среднесуточный рацион питания | 67 | Определение удельной (объемной) активности цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде Утв. Постановлением Главного государственного врача РБ от 26.04.1999г. №16 ГН 12-76-98 Критерии оценки радиационного фактора для детских оздоровительных учреждений Утв. главным государственным санитарным врачом 02.06.1998 | МВИ 114-94 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства радиометрами РКГ-01, РКГ-02, РКГ-02С, РКГ-03 Утв. Минсельхозпродом РБ 10.06.1994, согласована Белстандартом 22.09.1994 МВИ 70-94 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства, сырье и материалах с помощью радиометров РУГ-91 и РУГ-91М Утв. председателем Белстандарта 23.03.1994 Активность радионуклидов в объемных образцах. Методические рекомендации по выполнению измерений на сцинциляционном гамма-спектрометре. Утв. Директором центра метрологии ионизирующих излучений НПО «ВНИИФТРИ» 15.10.1993 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Пищевые продукты | 67 | Определение удельной (объемной) активности стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде Утв. Постановлением Главного государственного врача РБ от 26.04.1999г. №16 | Удельная активность стронция-90. Бета-спек-трометрические измерения в объектах окружающей среды, продуктах питания и биопробах Утв. Центром метрологии ионизирующих излучений НПО «ВНИИФТРИ» Госстандарта России 20.03.1993 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 Методические указания по методам контроля «Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка» Утв. главным государственным санитарным врачом РБ 25.03.2003 |
| 4 Лекарственно-техническое сырье: Цветы, листья, травы, клубни, корни, корневища, плоды, ягоды, лекарственные грибы и другое сырье из лекарственных растений. | 67.040 65.120 | Отбор проб | Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 | Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 |
|  |  | Определение удельной активности цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 РДУ содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004) Утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РБ 24.12.2004 №152 | Активность радионуклидов в объемных образцах. Методические рекомендации по выполнению измерений на сцинциляционном гамма-спектрометре Утв. Директором центра метрологии ионизирующих излучений НПО «ВНИИФТРИ» 15.10.1993 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Лекарственно-техническое сырье: Цветы, листья, травы, клубни, корни, корневища, плоды, ягоды, лекарственные грибы и другое сырье из лекарственных растений. | 67.040 65.120 | Определение удельной активности цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 РДУ содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004) Утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РБ 24.12.2004 №152 | МВИ 114-94 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства радиометрами РКГ-01, РКГ-02, РКГ-02С, РКГ-03 Утв. Минсельхозпродом РБ 10.06.1994, согласована Белстандартом 22.09.1994 МВИ 70-94 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства, сырье и материалах с помощью радиометров РУГ-91 и РУГ-91М Утв. председателем Белстандарта 23.03.1994 |
| 5 Сельскохозяйствен-ное сырье и корма Для переработки на пищевые цели: Молоко Зерно Корма: Сено Солома Сенаж Силос Корнеплоды Зеленая масса Зерно на фураж, комбикорм | 65 | Отбор проб | СТБ 1056-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 | СТБ 1056-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Сельскохозяйствен-ное сырье и корма Для переработки на пищевые цели: Молоко Зерно Корма: Сено Солома Сенаж Силос Корнеплоды Зеленая масса Зерно на фураж, комбикорм | 65 | Отбор проб | МУК 2.6.1.11-8-3-2003 Методические указания по методам контроля «Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка» Утв. главным государственным санитарным врачом РБ 25.03.2003 | МУК 2.6.1.11-8-3-2003 Методические указания по методам контроля «Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка» Утв. главным государственным санитарным врачом РБ 25.03.2003 |
|  |  | Определение удельной активности стронция-90 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах. Утв.заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия 03.08.1999 | Удельная активность стронция-90. Бета-спек-трометрические измерения в объектах окружающей среды, продуктах питания и биопробах Утв. Центром метрологии ионизирующих излучений НПО «ВНИИФТРИ» Госстандарта России 20.03.1993 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 Методические указания по методам контроля «Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка» Утв. главным государственным санитарным врачом РБ 25.03.2003 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Для переработки на пищевые цели: Молоко Мясо Овощи Фрукты Садовые ягоды Зерно Прочее сырье Корма: Сено Солома Сенаж Силос Корнеплоды Зеленая масса Зерно на фураж, комбикорм Хвойная, травяная мука, дробина пивная, жом, патока, барда, мясокостная мука Мезга, молочные продукты (обрат) Прочие виды кормов | 65 | Отбор проб | СТБ 1056-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 | СТБ 1056-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 |
|  |  | Определение удельной активности цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утв. зам. министра с/х и продовольствия РБ 03.08.1999 | МВИ 114-94 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства радиометрами РКГ-01, РКГ-02, РКГ-02С, РКГ-03 Утв. Минсельхозпродом РБ 10.06.1994, согласована Белстандартом 22.09.1994 Активность радионуклидов в объемных образцах. Методические рекомендации по выполнению измерений на сцинциляционном гамма-спектрометре Утв. Директором центра метрологии ионизирующих излучений НПО «ВНИИФТРИ» 15.10.1993 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Для переработки на пищевые цели: Молоко Мясо Овощи Фрукты Садовые ягоды Зерно Прочее сырье Корма: Сено Солома Сенаж Силос Корнеплоды Зеленая масса Зерно на фураж, комбикорм Хвойная, травяная мука, дробина пивная, жом, патока, барда, мясокостная мука Мезга, молочные продукты (обрат) Прочие виды кормов | 65 | Определение удельной активности цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утв. зам. министра с/х и продовольствия РБ 03.08.1999 | МВИ 70-94 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства, сырье и материалах с помощью радиометров РУГ-91 и РУГ-91М Утв. председателем Белстандарта 23.03.1994 |
| 6 Материалы и изделия строительные | 91 | Отбор проб Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 ГОСТ 30108-94 ГН 2.6.1.8-127-2000 Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000) Утв.постановлением Главнонго государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25.01.2000г №5 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 Приложение 2 | ГОСТ 30108-94 МВИ 115-94 Методика определения по гамма-излучению удельной активности радионуклидов естественного происхождения радия-226, тория-232, калия-40 и суммарной эффективной удельной активности в строительных материалах с помощью радиометра РУГ-91М АДАНИ Утв. Председателем Белстандарта 28.02.1994 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Материалы и изделия строительные | 91 | Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 ГН 2.6.1.8-127-2000 Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000) Утв.постановлением Главнонго государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25.01.2000г №5 | МВИ.МН 1112-99 Методика по определению активности естественных радионуклидов (Th-232.Ra-226.K-40) в строительных материалах и изделиях, и в сырье для их производства с применением гамма-спектрометра «Прогресс» Согл. первым зам. Председателя Госстандарта РБ 17.09.1999 Утв. директором ГП НИИСМ 15.06.1999 |
| 7 Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства: Лесопиломатериалы круглые для строительства стен жилых зданий Лесопиломатериалы круглые прочие Древесное технологическое сырье Топливо древесное Пиломатериалы, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строительства (внутренней обшивки) стен жилых зданий Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочие Прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 79.040 79.060 | Отбор проб Определение удельной активности цезия-137 | Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения Утв. приказом Минлесхоза РБ 29.07.1998г. №119 ГН 2.6.1.10-1-01-2001 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей не пищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001) Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РБ №4 от 11.01.2001 | Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения Утв. приказом Минлесхоза РБ 29.07.1998г. №119 МВИ 114-94 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства радиометрами РКГ-01, РКГ-02, РКГ-02С, РКГ-03 Утв. Минсельхозпродом РБ 10.06.1994, согласована Белстандартом 22.09.1994 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства: Лесопиломатериалы круглые для строительства стен жилых зданий Лесопиломатериалы круглые прочие Древесное технологическое сырье Топливо древесное Пиломатериалы, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строительства (внутренней обшивки) стен жилых зданий Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочие Прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 79.040 79.060 | Определение удельной активности цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей не пищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001) Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РБ №4 от 11.01.2001 | МВИ 70-94 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства, сырье и материалах с помощью радиометров РУГ-91 и РУГ-91М Утв. председателем Белстандарта 23.03.1994 Активность радионуклидов в объемных образцах. Методические рекомендации по выполнению измерений на сцинциляционном гамма-спектрометре. Утв. Директором центра метрологии ионизирующих излучений НПО «ВНИИФТРИ» 15.10.1993 |
| 8 Рентгеновские кабинеты, аппараты | 11.040 | Мощность дозы рентгеновского излучения | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведении рентгенологических исследований Утв. Главным государственным санитарным врачом 31.12.2003, постановление №223 | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 Паспорт прибора Дозиметр-радиометр альфа-бета-гамма излучения МКС-1117А Руководство по эксплуатации Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130 Руководство по эксплуатации Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| 9 Объекты внешней среды: Территории детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждений Территории личных подворий Внутри помещений детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов На рабочих местах в производственных и служебных помещениях Территории объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов Помещения зданий жилищного и общественного назначения | 17.240 13.020 | мощность эквивалентной (экспозиционной) дозы | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Председателем комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров РБ 02.08.2004 ГН 2.6.1.8-127-2000 Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000) СанПиН 9-131 РБ 2000 | Методические указания по обследованию территорий, объектов и оборудования для проведения дезактивационных работ Утв. пред. комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС Кеник И.А. 12.04.1999 №07/1231 МУК РБ № 11-8-6-2002 Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий. Методические указания. Утв. главным государственным санитарным врачом РБ 05.08.2002 Паспорт прибора Дозиметр-радиометр альфа-бета-гамма излучения МКС-1117А Руководство по эксплуатации. Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130 Руководство по эксплуатации. Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123 Инструкция № 01-ЭД о порядке производства наблюдений прибором ДРГ-01Т Утв. зам. начальника Белгидромет 16.11.1989 Согл. зам. директора Бел.ЦСМ 17.11.1989 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Объекты внешней среды: Внутренние поверхности жилых помещений и находящееся в них личное имущество Внутренние поверхности сооружений детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждений и наружные поверхности находящегося в них оборудования. Внутренние поверхности служебных, общественных, производственных помещений и наружные поверхности установленного в них оборудования. Наружные поверхности строений. Кровля строений. Поверхности зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования | 17.240 13.020 | Определение плотности потока бета-частиц | Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования. Утв .председателем комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров РБ 22.10.2004 | Методические указания по обследованию территорий, объектов и оборудования для проведения дезактивационных работ Утв. пред. комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС Кеник И.А. 12.04.1999 №07/1231 МУК РБ № 11-8-6-2002 Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий. Методические указания. Утв. главным государственным санитарным врачом РБ 05.08.2002 Руководство по эксплуатации Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130 |
| Транспортные средства |  | Определение плотности потока бета-частиц | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Председателем комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров РБ 02.08.2004 | Паспорт прибора Дозиметр-радиометр альфа-бета-гамма излучения МКС-1117А Приказ № 122 НЗ от 13.03.2003 Об утверждении порядка радиационного контроля Утв.зам.начальника Белорусской железной дороги |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| 10 Материалы текстильные, кожа, мех натуральный | 59.080 59.140.30 | Отбор проб Определение плотности потока бета-частиц | СТБ 1252-2000 СТБ 1252-2000 | СТБ 1252-2000 МВИ.МН 1768-2002 Определение уровня загрязнения поверхностей текстильных материалов, кож и меха натурального бета-активными радионуклидами Утв. первый вице-президент государственного концерна Беллегпрома 26.08.2002 Согл. Председателем Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ 26.06.2002 |
| 11 Воздух в помещениях зданий жилищного и общественного назначения | 13.040 | Отбор проб Определение объемной активности радона-222 | РДС 1.01.18-2002 Порядок проведения обследования зданий, сооружений и конструкций на радонобезопасность МУК РБ 11.8-6-2002 Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий Утв. главным государственным санитарным врачом РБ 05.08.2002 ГН 2.6.1.8-127-2000 Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000) Утв.постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25.01.2000г №5 СанПиН 2.6.2.11-4-2005 | МВИ МН 1111-99 Методика определения радионуклида радон (Rn-222) в помещениях зданий и на строительных площадках Утв. директором ГП «НИСМ» 15.06.1999 МВИ МН 1111-99 Методика определения радионуклида радон (Rn-222) в помещениях зданий и на строительных площадках Утв. директором ГП «НИСМ» 15.06.1999 МУК РБ 11.8-6-2002 Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий Утв. главным государственным санитарным врачом РБ 05.08.2002 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| 12 Промышленные и бытовые твердые отходы: Металлолом | 13.030 | Мощность дозы гамма-излучения | СанПиН 2.6.1.8-2-2003 Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома. Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 05. 24.03.2003, постановление №24 | МВИ.МН 2210-2004 Методика радиационного контроля металлолома ГО «Белвтормет» Утв. «Белвтормет», согласовано БелГИМ 05.11.2004 Паспорт прибора Дозиметр-радиометр альфа-бета-гамма излучения МКС-1117А Руководство по эксплуатации Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130 Руководство по эксплуатации. Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123 |
|  |  | Определение плотности потока бета-частиц | СанПиН 2.6.1.8-2-2003 Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 05. 24.03.2003, постановление №24 | Руководство по эксплуатации Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130 Паспорт прибора Дозиметр-радиометр альфа-бета-гамма излучения МКС-1117А |
| Вторсырье | 13 | Мощность дозы гамма-излучения | СанПиН 2.6.1.8-8-2002 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП-2002) Утв.постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.02.02 №6 | Паспорт прибора Дозиметр-радиометр альфа-бета-гамма излучения МКС-1117А Руководство по эксплуатации Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130 Руководство по эксплуатации Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Вторсырье | 13 | Определение удельной активности цезия-137 | СанПиН 2.6.1.8-8-2002 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП-2002) Утв.постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.02.02 №6 | МВИ 114-94 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства радиометрами РКГ-01, РКГ-02, РКГ-02С, РКГ-03 Утв. Минсельхозпродом РБ 10.06.1994, согласована Белстандартом 22.09.1994 Активность радионуклидов в объемных образцах. Методические рекомендации по выполнению измерений на сцинциляционном гамма-спектрометре Утв. Директором центра метрологии ионизирующих излучений НПО «ВНИИФТРИ» 15.10.1993 |
| Промышленные и бытовые твердые отходы: Вторсырье | 13 | Определение удельной активности цезия-137 | СанПиН 2.6.1.8-8-2002 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП-2002) Утв.постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.02.02 №6 | МВИ 70-94 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства, сырье и материалах с помощью радиометров РУГ-91 и РУГ-91М Утв. председателем Белстандарта 23.03.1994 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Раздел 5. Санитарно-бактериологические испытания |  |  |  |  |
| 1 Молоко пастеризованное, молочные продукты | 67.100 | отбор проб подготовка проб | ГОСТ 13277-79 СанПиН 11-63 РБ 98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции | ГОСТ 9225-84 п.3 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 |
|  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-8 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 30518-97 |
|  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
| 2 Колбасы и колбасные изделия, изделия из мяса | 67.120 |  | СанПиН 11-63 РБ 98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | отбор проб подготовка проб |  | ГОСТ 9792-73 р.3 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 |
|  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 9958-81 п.4.1 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 9958-81 п.4.2 ГОСТ30518-97 |
|  |  | патогенные микрорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 9958-81 п.4.3 ГОСТ 30519-97 |
|  |  | сульфит-редуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 9958-81 п.4.6 ГОСТ 10444.9-88 |
|  |  | патогенный стафилококк |  | ГОСТ 9958-81 п.4.5 ГОСТ 10444.2-94 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| 3 Мясо и мясопродукты | 67.120 |  | СанПиН 11-63 РБ 98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | отбор проб подготовка проб |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 |
|  |  | остаточное количество антибиотиков тетрациклинового ряда |  | МУ по санитарному контролю за содержанием остаточных количеств антибиотиков тетрациклинового ряда в мясе и мясопродуктах, потребляемых населением п.8 Утв. зам. министра здравоохранения БССР, главным государственным санитарным врачом БССР 23.08.1978 |
|  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Патогенные микро-организмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
| 4 Кондитерские изделия Торты и пирожные Сахаристые кондитерские изделия | 67.180.10 |  | СанПиН 11-63 РБ 98 СТБ 961-2005 СТБ 549-94 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | отбор проб подготовка проб |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ26669-85 ГОСТ 26670-91 |
|  |  | колиформные бактерии (БГКП) |  | ГОСТ 30518-97 Инструкция по применению № 82-0904 Методы микробиологического контроля готовых изделий с кремом от 13.10.2004 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Кондитерские изделия Торты и пирожные Сахаристые кондитерские изделия | 67.180.10 | коагулазоположительные стафилококки | СанПиН 11-63 РБ 98 СТБ 961-2005 СТБ 549-94 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | дрожжи и плесени КОЕ |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| 5 Продукция общественного питания | 67 |  | СанПиН 11-63 РБ 98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | отбор проб подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 4288-73 |
|  |  | количество мезфильных аэробных и факультативно-анаэроб-ных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 4288-73 |
|  |  | определение протея |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 7702.2.7-95 |
|  |  | определение золотистого стафилококка |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 4288-76 |
|  |  | определение энтеропатогенных кишечных палочек (E.Coli) |  | СанПиН 42-123-4940-88 ГОСТ 30726-2001 |
|  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 4288-76 |
|  |  | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 4288-76 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| 6 Смывы с объектов внешней среды: - объекты общепита | 13.030 | бактерии группы кишечной палочки | Методические указания по санитарно-бактерио-логическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами №2657 от 31.12.1982 п.5.2 Утв. зам. главного государственного санитарного врача СССР 31.12.1982 Рекомендации по ускоренным методам индикации бактерий группы кишечной палочки при санитарно-бактериологи-ческим исследованиям смывов Утв. начальником Главного санитарно-эпидеми-ологического управления БССР 29.12.1980 | Методические указания по санитарно-бактерио-логическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами №2657 от 31.12.1982 п.5.2 Утв. зам. главного государственного санитарного врача СССР 31.12.1982 Рекомендации по ускоренным методам индикации бактерий группы кишечной палочки при санитарно-бактериологи-ческим исследованиям смывов Утв. начальником Главного санитарно-эпидеми-ологического управления БССР 29.12.1980 |
|  |  | бактерии рода Сальмонелла | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Микробиологические методы выделения и индентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях Утв. Постановлением Главного госсанврача РБ № 120 от 09.10.2006 | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Микробиологические методы выделения и индентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях Утв. Постановлением Главного госсанврача РБ № 120 от 09.10.2006 |
| - аптеки |  | бактерии группы кищечной палочки общая микробная обсемененность | МУ по микробиологическому контролю в аптеках № 3182 –84 Утв. начальником Главного санитарно-эпиде-миологического управления Министерства здравоохранения СССР 29.12.1984 | МУ по микробиологическому контролю в аптеках № 3182 –84 Утв. начальником Главного санитарно-эпиде-миологического управления Министерства здравоохранения СССР 29.12.1984 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Смывы с объектов внешней среды: - операционно-перевязочный блок | 13.030 | бактерии группы кишечной палочки коагулазоположительные стафилококки патогенные и условно-патогенные бактерии | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения Утв. Постановлением Главного госсанврача РБ №7 от 28.01.2006 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения Утв. Постановлением Главного госсанврача РБ №7 от 28.01.2006 |
| - ЦСО (центральное стерилизационное отделение) |  | количество микробных тел на 100 см кв. поверхности | Приказ №165 МЗ РБ от 25.11.2002 О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения Таблица 2 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения Утв. Постановлением Главного госсанврача РБ №7 от 28.01.2006 |
| - рыбный цех |  | общая микробная обсемененность (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных бактерий) Бактерии группы кишечной палочки Плесневые грибы | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла Утв.Постановлением Главного госсанврача РБ 12.06.2006 №73 Приложение 1 | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла Утв.Постановлением Главного госсанврача РБ 12.06.2006 №73 |
| - объекты внешней среды, связанные с хранением и переработкой овощей |  | бактерии рода иерсиний | МР Лабораторная диагностика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза Утв. директором Ростовского научно-исследова-тельского противочумного института 08.12.1993 Утв. главным врачом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Беларуси 30.12.1993 | МР Лабораторная диагностика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза Утв. директором Ростовского научно-исследова-тельского противочумного института 08.12.1993 Утв. главным врачом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Беларуси 30.12.1993 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| 7 Лекарственные формы, дистиллированная вода из аптек | 11 | отбор проб | МУ по микробиологическому контролю в аптеках № 3182 –84 Утв. начальником Главного санитарно-эпидеми-ологического управления Министерства здравоохранения СССР 29.12.1984 | МУ по микробиологическому контролю в аптеках № 3182 –84 Утв. начальником Главного санитарно-эпидеми-ологического управления Министерства здравоохранения СССР 29.12.1984 |
|  |  | количество мезофильных аэробных и анаэробных бактерий в 1 см3 |  |  |
|  |  | наличие БГКП |  |  |
|  |  | определение синегнойной палочки |  |  |
|  |  | количественное определение бактерий группы кишечной палочки |  |  |
|  |  | количество пироге-нообразующих микроорганизмов |  |  |
| 8 Воздух закрытых помещений: - операционно-перевязочный блок; - центральное стерилизационное отделение | 13.040.30 | отбор проб общее количество колоний микроорганизмов в 1 м3 (мезофильных аэробных и факультативно анаэробных) | СанПиН 3.6.1.22-9-2005 МР. Применение ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в лечебно-профилактических учреждениях Утв. зам.министра здравоохранения, Главным госсанврачом РБ № 2-6-01-01 от 01.06.2001 Приложение 4 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения Утв. Постановлением Главного госсанврача РБ №7 от 28.01.2006 |
|  |  | количество золотистого стафилококка в 1 м3 |  |  |
| - аптеки |  | количество плесневых и дрожжевых грибов в 1 м3 | МУ по микробиологическому контролю в аптеках № 3182 –84 Утв. начальником Главного санитарно-эпидеми-ологического управления Министерства здравоохранения СССР 29.12.1984 | МУ по микробиологическому контролю в аптеках № 3182 –84 Утв. начальником Главного санитарно-эпиде-миологического управления Министерства здравоохранения СССР 29.12.1984 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Воздух закрытых помещений: - рыбный цех | 13.040.30 | Количество плесневых грибов на чашке КМАФАиМ на чашке | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла Утв.Постановлением Главного госсанврача РБ 12.06.2006 №73 Приложение 1 | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла Утв.Постановлением Главного госсанврача РБ 12.06.2006 №73 |
| 9 Дезинфицирующие вещества и антисептические растворы | 11.080.20 | определение микробной контаменации | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 Определение микробиологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств Утв. Постановлением Главного госсанврача РБ № 283 от 30.12.2005 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 Определение микробиологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств Утв. Постановлением Главного госсанврача РБ № 283 от 30.12.2005 Методические рекомендации. Методика определения чувствительности/устойчивости бактерий к антисептикам Утв. зам. министра 04.12.1989 Согл. начальником Управления науки и внедрения научных разработок в практику здравоохранения 04.12.1989 |
| 10 Лечебные грязи, почвы | 13.080 | кишечная палочка | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 Методы санитарно-микробиологических исследований почвы | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 Методы санитарно-микробиологических исследований почвы |
|  |  | клостридии перфрингенс |  |  |
|  |  | общее количество бактерий в 1 г |  |  |
| 11 Вода питьевая | 13.060.20 | отбор проб ОМЧ (общее микробное число) | СанПиН № 10-124 РБ 99 СанПиН 2.1.4.12-23-2006 СТБ 1188-99 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р51592-2001 МУК РБ 11-10-1-2002 «Санитарно-микробио-логический анализ питьевой воды» Утв. главным государственным санитарным врачом РБ 25.02.2002 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Вода питьевая | 13.060.20 | общие колиформные бактерии | СанПиН № 10-124 РБ 99 СанПиН 2.1.4.12-23-2006 СТБ 1188-99 | ГОСТ 18963-73 МУК РБ 11-10-1-2002 «Санитарно-микробио-логический анализ питьевой воды» Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 25.02.2002 |
|  |  | термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 18963-73 МУК РБ 11-10-1-2002 «Санитарно-микробио-логический анализ питьевой воды» Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 25.02.2002 |
|  |  | колифаги |  | МУК РБ 11-10-1-2002 «Санитарно-микробио-логический анализ питьевой воды» Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 25.02.2002 |
|  |  | споры сульфитредуцирующих клостридий |  | МУК РБ 11-10-1-2002 «Санитарно-микробио-логический анализ питьевой воды» Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 25.02.2002 |
| 12 Контроль качества дезинфекции а) в очагах кишечных и капельных инфекций | 07.100.99 | наличие бактерий группы кишечных палочек наличие патогенного стафилококка | Приказ № 165 от 25.11.02 О проведении дезинфекции и стерилизаии учреждениями здравохранения Приложение 2 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения Утв. Постановлением Главного госсанврача РБ №7 от 28.01.2006 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| 13 Бактериологический контроль работы автоклавов и воздушных стерилизаторов | 07.100 | бактериологический контроль паровых и воздушных стерилизаторов | МУ по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов №15/6-3 Утв. начальником Главного эпидемиологического управления Министерства здравоохранения СССР 28.02.1991 МУ Контроль качества стерилизации изделий медицинского назначения. №90-9908 Утв. главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 30.11.1999 СП №17-129 РБ 2000 «Безопасность работы с микроорганизмами 3,4 групп патогенности и гельминтами» Приложение 4 Приказ № 165 от 25.11.2002 О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения | МУ по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов №15/6-3 Утв. начальником Главного эпидемиологического управления Министерства здравоохранения СССР 28.02.1991 МУ Контроль качества стерилизации изделий медицинского назначения. №90-9908 Утв. главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 30.11.1999 СП №17-129 РБ 2000 «Безопасность работы с микроорганизмами 3,4 групп патогенности и гельминтами» Приложение 4 Приказ № 165 от 25.11.2002 О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения |
| 14 Эффективность работы дезкамер | 07.100 | бактериологический контроль дезкамер | Приказ № 165 от 25.11.2002 О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения | Приказ № 165 от 25.11.2002 О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения |
| 15 Вода плавательных бассейнов | 13.060.25 | отбор проб | СанПиН 2.1.2.10-39-2002 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов СанПиН № 10-124 РБ 99 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СанПиН 2.1.2.10-39-2002 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов СанПиН № 10-124 РБ 99 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Вода плавательных бассейнов | 13.060.25 | общие колиформные бактерии | СанПиН 2.1.2.10-39-2002 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов СанПиН № 10-124 РБ 99 | МУК РБ 11-10-1-2002 «Санитарно-микробио-логический анализ питьевой воды» Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 25.02.2002 |
|  |  | термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 «Санитарно-микробио-логический анализ питьевой воды» Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 25.02.2002 |
|  |  | колифаги |  | МУК РБ 11-10-1-2002 «Санитарно-микробио-логический анализ питьевой воды» Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 25.02.2002 |
| 16 Вода открытых водоемов | 13.060.10 | отбор проб | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | МУ по санитарно-микро-биологическому анализу воды поверхностных водоемов № 2285 от 19.01.1981 МЗ СССР п.3 |
|  |  | термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
|  |  | общие колиформные бактерии |  |  |
|  |  | колифаги |  |  |
|  |  | определение возбудителя холеры | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 Лабораторная диагностика холеры Утв. Постановление первого заместителя главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 21.04.2004 №43 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 Лабораторная диагностика холеры Утв. Постановление первого заместителя главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 21.04.2004 №43 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| 17 Питательные среды |  | ростовые и ингибирующие свойства | Рекомендации по организации и проведению контроля качества бактериологических исследований № 4-06/3824 от 27.11.1987 Утв. начальником главного санэпидуправления Минздрава БССР 27.11.1987 | Рекомендации по организации и проведению контроля качества бактериологических исследований № 4-06/3824 от 27.11.1987 Утв. начальником главного санэпидуправления Минздрава БССР 27.11.1987 |
|  |  | физико-химические свойства | Рекомендации по организации и проведению контроля качества бактериологических исследований № 4-06/3824 от 27.11.1987 Утв. начальником главного санэпидуправления Минздрава БССР 27.11.1987 | Рекомендации по организации и проведению контроля качества бактериологических исследований № 4-06/3824 от 27.11.1987 Утв. начальником главного санэпидуправления Минздрава БССР 27.11.1987 |
| 18 Рыба и рыбная продукция | 67.120.30 | Отбор проб Подготовка проб | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла Утв.Постановлением Главного госсанврача РБ 12.06.2006 №73 Приложение 13 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции | ГОСТ26668-85 ГОСТ 26669-85 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла Утв.Постановлением Главного госсанврача РБ 12.06.2006 №73 |
|  |  | Количество мезофильных аэробных, факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла Утв.Постановлением Главного госсанврача РБ 12.06.2006 №73 Приложение 13 п.74 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Рыба и рыбная продукция | 67.120.30 | Бактерии группы кишечной палочки | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла Утв.Постановлением Главного госсанврача РБ 12.06.2006 №73 Приложение 13 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции | ГОСТ 30518-97 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла Утв.Постановлением Главного госсанврача РБ 12.06.2006 №73 Приложение 13 п.77 |
|  |  | Патогенный стафилококк |  | ГОСТ 10444.2-94 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла Утв.Постановлением Главного госсанврача РБ 12.06.2006 №73 Приложение 13 п.78 |
|  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла Утв.Постановлением Главного госсанврача РБ 12.06.2006 №73 Приложение 13 п.80 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла Утв.Постановлением Главного госсанврача РБ 12.06.2006 №73 Приложение 13 п.79 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Раздел 6. Паразитологические исследования |  |  |  |  |
| 1 Внешняя среда: - почва | 13.080 | отбор проб яйца и личинки гельминтов | ГОСТ 17.4.4.02-84 Инструкция № 65-0605 Экспресс-методы. Санитарно-паразитологичес-кие исследования объектов окружающей среды Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РБ №77 от 14.06.2005 Инструкция 4.2.10-21-20-2006 «Санитарно-паразитологические исследования объектов окружающей среды» Утв. Постановлением Главного госсанврача РБ 01.09.2006 № 109 | Инструкция № 65-0605 Экспресс-методы. Санитарно-паразитологичес-кие исследования объектов окружающей среды Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РБ №77 от 14.06.2005 Приложение 2 к приказу МЗ БССР № 101 от 13.05.1987 Об усилении борьбы с гельминтозами в республике Инструкция по применению «Санитарно-паразитологические исследования почвы, осадков сточных вод» от 05.01.2007 |
| - вода питьевая, плавательных бассейнов, открытых водоемов, сточная вода и ее осадок | 13.060 | Отбор проб Яйца гельминтов и цисты кишечных простейших | СанПиН 10 124 РБ 99 СанПиН 2.1.2.10-39-2002 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Санитарные правила и нормы | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструкция по применению №70-0403 Концентратор гидробиологический Утв.Постановление Главсанврач РБ от 04.12.2003 № 91 от 21.10.2004 №209-1203 Санитарно-паразитологическое исследование воды хозяйственного и питьевого использования Утв.Постановлением главного государственного санитарного врача РБ от 13.10.2004 №91 от 21.10.2004 Инструкция по применению «Санитарно-паразитологические исследования почвы, осадков сточных вод» от 05.01.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Внешняя среда: - вода питьевая, плавательных бассейнов, открытых водоемов, сточная вода и ее осадок | 13.060 | Отбор проб Яйца гельминтов и цисты кишечных простейших | СанПиН 10 124 РБ 99 СанПиН 2.1.2.10-39-2002 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Санитарные правила и нормы | Инструкция по применению «Исследование воды на наличие ооцист криптоспоридий, цист лямблий, яиц гельминтов на основе адсорбции» от 05.01.2007 |
| - овощи, фрукты, ягоды, трава | 67.080 | Отбор проб Яйца, личинки гельминтов, цисты кишечных простейших | Инструкция по применению № 7-0305 от 19.04.2005 Экспресс-методы индикации возбудителей паразитарных болезней в плодоовощной продукции | Инструкция по применению № 7-0305 от 19.04.2005 Экспресс-методы индикации возбудителей паразитарных болезней в плодоовощной продукции |
| - смывы и пыль с предметов обихода | 13.030 | Отбор проб Яйца и личинки гельминтов | МР Санитарно-паразито-логические методы исследования объектов внешней среды на яйца гельминтов и цисты простейших Утв. зам. министра 15.02.1996 Согл. начальником отдела науки и внедрения 16.11.1995 | МР Санитарно-паразито-логические методы исследования объектов внешней среды на яйца гельминтов и цисты простейших Утв. зам. министра 15.02.1996 Согл. начальником отдела науки и внедрения 16.11.1995 |
| 2 Биологический материал от человека: - перианально-ректальный соскоб | 07.100 | Отбор материала Возбудитель энтеробиоза | Приказ МЗ БССР № 101 от 13.05.1987 Об усилении борьбы с гельминтозами в республике Приложение 3 Инструкция. Основные методы лабораторной диагностики гельминтов Приказ № 279 от 19.10.1998 Об организации паразитологического обследования населения | Приказ МЗ БССР № 101 от 13.05.1987 Об усилении борьбы с гельминтозами в республике Приложение 3 Инструкция. Основные методы лабораторной диагностики гельминтов |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Биологический материал от человека: -кал | 07.100 | Отбор проб Возбудители кишечных гельминтозов | Приказ МЗ БССР № 101 от 13.05.1987 Об усилении борьбы с гельминтозами в республике Приложение 3 Инструкция. Основные методы лабораторной диагностики гельминтов Приказ № 279 от 19.10.1998. Об организации паразитологического обследования населения | Приказ МЗ БССР № 101 от 13.05.87 Об усилении борьбы с гельминтозами в республике. Приложение 3 Инструкция. Основные методы лабораторной диагностики гельминтов МР Организация и методика обследования населения на криптоспоридиоз Утв. зам. министра здравоохранения Беларуси 28.12.1993 Согл. начальником отдела науки и внедрения 27.12.1993 Инструкция. 4.2.11.19.9-2004 «Паразитологические методы диагностики гельминтозов и протозоозов» Утв. Постановлением № 49 от 03.05.2004 МЗ РБ |
| Раздел 7. Медицинская микробиология |  |  |  |  |
| 1 Исследования биологического материала от людей: - на энтеробактерии | 07.100 | Отбор материала Подготовка к исследованию Бактериологическая диагностика заболеваний, вызываемых бактериями рода шигелл, сальмонелл, эшерихии, условно-патогенных энтеробактерий | МУ по микробиологической диагностике заболеваний, вызванных энтеробактериями № 04-23/3 Утв. зам. министра здравоохранения СССР 17.12.1984 МР «Бактериологические питательные среды, приготовление и контроль» от 18.03.1983 МЗ БССР Утв. Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения БССР, 18.03.1983 |  |
|  |  |  | Методические материалы по биохимическому типированию шигелл Зонне от 10.03.1971 МЗ СССР Утв. зам. начальника Главного санитарно-эпидемиологического управления Министерства здравоохранения СССР Приказ № 535. Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях ЛПУ от 22.04.1985 МЗ СССР |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Исследования био-логического материала от людей: на энтеробактерии | 07.100 | Отбор материала Подготовка к исследованию Бактериологическая диагностика заболеваний, вызываемых бактериями рода шигелл, сальмонелл, эшерихии, условно-патогенных энтеробактерий | МР по применению селективно-дифференциальных питательных сред с антибиотиками для выявления шигелл № 1215 от 31.12.1974 МЗ СССР Утв. начальником Главного санитарно-эпидеми-ологического управления Министерства здравоохранения СССР 31.12.1974 МР «Применение магниевой среды для выявления сальмонелл из испражнений больных и носителей, пищевых продуктов, сточных жидкостях и воды открытых водоемов» от 20.06.1973 МЗ СССР Утв. начальником Главного санитарно-эпидеми-ологического управления Министерства здравоохранения СССР 20.06.1973 Инструкция по применению систем индикаторных бумажных для идентификации микроорганизмов семейства энтеробактериоцея Главупр карантинных инфекций № 28-6/10 Утв. начальником Главного управления карантинных инфекций Минздрава СССР 13.05.1988 Приложение 2 к приказу № 139. Инструкция по выявлению, учету, наблюдению за носителями брюшного тифа и паратифов от 2.03.1989 МЗ СССР Инструкция по организации и проведению лабораторного контроля окружающей среды и материала от людей с целью осуществления профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с эшерихиозами № 4074 МЗ СССР, 1986 Утв. зам. главного государственного санитарного врача СССР 19.02.1986 |  |
| - дисбактериоз |  | количественный учет аутофлоры кишечника | МР «Определение удельного веса отдельных представителей кишечной микрофлоры с выделением ориентировочных тестов для выявления кишечного дисбактериоза и патологии кишечной стенки» от 21.05.80 МЗ РСФСР Утв. зам. министра 21.05.1980 Согл. зам. начальника Главного управления НИИИ и координации научных исследований 19.04.1980 |  |
| - исследования на чувствительность к антибиотикам и химиопрепаратам |  | чувствительность биоматериала к антибиотикам | МУ по определению чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диффузии в агар с использованием дисков № 2675 от 10.03.1983 МЗ СССР Утв. начальником Главного санитарно-эпидеми-ологического управления Министерства здравоохранения СССР 10.03.1983 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Исследования био-логического материала от людей: - кишечный иерсиниоз | 07.100 | иерсинии | Постановление №150/35 от 31.12.2002 МЗ РБ и Министерство с/х и продовольствия РБ. «Об утверждении и введении в действие Санитарных и Ветеринарных правил «Состояние здоровья населения в связи с влиянием микробиологического фактора среды обитания человека. Иерсиниозы». |  |
|  |  |  | МР №03-3/501 «Лабораторная диагностика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза» от 18.04.1994 Методическое пособие для врачей «Иерсиниоз и псевдотуберкулез». Утв. Главным врачом Республиканского ЦГЭ №22-13/987 от 24.06.1996 МР «Лабораторная диагностика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза». РЦГЭРК, 1993 Утв. директором Ростовского НИПИ 08.12.1993 Утв. МЗ РБ 30.12.1993 |  |
| - холера |  | холерный вибрион | Инструкция № 1.2.11-17-8-2004 Лабораторная диагностика холеры Утв. Постановлением первого заместителя Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 21.04.2004 №43 Инструкция по применению систем индикаторных бумажных (СИБ) для идентификации вибрионов. от 19.07.85 МЗ СССР Утв. начальник главного управления карантинных инфекций Минздрава СССР 19.07.1985 |  |
| - кампилобактериоз |  | кампилобактерии | Инструкция 4.2.10-17-7-2006 Клиническая и лабораторная диагностика кампилобактериоза |  |
| 2 Серологические исследования | 07.100 | диагностика сыпного тифа | Инструкция по применению диагностикума риккетсиозного Провачека сухого для реакции связывания комплемента от 22.10.1984 МЗ СССР Утв. начальником главного управления карантинных инфекций Минздрава СССР 22.10.1984 |  |
|  |  | Возбудитель брюшного тифа и паратифов | МР по выделению гемокультур возбудителя брюшного тифа и паратифов №15-6/2 МЗ СССР от 11.01.1990 Наставление по применению бактерийных диагностикумов из микробов семейства кишечных: брюшно-тифозных, паратифозных, холера суис, тифимуриум, энтеритидис, дизентерийных. МРТУ-42 №57 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Серологические исследования | 07.100 | диагностика иерсинеоза | Инструкция по применению бидиагностикума эритроцитарного кишечноиерсиниозного (03 и 09), антигенного сухого и диагностикумов эритроцитарных кишечноиерсиниозных 03; 09 антигенных сухих от 03.03.1988 Утв. зам. начальника Главного управления карантинных инфекций 03.03.1988 |  |
| РПГА (реакция прямой гемагглютинации) |  | уровень столбнячного антитоксина | Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного столбнячного антигенного жидкого Утв. зам. Министра здравоохранения СССР 29.12.1989 |  |
|  |  | уровень дифтерийного антитоксина | Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного дифтерийного антигенного жидкого Утв. зам. Министра здравоохранения СССР 29.12.1989 |  |
|  |  | уровень коревого антитоксина | Наставления по применению диагностикума эритроцитарного коревого антигенного сухого для реакции пассивной агглютинации ТУ 42.14315-82. ГосНИИ стандартизации и контроля медбиопрепаратов |  |
| РА (реакция агглютинации) |  | определение антител к бруцеллезу | Наставления по применению диагностикума бруцеллезного от 03.05.1982 МЗ СССР Утв. зам. Министра здравоохранения СССР 03.05.1982 |  |
|  |  | определение антител к сальмонеллам | Наставления по применению диагностических сальмонеллезных адсорбированных сухих для РА Утв. начальником Главного управления карантинных инфекций Минздрава СССР 03.03.1987 |  |
|  |  | определение антител к шигеллам | Наставления по применению сывороток диагностических шигеллезных агглютинирующих адсорбированных и иммуноглобулинов сухих ТУ 42.14.210-81 |  |
|  |  | определение антител к иерсиниозам | Инструкция по применению сывороток диагностических эшерихиозных. О групповых и факторных адсорбированных сухих для РА. Утв. зам. начальника Главного управления карантинных инфекций Минздрава СССР 23.07.1987 |  |
| 3 Индикация возбудителей бактериальных инфекций дыхательных путей | 07.100 | возбудитель дифтерии | Приказ № 42 приложение 2 «О мерах по профилактике заболеваемости дифтерией» от 09.02.2000 МЗ РБ МР по применению модифицированной среды Пизу и индикаторных бумажных дисков для идентификации биохимического типирования и определения токсигенности дифтерийных микробов № 28-6/31 Утв. начальником Главного эпидемиологического управления министерства здравоохранения СССР 1988г. |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |
| Индикация возбудителей бактериальных инфекций дыхательных путей | 07.100 | возбудитель коклюша и паракоклюша | Инструкция по бактериологическому и серологическому исследованию при коклюше и паракоклюше от 01.09.1983 МЗ СССР Утв. начальником Главного управления карантинных инфекций 01.09.1983 |  |
|  |  | возбудитель менингита | Приказ № 286 приложение 3 «Меры по совершенствованию профилактики и лечению менингококковой инфекции 22.12.2004 МЗ РБ Инструкция о методах микробиологической диагностики менингококковой инфекции и бактериальных менингитов Утв. Приказом МЗ РБ № 81 от 13.02.2006 |  |
|  |  | определение стафилококка | Приказ № 535. Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях ЛПУ от 22.04.1985 МЗ СССР МР Бактериологические питательные среды для возбудителей аерогенных инфекций Утв. начальником Главного санитарно-эпидеми-ологического управления МЗ БССР 06.04.1984 |  |
|  |  | определение стрептококков (группы А) | Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006 Эпидемиологический надзор и профилактика стрептококковой (группы А) инфекции Утв. Постановлением Главного госсанврача РБ №59, 2006г. |  |

Содержание:

- Санитарно-гигиенические исследования – листы 1-14

- Контроль воздуха рабочей зоны – листы 14-19

- Шум, освещенность, метеофакторы – листы 19-21

- Радиометрический, спектрометрический и дозиметрический контроль – листы 21-37

- Санитарно-бактериологические испытания – листы 38-49

- Паразитологические исследования – 50-52

- Медицинская микробиология – 52-56

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень