ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Сырое молоко, молоко обезжиренное-сырьё, молочная продукция, продукты переработки молока | 01.41/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000 | отбор проб | ГОСТ 13928-84 п.2.2; ГОСТ 13928-84 п.2.3; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.2; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.6; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.1; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.9; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.3; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.8; ГОСТ 26809.2-2014 п.5.2; ГОСТ 32901-2014 п.5; ГОСТ 9225-84 п.1.5.4; ГОСТ 9225-84 п.1.5.8; ГОСТ 9225-84 п.1.5.2; ГОСТ 9225-84 п.1.5.5; ГОСТ 9225-84 п.1.5.1; ГОСТ 9225-84 п.1.5.9; СТБ 1036-97 р.5, п.7.2 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.1** | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000 | отбор проб | ГОСТ 13928-84 п.2.2; ГОСТ 13928-84 п.2.3; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.2; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.6; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.1; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.9; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.3; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.8; ГОСТ 26809.2-2014 п.5.2; ГОСТ 32901-2014 п.5; ГОСТ 9225-84 п.1.5.4; ГОСТ 9225-84 п.1.5.8; ГОСТ 9225-84 п.1.5.2; ГОСТ 9225-84 п.1.5.5; ГОСТ 9225-84 п.1.5.1; ГОСТ 9225-84 п.1.5.9; СТБ 1036-97 р.5, п.7.2 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) |  |
| 1.2* ТР | Сырое молоко, молоко обезжиренное-сырьё, молочная продукция, продукты переработки молока | 01.41/29.145, 10.51/29.145 | температура | ГОСТ 26754-85 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.2* | Молоко и молочные продукты | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | кислотность | ГОСТ 3624-92 п.3 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) |  |
| 1.3* ТР | Сырое молоко, молоко обезжиренное-сырьё, молочная продукция, продукты переработки молока | 01.41/08.031, 10.51/08.031 | плотность | ГОСТ 3625-84 п.2 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.3* | Молоко и молочные продукты | 01.41/29.145, 10.41/29.145, 10.51/29.145 | температура | ГОСТ 26754-85; ГОСТ 3622-68 п.2.22 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) |  |
| 1.4* ТР | Сырое молоко, молоко обезжиренное-сырьё, молочная продукция, продукты переработки молока | 01.41/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149 | кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п.5; ГОСТ 3624-92 п.3 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.4* | Молоко и молочные продукты | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | группа чистоты | ГОСТ 8218-89 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) |  |
| 1.5* ТР | Сырое молоко, молоко обезжиренное-сырьё, молочная продукция, продукты переработки молока | 01.41/08.037, 10.41/08.037, 10.51/08.037 | массовая доля жира | ГОСТ 29247-91 п.3.1; ГОСТ 29247-91 п.4; ГОСТ 5867-90 п.2 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.5* | Молоко и молочные продукты | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля сухих обезжиренных веществ | ГОСТ 3626-73 п.3 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) |  |
| 1.6* ТР | Сырое молоко, молоко обезжиренное-сырьё, молочная продукция, продукты переработки молока | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля белка | ГОСТ 23327-98 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.6* | Молоко и молочные продукты | 01.41/08.031, 10.51/08.031 | плотность | ГОСТ 3625-84 п.2 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) |  |
| 1.7* ТР | Сырое молоко, молоко обезжиренное-сырьё, молочная продукция, продукты переработки молока | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля сухих обезжиренных веществ | ГОСТ 3626-73 п.3 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.7* | Молоко и молочные продукты | 01.41/08.037, 10.41/08.037, 10.51/08.037 | массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п.2 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) |  |
| 1.8* ТР | Сырое молоко, молоко обезжиренное-сырьё, молочная продукция, продукты переработки молока | 01.41/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.5 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.8* | Молоко и молочные продукты | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; СТБ 1598-2006 Приложение Б | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) |  |
| 1.9* ТР | Сырое молоко, молоко обезжиренное-сырьё, молочная продукция, продукты переработки молока | 01.41/08.043 | количество соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 п.6 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.9* | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.5 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) |  |
| 1.10* ТР | Сырое молоко, молоко обезжиренное-сырьё, молочная продукция, продукты переработки молока | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | антибиотики тетрациклиновой группы | МВИ.МН 3830-2015 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.10* | Молоко и молочные продукты | 01.41/08.043 | количество соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 п.6 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) |  |
| 1.11* ТР | Сырое молоко, молоко обезжиренное-сырьё, молочная продукция, продукты переработки молока | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | антибиотики беталактамовой (пенициллиновой) группы | МВИ.МН 4885-2014 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.11* | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086 | ингибирующие вещества | ГОСТ 23454-2016 п. 8 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) |  |
| 1.12* ТР | Сырое молоко, молоко обезжиренное-сырьё, молочная продукция, продукты переработки молока | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | стрептомицин | МВИ.МН 4894-2018 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.12* | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086 | бактериальная обсемененность | ГОСТ 32901-2014 п.8.1; ГОСТ 9225-84 п.4.2 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) |  |
| 1.13* ТР | Сырое молоко, молоко обезжиренное-сырьё, молочная продукция, продукты переработки молока | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 4230-2015 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.13* | Молоко и молочные продукты | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | антибиотики тетрациклиновой группы | МВИ.МН 3830-2015 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) |  |
| 1.14* ТР | Сырое молоко, молоко обезжиренное-сырьё, молочная продукция, продукты переработки молока | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | антибиотики | ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.14* | Молоко и молочные продукты | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | антибиотики беталактамовой (пенициллиновой) группы | МВИ.МН 4885-2014 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) |  |
| 1.15* ТР | Сырое молоко, молоко обезжиренное-сырьё, молочная продукция, продукты переработки молока | 10.41/08.149 | титруемая кислотность плазмы | ГОСТ 3624-92 п.3 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.15* | Молоко и молочные продукты | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | стрептомицин | МВИ.МН 4894-2018 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) |  |
| 1.16* ТР | Сырое молоко, молоко обезжиренное-сырьё, молочная продукция, продукты переработки молока | 10.41/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91 п.3; ГОСТ 3626-73 п.6; ГОСТ 3626-73 п.5 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.16* | Молоко и молочные продукты | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 4230-2015 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) |  |
| 1.17* |  |  | антибиотики | ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013 |  |  |
| 1.18* ТР | Сырое молоко, молоко обезжиренное-сырьё, молочная продукция, продукты переработки молока | 10.41/01.086, 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1; ГОСТ 9225-84 п.4.6.1-4.6.2.2 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.19* ТР |  |  | дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 1.20* ТР |  | 10.51/01.086 | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 33951-2016 п.8.1 |  |  |
| 2.1* ТР | Пищевые продукты, сельско-хозяйственное сырье | 01.41/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклидов цезия-137 и стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.1* | Продукты молочные, масло коровье | 10.41/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 3626-73 п.6; ГОСТ 3626-73 п.5 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) |  |
| 2.2* |  |  | массовая доля сухого обезжиренного вещества | ГОСТ 3626-73 п.8 |  |  |
| 2.3* |  | 10.41/29.145 | термоустойчивость | СТБ 1890-2017 п.7.5 |  |  |
| 2.4* |  | 10.41/08.149 | кислотность жировой фазы, титруемая кислотность плазмы | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |  |
| 2.5* |  | 10.41/01.086, 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1; ГОСТ 9225-84 п.4.6.1-4.6.2.2 |  |  |
| 2.6* |  |  | дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 3.1* | Молоко обезжиренное, творог и творожные продукты | 10.51/11.116 | фосфатаза | ГОСТ 3623-2015 п.7 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) |  |
| 4.1* | Творог, творожные продукты | 10.51/01.086 | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 33951-2016 п.8.1 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) |  |
| 5.1** | Молоко сухое | 10.51/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.9; ГОСТ 32901-2014 п.5; ГОСТ 9225-84 п.1.5.9; СТБ 1036-97 р.5, п.7.2 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) |  |
| 5.2* |  | 10.51/08.037 | массовая доля жира | ГОСТ 29247-91 п.4 |  |  |
| 5.3* |  | 10.51/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91 п.3 |  |  |
| 5.4* |  | 10.51/08.149 | кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |  |  |
| 5.5* |  | 10.51/08.037 | индекс растворимости | ГОСТ 30305.4-95 |  |  |
| 5.6* |  | 10.51/11.116 | группа чистоты | ГОСТ 29245-91 п.7 |  |  |
| 6.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18963-73 п.1 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) |  |
| 6.2* |  | 100.09/01.086 | общее микробное число | ГОСТ 18963-73 п.4.1 |  |  |
| 6.3* |  |  | общие колиформные бактерии (БГКП) | ГОСТ 18963-73 п.4.2.14-4.2.21 |  |  |
| 7.1** | Пищевые продукты. Сельско-хозяйственное сырье | 01.41/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000 | отбор проб | СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015; СТБ 1059-98 | ул. Привокзальная, д. 6, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область (производственная лаборатория Клецкого филиала) |  |
| 7.2* |  | 01.41/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125 | удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 7.3* |  |  | удельная (объемная) активность стронция-90 |  |  |  |