ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Кислород газообразный медицинский | 20.11/08.082 | Газообразные кислоты и основания | ФСП РБ 1672-2019 | ул. Дзержинского, д.78, 225301, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область |  |
| 1.2* |  |  | Объемная доля двуокиси углерода |  |  |  |
| 1.3* |  | 20.11/08.050 | Объемная доля кислорода |  |  |  |
| 1.4* |  | 20.11/08.082 | Озон и другие газы окислители |  |  |  |
| 1.5* |  |  | Окись углерода |  |  |  |
| 1.6** |  | 20.11/42.000 | Отбор образцов |  |  |  |
| 2.1* | Кислород газообразный технический и медицинский | 20.11/08.082 | Газообразные кислоты и основания | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) 3.7 | ул. Дзержинского, д.78, 225301, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область |  |
| 2.2* |  |  | Объемная доля двуокиси углерода | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) 3.5 |  |  |
| 2.3* |  | 20.11/08.050 | Объемная доля кислорода | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) 3.2 |  |  |
| 2.4* |  | 20.11/08.082 | Озон и другие газы окислители | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) 3.8 |  |  |
| 2.5* |  |  | Окись углерода | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) 3.6.4 |  |  |
| 2.6** |  | 20.11/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) 3.1 |  |  |