ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Сырое молоко, молоко обезжиренное пастеризованное, молоко сгущенное и концентрированное, сырые сливки, молочная сыворотка, сыры и продукты сырные | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытаниям | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32901-2014 п. 5, 6; ГОСТ 9225-84 п. 1, 3; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Терешковой, 42, 225510, г. Столин , Столинский район, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Столин ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.2* ТР |  | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, консистенция, вкус и запах, внешний вид | ГОСТ 29245-91 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 1.3* ТР |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 30305.1-95 п. 4; ГОСТ 3626-73 п. 2, 5 |  |  |
| 1.4* ТР |  | 10.51/08.149 | Массовая доля соли | ГОСТ 3627-81 п. 2 |  |  |
| 1.5* ТР |  | 01.41/08.037, 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 5867-2023 п. 6 |  |  |
| 1.6* ТР |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п. 5; ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 1.7* ТР |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества | ГОСТ 3626-73 п. 2, 3, 5 |  |  |
| 1.8* ТР |  | 01.41/08.153, 10.51/08.153 | Степень чистоты,группа | ГОСТ 8218-89 |  |  |
| 1.12* ТР |  | 01.41/08.031, 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |  |
| 1.13* ТР |  | 01.41/29.145, 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 26754-85; ГОСТ 3622-68 |  |  |
| 1.14* ТР |  | 01.41/08.082, 10.51/08.082 | Массовая доля лактозы | ГОСТ 29248-91 п. 5 |  |  |
| 1.15* ТР |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; СТБ ISO 8968-1-2024 |  |  |
| 1.16* ТР |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | Термоустойчивость по алкогольной пробе | ГОСТ 25228-82 |  |  |
| 1.17* ТР |  | 01.41/08.082, 10.51/08.082 | Эффективность пастеризации | ГОСТ 3623-2015 п.п. 6.2, 7.1 |  |  |
| 1.18.1* ТР |  | 10.51/08.155 | Активность щелочной фосфатазы | СТБ ISO 11816-1-2009 |  |  |
| 1.18.2* ТР |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 1.19* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 1.20* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 1.21* ТР |  |  | Споры мезофильных анаэробных лактатсбраживающих бактерий | ГОСТ 32012-2012 п.7 |  |  |
| 1.22* ТР |  | 01.41/13.115, 01.41/18.115, 01.41/18.154, 10.51/13.115, 10.51/18.115, 10.51/18.154 | Количество соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 п. 7; ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014; ГОСТ ISO 13366-2/IDF 148-2-2014 |  |  |
| 1.23* ТР |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Ингибирующие вещества | ГОСТ 23454-2016 п. 7 |  |  |
| 1.24* ТР |  |  | Сычужно-бродильная проба | ГОСТ 32901-2014 п. 8.2; ГОСТ 9225-84 п. 4.4 |  |  |
| 1.25* ТР |  |  | Редуктазная проба | ГОСТ 32901-2014 п. 8.1; ГОСТ 9225-84 п. 4.2 |  |  |
| 1.26* ТР |  |  | Проба на брожение | ГОСТ 9225-84 п. 4.3 |  |  |
| 1.27* ТР |  | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Левомицитин (хлорамфеникол) | ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.28* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 1.29* ТР |  |  | Стрептомицин | ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 2642-2015 |  |  |
| 1.30* ТР |  |  | Пенициллин | ГОСТ 31502-2012; ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 |  |  |
| 1.31* ТР |  | 10.51/08.156 | Нитрат натрия | ГОСТ Р 51460-99 |  | ТР ТС 029/2012 |
| 1.32* ТР |  | 01.41/04.125, 10.51/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.33* ТР |  | 01.41/08.074, 10.51/08.074 | Массовая доля мочевины | ГОСТ 32255-2013 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 1.34* ТР |  | 01.41/08.169, 10.51/08.169 | Активная кислотность (рН) | ГОСТ 32892-2014 |  |  |