ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации капролактама (гексагидро-2Н-азепин-2-она) ДИ: (1-1000) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, утв. Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды | МВИ.МН 1576-2001 | ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.2 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналя) ДИ: (0,1-30,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |  |
| 1.3 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли) ДИ: (15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |  |
| 1.4 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) ДИ: (0,5-20,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1280-2000 |  |
| 1.5 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (алканы) ДИ: (1-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |  |
| 1.6 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака (нитрида водорода) ДИ: (0,13-40,0) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, утв. Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды | МВИ.МН 3829-2011 | ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.7 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Определение: концентрации углерода оксида (оксида углерода (II)) ДИ: (1,25-25000) мг/м3 ДИ: (1,25-500000) мг/м3 для измерений, выполненных газоанализатором, оснащенной функцией разбавления |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 1.8 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | концентрации азота диоксида (диоксида азота) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 азота оксидов в пересчете на азот диоксид |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 1.9 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | объемной концентрации кислорода ДИ: (0,1-21,0) об. % |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 1.10 ** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков, ⁰С | Фактические значения Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 1.11 ** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 1.12 ** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 2.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналя) ДИ: (10-250) мкг/м3 | Постановление Минприроды Республики Беларусь № 10-Т от 27.11.2014 Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утв. Постановлением Министерства здравоохранения № 113 от 08.11.2016 Приложение 1 ГН-1 от 25.01.2021 №371) | МВИ.МН 5493-2016 | ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 2.2 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота ДИ: (20-1440) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5087-2014 |  |
| 2.3 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (10-2500) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5631-2016 |  |
| 3.1 ** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения. Разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |  |
| 3.2 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 метод Б |  |
| 3.3 * |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: (2,00-40,00) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 3.4 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |  |
| 3.5 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: (3,0-50) мг/дм3 ДИ: св. 50 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 3.6 * | Сточные воды | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: (50-50000) мг/дм3 | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения. Разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное | МВИ.МН 4218-2012 | ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 3.7 * |  | 100.05/08.156 | Содержание аммиака и ионов аммония (суммарно) (массовая концентрация аммонийного азота) ДИ: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |
| 3.8 ** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 3.9 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид ионов ДИ: (3,00-500,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 1313-2009 |  |
| 3.10 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: (0,100-9,00) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 4.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации капролактама (гексагидро-2Н- азепин-2-она) ДИ: > 2,5 мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | АМИ.БР 0060-2024 |  |
| 4.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации этиленоксида (окиси этилена) ДИ: (0,125-5,000) мг/м3 |  | МВИ.ГМ 1726-2018 |  |
| 4.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей (гидроксида натрия) ДИ: (0,03-1,51) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 метод А |  |
| 4.5 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота ДИ: (0,6-6,0) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5914-2017 | ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 4.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого (хлористого водорода) ДИ: (0,6-4,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6038-2018 |  |
| 4.7 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.150 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,30-15,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 4985-2014 |  |
| 4.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналя) ДИ: (0,25-10,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 4950-2014 |  |
| 4.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации меди ДИ: (0,03-8,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5837-2017 |  |
| 4.10 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксида железа (III) ДИ: (0,2-28,6) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 4.11 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца ДИ: (0,02-4,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 4.12 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксид хрома (VI) ДИ: (0,001-0,082) мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |  |
| 4.13 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации триэтаноламина (2-[Бис (2-гидроксиэтил) амино]этанола) ДИ: (0,5-10,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 325-2017 |  |
| 4.14 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (5,0-50,0) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5910-2017 | ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 4.15 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты (этановой кислоты) ДИ: (2,5-25) мг/м3 |  | МВИ.БР 356-2019 |  |
| 4.16 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола (гидроксибензола) ДИ: (0,03-1,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 316-2017 |  |
| 4.17 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода ДИ: (1,16-2320) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 4.18 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации ангидрида фосфорного (оксида фосфора (V)) ДИ: (0,20-2,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5810-2017 |  |
| 4.19 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и концентрация паров ртути ДИ: (0,005-0,08) мг/м3 |  | МВИ.БР 379-2020 |  |
| 4.22 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации толуилендиизоцианата (1,3-диизоцианат-метилбензола) ДИ: (0,025-0,640) мг/м3 |  | АМИ.ГМ 0306-2024 |  |
| 4.23 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации предельных углеводородов С1-С10 (суммарно) ДИ: (0,2-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |  |
| 4.24 ** | Воздух рабочей зоны 18.06.2021 дата принятия решения | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации меламина (1,3,5-триазин-2,4,6-триамин) ДИ: (0,1-3,0) мг/м3 цианурата меламина ДИ: (0,2-6,0) мг/м3 | Фактические значения | МУ № 4747-88 утв. Минздравом СССР 12.12.1988, с.113-117 | ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 4.27 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение массовой концентрация динила (смесь 25 % дифенила и 75 % дифенилоксида) ДИ: (5-50) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | АМИ.БР 0063-2024 |  |
| 4.28 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли (хлопчатобумажной, древесной, картона, с примесью диоксида кремния от 2 до 10%, полиэтилентерефталата, капрона, стекловолокна, цемента, асбестоцемента, кокса (углерода пыль), сажи (углерода пыль), бензотриазола, бромида калия, иодида калия, электрокорунда, резорцина, восков) ДИ: (0,25-500,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |  |
| 4.29 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор и определение концентрации никеля ДИ: (0,003-0,03) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.БР 326-2017 | ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 4.30 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации масляного аэрозоля ДИ: (2,5-20,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 363-2019 |  |
| 4.31 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации этиленгликоля (1,2-этандиола) ДИ: (0,5-12,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 359-2019 |  |
| 4.32 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетона ДИ: (0,25-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6325-2020 |  |
| 4.33 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации трикрезола ДИ: (0,25-12,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 371-2019 |  |
| 4.34 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации этиленоксида (окиси этилена) ДИ: (0-366) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 4.35 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота ДИ: (0-96) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 4.36 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (0-212) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 5.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С | ГОСТ 12.1.005-88 ГН «Микроклима-тические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ 1860-2020 | ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 5.2 ** |  | 100.12/35.060 | - относительная влажность воздуха, % |  |  |  |
| 5.3 ** |  | 100.12/35.070 | - скорость движения воздуха, м/с |  |  |  |
| 5.5 ** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН от 14.12.2012 № 198 ГН от 14.12.2012 № 198 | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |
| 5.6 ** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА (I); - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА (I) | ГОСТ 12.1.003-83 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 |  |
| 5.7 ** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 ГН-15 от 25.01.2021 № 37 2) | ГОСТ 24940-2016 | ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 6.1 ** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 ГН-15 от 25.01.2021 № 37 2) | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 7.1 ** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели: давление динамическое, давление статическое, давление полное, скорость потока, расход воздуха, температура, влажность | Фактические значения Проектная документация на вентиляционную систему | ГОСТ 12.3.018-79 |  |
| 8.1 ** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 | ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 8.2 * |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: (3,0-50) мг/дм3 ДИ: св. 50 мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 8.3 * |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 8.4 ** |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 8.5 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид ионов ДИ: (3,00-500,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 1313-2009 |  |
| 8.6 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: (0,100-9,00) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 8.7 * |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: (2,00-40,00) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 8.8 * |  | 100.03/08.156 | Содержание аммиака и ионов аммония (суммарно) (массовая концентрация аммонийного азота) ДИ: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |
| 8.9 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |
| 8.10 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 метод Б |  |

«*» – осуществления деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности аккредитованного субъекта

«**» – осуществления деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

ГН – гигиенический норматив.

Сноски:

1)Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37;

2)Гигиенический норматив "Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37