ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Грунты | 100.06/29.137 | Удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда | ГОСТ 19912-2012 п.5 | ул. Суворова, 135, 230001, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 1.2** |  |  | Удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда |  |  |  |
| 1.3** |  | 100.06/29.121 | Модуль деформации грунта (штамп с плоской подошвой площадью 600 см2 –тип III) | ГОСТ 20276.1-2020 |  |  |
| 1.4** |  |  | Прочностные характеристики (метод вращательного среза): -сопротивление грунта срезу; -сопротивление грунта недренированному сдвигу | ГОСТ 20276.5-2020 |  |  |
| 1.5** |  |  | Несущая способность (испытания натурной сваей) | СТБ 2242-2011 п.8.2 |  |  |