ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Продукты фармацевтические основные, препараты фармацевтические, лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, вспомогательные вещества | 21.10/08.159, 21.20/08.159, 01.28/08.159 | Жидкостная хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография: - подлинность; - определение примесей; - количественное определение. | ГФ РБ II 2.2.30; ГФ РБ II 2.2.46; ГФ РБ II 2.2.55; ГФ РБ II 2.2.56; ГФ РБ II 2.5.34; ГФ РБ II 2.2.29; ФЕАЭС 2.1.2.28; ФЕАЭС 2.1.2.36; ФЕАЭС 2.1.2.29; ФЕАЭС 2.1.2.39; ФЕАЭС 2.1.2.40 | пр-кт Дзержинского, 83, корпус 15, этаж 8, 220045, г. Минск |  |
| 1.2* |  | 21.10/08.158, 21.20/08.158, 01.28/08.158 | Газовая хроматография: - подлинность; - определение примесей; - количественное определение. | ГФ РБ II 2.2.28; ГФ РБ II 2.2.46; ГФ РБ II 2.4.22; ГФ РБ II 2.4.24; ГФ РБ II 2.4.25; ГФ РБ II 2.4.26 (метод А); ГФ РБ II 2.4.28; ГФ РБ II 2.4.29; ГФ РБ II 2.4.30; ГФ РБ II 2.4.32; ГФ РБ II 2.9.10 (методы В и С); ГФ РБ II 2.9.11; ГФ РБ II 5.4; ФЕАЭС 2.1.2.27; ФЕАЭС 2.1.2.36; ФЕАЭС 2.1.9.8 (ГХ, методика 2 и 3); ФЕАЭС 2.1.4.19; ФЕАЭС 2.1.4.20 (метод А); ФЕАЭС 2.1.4.22; ФЕАЭС 2.3.2.0; ФЕАЭС 2.1.8.24; ФЕАЭС 2.1.4.24; ФЕАЭС 2.1.8.25; ФЕАЭС 2.1.4.25; ФЕАЭС 2.1.8.23; ФЕАЭС 2.1.4.37 |  |  |
| 1.3* |  | 21.10/08.161, 21.20/08.161, 01.28/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность; - определение примесей. | ГФ РБ II 2.2.27; ГФ РБ II 2.2.46; ГФ РБ II 2.3.2; ГФ РБ II 2.3.3; ГФ РБ II 2.4.21; ГФ РБ II 2.4.23; ФЕАЭС 2.1.2.26; ФЕАЭС 2.1.2.36; ФЕАЭС 2.1.8.19; ФЕАЭС 2.1.3.3; ФЕАЭС 2.1.8.21; ФЕАЭС 2.1.8.26 |  |  |
| 1.4* |  | 21.10/08.156, 21.20/08.156, 01.28/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность; - определение примесей; - количественное определение; - определение степени окрашивания жидкостей; - общий белок; - анизидиновое число; - определение оптической плотности. | ГФ РБ II 2.2.25; ГФ РБ II 2.4.18 (метод В); ГФ РБ II 2.5.33; ГФ РБ II 2.5.36; ФЕАЭС 2.1.2.24; ФЕАЭС 2.1.5.14; ФЕАЭС 2.1.5.15; ФЕАЭС 2.1.4.18 (метод Б); ФЕАЭС 2.1.5.16 (метод 2) |  |  |
| 1.5* |  |  | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - определение дубильных веществ; - дубильные вещества в лекарственном растительном сырье, растительной фармацевтической субстанции и лекарственных растительных препаратах. | ГФ РБ II 2.8.14; ФЕАЭС 2.1.8.13 (метод А) |  |  |
| 1.6* |  | 21.10/08.074, 21.20/08.074 | Абсорбционная спектрометрия в инфракрасной области: - подлинность; - количественное определение. | ГФ РБ II 2.2.24; ФЕАЭС 2.1.2.23 |  |  |
| 1.7* |  | 21.10/08.155, 21.20/08.155, 01.28/08.155 | Флуориметрия: - подлинность; - определение примесей; - количественное определение. | ГФ РБ II 2.2.21; ГФ РБ II 2.4.17; ФЕАЭС 2.1.2.20; ФЕАЭС 2.1.4.17 (метод А) |  |  |
| 1.8* |  | 21.10/08.133, 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): - подлинность; - количественное определение; - показатель преломления. | ГФ РБ II 2.2.6; ФЕАЭС 2.1.2.6 |  |  |
| 1.9* |  | 21.10/08.169, 21.20/08.169, 01.28/08.169 | Оптическое вращение: - подлинность; - количественное определение; - угол оптического вращения; - удельное оптическое вращение. | ГФ РБ II 2.2.7; ФЕАЭС 2.1.2.7 |  |  |
| 1.10* |  | 21.10/08.118, 21.10/29.040, 21.10/29.119, 21.20/08.118, 21.20/29.040, 21.20/29.119 | Относительная плотность: - плотность; - относительная плотность. | ГФ РБ II 2.2.5; ФЕАЭС 2.1.2.5 |  |  |
| 1.11* |  | 21.10/08.169, 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение: - водородный показатель (рН); - концентрация ионов с использованием ионоселективных электродов. | ГФ РБ II 2.2.3; ГФ РБ II 2.2.36; ФЕАЭС 2.1.2.3; ФЕАЭС 2.1.2.47; ФЕАЭС 2.1.5.16 (метод 3) |  |  |
| 1.12* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Зависимость между реакцией раствора, приблизительным значением рН и цветом индикаторов. Определение приблизительного значения рН. | ГФ РБ II 2.2.4; ФЕАЭС 2.1.2.4 |  |  |
| 1.13* |  | 21.10/08.031, 21.10/08.052, 21.10/08.118, 21.20/08.031, 21.20/08.052, 21.20/08.118 | Содержание этанола: - количественное определение; - содержание этанола. | ГФ РБ II 2.9.10 (метод А); ФЕАЭС 2.1.9.8 (метод дистилляции (методика 1)); ГФ РБ II 2.9.10 (метод А); ФЕАЭС 2.1.9.8 (метод дистилляции (методика 2)) |  |  |
| 1.14* |  | 21.10/08.169, 21.20/08.169, 01.28/08.169 | Вода: полумикрометод. | ГФ РБ II 2.5.12; ФЕАЭС 2.1.5.12 |  |  |
| 1.15* |  | 21.10/08.052, 21.20/08.052, 01.28/08.052 | Сухой остаток экстрактов. Остаток после выпаривания эфирных масел. | ГФ РБ II 2.8.9; ГФ РБ II 2.8.16; ФЕАЭС 2.1.8.15; ФЕАЭС 2.1.8.9; ФЕАЭС 2.5.1.16; ФЕАЭС 2.5.1.30 |  |  |
| 1.16* |  |  | Потеря в массе при высушивании. | ГФ РБ II 2.8.17; ГФ РБ II 2.2.32; ФЕАЭС 2.1.2.31; ФЕАЭС 2.1.8.16 |  |  |
| 1.17* |  |  | Общая зола. | ГФ РБ II 2.4.16; ФЕАЭС 2.1.4.16 |  |  |
| 1.18* |  |  | Сульфатная зола. | ГФ РБ II 2.4.14; ФЕАЭС 2.1.4.14 |  |  |
| 1.19* |  |  | Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте. | ГФ РБ II 2.8.1; ФЕАЭС 2.1.8.1 |  |  |
| 1.20* |  | 21.10/29.145, 21.20/29.145 | Температура плавления: - инструментальный метод; - капиллярный метод. | ГФ РБ II 2.2.14; ГФ РБ II 2.2.60; ФЕАЭС 2.1.2.42; ФЕАЭС 2.1.2.14 |  |  |
| 1.21* |  | 21.10/08.043, 21.20/08.043 | Вязкость: - динамическая вязкость; - кинематическая вязкость; - относительная вязкость; - структурная вязкость. | ГФ РБ II 2.2.8; ГФ РБ II 2.2.9; ФЕАЭС 2.1.2.8; ФЕАЭС 2.1.2.9 |  |  |
| 1.22* |  | 21.10/29.128, 21.20/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул. | ГФ РБ II (0478); ГФ РБ II (0499); ГФ РБ II (1145); ГФ РБ II 2.9.1; ГФ РБ II (РБ0006); ГФ РБ II (0016); ГФ РБ II (1164); ФЕАЭС 2.1.9.1; ФЕАЭС 2.5.1.34; ФЕАЭС 2.5.1.7; ФЕАЭС 2.5.1.10; ФЕАЭС 2.5.1.4; ФЕАЭС 2.5.1.5 |  |  |
| 1.23* |  | 21.10/26.045, 21.20/26.045 | Растворение для твердых дозированных форм. | ГФ РБ II (0016); ГФ РБ II (0478); ГФ РБ II (0499); ГФ РБ II (1164); ГФ РБ II 2.9.3; ГФ РБ II (РБ0006); ФЕАЭС 2.1.9.3; ФЕАЭС 2.5.1.4; ФЕАЭС 2.5.1.7; ФЕАЭС 2.5.1.10; ФЕАЭС 2.5.1.34 |  |  |
| 1.24* |  | 21.10/29.121, 21.20/29.121 | Прочность таблеток без оболочки на истирание. Истираемость таблеток. | ГФ РБ II 2.9.7; ФЕАЭС 2.1.9.6 |  |  |
| 1.25* |  | 21.10/29.143, 21.20/29.143 | Прочность таблеток на сжатие. Устойчивость таблеток к раздавливанию. | ГФ РБ II 2.9.8; ФЕАЭС 2.1.9.7 |  |  |
| 1.26* |  | 21.10/29.040, 21.20/29.040, 01.28/29.040 | Однородность массы: - однородность массы; - средняя масса. Дозы и однородность дозы. Деление таблеток | ГФ РБ II (0478); ГФ РБ II (0672); ГФ РБ II (0676); ГФ РБ II (1807); ГФ РБ II 2.9.5; ГФ РБ II 2.9.27; ГФ РБ II (РБ0003); ГФ РБ II (РБ0004); ГФ РБ II (РБ0006); ФЕАЭС 2.1.9.5; ФЕАЭС 2.1.9.12; ФЕАЭС 2.1.9.17; ФЕАЭС 2.5.1.9; ФЕАЭС 2.5.1.18; ФЕАЭС 2.5.1.23; ФЕАЭС 2.5.3.2; ФЕАЭС 2.5.1.31; ФЕАЭС 2.1.9.18; ФЕАЭС 2.5.1.2; ФЕАЭС 2.5.1.34 |  |  |
| 1.27* |  |  | Испытание на извлекаемый объем парентеральных лекарственных средств. Извлекаемый объем для жидких лекарственных форм для приема внутрь. Масса (объём) содержимого упаковки. Определение выхода содержимого упаковки для недозированных аэрозолей, пен и спреев | ГФ РБ II 2.9.17; ФЕАЭС 2.1.9.9; ФЕАЭС 2.1.9.16; ФЕАЭС 2.1.9.17; ФЕАЭС 2.1.9.18 |  |  |
| 1.28* |  | 21.10/29.040, 21.20/29.040 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства: - однородность дозирования; - число доз. | ГФ РБ II (0016); ГФ РБ II (0478); ГФ РБ II (0499); ГФ РБ II (0652); ГФ РБ II (0672); ГФ РБ II (0676); ГФ РБ II (1011); ГФ РБ II (1145); ГФ РБ II (1163); ГФ РБ II (1164); ГФ РБ II (1165); ГФ РБ II (1166); ГФ РБ II (1239); ГФ РБ II (1807); ГФ РБ II 2.9.6; ГФ РБ II (РБ0006); ГФ РБ II (0520); ГФ РБ II (0671); ФЕАЭС 2.5.3.2; ФЕАЭС 2.5.1.2; ФЕАЭС 2.5.1.18; ФЕАЭС 2.5.1.31 |  |  |
| 1.29* |  |  | Однородность дозированных единиц. | ГФ РБ II (0016); ГФ РБ II (0132); ГФ РБ II (0478); ГФ РБ II (0499); ГФ РБ II (0652); ГФ РБ II (0672); ГФ РБ II (0676); ГФ РБ II (1011); ГФ РБ II (1145); ГФ РБ II (1163); ГФ РБ II (1164); ГФ РБ II (1165); ГФ РБ II (1166); ГФ РБ II (1239); ГФ РБ II (1807); ГФ РБ II 2.9.40; ГФ РБ II (0520); ФЕАЭС 2.1.9.14; ФЕАЭС 2.5.3.2; ФЕАЭС 2.5.1.2; ФЕАЭС 2.5.1.4; ФЕАЭС 2.5.1.7; ФЕАЭС 2.5.1.10; ФЕАЭС 2.5.1.31; ФЕАЭС 2.5.1.34 |  |  |
| 1.30* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Загрязнение механическими включениями: видимые частицы. | ГФ РБ II 2.9.20 |  |  |
| 1.31* |  | 21.10/08.085, 21.20/08.085 | Осмоляльность: - осмоляльность; - осмолярность. | ГФ РБ II 2.2.35; ФЕАЭС 2.1.2.32 |  |  |
| 1.32* |  | 21.10/18.115, 21.20/18.115, 01.28/18.115 | Оптическая микроскопия: - кристалличность; - определения размера частиц; - характеристика размера частиц; - характеристика формы частицы. | ГФ РБ II 2.9.37; ГФ РБ II 5.11; ФЕАЭС 2.1.9.13; ФЕАЭС 2.1.9.25; ФЕАЭС 2.1.9.27; ФЕАЭС 2.3.6.0 |  |  |
| 1.33* |  | 21.10/11.116, 21.10/18.115, 21.20/11.116, 21.20/18.115, 01.28/11.116, 01.28/18.115 | Макроскопический и микроскопический анализ лекарственного растительного сырья. Микроскопическое и микрохимическое исследование лекарственного растительного сырья. | ГФ РБ II 2.8.23; ФЕАЭС 2.1.8.17 (микроскопическое и микрохимическое исследование) |  |  |
| 1.34* |  | 21.10/18.115, 21.20/18.115, 01.28/18.115 | Устьичный коэффициент. Устьица и устьичный индекс. | ГФ РБ II 2.8.3; ФЕАЭС 2.1.8.3 |  |  |
| 1.35* |  | 21.10/08.052, 21.20/08.052, 01.28/08.052 | Определение эфирного масла в лекарственном растительном сырье. | ГФ РБ II 2.8.12; ФЕАЭС 2.1.8.12 |  |  |
| 1.36* |  | 21.10/08.149, 21.20/08.149, 01.28/08.149 | Титриметрические методы анализа: - подлинность; - количественное определение; - кислотность или щелочность; - определение примесей; | ГФ РБ II 2.4.7; ГФ РБ II 2.4.19; ГФ РБ II 2.5.11; ГФ РБ II 4.2.2; ГФ РБ II #2.5.50; ГФ РБ II #6.2; ГФ РБ II #2.2.90; ФЕАЭС 2.2.2.2; ФЕАЭС 2.1.5.11; ФЕАЭС 2.1.4.7; ФЕАЭС 2.1.8.20; ФЕАЭС 2.1.5.16 (метод 1); ФЕАЭС 2.1.5.17; ФЕАЭС 2.1.5.19 |  |  |
| 1.37* |  | 21.10/08.052, 21.10/08.149, 21.20/08.052, 21.20/08.149, 01.28/08.052, 01.28/08.149 | - определение азота; | ГФ РБ II 2.5.8; ГФ РБ II 2.5.9; ФЕАЭС 2.1.5.8; ФЕАЭС 2.1.5.9 |  |  |
| 1.38* |  | 21.10/08.149, 21.20/08.149, 01.28/08.149 | - кислотное число; | ГФ РБ II 2.5.1; ФЕАЭС 2.1.5.1 |  |  |
| 1.39* |  |  | - число омыления; | ГФ РБ II 2.5.6; ФЕАЭС 2.1.5.6 |  |  |
| 1.40* |  |  | - перекисное (пероксидное) число; | ГФ РБ II 2.5.5; ФЕАЭС 2.1.5.5 |  |  |
| 1.41* |  | 21.10/08.052, 21.10/08.149, 21.20/08.052, 21.20/08.149, 01.28/08.052, 01.28/08.149 | - неомыляемые вещества; | ГФ РБ II 2.5.7; ФЕАЭС 2.1.5.7 |  |  |
| 1.42* |  | 21.10/08.149, 21.20/08.149, 01.28/08.149 | - йодное число; | ГФ РБ II 2.5.4; ФЕАЭС 2.1.5.4 |  |  |
| 1.43* |  |  | - гидроксильное число; | ГФ РБ II 2.5.3; ФЕАЭС 2.1.5.3 |  |  |
| 1.44* |  |  | - эфирное число. | ГФ РБ II 2.5.2; ФЕАЭС 2.1.5.2 |  |  |
| 1.45* |  | 21.10/08.169, 21.20/08.169, 01.28/08.169 | Потенциометрическое титрование. | ГФ РБ II 2.2.20; ФЕАЭС 2.1.2.19 |  |  |
| 1.46* |  |  | Вода: микроопределение. | ГФ РБ II 2.5.32; ФЕАЭС 2.1.5.13 |  |  |
| 1.47* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116, 01.28/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы. Качественные реакции. | ГФ РБ II 4.1; ГФ РБ II #6.2; ГФ РБ II 2.3.1; ФЕАЭС 2.1.3.1; ФЕАЭС 2.2.1.1 |  |  |
| 1.48* |  | 21.10/08.149, 21.20/08.149, 01.28/08.149 | Окисляющие вещества. | ГФ РБ II 2.5.30; ФЕАЭС 2.1.4.33 |  |  |
| 1.49* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116, 01.28/11.116 | Определение органолептических показателей: - определение запаха; | ГФ РБ II 2.3.4; ГФ РБ II 2.8.8; ФЕАЭС 2.1.3.2; ФЕАЭС 2.1.8.8 |  |  |
| 1.50* |  | 21.10/11.116, 21.10/29.040, 21.20/11.116, 21.20/29.040, 01.28/11.116, 01.28/29.040 | - определение растворимости; - определение гигроскопичности; - время растворения (диспергирования); - степень диспергирования; | ГФ РБ II (0478); ГФ РБ II 2.8.10; ГФ РБ II 5.11; ФЕАЭС 2.1.8.10; ФЕАЭС 2.3.6.0; ФЕАЭС 2.1.9.21; ФЕАЭС 2.5.1.22; ФЕАЭС 2.5.1.34 |  |  |
| 1.51* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116, 01.28/11.116 | - определение примесей; | ГФ РБ II (0765); ГФ РБ II 2.4.1; ГФ РБ II 2.4.2; ГФ РБ II 2.4.3; ГФ РБ II 2.4.4; ГФ РБ II 2.4.6; ГФ РБ II 2.4.8; ГФ РБ II 2.4.9; ГФ РБ II 2.4.11; ГФ РБ II 2.4.12; ГФ РБ II 2.4.13; ГФ РБ II 2.4.18 (метод А); ГФ РБ II 2.8.5; ГФ РБ II 2.8.6; ГФ РБ II 2.8.7; ГФ РБ II 2.8.2; ФЕАЭС 2.1.4.1; ФЕАЭС 2.1.4.2; ФЕАЭС 2.1.4.3; ФЕАЭС 2.1.4.4; ФЕАЭС 2.1.4.6; ФЕАЭС 2.1.4.8; ФЕАЭС 2.1.4.9; ФЕАЭС 2.1.4.11; ФЕАЭС 2.1.4.12; ФЕАЭС 2.1.4.13; ФЕАЭС 2.1.4.18 (метод А); ФЕАЭС 2.1.8.2; ФЕАЭС 2.1.8.5; ФЕАЭС 2.1.8.6; ФЕАЭС 2.1.8.7; ФЕАЭС 2.5.1.16; ФЕАЭС 2.5.1.30; ФЕАЭС 2.5.1.37; ФЕАЭС 2.5.1.38 |  |  |
| 1.52* |  |  | - определение степени окрашивания жидкостей; - окраска и интенсивность окраски жидкостей; | ГФ РБ II 2.2.2; ФЕАЭС 2.1.2.2 |  |  |
| 1.53* |  | 21.10/08.107, 21.10/08.150, 21.10/11.116, 21.20/08.107, 21.20/08.150, 21.20/11.116 | - определение прозрачности и степени мутности жидкостей; - прозрачность и степень опалесценции жидкостей. | ГФ РБ II 2.2.1; ФЕАЭС 2.1.2.1 |  |  |
| 1.54** |  | 21.10/11.116, 21.10/29.061, 21.20/11.116, 21.20/29.061, 01.28/11.116, 01.28/29.061 | Описание; маркировка упаковки; упаковка; определение геометрических размеров; проходимость через иглу; седиментационная устойчивость. | СОП-007; ФЕАЭС 2.5.1.33 |  |  |
| 1.55* |  | 21.10/11.116, 21.10/18.115, 21.10/29.040, 21.20/11.116, 21.20/18.115, 21.20/29.040, 01.28/11.116, 01.28/18.115, 01.28/29.040 | Ситовой анализ: - размер частиц; - измельченность. | ГФ РБ II (1166); ГФ РБ II 2.1.4; ГФ РБ II 2.8.23; ГФ РБ II 2.9.12; ГФ РБ II 2.9.35; ГФ РБ II 2.9.38; ГФ РБ II (РБ0003); ГФ РБ II (РБ0004); ФЕАЭС 2.1.1.4; ФЕАЭС 2.1.9.30; ФЕАЭС 2.1.10.8; ФЕАЭС 2.1.10.9 |  |  |
| 1.56* |  | 21.10/08.052, 21.20/08.052 | Количественное определение талька и аэросила. | ГФ РБ II (0478) |  |  |
| 1.57* |  | 21.10/08.074, 21.20/08.074 | Спектрофотометрия ближнего инфракрасного диапазона: - подлинность. Спектроскопия в ближней инфракрасной области: - подлинность. | ГФ РБ II 2.2.40; ФЕАЭС 2.1.2.34 |  |  |
| 1.58* |  | 21.20/17.087, 21.20/18.115 | Загрязнение механическими включениями: невидимые частицы. Механические включения: невидимые частицы. | ГФ РБ II 2.9.19; ФЕАЭС 2.1.9.10 (метод 1, 3) |  |  |
| 1.59** |  | 21.10/42.000, 21.20/42.000, 01.28/42.000 | Отбор проб. | ГФ РБ II 2.8.20; ГФ РБ II #5.17.10; ФЕАЭС 2.1.7.1 |  |  |
| 1.60* |  | 21.10/29.128, 21.20/29.128 | Распадаемость суппозиториев и пессариев. Распадаемость суппозиториев, вагинальных таблеток, ректальных и вагинальных капсул. | ГФ РБ II 2.9.2; ФЕАЭС 2.1.9.2 |  |  |
| 1.61* |  | 21.10/29.127, 21.20/29.127 | Определение времени размягчения липофильных суппозиториев. Определение времени полной деформации суппозиториев на липофильной основе. | ГФ РБ II 2.9.22; ФЕАЭС 2.1.9.11 |  |  |
| 1.62* |  | 21.10/29.113, 21.20/29.113 | Электропроводность. | ГФ РБ II 2.2.38; ФЕАЭС 2.1.2.33 |  |  |
| 1.63* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Герметичность упаковки: - методом внутреннего давления (вакуумирования); - с помощью индикаторного (красящего) раствора. Определение герметичности туб с мягкими лекарственными формами. Герметичность аэрозольных упаковок. | ФЕАЭС 2.5.1.2; ФЕАЭС 2.1.9.19 |  |  |
| 1.64* |  | 21.10/29.040, 21.20/29.040 | Скорость утечки. |  |  |  |
| 2.1* | Вода очищенная | 21.10/29.113 | Электропроводность. | ГФ РБ II 2.2.38; ГФ РБ II (0008) | пр-кт Дзержинского, 83, корпус 15, этаж 8, 220045, г. Минск |  |
| 2.2* |  |  | Общий органический углерод. | ГФ РБ II 2.2.44; ГФ РБ II (0008) |  |  |
| 2.3* |  | 21.10/11.116 | Определение органолептических показателей: - описание (свойства); - восстанавливающие вещества; - нитраты; - кислотность или щелочность; - хлориды; - сульфаты; - соли аммония; - кальций и магний; - тяжелые металлы. | ГФ РБ II 2.4.8 (метод А); ГФ РБ II (0008) |  |  |
| 2.4* |  | 21.10/08.052 | Остаток после выпаривания. | ГФ РБ II (0008) |  |  |
| 2.5* |  | 21.10/08.155 | Флуориметрия: - определение алюминия. | ГФ РБ II 2.4.17; ГФ РБ II (0008) |  |  |
| 3.1* | Изделия медицинского назначения | 21.10/08.159 | Жидкостная хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография: - подлинность; - определение примесей; - количественное определение. | ГФ РБ II 2.2.30; ГФ РБ II 2.2.46; ГФ РБ II 2.2.55; ГФ РБ II 2.2.56; ГФ РБ II 2.5.34; ГФ РБ II 2.2.29; ФЕАЭС 2.1.2.28; ФЕАЭС 2.1.2.36; ФЕАЭС 2.1.2.29; ФЕАЭС 2.1.2.39; ФЕАЭС 2.1.2.40 | пр-кт Дзержинского, 83, корпус 15, этаж 8, 220045, г. Минск |  |
| 3.2* |  | 21.10/08.158 | Газовая хроматография: - подлинность; - определение примесей; - количественное определение. | ГФ РБ II 2.2.28; ГФ РБ II 2.2.46; ГФ РБ II 2.4.22; ГФ РБ II 2.4.24; ГФ РБ II 2.4.25; ГФ РБ II 2.4.26 (метод А); ГФ РБ II 2.4.28; ГФ РБ II 2.4.29; ГФ РБ II 2.4.30; ГФ РБ II 2.4.32; ГФ РБ II 2.9.10 (методы В и С); ГФ РБ II 2.9.11; ГФ РБ II 5.4; ФЕАЭС 2.1.2.27; ФЕАЭС 2.1.2.36; ФЕАЭС 2.1.9.8 (ГХ, методика 2 и 3); ФЕАЭС 2.1.4.19; ФЕАЭС 2.1.4.20 (метод А); ФЕАЭС 2.1.4.22; ФЕАЭС 2.3.2.0; ФЕАЭС 2.1.8.24; ФЕАЭС 2.1.4.24; ФЕАЭС 2.1.8.25; ФЕАЭС 2.1.4.25; ФЕАЭС 2.1.8.23; ФЕАЭС 2.1.4.37 |  |  |
| 3.3* |  | 21.10/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность; - определение примесей. | ГФ РБ II 2.2.27; ГФ РБ II 2.2.46; ГФ РБ II 2.3.2; ГФ РБ II 2.3.3; ГФ РБ II 2.4.21; ГФ РБ II 2.4.23; ФЕАЭС 2.1.2.26; ФЕАЭС 2.1.2.36; ФЕАЭС 2.1.8.19; ФЕАЭС 2.1.3.3; ФЕАЭС 2.1.8.21; ФЕАЭС 2.1.8.26 |  |  |
| 3.4* |  | 21.10/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность; - определение примесей; - количественное определение; - определение степени окрашивания жидкостей; - общий белок; - анизидиновое число; - определение оптической плотности. | ГФ РБ II 2.2.25; ГФ РБ II 2.4.18 (метод В); ГФ РБ II 2.5.33; ГФ РБ II 2.5.36; ФЕАЭС 2.1.2.24; ФЕАЭС 2.1.5.14; ФЕАЭС 2.1.5.15; ФЕАЭС 2.1.4.18 (метод Б); ФЕАЭС 2.1.5.16 (метод 2) |  |  |
| 3.5* |  |  | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - определение дубильных веществ; - дубильные вещества в лекарственном растительном сырье, растительной фармацевтической субстанции и лекарственных растительных препаратах. | ГФ РБ II 2.8.14; ФЕАЭС 2.1.8.13 (метод А) |  |  |
| 3.6* |  | 21.10/08.074 | Абсорбционная спектрометрия в инфракрасной области: - подлинность; - количественное определение. | ГФ РБ II 2.2.24; ФЕАЭС 2.1.2.23 |  |  |
| 3.7* |  | 21.10/08.155 | Флуориметрия: - подлинность; - определение примесей; - количественное определение. | ГФ РБ II 2.2.21; ГФ РБ II 2.4.17; ФЕАЭС 2.1.2.20; ФЕАЭС 2.1.4.17 (метод А) |  |  |
| 3.8* |  | 21.10/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): - подлинность; - количественное определение; - показатель преломления. | ГФ РБ II 2.2.6; ФЕАЭС 2.1.2.6 |  |  |
| 3.9* |  | 21.10/08.169 | Оптическое вращение: - подлинность; - количественное определение; - угол оптического вращения; - удельное оптическое вращение. | ГФ РБ II 2.2.7; ФЕАЭС 2.1.2.7 |  |  |
| 3.10* |  | 21.10/08.118, 21.10/29.040, 21.10/29.119 | Относительная плотность: - плотность; - относительная плотность. | ГФ РБ II 2.2.5; ФЕАЭС 2.1.2.5 |  |  |
| 3.11* |  | 21.10/08.169 | Потенциометрическое определение: - водородный показатель (рН); - концентрация ионов с использованием ионоселективных электродов. | ГФ РБ II 2.2.3; ГФ РБ II 2.2.36; ФЕАЭС 2.1.2.3; ФЕАЭС 2.1.2.47; ФЕАЭС 2.1.5.16 (метод 3) |  |  |
| 3.12* |  | 21.10/11.116 | Зависимость между реакцией раствора, приблизительным значением рН и цветом индикаторов. Определение приблизительного значения рН. | ГФ РБ II 2.2.4; ФЕАЭС 2.1.2.4 |  |  |
| 3.13* |  | 21.10/08.031, 21.10/08.052, 21.10/08.118 | Содержание этанола: - количественное определение; - содержание этанола. | ГФ РБ II 2.9.10 (метод А); ФЕАЭС 2.1.9.8 (метод дистилляции (методика 1)); ГФ РБ II 2.9.10 (метод А); ФЕАЭС 2.1.9.8 (метод дистилляции (методика 2)) |  |  |
| 3.14* |  | 21.10/08.169 | Вода: полумикрометод. | ГФ РБ II 2.5.12; ФЕАЭС 2.1.5.12 |  |  |
| 3.15* |  | 21.10/08.052 | Сухой остаток экстрактов. Остаток после выпаривания эфирных масел. | ГФ РБ II 2.8.9; ГФ РБ II 2.8.16; ФЕАЭС 2.1.8.15; ФЕАЭС 2.1.8.9; ФЕАЭС 2.5.1.16; ФЕАЭС 2.5.1.30 |  |  |
| 3.16* |  |  | Потеря в массе при высушивании. | ГФ РБ II 2.8.17; ГФ РБ II 2.2.32; ФЕАЭС 2.1.2.31; ФЕАЭС 2.1.8.16 |  |  |
| 3.17* |  |  | Общая зола. | ГФ РБ II 2.4.16; ФЕАЭС 2.1.4.16 |  |  |
| 3.18* |  |  | Сульфатная зола. | ГФ РБ II 2.4.14; ФЕАЭС 2.1.4.14 |  |  |
| 3.19* |  |  | Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте. | ГФ РБ II 2.8.1; ФЕАЭС 2.1.8.1 |  |  |
| 3.20* |  | 21.10/29.145 | Температура плавления: - инструментальный метод; - капиллярный метод. | ГФ РБ II 2.2.14; ГФ РБ II 2.2.60; ФЕАЭС 2.1.2.42; ФЕАЭС 2.1.2.14 |  |  |
| 3.21* |  | 21.10/08.043 | Вязкость: - динамическая вязкость; - кинематическая вязкость; - относительная вязкость; - структурная вязкость. | ГФ РБ II 2.2.8; ГФ РБ II 2.2.9; ФЕАЭС 2.1.2.8; ФЕАЭС 2.1.2.9 |  |  |
| 3.22* |  | 21.20/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул. | ГФ РБ II (0478); ГФ РБ II (0499); ГФ РБ II (1145); ГФ РБ II 2.9.1; ГФ РБ II (РБ0006); ГФ РБ II (0016); ГФ РБ II (1164); ФЕАЭС 2.1.9.1; ФЕАЭС 2.5.1.34; ФЕАЭС 2.5.1.7; ФЕАЭС 2.5.1.10; ФЕАЭС 2.5.1.4; ФЕАЭС 2.5.1.5 |  |  |
| 3.23* |  | 21.20/26.045 | Растворение для твердых дозированных форм. | ГФ РБ II (0016); ГФ РБ II (0478); ГФ РБ II (0499); ГФ РБ II (1164); ГФ РБ II 2.9.3; ГФ РБ II (РБ0006); ФЕАЭС 2.1.9.3; ФЕАЭС 2.5.1.4; ФЕАЭС 2.5.1.7; ФЕАЭС 2.5.1.10; ФЕАЭС 2.5.1.34 |  |  |
| 3.24* |  | 21.20/29.121 | Прочность таблеток без оболочки на истирание. Истираемость таблеток. | ГФ РБ II 2.9.7; ФЕАЭС 2.1.9.6 |  |  |
| 3.25* |  | 21.20/29.143 | Прочность таблеток на сжатие. Устойчивость таблеток к раздавливанию. | ГФ РБ II 2.9.8; ФЕАЭС 2.1.9.7 |  |  |
| 3.26* |  | 21.20/29.040 | Однородность массы: - однородность массы; - средняя масса. Дозы и однородность дозы. Деление таблеток | ГФ РБ II (0478); ГФ РБ II (0672); ГФ РБ II (0676); ГФ РБ II (1807); ГФ РБ II 2.9.5; ГФ РБ II 2.9.27; ГФ РБ II (РБ0003); ГФ РБ II (РБ0004); ГФ РБ II (РБ0006); ФЕАЭС 2.1.9.5; ФЕАЭС 2.1.9.12; ФЕАЭС 2.1.9.17; ФЕАЭС 2.5.1.9; ФЕАЭС 2.5.1.18; ФЕАЭС 2.5.1.23; ФЕАЭС 2.5.3.2; ФЕАЭС 2.5.1.31; ФЕАЭС 2.1.9.18; ФЕАЭС 2.5.1.2; ФЕАЭС 2.5.1.34 |  |  |
| 3.27* |  |  | Испытание на извлекаемый объем парентеральных лекарственных средств. Извлекаемый объем для жидких лекарственных форм для приема внутрь. Масса (объём) содержимого упаковки. Определение выхода содержимого упаковки для недозированных аэрозолей, пен и спреев | ГФ РБ II 2.9.17; ФЕАЭС 2.1.9.9; ФЕАЭС 2.1.9.16; ФЕАЭС 2.1.9.17; ФЕАЭС 2.1.9.18 |  |  |
| 3.28* |  |  | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства: - однородность дозирования; - число доз. | ГФ РБ II (0016); ГФ РБ II (0478); ГФ РБ II (0499); ГФ РБ II (0652); ГФ РБ II (0672); ГФ РБ II (0676); ГФ РБ II (1011); ГФ РБ II (1145); ГФ РБ II (1163); ГФ РБ II (1164); ГФ РБ II (1165); ГФ РБ II (1166); ГФ РБ II (1239); ГФ РБ II (1807); ГФ РБ II 2.9.6; ГФ РБ II (РБ0006); ГФ РБ II (0520); ГФ РБ II (0671); ФЕАЭС 2.5.3.2; ФЕАЭС 2.5.1.2; ФЕАЭС 2.5.1.18; ФЕАЭС 2.5.1.31 |  |  |
| 3.29* |  |  | Однородность дозированных единиц. | ГФ РБ II (0016); ГФ РБ II (0132); ГФ РБ II (0478); ГФ РБ II (0499); ГФ РБ II (0652); ГФ РБ II (0672); ГФ РБ II (0676); ГФ РБ II (1011); ГФ РБ II (1145); ГФ РБ II (1163); ГФ РБ II (1164); ГФ РБ II (1165); ГФ РБ II (1166); ГФ РБ II (1239); ГФ РБ II (1807); ГФ РБ II 2.9.40; ГФ РБ II (0520); ФЕАЭС 2.1.9.14; ФЕАЭС 2.5.3.2; ФЕАЭС 2.5.1.2; ФЕАЭС 2.5.1.4; ФЕАЭС 2.5.1.7; ФЕАЭС 2.5.1.10; ФЕАЭС 2.5.1.31; ФЕАЭС 2.5.1.34 |  |  |
| 3.30* |  | 21.20/11.116 | Загрязнение механическими включениями: видимые частицы. | ГФ РБ II 2.9.20 |  |  |
| 3.31* |  | 21.10/08.085 | Осмоляльность: - осмоляльность; - осмолярность. | ГФ РБ II 2.2.35; ФЕАЭС 2.1.2.32 |  |  |
| 3.32* |  | 21.10/18.115 | Оптическая микроскопия: - кристалличность; - определения размера частиц; - характеристика размера частиц; - характеристика формы частицы. | ГФ РБ II 2.9.37; ГФ РБ II 5.11; ФЕАЭС 2.1.9.13; ФЕАЭС 2.1.9.25; ФЕАЭС 2.1.9.27; ФЕАЭС 2.3.6.0 |  |  |
| 3.33* |  | 21.10/11.116, 21.10/18.115 | Макроскопический и микроскопический анализ лекарственного растительного сырья. Микроскопическое и микрохимическое исследование лекарственного растительного сырья. | ГФ РБ II 2.8.23; ФЕАЭС 2.1.8.17 (микроскопическое и микрохимическое исследование) |  |  |
| 3.34* |  | 21.10/18.115 | Устьичный коэффициент. Устьица и устьичный индекс. | ГФ РБ II 2.8.3; ФЕАЭС 2.1.8.3 |  |  |
| 3.35* |  | 01.28/08.052 | Определение эфирного масла в лекарственном растительном сырье. | ГФ РБ II 2.8.12; ФЕАЭС 2.1.8.12 |  |  |
| 3.36* |  | 21.10/08.149, 21.20/08.149, 01.28/08.149 | Титриметрические методы анализа: - подлинность; - количественное определение; - кислотность или щелочность; - определение примесей; | ГФ РБ II 2.4.7; ГФ РБ II 2.4.19; ГФ РБ II 2.5.11; ГФ РБ II 4.2.2; ГФ РБ II #2.5.50; ГФ РБ II #6.2; ГФ РБ II #2.2.90; ФЕАЭС 2.2.2.2; ФЕАЭС 2.1.5.11; ФЕАЭС 2.1.4.7; ФЕАЭС 2.1.8.20; ФЕАЭС 2.1.5.16 (метод 1); ФЕАЭС 2.1.5.17; ФЕАЭС 2.1.5.19 |  |  |
| 3.37* |  | 21.10/08.052, 21.10/08.149, 21.20/08.052, 21.20/08.149, 01.28/08.052, 01.28/08.149 | - определение азота; | ГФ РБ II 2.5.8; ГФ РБ II 2.5.9; ФЕАЭС 2.1.5.8; ФЕАЭС 2.1.5.9 |  |  |
| 3.38* |  | 21.10/08.149, 21.20/08.149, 01.28/08.149 | - кислотное число; | ГФ РБ II 2.5.1; ФЕАЭС 2.1.5.1 |  |  |
| 3.39* |  |  | - число омыления; | ГФ РБ II 2.5.6; ФЕАЭС 2.1.5.6 |  |  |
| 3.40* |  |  | - перекисное (пероксидное) число; | ГФ РБ II 2.5.5; ФЕАЭС 2.1.5.5 |  |  |
| 3.41* |  | 21.10/08.052, 21.10/08.149, 21.20/08.052, 21.20/08.149, 01.28/08.052, 01.28/08.149 | - неомыляемые вещества; | ГФ РБ II 2.5.7; ФЕАЭС 2.1.5.7 |  |  |
| 3.42* |  | 21.10/08.149, 21.20/08.149, 01.28/08.149 | - йодное число; | ГФ РБ II 2.5.4; ФЕАЭС 2.1.5.4 |  |  |
| 3.43* |  |  | - гидроксильное число; | ГФ РБ II 2.5.3; ФЕАЭС 2.1.5.3 |  |  |
| 3.44* |  |  | - эфирное число. | ГФ РБ II 2.5.2; ФЕАЭС 2.1.5.2 |  |  |
| 3.45* |  | 21.10/08.169, 21.20/08.169, 01.28/08.169 | Потенциометрическое титрование. | ГФ РБ II 2.2.20; ФЕАЭС 2.1.2.19 |  |  |
| 3.46* |  |  | Вода: микроопределение. | ГФ РБ II 2.5.32; ФЕАЭС 2.1.5.13 |  |  |
| 3.47* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116, 01.28/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы. Качественные реакции. | ГФ РБ II 4.1; ГФ РБ II #6.2; ГФ РБ II 2.3.1; ФЕАЭС 2.1.3.1; ФЕАЭС 2.2.1.1 |  |  |
| 3.48* |  | 21.10/08.149, 21.20/08.149, 01.28/08.149 | Окисляющие вещества. | ГФ РБ II 2.5.30; ФЕАЭС 2.1.4.33 |  |  |
| 3.49* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116, 01.28/11.116 | Определение органолептических показателей: - определение запаха; | ГФ РБ II 2.3.4; ГФ РБ II 2.8.8; ФЕАЭС 2.1.3.2; ФЕАЭС 2.1.8.8 |  |  |
| 3.50* |  | 21.10/11.116, 21.10/29.040, 21.20/11.116, 21.20/29.040, 01.28/11.116, 01.28/29.040 | - определение растворимости; - определение гигроскопичности; - время растворения (диспергирования); - степень диспергирования; | ГФ РБ II (0478); ГФ РБ II 2.8.10; ГФ РБ II 5.11; ФЕАЭС 2.1.8.10; ФЕАЭС 2.3.6.0; ФЕАЭС 2.1.9.21; ФЕАЭС 2.5.1.22; ФЕАЭС 2.5.1.34 |  |  |
| 3.51* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116, 01.28/11.116 | - определение примесей; | ГФ РБ II (0765); ГФ РБ II 2.4.1; ГФ РБ II 2.4.2; ГФ РБ II 2.4.3; ГФ РБ II 2.4.4; ГФ РБ II 2.4.6; ГФ РБ II 2.4.8; ГФ РБ II 2.4.9; ГФ РБ II 2.4.11; ГФ РБ II 2.4.12; ГФ РБ II 2.4.13; ГФ РБ II 2.4.18 (метод А); ГФ РБ II 2.8.5; ГФ РБ II 2.8.6; ГФ РБ II 2.8.7; ГФ РБ II 2.8.2; ФЕАЭС 2.1.4.1; ФЕАЭС 2.1.4.2; ФЕАЭС 2.1.4.3; ФЕАЭС 2.1.4.4; ФЕАЭС 2.1.4.6; ФЕАЭС 2.1.4.8; ФЕАЭС 2.1.4.9; ФЕАЭС 2.1.4.11; ФЕАЭС 2.1.4.12; ФЕАЭС 2.1.4.13; ФЕАЭС 2.1.4.18 (метод А); ФЕАЭС 2.1.8.2; ФЕАЭС 2.1.8.5; ФЕАЭС 2.1.8.6; ФЕАЭС 2.1.8.7; ФЕАЭС 2.5.1.16; ФЕАЭС 2.5.1.30; ФЕАЭС 2.5.1.37; ФЕАЭС 2.5.1.38 |  |  |
| 3.52* |  |  | - определение степени окрашивания жидкостей; - окраска и интенсивность окраски жидкостей; | ГФ РБ II 2.2.2; ФЕАЭС 2.1.2.2 |  |  |
| 3.53* |  | 21.10/08.107, 21.10/08.150, 21.10/11.116, 21.20/08.107, 21.20/08.150, 21.20/11.116 | - определение прозрачности и степени мутности жидкостей; - прозрачность и степень опалесценции жидкостей. | ГФ РБ II 2.2.1; ФЕАЭС 2.1.2.1 |  |  |
| 3.54* |  | 21.10/11.116 | Описание; маркировка упаковки; упаковка; определение геометрических размеров; проходимость через иглу; седиментационная устойчивость. | СОП-007; ФЕАЭС 2.5.1.33 |  |  |
| 3.55* |  | 21.10/11.116, 21.10/18.115, 21.10/29.040, 21.20/11.116, 21.20/18.115, 21.20/29.040, 01.28/11.116, 01.28/18.115, 01.28/29.040 | Ситовой анализ: - размер частиц; - измельченность. | ГФ РБ II (1166); ГФ РБ II 2.1.4; ГФ РБ II 2.8.23; ГФ РБ II 2.9.12; ГФ РБ II 2.9.35; ГФ РБ II 2.9.38; ГФ РБ II (РБ0003); ГФ РБ II (РБ0004); ФЕАЭС 2.1.1.4; ФЕАЭС 2.1.9.30; ФЕАЭС 2.1.10.8; ФЕАЭС 2.1.10.9 |  |  |
| 3.56* |  | 21.10/08.052 | Количественное определение талька и аэросила. | ГФ РБ II (0478) |  |  |
| 3.57* |  | 21.10/08.074 | Спектрофотометрия ближнего инфракрасного диапазона: - подлинность. Спектроскопия в ближней инфракрасной области: - подлинность. | ГФ РБ II 2.2.40; ФЕАЭС 2.1.2.34 |  |  |
| 3.58* |  | 21.20/17.087, 21.20/18.115 | Загрязнение механическими включениями: невидимые частицы. Механические включения: невидимые частицы. | ГФ РБ II 2.9.19; ФЕАЭС 2.1.9.10 (метод 1, 3) |  |  |
| 3.59* |  | 21.10/42.000, 21.20/42.000 | Отбор проб. | ГФ РБ II 2.8.20; ГФ РБ II #5.17.10; ФЕАЭС 2.1.7.1 |  |  |
| 3.60* |  | 21.10/29.128, 21.20/29.128 | Распадаемость суппозиториев и пессариев. Распадаемость суппозиториев, вагинальных таблеток, ректальных и вагинальных капсул. | ГФ РБ II 2.9.2; ФЕАЭС 2.1.9.2 |  |  |
| 3.61* |  | 21.10/29.127, 21.20/29.127 | Определение времени размягчения липофильных суппозиториев. Определение времени полной деформации суппозиториев на липофильной основе. | ГФ РБ II 2.9.22; ФЕАЭС 2.1.9.11 |  |  |
| 3.62* |  | 21.10/29.113 | Электропроводность. | ГФ РБ II 2.2.38; ФЕАЭС 2.1.2.33 |  |  |