ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Волоконно- оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/33.110 | Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ЛАМИ 0013-2023 | ул. Лопатина, 7А, 603, 220081, д. Копище, Минский район, Минская область |  |
| 1.2** |  |  | Километрическое затухание (коэффициент затухания) |  |  |  |
| 1.3** |  |  | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) |  |  |  |
| 1.4** |  |  | Оптическая длина |  |  |  |
| 1.5** |  |  | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях |  |  |  |