ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0013-2021 | ул. Энергетиков, 3, г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |
| 1.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 1.3** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0018-2021 |  |  |
| 2.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Энергетиков, 3, г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |
| 2.2** |  | 27.12/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 3.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Энергетиков, 3, г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |
| 4.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Энергетиков, 3, г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |
| 5.1** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Энергетиков, 3, г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |
| 6.1** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции комплектного распределительного устройства | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Энергетиков, 3, г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |
| 7.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции электродвигателя переменного тока | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Энергетиков, 3, г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |
| 8.1** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции машин постоянного тока | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Энергетиков, 3, г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |
| 9.1** | Вентильные разрядники, ограничители напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции вентильных разрядников, ограничителей напряжения | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Энергетиков, 3, г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |
| 10.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции разъединителей, отделителей, короткозамыкателей | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Энергетиков, 3, г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |
| 11.1* | Перчатки электроизолирующие | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением с определением тока утечки через изделие | АМИ.ГР 0274-2026 | ул. Энергетиков, 3, г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |
| 11.2* | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением с определением тока утечки через изделие | АМИ.ГР 0274-2026 | ул. Энергетиков, 3, г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |
| 12.1.* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | АМИ.ГР 0274-2026 | ул. Энергетиков, 3, г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |
| 12.2* |  |  | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока |  |  |  |
| 12.3* |  |  | Определение напряжения индикации |  |  |  |
| 12.4* |  |  | Измерение тока протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 13.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | АМИ.ГР 0274-2026 | ул. Энергетиков, 3, г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |
| 13.2* |  |  | Испытание повышенным напряжением рабочей части |  |  |  |
| 13.3* |  |  | Определение напряжения индикации |  |  |  |
| 14.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | АМИ.ГР 0274-2026 | ул. Энергетиков, 3, г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |
| 15.1* | Штанги электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | АМИ.ГР 0274-2026 | ул. Энергетиков, 3, г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |
| 16.1* | Штанги измерительные | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока | АМИ.ГР 0274-2026 | ул. Энергетиков, 3, г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |
| 17.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением рабочей части штанг | АМИ.ГР 0274-2026 | ул. Энергетиков, 3, г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |
| 17.2* |  |  | Испытание повышенным напряжением изолирующей части штанг |  |  |  |
| 17.3* |  |  | Испытание повышенным напряжением соединительного провода |  |  |  |
| 17.4* |  |  | Проверка по схемам согласного и встречного включения |  |  |  |
| 17.5* |  |  | Определение напряжения индикации по схеме согласного включения |  |  |  |
| 18.1* | Клещи электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока | АМИ.ГР 0274-2026 | ул. Энергетиков, 3, г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |
| 19.1* | Клещи электроизмерительные | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока | АМИ.ГР 0274-2026 | ул. Энергетиков, 3, г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |
| 20.1* | Устройства для дистанционного прокола или резки кабеля | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока | АМИ.ГР 0274-2026 | ул. Энергетиков, 3, г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |
| 21.1* | Накладки электроизоли-рующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением с определением тока утечки через изделие | АМИ.ГР 0274-2026 | ул. Энергетиков, 3, г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |
| 22.1* | Приставные электроизолирующие лестницы и стремянки | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока | АМИ.ГР 0274-2026 | ул. Энергетиков, 3, г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |
| 23.1** | Устройство защитного отключения (УЗО) | 27.90/22.000 | Время отключения | АМИ.ГР 0009-2021 | ул. Энергетиков, 3, г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |
| 23.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |  |
| 23.3** |  |  | Сопротивление изоляции защищаемой линии |  |  |  |
| 23.4** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 24.1** | Автоматические выключатели | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | АМИ.ГР 0019-2021 | ул. Энергетиков, 3, г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |