ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока | 10.51/42.000 01.41/42.000 | Отбор проб и подготовка проб к анализу | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013) п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 пп.1, 2, 3. ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 32901-2014 пп.5, 6 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |
| 1.2* | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока | 10.51/11.116 01.41/11.116 | Органолептичес-кие показатели: - внешний вид и цвет; - консистенция; - запах и вкус | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013) п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | СТБ 1598-2006 пп. 6.2 СТБ 2263-2016 пп.7.2, 7.3 СТБ 2277-2016 пп 7.2 ГОСТ 28283-2015 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |
| 1.3* |  | 10.51/29.145 01.41/29.145 | Температура |  |  | ГОСТ 26754-85 |  |  |
| 1.4* |  | 10.51/08.149 01.41/08.149 | Предельная кислотность |  |  | ГОСТ 3624-92 пп.4 |  |  |
| 1.5* |  | 10.51/08.149 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  |  | ГОСТ 3624-92 пп.3 |  |  |
| 1.6* |  | 10.51/08.031 01.41/08.031 | Плотность |  |  | ГОСТ 3625-84 пп.2 |  |  |
| 1.7* |  | 10.51/08.037 01.41/08.037 01.41/08.074 10.51/08.074 | Массовая доля жира Д – 1 %- 6 % |  |  | ГОСТ 5867-90 пп.2 ГОСТ 5867-2023 пп.6 СТБ ISO 2446-2009 АМИ.БР 0085-2025 |  |  |
| 1.8* |  | 10.51/08.052 01.41/08.052 01.41/08.074 10.51/08.074 | Массовая доля сухих веществ Д – 9 % - 20 % |  |  | ГОСТ 3626-73 пп. 2, 3 АМИ.БР 0085-2025 |  |  |
| 1.9* |  | 10.51/08.052 01.41/08.052 01.41/08.074 10.51/08.074 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка Д – 8 % - 12 % |  |  | ГОСТ 3626-73 пп. 2, 3 АМИ.БР 0085-2025 |  |  |
| 1.10* |  | 10.51/08.149 01.41/08.149 01.41/08.074 10.51/08.074 | Массовая доля белка, массовая доля общего азота Д – 2,5 % - 4,5 % |  |  | ГОСТ 23327-98 СТБ ISO 8968-1-2024 АМИ.БР 0085-2025 |  |  |
| 1.11* | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока 31.07.2026 | 01.41/08.149 | Массовая доля истинного белка | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | СТБ 1598-2006 пп.6.3 ГОСТ Р 55246-2012 ГОСТ 23327-98 СТБ ISO 8968-1-2024 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |
| 1.12* |  | 01.42/08.149 10.51/08.149 | Массовая доля небелкового азота |  |  | ГОСТ Р 55246-2012 |  |  |
| 1.13* |  | 10.51/12.042 01.41/12.042 | Термоустойчивость |  |  | ГОСТ 25228-82 |  |  |
| 1.14* |  | 10.51/08.169 01.41/08.169 | Водородный показатель (рН) |  |  | ГОСТ 26781-85 ГОСТ 32892-2014 |  |  |
| 1.15* |  | 10.51/12.042 01.41/12.042 | Степень чистоты, группа |  |  | ГОСТ 8218-89 |  |  |
| 1.16* |  | 10.51/08.085 01.41/08.085 10.51/08.074 01.41/08.074 | Точка замерзания Д - -0,450 °С – -0,550 °С |  |  | ГОСТ 30562-97 АМИ.БР 0085-2025 |  |  |
| 1.17* |  | 10.51/08.074 01.41/08.074 | Массовая доля лактозы Д – 4 % - 4,5 % |  |  | АМИ.БР 0085-2025 |  |  |
| 1.21* |  | 10.51/12.042 01.41/12.042 | Эффективность пастеризации |  |  | ГОСТ 3623-2015 пп.7.1 |  |  |
| 1.22* |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 | Наличие ингибирующих веществ |  |  | ГОСТ 23454-2016 пп. 5, 7, 8 |  |  |
| 1.23* | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока | 10.51/01.086 01.41/01.086 | Общее количество микроорганиз-мов (бакте-риальная обсе-мененность методом пробы на редуктазу) | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 9225-84 пп. 4.2 ГОСТ 32901-2014 пп.8.1 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 1.24* |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 01.41/17.087 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Д–1500 КОЕ/мл -10000000 КОЕ/мл |  | ГОСТ 9225-84 пп. 4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 пп.8.4 МВИ.БР 167-2019 |  |  |  |
| 1.25* |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 | Горизонталь-ный метод подсчета микроорганиз-мов. Подсчет колоний при температуре 30 оС |  | ISO 4833-1:2013 ISO 4833-2:2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |  |
| 1.26* |  | 01.41/18.154 01.41/18.115 01.41/08.074 | Содержание соматических клеток Д – 0 кл/см³ – 1000000 кл/см³ |  | ГОСТ 23453-2014 пп.4, 7, 8 ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 (СТБ ИСО 13366-1-2012) МВИ.БР 108-2011 |  |  |  |
| 1.27* | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока | 10.51/01.086 01.41/01.086 | Количество бактерий семейства Enterobakteria-ceae | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ ISO 21528-1-2009 ГОСТ 32064-2013 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 1.28* |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 пп. 4.6 ГОСТ 32901-2014 пп.8.5 |  |  |  |
| 1.29* |  | 10.51/12.042 01.41/12.042 | Наличие ингибирующих веществ, остаточных количеств антибиотиков: - β-лактамовые антибиотики; - тетрацикли-новая группа; - хлорамфени-кол (левомице-тин) -стрептомицин |  | ГОСТ 32219-2013 пп.5.2.1, 5.4.1 |  |  |  |
| 1.30* |  | 10.51/03.071 01.41/03.071 | Антибиотики: - пенициллины; - тетрацикли-новая группа; - хлорамфени-кол (левомице-тин); - стрептомицин |  | ГОСТ 32254-2013 |  |  |  |
| 1.31* | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока | 10.51/03.152 01.41/03.152 | Антибиотики тетрациклино-вой группы Д-0,5 мкг/кг - 18,0 мкг/кг Д-0,6 мкг/кг - 12,8 мкг/кг | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 1.32* |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 | Антибиотик хлорамфени-кол (левоми-цетин) Д–0,05 мкг/кг - 0,75 мкг/кг Д-0,010 мкг/кг - 0,150 мкг/кг Д-0,030 мкг/кг - 1,875 мкг/кг |  | МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 |  |  |  |
| 1.33* |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 | Антибиотик стрептомицин Д-10 мкг/кг - 810 мкг/кг Д-5,00 мкг/кг - 375 мкг/кг |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |  |  |  |
| 1.34* |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 | Антибиотик пенициллин (бензилпени-циллин) Д-2,0 мкг/кг - 162,0 мкг/кг |  | МВИ.МН 4310-2012 |  |  |  |
| 1.35* |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 | Антибиотик пенициллин (бензилпени-циллин) Д-1,00 мкг/кг – 6,00 мкг/кг |  | МВИ.МН 4885-2014 |  |  |  |
| 1.36* | Молоко коровье сырое | 10.51/12.042 01.41/12.042 | Наличие остаточных количеств антибиотиков (пенициллин) | СТБ 1598-2006 | ГОСТ 31502-2012 пп. 5.2 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 1.37* | Молоко обезжиренное – сырье | 10.51/08.155 01.41/08.155 | Активность щелочной фосфатазы | СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ ISO 11816-1-2009 |  |  |  |
| 1.38* | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока | 10.51/03.152 01.41/03.152 | Нитрофураны: - содержание метаболита фуразолидона (AOZ) Д -0,10 мкг/кг - 6,00 мкг/кг - содержание метаболита фуралтодона (AMOZ); Д-0,20 мкг/кг - 8,00 мкг/кг - содержание метаболита нитрофуразона (SEM); Д-0,20 мкг/кг - 9,00 мкг/кг - содержание метаболита нитрофурантоина (AHD); Д-0,20 мкг/кг - 4,00 мкг/кг | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 4275-2012 |  |  |  |
| 1.38* | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока | 10.51/03.152 01.41/03.152 | - сумма массовых концентраций определяемых метаболитов нитрофуранов | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» | МВИ.МН 4275-2012 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 1.39* |  | 01.41/03.071 | Антибиотики и лекарственные вещества Аминогликози-ды: - гентамицин (сумма С1, С1а, С2, С2а) Д -1 мкг/кг - 5 мкг/кг -канамицин А Д - 0,5 мкг/кг - 1 мкг/кг - неомицин В Д - от 1000 мкг/кг - стрептомицин Д - 50 мкг/кг - 100 мкг/кг - дигидростреп-томицин Д- 50 мкг/кг - 100 мкг/кг |  | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 |  |  |  |
| 1.40* |  | 01.41/03.071 | Аминогликози-ды: -апрамицин Д - 30 мкг/кг - 50 мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 |  |  |  |
| 1.40* | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока | 01.41/03.071 | Аминогликози-ды: - паромомицин Д - 50 мкг/кг - 100 мкг/кг - сисомицин Д - 2 мкг/кг - 5 мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 1.41* |  | 01.41/03.071 | Бета-лактамы-пенициллины: - амоксициллин Д от 3 мкг/кг - ампициллин Д от 4 мкг/кг - бензилпени-циллин (пенициллин G) Д от 2 мкг/кг - диклоксацил-лин Д от 8 мкг/кг - клоксациллин Д от 12 мкг/кг - нафциллин Д от 350 мкг/кг - оксациллин Д от 16 мкг/кг | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 |  |  |  |
|  |  |  | Бета-лактамы-пенициллины: - аспоксицил-лин Д 1 мкг/кг – 2 мкг/кг - пиперациллин Д 0,5мкг/кг – 1 мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 |  |  |  |
| 1.41* | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока | 01.41/03.071 | Бета-лактамы-пенициллины: -сульбактам Д 100 мкг/кг –1000 мкг/кг - тазобактам Д от 1000 мкг/кг - тикарциллин Д 10 мкг/кг – 15 мкг/кг - феноксиме-тилпенициллин (Пенициллин V) Д от 4 мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 1.42* | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока | 01.41/03.071 | Бета-лактамы цефалоспори-ны: - цефалексин Д от 4 мкг/кг - цефалониум (цефалоний) Д от 3 мкг/кг -цефапирин Д от 4 мкг/кг - цефацетрил Д от 9 мкг/кг - цефоперазон Д от 3 мкг/кг - цефкином Д от 14 мкг/кг - цефтиофур Д от 8 мкг/кг | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 |  |  |  |
| 1.42* | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока | 01.41/03.071 | Бета-лактамы-пенициллины: -дезацетил-цефапирин Д от 16 мкг/кг - десфуроил-цефтиофур Д от 60 мкг/кг - цефадроксил Д от 4 мкг/кг - цефазолин Д от 9 мкг/кг - цефтизоксим Д от 200 мкг/кг -цефтриаксон Д от 6 мкг/кг -цефуроксим Д от 90 мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 1.43* |  | 01.41/03.071 | Линкозамиды: -клиндамицин Д 1 мкг/кг – 3 мкг/кг - линкомицин Д 2 мкг/кг – 5 мкг/кг - пирлимицин Д 15 мкг/кг - 50 мкг/кг | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 |  |  |  |
|  |  | 01.41/03.071 | Линкозамиды: -десмикозин (тилозин В) Д 1 мкг/кг - 4 мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 |  |  |  |
| 1.43* | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока | 01.41/03.071 | Линкозамиды: - неоспирами-цин Д 90 мкг/кг - 160 мкг/кг - рокситроми-цин Д от 700 мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 1.44* |  | 01.41/03.071 | Полимиксины: -колистин Д от 30 мкг/кг | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 |  |  |  |
| 1.45* |  | 01.41/03.071 | Производные пиримидина: -баквилоприм Д 25 мкг/кг - 60 мкг/кг - триметоприм Д 1 мкг/кг – 2 мкг/кг |  | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 |  |  |  |
| 1.46* |  | 01.41/03.071 | Макролиды: - спирамицин Д 80 мкг/кг - 150 мкг/кг - тилмикозин Д 1 мкг/кг – 4 мкг/кг - тилозин А Д 1 мкг/кг – 4 мкг/кг - эритромицин Д от 30 мкг/кг |  | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 |  |  |  |
| 1.47* |  | 01.41/03.071 | Сульфанила-миды: - сульфагуани-дин Д от 7 мкг/кг |  | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 |  |  |  |
| 1.47* | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока | 01.41/03.071 | Сульфанила-миды: - сульфадиазин Д от 3 мкг/кг - сульфадиме-токсин Д от 5 мкг/кг - сульфазалазин Д от 115 мкг/кг - сульфамеразин Д от 1 мкг/кг - сульфаметазин Д от 1 мкг/кг - сульфаметер Д от 2 мкг/кг - сульфаметизол Д от 150 мкг/кг - сульфаметок-сазол Д от 100 мкг/кг -сульфаме-токсипиридазин Д от 1 мкг/кг - сульфамоксол Д от 1 мкг/кг -сульфамо-нометоксин Д от 2 мкг/кг -сульфапиридин Д от 1 мкг/кг - сульфатиазол Д от 3 мкг/кг - сульфахинок-салин Д от 4 мкг/кг | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 1.47* | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока | 01.41/03.071 | Сульфанила-миды: -сульфахло-ропиридазин Д от 8 мкг/кг | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 1.48* |  | 01.41/03.071 | Тетрациклины: -окситет-рациклин (ОТС) Д - 5 мкг/кг – 8 мкг/кг - тетрациклин (ТС) Д - 7 мкг/кг – 10 мкг/кг - хлортетра-циклин (СТС) Д - 2 мкг/кг – 5 мкг/кг |  | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 |  |  |  |
|  |  |  | -доксициклин Д - 1 мкг/кг – 4 мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 |  |  |  |
| 1.49* |  | 01.41/03.071 | Фениколы: - левомицетин Д - 0,15 мкг/кг- 0,25 мкг/кг | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 |  |  |  |
|  |  |  | - левомицетина сукцнат Д - 0,15 мкг/кг- 0,25 мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 |  |  |  |
| 1.50* | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока | 01.41/03.071 | Хинолоны: - флумеквин Д от 25 мкг/кг -орфлоксацин Д от 20 мкг/кг -офлоксацин Д 10 мкг/кг -15 мкг/кг -пефлоксацин Д 10 мкг/кг -15 мкг/кг -ципрофлок-сацин Д от 16 мкг/кг -энрофлок-сацин Д от 14 мкг/кг -данофлоксацин Д от 14 мкг/кг -марбофлок-сацин Д от 14 мкг/кг | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 1.51* |  | 01.41/03.071 | Хинолоны: - дифлоксацин Д от 16 мкг/кг -налидиксо-вая кислота Д от 150 мкг/кг -оксолиновая кислота Д от 125 мкг/кг - сарафлок-сацин Д от 16 мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 |  |  |  |
| 1.52* | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье, сливки из коровьего молока | 01.41/08.074 10.51/08.074 | Массовая доля сухих веществ Д-9,00 %- 55,00 % | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 32255-2013 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 1.53* |  |  | Массовая доля жира Д-0,50 %- 42,00 % |  | ГОСТ 32255-2013 |  |  |  |
| 1.54* |  |  | Массовая доля белка Д-1,50 %- 28,00 % |  | ГОСТ 32255-2013 |  |  |  |
| 1.55* |  |  | Массовая доля лактозы Д- 2,0 %- 5,50 % |  | ГОСТ 32255-2013 |  |  |  |
| 1.56* |  |  | Массовая доля жира Д-0,02 %- 9,00 % |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б АМИ.БР 0005-2021 |  |  |  |
| 1.57* |  |  | Массовая доля белка Д-2,0 %- 6,00 % |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б АМИ.БР 0005-2021 |  |  |  |
| 2.1* | Молоко и молочная продукция | 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка проб к анализу | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 пп.1, 2, 3 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 707-2013 СТБ 1036-97 СТБ 1552-2017 пп.7.2 ГОСТ 32901-2014 пп.5, 6 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 2.2* |  | 10.51/11.116 | Органолепти-ческие показатели: - внешний вид и цвет; - консистен-ция; - запах и вкус |  | ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 29245-91 пп. 2, 3 ГОСТ 8764-73 СТБ 315-2017 пп.7.2, 7.3 СТБ 970-2017 пп.7.2, 7.3 СТБ 1552-2017 пп.7.3, 7.4 СТБ 1746-2017 пп. 7.2, 7.3 СТБ 1858-2022 пп.7.2 СТБ 1887-2016 пп.7.2, 7.3 СТБ 1888-2016 пп.7.2, 7.3 СТБ 1890-2017 пп.7.2 СТБ 2206-2017 пп.7.2, 7.3 СТБ 2219-2017 пп.7.3 СТБ 2263-2016 пп.7.2, 7.3 СТБ 2283-2016 пп.7.2 ТУ РБ 00751350.241-99 пп. 4.2 ТУ РБ 00751350.242-99 пп.4.2 ТУ РБ 100098867.101- 2001 пп.4.2 ТУ РБ 100098867.119- 2001 пп.5.2 ТУ РБ 100098867.121- 2001 пп.4.2 ТУ РБ 100098867.164- 2004 пп.3.2 |  |  |  |
| 2.2* | Молоко и молочная продукция | 10.51/11.116 | Органолепти-ческие показатели: - внешний вид и цвет; - консистен-ция; - запах и вкус | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ТУ РБ 100098867.167- 2004 пп.4.2 ТУ BY 100098867.179- 2005 пп.4.2 ТУ BY 100098867.180- 2005 пп.4.2 ТУ BY 100098867.190- 2005 пп.4.2 ТУ BY 100098867.215- 2007 пп.3.4 ТУ BY 100098867.218- 2007 пп.3.4 ТУ BY 100098867.219- 2007 пп. 4.2 ТУ BY 100098867.221- 2007 пп.4.2, 4.3 ТУ BY 100098867.228- 2008 пп.3.4 ТУ BY 100098867.240- 2009 пп.3.4 ТУ BY 100098867.290- 2012 пп.3.4 ТУ BY 100098867.370-2015 пп.3.4 ТУ BY 100098867.371- 2015 пп.4.2 ТУ BY 100098867.387- 2015 пп.4.2 ТУ BY 100377914.539- 2007 пп. 4.4 ТУ BY 100377914.559- 2008 пп.4.2 ТУ РБ 190268633.005- 2001 пп.4.5 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 2.2* | Молоко и молочная продукция | 10.51/11.116 | Органолепти-ческие показатели: - внешний вид и цвет; - консистен-ция; - запах и вкус | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ТУ РБ 190268633.007- 2001 пп.4.5 ТУ BY 190513389.163- 2014 пп.4.5 ТУ BY 190513389.169- 2014 пп.4.5 ТУ РБ 200027440.001- 2004 пп.4.2 ТУ РБ 200030514.017- 2000 пп.4.5 ТУ РБ 200030514.018- 2000 пп.4.2 ТУ РБ 200030514.021- 2001 пп.4.2 ТУ РБ 200030514.022- 2001 пп.4.2 ТУ РБ 200030514.023- 2001 пп.4.2 ТУ РБ 200030514.027- 2002 пп.4.2 ТУ РБ 200030514.028- 2002 пп. 4.2 ТУ РБ 200030514.030- 2002 пп.4.2 ТУ BY 200030514.033- 2012 пп.4.2 ТУ РБ 200030514.036- 2003 пп.4 ТУ РБ 200030514.038- 2003 пп.3.7 ТУ РБ 200030514.040- 2003 пп.3.7 ТУ РБ 200030514.041- 2003 пп.4.2 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 2.2* | Молоко и молочная продукция | 10.51/11.116 | Органолепти-ческие показатели: - внешний вид и цвет; - консистен-ция; - запах и вкус | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ТУ РБ 200030514.042- 2003 пп. 3.2 ТУ РБ 200030514.043-2003 пп. 4.2 ТУ РБ 200030514.045-2004 пп.4.2 ТУ РБ 200030514.046-2004 пп. 4.2 ТУ РБ 200030514.047-2004 пп. 4.2 ТУ РБ 200030514.049-2004 пп. 4.2 ТУ BY 200030514.050-2005 пп. 4.2 ТУ BY 200030514.053-2005 пп.4.2 ТУ РБ 200030514.054-2004 пп.4 ТУ BY 200030514.055-2005 пп.4 ТУ BY 200030514.056-2005 пп. 4.2 ТУ РБ 200030514.057-2004 пп.4.2 ТУ BY 200030514.058-2005 пп.4.2 ТУ BY 200030514.059-2005 пп. 4.3 ТУ BY 200030514.061-2005 пп. 4.2 ТУ BY 200030514.062-2005 пп.4 ТУ BY 200030514.066-2005 пп.4 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 2.2* | Молоко и молочная продукция | 10.51/11.116 | Органолепти-ческие показатели: - внешний вид и цвет; - консистен-ция; - запах и вкус | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ТУ BY 200030514.067-2005 пп. 4.2 ТУ BY 200030514.068-2006 пп. 4.2 ТУ BY 200030514.073-2007 пп. 4 ТУ BY 200030514.077-2007 пп.4.2 ТУ BY 200030514.078-2008 пп. 4.2 ТУ BY 200030514.079- 2009 пп.4.2 ТУ BY 200030514.080- 2009 пп.4.2 ТУ BY 200030514.081- 2009 пп.4.2 ТУ BY 200030514.082-2009 пп.4.2 ТУ BY 200030514.083-2010 пп.4.2 ТУ BY 200030514.084-2009 пп.4.2 ТУ BY 200030514.085-2009 пп.4.2 ТУ BY 200030514.090-2010 пп.4.2 ТУ BY 200030514.091-2010 пп.4.2 ТУ BY 200030514.092-2010 пп. 4.2 ТУ BY 200030514.093-2010 пп. 4.2 ТУ BY 200030514.094-2010 пп.4.2 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 2.2* | Молоко и молочная продукция | 10.51/11.116 | Органолепти-ческие показатели: - внешний вид и цвет; - консистен-ция; - запах и вкус | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ТУ BY 200030514.095-2011 пп. 4.2 ТУ BY 200030514.098-2010 пп. 3.3 ТУ BY 200030514.100-2011 пп.3 ТУ BY 200030514.200-2011 пп. 4.2 ТУ BY 200030514.201-2011 пп. 4.2 ТУ BY 200030514.205-2011 пп.4.8 ТУ BY 200030514.206-2011 пп.4.8 ТУ BY 200030514.207-2011 пп.4.8 ТУ BY 200030514.208-2011 пп. 4.2 ТУ BY 200030514.209-2012 пп.4.8 ТУ BY 200030514.211-2012 пп.4.2 ТУ BY 200030514.212-2012 пп. 4.2 ТУ BY 200030514.213-2012 пп.4.10 ТУ BY 200030514.215-2011 пп.4.8 ТУ BY 200030514.216-2012 пп. 4.2 ТУ BY 200030514.217-2012 пп. 4.2 ТУ BY 200030514.226-2013 пп.4 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 2.2* | Молоко и молочная продукция | 10.51/11.116 | Органолепти-ческие показатели: - внешний вид и цвет; - консистен-ция; - запах и вкус | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ТУ BY 200030514.227-2013 пп.4.2 ТУ BY 200030514.228-2013 пп. 4.2 ТУ BY 200030514.229-2013 пп. 4.2 ТУ BY 200030514.230-2013 пп. 4.2 ТУ BY 200030514.231-2013 пп. 4.2 ТУ BY 200030514.233-2018 пп. 4.2 ТУ BY 200030514.234-2013 пп. 3.4 ТУ BY 200030514.237-2014 пп. 4.2 ТУ BY 200030514.238-2014 пп. 4.2 ТУ BY 200030514.239-2014 пп. 4.2, 4.3 ТУ BY 200030514.243-2005 пп.4.2 ТУ BY 200030514.245-2005 пп.4.2 ТУ BY 200030514.246-2016 пп.4.2 ТУ BY 200030514.247-2005 пп.4.2 ТУ BY 200030514.248-2015 пп.4.3 ТУ BY 200030514.249-2015 пп.4.2 ТУ BY 200030514.250-2015 пп.4.2 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 2.2* | Молоко и молочная продукция | 10.51/11.116 | Органолепти-ческие показатели: - внешний вид и цвет; - консистен-ция; - запах и вкус | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ТУ BY 200030514.251-2016 пп.4.2 ТУ BY 200030514.253-2016 пп.4.2 ТУ BY 200030514.254-2016 пп.4.2 ТУ BY 200030514.255-2016 пп.4.2 ТУ BY 200030514.256-2016 пп.4.2 ТУ BY 200030514.257-2017 пп.4.2 ТУ BY 200030514.258-2017 пп.4.2 ТУ BY 200030514.259-2017 пп.4.2 ТУ BY 200030514.262-2017 пп.4.2 ТУ BY 200030514.263-2017 пп.4.2 ТУ BY 200030514.277-2019 пп.4.2 ТУ BY 200030514.280-2020 пп.4.2 ТУ BY 200030514.288-2019 пп.4.2 ТУ BY 200030514.308-2022 п.4.6 ТУ BY 200030514.309-2023 п.3.2 ТУ BY 200030514.310-2019 п.4.3 ТУ BY 200030514.323-2025 п.4.2 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 2.3* | Молоко и молочная продукция | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 ГОСТ Р 53512-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 5867-90 пп.2 ГОСТ 5867-2023 пп.6 ГОСТ 29247-91 СТБ ISO 2446-2009 СТБ 1552-2017 пп.7.9 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 2.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги Д - 1,0 %- 90,0 % |  | ГОСТ 29246-91 пп.2, 3 ГОСТ 3626-73 пп.2, 3, 5 ГОСТ 30305.1-95 пп.4 МВИ.БР 98-2010 |  |  |  |
| 2.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 СТБ ISO 8968-1-2024 |  |  |  |
| 2.6* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 пп.2 |  |  |  |
| 2.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 пп. 2, 3, 5 |  |  |  |
| 2.8* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 пп.5 |  |  |  |
| 2.9* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 пп.3 ГОСТ 30305.3-95 СТБ 1552-2017 пп.7.11 |  |  |  |
| 2.10* |  | 10.51/12.042 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 ГОСТ 29245-91 пп.7 |  |  |  |
| 2.11* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 ГОСТ 3622-68 пп.2 |  |  |  |
| 2.12* |  | 10.51/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 26781-85 ГОСТ 32892-2014 |  |  |  |
| 2.13* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости сырого осадка |  | ГОСТ 30305.4-95 |  |  |  |
| 2.14* | Молоко и молочная продукция | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 ГОСТ Р 53512-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 3626-73 пп. 2, 3 СТБ 1552-2017 пп. 7.12 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 2.15* |  | 10.51/12.042 | Эффективность пастеризации |  | ГОСТ 3623-2015 пп.6.2, 7.1, 8 |  |  |  |
| 2.16* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы, общего сахара в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 3628-78 пп.2, 3, 5 ГОСТ 29248-91 пп.4 |  |  |  |
| 2.17* |  | 10.51/08.043 | Условная вязкость (в кефирах) |  | СТБ 970-2017 пп. 7.11 |  |  |  |
| 2.18* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлорис-того натрия) |  | ГОСТ 3627-81 пп.2, 4 |  |  |  |
| 2.19* |  | 10.39/08.169 | рН в наполнителях творога зерненного и продукта творожного зерненного |  | ГОСТ 26188-2016 |  |  |  |
| 2.20* |  | 10.39/08.133 | Массовая доля сухих веществ в наполнителях творога зерненного и продукта творожного зерненного |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |  |  |  |
| 2.21* | Молоко и молочная продукция | 10.51/01.086 | Количество молочнокислых микроорганиз-мов | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 ГОСТ Р 53512-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 СТБ 1552-2017 пп. 7.17.1, 7.18 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 2.22* |  | 10.51/01.086 | Количество бифидобакте-рий |  | СТБ 1552-2017 пп. 7.19 ГОСТ 33924-2016 |  |  |  |
| 2.23* |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 пп. 4.6 ГОСТ 32901-2014 пп.8.5 |  |  |  |
| 2.24* |  | 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганиз-мов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 пп. 4.5 ГОСТ 32901-2014 пп.8.4 |  |  |  |
| 2.25* |  | 10.51/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 32901-2014 пп. 8.8 |  |  |  |
| 2.26* |  | 10.51/18.115 | Микроскопиро-вание |  | ГОСТ 9225-84 пп. 4.7 ГОСТ 32901-2014 пп.8.7 |  |  |  |
| 2.27* |  | 10.51/01.086 | Горизонтальный метод под-счета микроор-ганизмов. Под-счет колоний при температуре 30 ˚С |  | ISO 4833-1:2013 ISO 4833-2:2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |  |
| 2.28* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 32901-2014 пп.8.6.5 ГОСТ 33566-2015 |  |  |  |
| 2.29* | Молоко и молочная продукция | 10.51/01.086 | Наличие ингибирующих веществ | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 ГОСТ Р 53512-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 23454-2016 пп. 8 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 2.30* |  | 10.51/01.086 | Количество бактерий семейства Enterobakteria- Ceae |  | ГОСТ 29184-91 СТБ ISO 21528-1-2009 ГОСТ 32064-2013 |  |  |  |
| 2.31* |  | 10.51/12.042 | Наличие антибиотиков: - β-лакта-мового типа, - тетрацик-линовой группы; - хлорамфени-кола (левомицетина); - стрептоми-цина |  | ГОСТ 32219-2013 пп.5.1.2, 5.2.1, 5.4. |  |  |  |
| 2.32* |  | 10.51/12.042 | Наличие антибиотиков: - пенициллины; - тетрацикли-новая группа; - хлорамфени-кол (левомице-тин); - стрептомицин |  | ГОСТ 32254-2013 |  |  |  |
| 2.33* | Молоко и молочная продукция | 10.51/03.152 | Антибиотик хлорамфеникол (левомицетин) Д - 0,05 мкг/кг - 0,75 мкг/кг Д-0,010 мкг/кг -0,150 мкг/кг Д-0,030 мкг/кг -1,875 мкг/кг | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 3283-2009 МВИ. МН 2436-2015 МВИ. МН 4230-2015 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 2.34* |  | 10.51/03.152 | Антибиотик тетрациклин Д - 0,5 мкг/кг - 18,0 мкг/кг Д - 0,6 мкг/кг - 12,8 мкг/кг |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |  |  |  |
| 2.35* |  | 10.51/03.152 | Антибитик Стрептомицин Д - 10 мкг/кг - 810 мкг/кг Д - 5,00 мкг/кг - 375 мкг/кг |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |  |  |  |
| 2.36* |  | 10.51/03.152 | Антибиотик пенициллин (бензилпени-циллин) Д - 2,0 мкг/кг - 162,0 мкг/кг |  | МВИ.МН 4310-2012 |  |  |  |
| 2.37* |  | 10.51/03.152 | Антибиотик пенициллин (бензил-пенициллин) Д - 1,00 мкг/кг - 6,00 мкг/кг |  | МВИ.МН 4885-2014 |  |  |  |
| 2.38* | Молоко и молочная продукция | 10.51/03.152 | Нитрофураны: -содержание метаболита фуразолидона (AOZ) Д - 0,10 мкг/кг - 6,00 мкг/кг -содержание метаболита фуралтодона (AMOZ); Д - 0,20 мкг/кг - 8,00 мкг/кг -содержание метаболита нитрофуразона (SEM); Д - 0,20 мкг/кг - 9,00 мкг/кг -содержание метаболита нитрофуран-тоина (AHD); Д - 0,20 мкг/кг - 4,00 мкг/кг -сумма массо-вых концент-раций опреде-ляемых мета-болитов нитрофуранов | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 4275-2012 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 2.39* |  | 10.51/08.155 | Активность щелочной фосфатазы | СТБ 2263-2016 | СТБ ISO 11816-1-2009 |  |  |  |
| 2.40* | Молоко и молочная продукция | 10.51/08.052 | Массовая доля золы | СТБ 2219-2017 | ГОСТ Р 51463-99 ГОСТ 15113.8-77 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 2.41* |  | 10.51/08.169 | Активная кислотность (рН) |  | ГОСТ 31978-2012 |  |  |  |
| 2.42* |  | 10.51/08.074 | Массовая доля сухих веществ Д- 9,00 %- 55,00 % | СанНП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 п.2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 32255-2013 |  |  |  |
| 2.43* |  | 10.51/08.074 | Массовая доля жира Д-0,50 %- 42,00 % |  | ГОСТ 32255-2013 |  |  |  |
| 2.44* |  | 10.51/08.074 | Массовая доля белка Д-1,50 %- 28,00 % |  | ГОСТ 32255-2013 |  |  |  |
| 3.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ 1188-99 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 3.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  | ГОСТ 34786-2021 пп.7.1 |  |  |  |
| 3.3* |  | 100.09/01.086 | Определение общих и термотолерантных колифор-мных бактерий (ОКБ, ТТКБ) |  | ГОСТ 34786-2021 пп.9.1, пп.9.3 |  |  |  |
| 3.4* |  | 100.09/08.169 | Определение рН |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |  |
| 5.1** | Молоко (сырое), обезжиренное молоко Овощи Фрукты СадовыеЯгоды | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.39/42.000 10.32/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1051-2012 СТБ 1054-2012 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1051-2012 СТБ 1054-2012 ГОСТ 32164-2013 |  |  |  |
| 5.2* | Молоко (сырое), обезжиренное молоко Овощи Фрукты СадовыеЯгоды | 01.41/42.000 10.51/04.125 10.39/04.125 10.32/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия -137 Д – 1 Бк/л – 106 Бк/л | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах (РДУ-99 на сельскохозяйственное сырье и корма). Утв.ГУВ МСХ РБ 03.08.1999 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест 31.07.2026 |  |
| 5.3* |  | 01.41/42.000 10.51/04.125 10.39/04.125 10.32/04.125 | Удельная активность радионукли-дов стронция– 90 Д – не более 0,8 Бк/л |  | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32163-2013 |  |  |  |
| 6.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  |  |  |
| 6.2* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклидов цезий -137 Д – 1 Бк/л – 106 Бк/л | ГН 10-117-99 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |
| 6.3* |  | 100.09/04.125 | Объемная актив ность радионуклидов стронция – 90 Д – не более 0,8 Бк/л |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |
| 7.1** | Пищевые продук-ты | 10.32/42.000 10.39/42.000 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 |  |  |  |
| 7.2* | Пищевые продук-ты | 10.32/04.125 10.39/04.125 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 Д – 1 Бк/л – 106 Бк/л | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде. Утв. Постановлением лавного санитарного врача Республики Беларусь 26.04.99г.№16 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 «Об утверждении гигиенических Нормативов» | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |  | ул.Янки Купалы, 118, 224028, г.Брест |  |
| 7.3* |  | 10.32/04.125 10.39/04.125 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность стронция – 90 Д – не более 0,8 Бк/л |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |
| 8.1** | Рабочие места в производствен-ных и служебных помещениях: -постоянного пребывания -временного пребывания Территория объектов народ-ного хозяйства и остальные откры-тые территории населенных пунк-тов | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения Д–0,10 мкЗв/ч - 999,9 мкЗв/ч | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактива-ционных работ Утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ.ГМ 1906-2020 |  |  |  |

Примечание:

«*» – осуществление деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта;

«**» – осуществление деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами;

ДИ – диапазон измерений