ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 033/2013 |
| 1.2* ТР |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 1.3* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 1.4* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 1.5* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 1.6* ТР |  |  | B. сereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 1.7* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 1.8* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 1.9* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 1.10* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 1.11* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 1.12* ТР |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 1.13* ТР |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 1.14* ТР |  | 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Влага и сухие вещества | ГОСТ 3626-73 п. 2, 6, 8 |  |  |
| 1.15* ТР |  | 01.41/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169 | Токсичные элементы: - свинец | ГОСТ 33824-2016 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.16* ТР |  | 01.41/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 1.17* ТР |  |  | Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 1.18* ТР |  |  | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 1.19* ТР |  | 01.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 2.1** ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание желатин. Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 2.2* ТР |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п. 4.1 |  |  |
| 2.3* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 2.4* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 п. 4.4 |  |  |
| 2.5* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.6 |  |  |
| 2.6* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 2.7* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 2.8* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 2.9* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 2.10* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.11* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 2.12* ТР |  | 10.11/08.169, 10.13/08.169, 01.41/08.169 | Токсичные элементы: - свинец | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |  |
| 2.13* ТР |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 01.41/08.156 | Кадмий |  |  |  |
| 2.14* ТР |  |  | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 2.15* ТР |  | 10.11/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 9793-2016 п. 9 |  | ТР ТС 034/2013 |
| 2.16* ТР |  | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | Белок | ГОСТ 25011-2017 п.6 |  |  |
| 2.17* ТР |  |  | Поваренная соль | ГОСТ 9957-2015 п.6 |  |  |
| 2.18* ТР |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 01.41/08.156 | Нитриты | ГОСТ 8558.1-2015 п. 8 |  | ТР ТС 029/2012 ТР ТС 034/2013 |
| 2.19* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 2.20* ТР |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 2.21* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. сereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 2.22* ТР |  |  | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 2.23* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 2.24* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочно-кислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 2.25* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 2.26* ТР | Пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 2.27* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 2.28* ТР |  |  | B. сereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 2.29* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.30* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание желатин. Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.31* ТР |  | 10.11/04.125, 10.13/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 3.1** ТР | Яйца | 01.47/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32149-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.2* ТР |  | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 3.3* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 3.4* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 3.5* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 3.6* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 3.7* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 3.8* ТР |  | 01.47/08.169 | Токсичные элементы: - свинец | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |  |
| 3.9* ТР |  | 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 3.10* ТР |  | 01.47/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 3.11* ТР |  |  | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 3.12* ТР |  | 01.47/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 4.1** ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2* ТР |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 4.3* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 4.4* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 4.5* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 4.6* ТР |  |  | B. сereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 4.7* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 4.8** ТР |  | 10.71/42.000, 10.72/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015 |  |  |
| 4.9* ТР |  | 10.71/08.156, 10.72/08.156 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 4.10* ТР |  | 10.71/08.169, 10.72/08.169 | Токсичные элементы: - свинец | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |  |
| 4.11* ТР |  | 10.71/08.156, 10.72/08.156 | Кадмий |  |  |  |
| 4.12* ТР |  |  | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 4.13* ТР |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 4.14* ТР |  | 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 5.1** ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2* ТР |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 5.3* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 5.4* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 5.5* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 5.6* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 5.7* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 5.8** ТР |  | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.82/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1053-2015 |  |  |
| 5.9* ТР |  | 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.82/08.169 | Токсичные элементы: - свинец | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |  |
| 5.10* ТР |  | 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.82/08.156 | Кадмий |  |  |  |
| 5.11* ТР |  |  | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 5.12* ТР |  | 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.82/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 5.13* ТР |  | 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.82/08.156 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 6.1** ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.2* ТР |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 6.3* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 6.4* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 6.5* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 6.6* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 6.7* ТР |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 6.8* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 6.9* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 6.10* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 6.11** ТР |  | 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 |  |  |
| 6.12* ТР |  | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Нитраты | МУ 5048-89 |  |  |
| 6.13* ТР |  | 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169 | Токсичные элементы: - свинец | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |  |
| 6.14* ТР |  | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Кадмий |  |  |  |
| 6.15* ТР |  |  | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 6.16* ТР |  | 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 6.17* ТР |  | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 7.1** ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.2* ТР |  | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |  |  |
| 7.3* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |  |  |
| 7.4* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 7.5* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 7.6* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 7.7* ТР |  | 10.41/08.169 | Токсичные элементы: - свинец | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |  |
| 7.8* ТР |  | 10.41/08.156 | Кадмий |  |  |  |
| 7.9* ТР |  |  | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 7.10* ТР |  | 10.41/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 7.11* ТР |  | 10.41/08.156 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 8.1** ТР | Напитки | 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.2* ТР |  | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ГОСТ 30712-2001 п. 6.2 |  |  |
| 8.3* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 30712-2001 п. 6.1 |  |  |
| 8.4* ТР |  |  | БГКП (колиформы) фекальные | ГОСТ 30712-2001 п. 6.3 |  |  |
| 8.5* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  |  |  |
| 8.6* ТР |  |  | Дрожжи и плесени (в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п. 6.4 |  |  |
| 8.7* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 8.8** ТР |  | 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 6687.0-86 |  |  |
| 8.9* ТР |  | 11.05/08.169, 11.07/08.169 | Токсичные элементы: - свинец | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |  |
| 8.10* ТР |  | 11.05/08.156, 11.07/08.156 | Кадмий |  |  |  |
| 8.11* ТР |  |  | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 8.12* ТР |  |  | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 9.1** ТР | Другие продукты | 10.85/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.2* ТР |  | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 9.3* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 9.4* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 9.5* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 п. 2.11.7; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п. 4.4 |  |  |
| 9.6* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 9.7* ТР |  |  | B. сereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 9.8* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 9.9* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 9.10* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 9.11* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 9.12* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 10.1** ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производи-мая (изготавливаемая) на молочных кухнях, для детей дошкольного и школьного возраста | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.2* ТР |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 10.3* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 10.4* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 10.5* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 10.6* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 10.7* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 10.8* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 11.1** ТР | Мясо птицы, и продукты их переработки | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73; СТБ 1050-2008 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 11.2* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п. 4.1 |  |  |
| 11.3* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 11.4* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 11.5* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 11.6* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 п. 2.11.7; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п. 4.4 |  |  |
| 11.7* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 11.8* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 п. 4.3 |  |  |
| 11.9* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 11.10* ТР |  | 10.12/08.169, 10.13/08.169 | Токсичные элементы: - свинец | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |  |
| 11.11* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Кадмий |  |  |  |
| 11.12* ТР |  |  | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 11.13* ТР |  |  | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 11.14* ТР |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 12.1** ТР | Рыба и рыбные продукты. Консервы рыбные. Икра | 03.00/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.2* ТР |  | 03.00/08.169 | Токсичные элементы: - свинец | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |  |
| 12.3* ТР |  | 03.00/08.156 | Кадмий |  |  |  |
| 12.4* ТР |  |  | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 12.5* ТР |  | 03.00/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 31339-2006; Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |  |  |
| 12.6* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 12.7* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 12.8* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 12.9* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 12.10* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 12.11* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 12.12* ТР |  |  |  |  |  |  |
| 12.13* ТР |  | 03.00/08.156 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |