ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | МВИ.МН 1004-2015 | ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск |  |
| 1.2** |  | 27.12/29.113, 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.МН 2263-2015 |  |  |
| 2.1** | Вакуумные выключатели | 27.12/22.000 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | МВИ.МН 1004-2015; МВИ.МН 2263-2015 | ул.Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск |  |
| 2.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.МН 2263-2015 |  |  |
| 3.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения | МВИ.МН 2263-2015 | ул.Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск |  |
| 3.2** |  | 27.90/29.113 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении |  |  |  |
| 3.3** |  |  | Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжения | ГОСТ 16357-83; МВИ.МН 2263-2015 |  |  |
| 4.1** | Волоконно-оптические линии связи (в том числе пассивные оптические сети) | 27.31/33.110 | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км | ЛАМИ 0045-2025 | ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск |  |
| 4.2** |  |  | Километрическое затухание строительной длины. Коэффициент затухания |  |  |  |
| 4.3** |  |  | Общее затухание на участке. Затухание ЭКУ. Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON |  |  |  |
| 4.4** |  |  | Оптическая длина |  |  |  |
| 4.5** |  |  | Потери (затухание) в неразъемных соединителях |  |  |  |
| 4.6** |  |  | Потери на вводе излучения оптической мощности ОК |  |  |  |
| 5.1** | Выводы и проходные изоляторы | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | МВИ.МН 1004-2015; МВИ.МН 2263-2015 | ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск |  |
| 5.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.МН 2263-2015 |  |  |
| 6.1** | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | МВИ.МН 2263-2015 | ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск |  |
| 6.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 7.1* | Диэлектрические боты, галоши, перчатки | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с изменением тока утечки | МВИ.МН 3494-2015 | ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск |  |
| 8.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | МВИ.МН 3378-2015 | ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск |  |
| 8.2** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | МВИ.МН 3578-2015 |  |  |
| 9.1* | Клещи электроизмерительные | 25.73/29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.МН 3494-2015 | ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск |  |
| 10.1* | Клещи электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.МН 3494-2015 | ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск |  |
| 11.1* | Колпаки электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.МН 3494-2015 | ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск |  |
| 12.1** | Комплектное распределительное устройство | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | МВИ.МН 1004-2015; МВИ.МН 2263-2015 | ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск |  |
| 12.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.МН 2263-2015 |  |  |
| 13.1** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | МВИ.МН 1004-2015; МВИ.МН 2263-2015 | ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск |  |
| 13.2** |  |  | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления |  |  |  |
| 13.3** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.МН 2263-2015 |  |  |
| 14.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | МВИ.МН 1004-2015; МВИ.МН 2263-2015 | ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск |  |
| 14.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.МН 2263-2015 |  |  |
| 15.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.МН 3494-2015 | ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск |  |
| 16.1** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных изоляторов | МВИ.МН 1004-2015; МВИ.МН 2263-2015 | ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск |  |
| 16.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.МН 2263-2015 |  |  |
| 17.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | МВИ.МН 1004-2015; МВИ.МН 2263-2015 | ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск |  |
| 17.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением | МВИ.МН 2263-2015 |  |  |
| 18.1** | Силовые трансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ 3484.1-88; ГОСТ 3484.3-88 | ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск |  |
| 18.2** |  | 27.11/01.086 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току1 | ГОСТ 3484.1-88 |  |  |
| 18.3** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.МН 2263-2015 |  |  |
| 18.4** |  | 27.11/22.000 | Проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов | ГОСТ 3484.1-88 |  |  |
| 18.5** |  |  | Проверка коэффициента трансформации |  |  |  |
| 19.1** | Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | МВИ.МН 1004-2015; МВИ.МН 2263-2015 | ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск |  |
| 19.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением токов утечки | МВИ.МН 2263-2015 |  |  |
| 20.1** | Трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | МВИ.МН 1004-2015; МВИ.МН 2263-2015 | ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск |  |
| 20.2** |  |  | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ГОСТ 1983-2015 |  |  |
| 20.3** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.МН 2263-2015 |  |  |
| 21.1** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | МВИ.МН 1004-2015; МВИ.МН 2263-2015 | ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск |  |
| 21.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.МН 2263-2015 |  |  |
| 22.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением | МВИ.МН 3494-2015 | ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск |  |
| 22.2* |  |  | Напряжение индикации |  |  |  |
| 23.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей, изолирующей частей и соединительного провода | МВИ.МН 3494-2015 | ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск |  |
| 23.2* |  |  | Напряжение индикации по схеме согласного и встречного включения |  |  |  |
| 24.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | МВИ.МН 3494-2015 | ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск |  |
| 24.2* |  |  | Напряжение индикации |  |  |  |
| 24.3* |  |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  |  |  |
| 24.4* |  |  | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 25.1* | Устройство прокола и резки кабеля | 26.51/29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.МН 3494-2015 | ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск |  |
| 26.1* | Штанги электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.МН 3494-2015 | ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск |  |
| 27.1** | Элегазовые выключатели | 27.12/22.000 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | МВИ.МН 1004-2015; МВИ.МН 2263-2015 | ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск |  |