ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, вспомогательные вещества | 01.28/08.159, 21.10/08.159, 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография: -подлинность -определение примесей -количественное определение | ГФ РБ II 2.2.29; ГФ РБ II 2.2.46; ФЕАЭС 2.1.2.28; ФЕАЭС 2.1.2.36 | ул. Академика Павлова, д. 5, 212013, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 1.2* |  | 01.28/08.161, 21.10/08.161, 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность - определение примесей | ГФ РБ II 2.2.27; ГФ РБ II 2.2.46; ФЕАЭС 2.1.2.26; ФЕАЭС 2.1.2.36 |  |  |
| 1.3* |  | 21.10/08.133, 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): - подлинность - количественное определение - показатель преломления | ГФ РБ II 2.2.6; ФЕАЭС 2.1.2.6 |  |  |
| 1.4* |  | 01.28/08.118, 01.28/29.040, 01.28/29.119, 21.10/08.118, 21.10/29.040, 21.10/29.119, 21.20/08.118, 21.20/29.040, 21.20/29.119 | Относительная плотность: - плотность - относительная плотность | ГФ РБ II 2.2.5; ФЕАЭС 2.1.2.5 |  |  |
| 1.5* |  | 21.10/08.169, 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН | ГФ РБ II 2.2.3; ФЕАЭС 2.1.2.3 |  |  |
| 1.7* |  | 21.10/08.052, 21.10/08.118, 21.20/08.052, 21.20/08.118 | Содержание этанола: - пикнометрический метод | ГФ РБ II 2.9.10 (Метод А); ФЕАЭС 2.1.9.8 (методика 1) |  |  |
| 1.8* |  | 21.10/08.169, 21.20/08.169 | Вода: полумикрометод | ГФ РБ II 2.5.12 (метод А); ФЕАЭС 2.1.5.12 (метод А) |  |  |
| 1.9* |  | 01.28/08.052, 21.10/08.052, 21.20/08.052 | Сухой остаток экстрактов | ГФ РБ II 2.8.16; ФЕАЭС 2.1.8.15 |  |  |
| 1.10* |  |  | Определение потери в массе при высушивании | ГФ РБ II 2.2.32; ГФ РБ II 2.8.17; ФЕАЭС 2.1.2.31; ФЕАЭС 2.1.8.16 |  |  |
| 1.11* |  |  | Общая зола | ГФ РБ II 2.4.16; ФЕАЭС 2.1.4.16 |  |  |
| 1.12* |  |  | Сульфатная зола | ГФ РБ II 2.4.14; ФЕАЭС 2.1.4.14 |  |  |
| 1.13* |  |  | Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте | ГФ РБ II 2.8.1; ФЕАЭС 2.1.8.1 |  |  |
| 1.14* |  | 21.10/29.128, 21.20/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул | ГФ РБ II (0016); ГФ РБ II (0478); ГФ РБ II 2.9.1; ФЕАЭС 2.1.9.1 |  |  |
| 1.15* |  | 21.10/26.045, 21.20/26.045 | Тест "Растворение" для твердых дозированных форм Испытание на растворение для твердых дозированных лекарственных форм | ГФ РБ II 2.9.3; ФЕАЭС 2.1.9.3 |  |  |
| 1.17* |  | 21.10/29.143, 21.20/29.143 | Прочность таблеток на сжатие Устойчивость таблеток к раздавливанию | ГФ РБ II 2.9.8; ФЕАЭС 2.1.9.7 |  |  |
| 1.18* |  | 21.10/29.040, 21.20/29.040 | Однородность массы: - однородность массы - средняя масса | ГФ РБ II (0478); ГФ РБ II (0672); ГФ РБ II (0676); ГФ РБ II (1807); ГФ РБ II (РБ0003); ГФ РБ II (РБ0004); ГФ РБ II (РБ0006); ГФ РБ II 2.9.27; ГФ РБ II 2.9.5; ФЕАЭС 2.1.9.12; ФЕАЭС 2.1.9.5 |  |  |
| 1.19* |  |  | Определение извлекаемого объема парентеральных лекарственных средств Испытание на извлекаемый объем парентеральных лекарственных препаратов | ГФ РБ II 2.9.17; ФЕАЭС 2.1.9.9 |  |  |
| 1.20* |  |  | Извлекаемый объем для жидких лекарственных форм для приема внутрь Масса (объем) содержимого упаковки | ФЕАЭС 2.1.9.16; ФЕАЭС 2.1.9.17 |  |  |
| 1.22* |  |  | Однородность дозированных единиц | ГФ РБ II (0132); ГФ РБ II (0676); ГФ РБ II (1807); ГФ РБ II 2.9.40; ФЕАЭС 2.1.9.14 |  |  |
| 1.23* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Загрязнения механическими включениями -видимые частицы | ГФ РБ II 2.9.20 |  |  |
| 1.24* |  | 01.28/11.116, 01.28/18.115 | Макроскопический и микроскопический анализ лекарственного сырья Микроскопическое и микрохимическое исследование лекарственного растительного сырья | ГФ РБ II 2.8.23; ФЕАЭС 2.1.8.17 (микроскопический анализ) |  |  |
| 1.25* |  | 01.28/08.052 | Определение эфирного масла в лекарственном растительном сырье Эфирные масла в лекарственном растительном сырье | ГФ РБ II 2.8.12 (методы А, В); ФЕАЭС 2.1.8.12 (методики 1, 2) |  |  |
| 1.26* |  |  | Вещества, извлекаемые 70 % (об/об) спиртом | ГФ РБ II Частные фармакопейные статьи на лекарственное растительное сырье, стр. 1179 |  |  |
| 1.27* |  | 01.28/08.149, 21.10/08.149, 21.20/08.149 | Титриметрические методы анализа: - подлинность - количественное определение - определение примесей - кислотность или щелочность | ГФ РБ II # 2.2.90; ГФ РБ II # 2.5.50; ГФ РБ II # 6.2; ГФ РБ II # 6.3; ГФ РБ II 2.4.7; ГФ РБ II 2.5.11; ГФ РБ II 2.5.8; ГФ РБ II 4.1; ГФ РБ II 4.2; ФЕАЭС 2.1.4.7; ФЕАЭС 2.1.5.11; ФЕАЭС 2.1.5.8; ФЕАЭС 2.2.1; ФЕАЭС 2.2.2 |  |  |
| 1.28* |  |  | - перекисное (пероксидное) число | ГФ РБ II 2.5.5; ФЕАЭС 2.1.5.5 |  |  |
| 1.29* |  |  | - йодное число | ГФ РБ II 2.5.4; ФЕАЭС 2.1.5.4 |  |  |
| 1.30* |  |  | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы Качественные реакции | ГФ РБ II # 6.2; ГФ РБ II 1 п. #1.3; ГФ РБ II 2.3.1; ГФ РБ II 4.1; ФЕАЭС 1.4; ФЕАЭС 2.1.3.1; ФЕАЭС 2.2.1.1 |  |  |
| 1.31* |  | 01.28/11.116, 01.28/29.061, 21.10/11.116, 21.10/29.061, 21.20/11.116, 21.20/29.061 | Органолептические показатели: - описание (вкус, цвет, блеск, запах, интенсивность окраски, прозрачность, форма, геометрические размеры, консистенция) | 03 СОП 016; ГФ РБ II # 6.2; ГФ РБ II # 6.3; ГФ РБ II 1 п. #1.3; ГФ РБ II 1 п.1.1; ГФ РБ II 2.2.4; ГФ РБ II 2.3.4; ГФ РБ II 5.11; ФЕАЭС 1.4; ФЕАЭС 2.1.2.4; ФЕАЭС 2.1.3.2; ФЕАЭС 2.3.6.0 |  |  |
| 1.32* |  | 21.10/11.116, 21.10/29.061, 21.20/11.116, 21.20/29.061 | Упаковка Маркировка упаковки | 03 СОП 016; ГФ РБ II 1 п. #1.3; ФЕАЭС 1.4 |  |  |
| 1.33* |  | 01.28/11.116, 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Ситовой анализ: - размер частиц - измельченность | ГФ РБ II (РБ0003); ГФ РБ II (РБ0004); ГФ РБ II 2.1.4; ГФ РБ II 2.9.12; ФЕАЭС 2.1.1.4 |  |  |
| 1.34* |  | 21.10/08.052, 21.20/08.052 | Количественное определение талька и аэросила | ГФ РБ II (0478) |  |  |
| 1.35* |  | 01.28/11.116, 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Определение органолептических показателей: - примеси - посторонние примеси | ГФ РБ II 2.8.2; ФЕАЭС 2.1.8.2 |  |  |
| 1.36* |  |  | - определение растворимости | ГФ РБ II 1 п. #1.3; ГФ РБ II 5.11; ФЕАЭС 2.3.6.0 |  |  |
| 1.37* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | -испытания на предельное содержание примесей | ГФ РБ II 1 п. #1.3; ГФ РБ II 2.4.1; ГФ РБ II 2.4.11; ГФ РБ II 2.4.12; ГФ РБ II 2.4.13; ГФ РБ II 2.4.3; ГФ РБ II 2.4.4; ГФ РБ II 2.4.6; ГФ РБ II 2.4.7; ГФ РБ II 2.4.8; ГФ РБ II 2.4.9; ГФ РБ II 4.1; ФЕАЭС 1.4; ФЕАЭС 2.1.4.1; ФЕАЭС 2.1.4.11; ФЕАЭС 2.1.4.12; ФЕАЭС 2.1.4.13; ФЕАЭС 2.1.4.3; ФЕАЭС 2.1.4.4; ФЕАЭС 2.1.4.6; ФЕАЭС 2.1.4.7; ФЕАЭС 2.1.4.8; ФЕАЭС 2.1.4.9; ФЕАЭС 2.2.1.2; ФЕАЭС 2.3.5.0 |  |  |
| 1.38* |  |  | -определение степени окрашивания жидкостей -окраска и интенсивность окраски жидкостей | ГФ РБ II 2.2.2; ФЕАЭС 2.1.2.2 |  |  |
| 1.39* |  |  | -определение прозрачности и степени мутности жидкостей -прозрачность и степень опалесценции жидкостей | ГФ РБ II 2.2.1; ФЕАЭС 2.1.2.1 |  |  |
| 1.40* |  | 01.28/11.116 | Коэффициент набухания | ГФ РБ II 2.8.4; ФЕАЭС 2.1.8.4 |  |  |
| 1.41* |  | 21.10/29.113, 21.20/29.113 | Электропроводность | ГФ РБ II 2.2.38; ФЕАЭС 2.1.2.33 |  |  |
| 1.42** |  | 01.28/42.000, 21.10/42.000, 21.20/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II # 5.17.10; ГФ РБ II 2.8.20; ФЕАЭС 2.1.7.1 |  |  |