ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | АМИ.МС 0001-2022 | ул. 8 Марта, д. 17, 225051, г. Каменец, Каменецкий район, Брестская область |  |
| 2.1* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.БР 0068-2025; АМИ.БР 0084-2025 | ул. 8 Марта, д. 17, 225051, г. Каменец, Каменецкий район, Брестская область |  |
| 2.2* |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 |  |  |
| 3.1* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.БР 0056-2024 | ул. 8 Марта, д. 17, 225051, г. Каменец, Каменецкий район, Брестская область |  |
| 3.2* |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.БР 0084-2025 |  |  |
| 3.3* |  |  | Сопротивление заземляющих устройств, Удельное сопротивление грунта | АМИ.БР 0056-2024 |  |  |
| 4.1* | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. 8 Марта, д. 17, 225051, г. Каменец, Каменецкий район, Брестская область |  |
| 5.1* | Устройства защитного отключения (УЗО-Д), управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Время отключения | АМИ.БР 0006-2021 | ул. 8 Марта, д. 17, 225051, г. Каменец, Каменецкий район, Брестская область |  |
| 5.2* |  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |  |
| 5.3* |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 6.1* | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, -в режиме кратковременного замыкания на корпус | АМИ.БР 0084-2025 | ул. 8 Марта, д. 17, 225051, г. Каменец, Каменецкий район, Брестская область |  |