ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Кабели оптические | 27.31/33.110 | Коэффициент затухания | IEC 60793-1-40:2024; ГОСТ Р МЭК 60793-1-40-2012 | ул. Селицкого, 21, к.5, 220075, г. Минск |  |
| 1.2* |  | 27.31/26.095 | Стойкость к изгибам | IEC 60794-1-21:2015; ГОСТ 12182.8-80; ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 Методика Е6 |  |  |
| 1.3* |  |  | Стойкость к одиночному удару | IEC 60794-1-21:2015; ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 Методика Е4 |  |  |
| 1.4* |  |  | Стойкость к осевому кручению | IEC 60794-1-21:2015; ГОСТ 12182.7-80; ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 Методика Е7 |  |  |
| 1.5* |  |  | Стойкость к раздавливанию | IEC 60794-1-21:2015; ГОСТ 12182.6-80; ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 Методика Е3 |  |  |
| 1.6* |  |  | Стойкость к растяжению | IEC 60794-1-21:2015; ГОСТ 12182.5-80; ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 Методика Е1 |  |  |
| 2.1* ТР | Кабели связи. Кабели сигнально-блокировочные. Кабели телефонные. Кабели цифровые. LAN-кабели. Кабели оптические. Кабельные изделия. | 27.31/26.141 | Определение герметичности в продольном направлении герметизированных кабелей | IEC 60794-1-22:2017 ¹; ГОСТ 27893-2023 Методы 10А, 10-Б ¹; ГОСТ 27893-88 Методы 10А, 10-Б; ГОСТ Р МЭК 60794-1-22-2017 метод F5 ¹ | ул. Селицкого, 21, к.5, 220075, г. Минск | ТР ТС 004/2011 |
| 2.2* |  |  |  | IEC 60794-1-22:2017; ГОСТ 27893-88 Методы 10А, 10-Б; ГОСТ Р МЭК 60794-1-22-2017 Метод F5 |  |  |
| 2.3* |  | 27.31/33.110 | Определение коэффициента затухания | ГОСТ 27893-2023 п.9 |  |  |
| 2.4* ТР |  |  |  | ГОСТ 27893-2023 п.9 ¹; ГОСТ 27893-88 п. 6 |  | ТР ТС 004/2011 |
| 2.5* ТР |  |  | Определение коэффициента защитного действия | ГОСТ 27893-2023 п.11 ¹; ГОСТ 27893-88 п. 8 |  |  |
| 2.6* |  |  |  | ГОСТ 27893-2023 п.11 |  |  |
| 2.7* ТР |  |  | Определение переходного затухания на ближнем конце кабеля Определение защищенности на дальнем конце кабеля | ГОСТ 27893-2023 п. 8 ¹; ГОСТ 27893-88 п. 5 |  | ТР ТС 004/2011 |
| 2.8* |  |  |  | ГОСТ 27893-2023 п.8 |  |  |
| 2.9* |  | 27.31/26.141 | Проверка невытекаемости гидрофобного заполнителя | ГОСТ 31943-2012 п. 7.6.5 |  |  |
| 2.10* ТР |  | 27.31/22.000 | Электрическая емкость | ГОСТ 27893-2023 п. 6 ¹; ГОСТ 27893-88 п. 3 |  | ТР ТС 004/2011 |
| 2.11* |  |  |  | ГОСТ 27893-2023 п. 6 |  |  |
| 3.1* ТР | Кабели, провода, шнуры | 27.32/26.080 | Водопоглощение изоляции и оболочки | ГОСТ 31996-2012 п. 8.6.5; ГОСТ IEC 60811-402-2015; СТБ IEC 60811-1-3-2008 п. 9.2 ¹ | ул. Селицкого, 21, к.5, 220075, г. Минск | ТР ТС 004/2011 |
| 3.2* |  |  |  | ГОСТ 31996-2012 п. 8.6.5; ГОСТ IEC 60811-402-2015; СТБ IEC 60811-1-3-2008 п. 9.2 |  |  |
| 3.3* ТР |  |  | Изменение температуры среды | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) п. 2.3; ГОСТ 20.57.406-81 М 205-1; М 205-2; М 205-4 |  | ТР ТС 004/2011 |
| 3.4* |  |  |  |  |  |  |
| 3.5* ТР |  | 27.32/29.040 | Испытание изоляции и оболочки на потерю массы | ГОСТ 31996-2012 п. 8.6.6; СТБ IEC 60811-3-2-2011 п. 8.1, 8.2 ¹ |  | ТР ТС 004/2011 |
| 3.6* |  |  |  | ГОСТ 31996-2012 п. 8.6.6; СТБ IEC 60811-3-2-2011 п. 8.1, 8.2 |  |  |
| 3.7* ТР |  | 27.32/26.095 | Испытание на изгиб при отрицательной температуре | СТБ IEC 60811-1-4-2009 п. 8.1-8.2 ¹ |  | ТР ТС 004/2011 |
| 3.8* |  |  |  | СТБ IEC 60811-1-4-2009 п. 8.1-8.2 |  |  |
| 3.9* ТР |  | 27.32/26.080, 27.32/29.061 | Испытание на продавливание при высокой температуре для изоляции и оболочки | ГОСТ 22220-76 Метод 2; СТБ IEC 60811-3-1-2011 п. 8 ¹ |  | ТР ТС 004/2011 |
| 3.10* |  |  |  | ГОСТ 22220-76 Метод 2; СТБ IEC 60811-3-1-2011 п. 8 |  |  |
| 3.11* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095 | Испытание на стойкость изоляции и оболочки к растрескиванию | ГОСТ 22220-76 Метод 1 |  |  |
| 3.12* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 3.13* |  |  | Испытание на тепловую деформацию изоляции | ГОСТ 31996-2012 п. 8.6.4; ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 п. 9; ГОСТ IEC 60811-507-2015 |  |  |
| 3.14* ТР |  |  |  | ГОСТ 31996-2012 п. 8.6.4; ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 п. 9 ¹; ГОСТ IEC 60811-507-2015 |  | ТР ТС 004/2011 |
| 3.15* |  | 27.32/26.095 | Испытание на удар при отрицательной температуре | СТБ IEC 60811-1-4-2009 п. 8.5 |  |  |
| 3.16* ТР |  |  |  | СТБ IEC 60811-1-4-2009 п. 8.5 ¹ |  | ТР ТС 004/2011 |
| 3.17* |  | 27.32/29.061 | Конструктивные размеры кабельных изделий Конструкция кабельных изделий | ГОСТ 12177-79 п. 3.2; п. 3.4-3.6; п. 3.7.2; п. 3.1; п. 3.10-3.12; ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 раздел 8 ¹; ГОСТ IEC 60811-201-2015; ГОСТ IEC 60811-202-2015; ГОСТ IEC 60811-203-2015; ГОСТ IEC 60811-501-2015; СТБ IEC 60811-1-1-2009 раздел 8 ¹ |  |  |
| 3.18* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 3.19* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095 | Механические свойства изоляции до и после старения | ГОСТ IEC 60811-401-2015; ГОСТ IEC 60811-501-2015; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п. 9.2; СТБ IEC 60811-1-2-2008 п. 8.1 |  |  |
| 3.20* ТР |  |  |  | ГОСТ IEC 60811-401-2015; ГОСТ IEC 60811-501-2015; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п. 9.2 ¹; СТБ IEC 60811-1-2-2008 п. 8.1 ¹ |  | ТР ТС 004/2011 |
| 3.21* |  |  | Механические свойства неметаллических оболочек до и после старения | ГОСТ IEC 60811-401-2015; ГОСТ IEC 60811-501-2015; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п. 9.2; СТБ IEC 60811-1-2-2008 п. 8.1 |  |  |
| 3.22* ТР |  |  |  | ГОСТ IEC 60811-401-2015; ГОСТ IEC 60811-501-2015; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п. 9.2 ¹; СТБ IEC 60811-1-2-2008 п. 8.1 ¹ |  | ТР ТС 004/2011 |
| 3.23* |  | 27.32/26.080 | Повышенная влажность воздуха | ГОСТ 20.57.406-81 М 207-2; М 208-2 |  |  |
| 3.24* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 3.25* |  |  | Повышенная температура среды. Теплостойкость | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) Метод 201-1.1; Метод 201-2.1; ГОСТ 20.57.406-81 М 201-1; М 201-2; М 201-3; М 202-1 |  |  |
| 3.26* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 3.27* |  |  | Пониженная рабочая температура среды. Холодостойкость | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74); ГОСТ 20.57.406-81 М 203-1; М 204-1 |  |  |
| 3.28* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 3.29* |  | 27.32/11.116, 27.32/29.121 | Проверка маркировки | ГОСТ 18620-86 |  |  |
| 3.30* ТР |  |  |  | ГОСТ 18620-86 ¹ |  | ТР ТС 004/2011 |
| 3.31* ТР |  | 27.32/26.080, 27.32/29.061 | Проверка усадки изоляции и оболочки | ГОСТ IEC 60811-502-2015; ГОСТ IEC 60811-503-2015; СТБ IEC 60811-1-3-2008 ¹ |  |  |
| 3.32* |  |  |  | ГОСТ IEC 60811-502-2015; ГОСТ IEC 60811-503-2015; СТБ IEC 60811-1-3-2008 |  |  |
| 3.33* ТР |  | 27.32/29.113 | Электрическая прочность изоляции и оболочек кабельных изделий | ГОСТ 2990-78 |  | ТР ТС 004/2011 |
| 3.34* |  |  |  |  |  |  |
| 3.35* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции оболочки, электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 3.36* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 3.37* |  |  | Электрическое сопротивление токопроводящих жил и экрана постоянному току | ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 3.38* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 4.1* | Кабели, провода, шнуры в негорючем исполнении | 27.32/25.047 | Проверка на нераспространение горения при одиночной прокладке (ПРГО) | ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) Раздел 2; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011; СТБ IEC 60332-1-1-2010 | ул. Селицкого, 21, к.5, 220075, г. Минск |  |
| 4.2* ТР |  |  |  | ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) Раздел 2 ¹; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011; СТБ IEC 60332-1-1-2010 ¹ |  | ТР ТС 004/2011 |
| 4.3* |  | 27.32/25.108 | Проверка огнестойкости | ГОСТ IEC 60331-21-2011 |  |  |
| 4.4* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 5.1* | Материалы электроизоляционные твердые | 22.29/29.113 | Электрическая прочность при переменном (50 Гц) и постоянном напряжении | ГОСТ 6433.3-71 | ул. Селицкого, 21, к.5, 220075, г. Минск |  |
| 5.2* |  |  | Электрическое сопротивление при постоянном напряжении (удельное объемное, удельное поверхностное) | ГОСТ 6433.2-71 |  |  |
| 6.1* | Пластмассы | 22.29/26.095 | Испытание на растяжение | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. Селицкого, 21, к.5, 220075, г. Минск |  |
| 6.2* |  | 22.29/29.144 | Показатель текучести расплава, разброс показателя текучести расплава | ГОСТ 11645-2021; ГОСТ 16336-2013 п. 8.4; ГОСТ IEC 60811-4-1-2011; ГОСТ IEC 60811-511-2015 |  |  |
| 7.1* | Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В | 27.32/29.165 | Плотность наложения изоляции | ГОСТ 7399-97 п. 6.1.4 | ул. Селицкого, 21, к.5, 220075, г. Минск |  |
| 7.2* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 7.3* ТР |  |  | Разделяемость жил | ГОСТ 7399-97 п. 6.1.3 |  |  |
| 7.4* |  |  |  |  |  |  |
| 8.1* ТР | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи | 27.32/26.095 | Разрывное усилие проводов | ГОСТ 839-2019 п.п. 8.5.2-8.5.4 | ул. Селицкого, 21, к.5, 220075, г. Минск | ТР ТС 004/2011 |
| 8.2* |  |  |  |  |  |  |
| 9.1* ТР | Провода самонесущие | 27.32/26.095 | Проверка прочности при растяжении жил | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 31946-2012 п. 8.4 | ул. Селицкого, 21, к.5, 220075, г. Минск | ТР ТС 004/2011 |
| 9.2* |  |  |  |  |  |  |
| 9.3* |  |  | Проверка усилия сдвига изоляции | ГОСТ 31946-2012 п. 8.4.2 |  |  |

¹ - Стандарты и методики исследований (испытаний) и измерений, не включенные в перечни взаимосвязанных стандартов, могут использоваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям ТР Союза на основе анализа рисков, применительно к конкретной продукции (Письмо от Госстандарта №02-12/7962 от 14.08.2018)