Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0.1731

от 21 июня 2013 года

на бланке №

на 2 листах

Область аккредитации

лаборатории систем синхронизации

Общества с ограниченной ответственностью «Связьстройбизнес»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код а | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сеть тактовой сетевой синхронизации |  | -Максимальная ошибка временного интервала, -Девиация временного интервала, -Ошибка временного интервала в диапазоне от (-1∙10-4 до 1∙10-4) с для сигналов синхронизации: 2,048 МГц ± 20,48 Гц; 10 МГц ± 100 Гц; 2,048 Мбит/с ± 10 ppm; с неопределенностью не более 0,06·нс | Рекомендация МСЭ-Т G.812 Рекомендация МСЭ-Т G.813 Рекомендация МСЭ-Т G.823 «Инструкция по проведению аудита сети тактовой сетевой синхронизации», утв.Постановле-ние министерства связи и информа-тизации Республики Беларусь 17 марта 2007г. N9 | МВИ.МН 4274-2012 |

№                                                                                                  лист 2 листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть тактовой сетевой синхронизации |  | Относительная погрешность и нестабильность по частоте для сигналов синхронизации для сигналов синхронизации: 2,048 МГц ± 20,48 Гц; 10 МГц ± 100 Гц; 2,048 Мбит/с ± 10 ppm; с неопределенностью не более ±3,7∙10-12 относительных единиц на интервале времени измерения 1000 с и более | Рекомендация МСЭ-Т G.812 Рекомендация МСЭ-Т G.813 Рекомендация МСЭ-Т G.823 «Инструкция по проведению аудита сети тактовой сетевой синхронизации», утв.Постановлением министерства связи и информатизации Республики Беларусь 17 марта 2007г. N9 | МВИ.МН 4274-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        Т.А.Николаева